Арбитражный суд Краснодарского края 

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Резолютивная часть РЕШЕНИЯ

 от 17.09.2018г.  по делу № А32-48942/2017  Суд в составе: судьи Петруниной Н.В.  Руководствуясь ст.ст. 167-170 АПК РФ 

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства ответчика о привлечении ООО "Инженерные  системы" к участию в деле в качестве соответчика – отказать.1  

Обязать ООО "Телеком-Монтаж-Юг" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  г.Краснодар, Краснодарского края в течение 2 (двух) месяцев с момента вступления  решения суда в законную силу, безвозмездно заменить вышедшее из строя оборудование  (аккумуляторные батареи и контроллеры управления), установленное в порядке  исполнения обязательств по государственному контракту № 0318200063913004059- 0305570-01 на выполнение подрядных работ для государственных нужд «Модернизация  наружного освещения государственного бюджетного образовательного учреждения  начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 51» с  применением оборудования, использующего возобновляемые источники энергии» по  адресу: 

<

...> от 16.12.2013 года, а также  выполнить работы по установке оборудования светильников под землей в соответствии с:  

- Рабочей документацией «Схема установки опоры» 40/08-2013-ЭН; 

- Рекомендациями производителя Приложение А 40/08-2013-ЭН «Технические  характеристики светодиодного светильника PLAIN»;  

- Требованиям ПУЭ «1.1.21 Электроустановки и связанные с ними конструкции  должны быть стойкими в отношении воздействия окружающей среды или защищены от  этого воздействия».  

Виды, объемы и стоимость выполняемых работ: 

 №  п/п  

Наименование 

Единица измерения  

Количество 

1 

2 

3 

4 

1 

Копание ям вручную без креплений для 

стоек и столбов: с откосами глубиной 

до 1,5 м, группа грунтов 2  

м3 грунта  

54 

2 

Засыпка вручную траншей, пазух  котлованов и ям, группа грунтов: 1  

м3 грунта  

54 

3 

Устройство бетонных фундаментов  

общего назначения под колонны  объемом: до 3 м3 (устройство бетонной  

площадки под оборудование АКБ и  

блок управления см. Схема установки 

опоры 40/08-2013-ЭН л.4)  

м3 бетона,  

бутобетона и железобетона в деле 

8,1 

4 

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)  

м3 

8,262 

5 

Изготовление металлических  контейнеров (для оборудования  

светильников) 

т конструкций  

1,9278 

6 

Очистка поверхности щетками  

м2 

183,6 

7 

Обеспыливание поверхности  

м2 

183,6 

8 

Огрунтовка металлических  поверхностей за один раз: грунтовкой  

ГФ-021 

м2 

183,6 

9 

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115  

м2 

183,6 

10  

Монтаж металлических контейнеров, 

закрепляемых на фундаментах (для 

оборудования светильников)  

т конструкций  

1,9278 

11  

Монтаж аккумулятора  

шт. 

52 18+34 

12  

Аккумуляторная батарея для 

светильника PLAIN 80  

шт. 

18 

13  

Аккумуляторная батарея для 

светильника PLAIN 260  

шт. 

34 

14  

Монтаж контроллера управления  

шт. 

52 18+34 

15  

Контроллер управления для 

светильника PLAIN 80  

шт. 

18 

16  

Контроллер управления для 

светильника PLAIN 260  

шт. 

34 

17  

Монтаж солнечной батареи  

шт. 

1 

18  

Солнечная батарея для светильника  

PLAIN 260 

шт. 

1 

Общая стоимость выполняемых работ и заменяемого оборудования 2057091 руб. 60  

коп.  

Взыскать с ООО "Телеком-Монтаж-Юг" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  г. Краснодар, Краснодарского края в пользу государственного казенного учреждения  Краснодарского края "Агентство по управлению объектами топливно-энергетического  комплекса" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Краснодар 148000 руб. расходов  за проведение экспертизы и 6000 руб. расходов по госпошлине.  

Финансовому отделу Арбитражного суда Краснодарского края перечислить с  депозитного счета Арбитражного суда Краснодарского края в пользу ООО Независимое  экспертное бюро «ГРУППА А» (ИНН 

<

***>, КПП 230801001, ОКПО 92300260, Р/с  

<

***>, КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8619 ПАО СБЕРБАНК, к/с  30101810100000000602, БИК 040349602) 148000 руб. за проведение экспертизы.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.  

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня  его изготовления в полном объеме, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый  арбитражный апелляционный суд, г. Ростов-на-Дону.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Краснодарского края.  

 Подпись________________________________