АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-151602/24-54-728

г. Москва

20 сентября 2024 года

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Гладилиной А.А.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Стрельниковым А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРАЖДАНСКИХ АЭРОПОРТОВ (АЭРОДРОМОВ)» (125171, Г.МОСКВА,  ПР-Д 5-Й ВОЙКОВСКИЙ, Д.28, ОГРН: 

<

***>, дата присвоения  ОГРН: 04.09.2002, ИНН: 

<

***>)  

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «КРАСАВИАПОРТ» (663013, КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ, М.Р-Н ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ, Г.П. ПОСЕЛОК ЕМЕЛЬЯНОВО,  ПГТ ЕМЕЛЬЯНОВО, ТЕР. АЭРОПОРТ ЧЕРЕМШАНКА, ЗД. 3, ОГРН: 

<

***>,  дата присвоения ОГРН: 01.03.2018, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании 100 000 руб. штрафа по договору № 391/1 от 01.04.2016 аренды федерального  имущества аэропорта Игарка; обязании в течение 3 месяцев со дня вступления в законную  силу решения суда устранить дефекты и недостатки, указанные в акте от 07.08.2023  мониторинга эксплуатационно-технического состояния объектов федерального  имущества аэродрома г. Игарки,  

при участии: 

от истца: ФИО1 по доверенности от 24.04.2024 (паспорт, диплом)  от ответчика: не явился, извещен,  

руководствуясь статями 110, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,   

РЕШИЛ:

обязать АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСАВИАПОРТ» (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) в течение 3 месяцев со дня вступления в законную силу решения  суда устранить дефекты и недостатки, указанные в акте мониторинга  эксплуатационно-технического состояния объектов федерального имущества аэродрома  г. Игарки от 07.08.2023, а именно:  

1) На объекте Взлетно-посадочная полоса (ИВПП): 

- выкрашивание верхнего слоя бетона в места установки ограничительных огней  

ИВПП с обоих курсов — в объеме 69 м²; 

- сколы углов и кромок плит ПАГ 14 шириной более 30 мм и глубиной более 25 мм,  

в том числе с оголением арматуры в объеме - 456 плиты; - разрушение плит ПАГ-14 в объеме - 173 плиты; 

- шелушение верхнего слоя плит ПАГ 14 глубиной до 15 мм - в объеме 23 плиты;  - нарушена герметизация деформационных швов в объеме - 2087,5 м;  

2) На объекте рулежная дорожка РД-1: 

- сколы углов и кромок плит ПАГ 14, в том числе с оголением арматуры  

в объеме - 5 плит; - сетка трещин в объеме - 1 плита; 3) На объекте рулежная дорожка РД-2: - сколы углов и кромок плит ПАГ 14 в объеме - 4 плиты; 

- шелушение верхнего слоя плит ПАГ 14 глубиной до 5 мм в объеме - 1 плита;  - поверхностные трещины в объеме — 1 плита;  

4) На объекте Перрон: 

- нарушена герметизация деформационных швов в объеме - 1600 м;  

- шелушение верхнего слоя плит ПАГ 14 глубиной до 5 мм в объеме - 3 плиты;  - сколы углов и кромок плит ПАГ 14 шириной более 30 мм и глубиной более 25 мм,  

в том числе с оголением арматуры в объеме - 3 плиты; 5) Ограждение аэродрома: 

- на отдельных участках нарушена целостность периметрового ограждения  

в объеме - 6 м.п.; 

- отклонение от вертикального положения стоек и полотна ограждения  

в объеме - 15 м.п. 

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСАВИАПОРТ»  

(ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу ФЕДЕРАЛЬНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГРАЖДАНСКИХ АЭРОПОРТОВ (АЭРОДРОМОВ)» (ОГРН: 

<

***>,  

ИНН: 

<

***>) штраф в размере 100 000 (сто тысяч) руб., а также расходы по уплате  

государственной пошлины в размере 10 000 (десять тысяч) руб. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд  

в течение месяца со дня принятия. 

Судья А.А. Гладилина