51_7464551 

Арбитражный суд Московской области 

 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть)

Дело № А41-24645/18

23 августа 2018 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Солдатова Р.С.,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бутько В.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело №А41-24645/18  по исковому заявлению  

АО "МОСОБЛЭНЕРГО" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  к ООО "СитиСтрой-Проект" (ИНН 

<

***>)  

с требованиями: 

1. обязать ООО «СитиСтрой-Проект» в 60-дневный срок с даты вступления судебного  акта по делу в законную силу исполнить мероприятия, предусмотренные п.8 Договора № ТП- 04-12-149-102-71 от 28.02.2012 г., а также п.11 технических условий:  

-выполнить проект внешнего электроснабжения жилого комплекса и однолинейные  схемы вводных распределительных устройств и согласовать в установленном порядке;  

-построить сети 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до вводных распределительных  устройств жилого комплекса;  

-установить вводные распределительные устройства. Работу по монтажу  энергопринимающих устройств выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и НТД;  

-установить границу балансовой принадлежности - кабельные наконечники отходящих  низковольтных кабельных линий в РУ-0,4 кВ проектируемой ТП;  

-узел учета электроэнергии выполнить в соответствии с приложением -техническими  условиями на организацию учета Службы УТЭЭ;  

-исполнительные съемки трассы прохождения воздушной (кабельной) ЛЭП сдать в  отдел ГИС АО «Мособлэнерго» в электронном виде в формате DXF (DWG) в местной  системе координат.  

-после монтажа электрооборудования провести наладочные работы и  профилактические испытания оборудования и защиты;  

-после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах  границ участка заявителя, предусмотренных Техническими условиями, уведомить сетевую  организацию о выполнении Технических условий;  

-принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих  устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по  технологическому надзору.  

-подписать акт об осуществлении технологического присоединения в течение 10  рабочих дней после осуществления Сетевой организацией фактического присоединения  энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема  (подачи) напряжения и мощности.  

2. Взыскать с ООО «СитиСтрой-Проект» в пользу АО «Мособлэнерго» неустойку в  размере 68 954 090,13 руб. по договору № ТП-04-12-149-102-71 от 28.02.2012 г.  

При участии в судебном заседании - согласно протоколу. 

Руководствуясь статьями ст. 110, 112, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Московской области  

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "СитиСтрой-Проект" в пользу АО "МОСОБЛЭНЕРГО" неустойку в  

размере 8 766 456 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере  

48 555,27 руб. В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Десятый