Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628012, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-20867/2019

29 января 2020 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  в составе судьи Гавриш С.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  Департамента управления муниципальным имуществом и жилищной политики  Администрации Сургутского района (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата  государственной регистрации в качестве юридического лица: 01.06.2004,  место нахождения: 628433, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский  район, пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 1А) к акционерному обществу  «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СУРГУТСТРОЙТРЕСТ»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве  юридического лица: 30.06.1997, место нахождения: 628415, Ханты-Мансийский  автономный округ – Югра, 

<

...>) об устранении  строительных недостатков,  

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать акционерное общество «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК  «СУРГУТСТРОЙТРЕСТ» в течение одного месяца со дня вступления решения суда по  настоящему делу в законную силу устранить выявленные в процессе эксплуатации  нежилого помещения: дошкольный комплекс во встроено-пристроенных помещениях  жилого дома по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

...>, следующие строительные недостатки:  

- произвести замену уплотнителя на входных дверях и в оконных блоках; - произвести герметизацию откосов в оконных блоках; 

- с целью увеличения теплообмена произвести дополнительные прорези в обшивке,  закрывающей систему отопления;  

- произвести утепление двери пожарного выхода на 1 этаже, установку над входной  дверью пожарного выхода на 1 этаже тепловой завесы;  

- покрыть теплоизоляционным слоем ливневую трубу в помещениях № № 15,44 на  2 этаже, №№ 10,39 на 1 этаже согласно поэтажному плану;  

- заменить входную дверь в подвальное помещение. 

Взыскать с акционерного общества «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК  «СУРГУТСТРОЙТРЕСТ» в доход федерального бюджета государственную пошлину  в размере 6 000 руб. 00 коп.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная  жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.  

Судья С.А. Гавриш 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебногодепартамента

Дата 01.08.2019 5:29:56Кому выдана Гавриш Светлана Александровна