Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Волгоград Дело № А12-14130/2019  «06» февраля 2020 года  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Чуриковой Н.В. при  

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ремизовой О.В., Киреевой  

М.В., 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 110, 167 - 170, Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «РусСтройДевелопмент»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в срок до 31.08.2020 провести ремонтно- 

восстановительные работы по устранению недостатков полученных в результате  

строительства МКД № 62 в 

<

...> а  

именно: 1. произвести ремонт отмостки -130 м/п. 2. произвести демонтаж асфальтового покрытия отмостки -20 кв.м. 

3. произвести демонтаж щебеночного слоя отмостки - 2,0 м3  4. произвести уплотнение основания под отмостку - 20 кв.м.  5. произвести засыпку песчаного основания - 10 м3  

6. произвести уплотнение песчаного основания - 20 кв.м. 

7. произвести устройство гидроизоляции отмостки - 20 кв.м.  8. произвести устройство щебеночного слоя отмостки - 2,0 м3  

9. произвести устройство асфальтового покрытия отмостки -20 кв.м., при  

толщине отмостки 3 см. - 0,6 м3 

10. произвести очистку оголенной арматуры в ж/б перекрытие от коррозии на  

высоте дома -1,5 кв.м. (4 м.п.) 11. произвести бетонирование монолитных участков на высоте дома - 3,5 кв.м. 

12. произвести очистку деформационных швов и швов примыкания наружных  

стен к ж/б перекрытию от наружной мастики и ранее уложенного утеплителя  

по всему периметру дома - 1170 м. 

13. произвести устройство утеплителя Вилатерм в деформационных швах - 135  

метром, материал вилатерм 6 см. (60 мм.) 

14. произвести устройство утеплителя Вилатерм в продольные швы – 1000 м.  

материал вилатерм 6 см. (60 мм.) 

15. произвести герметизацию наружных деформационных швов и швов  

примыкания наружных стен к ж/б перекрытию нетвердеющей мастикой -  

1170м. 

17. произвести демонтаж тротуарной плитки перед подъездом - 106 кв.м.  

18. произвести уплотнение основания для укладки тротуарной плитки с  оформлением актов освидетельствование скрытых работ - 106 кв.м.  

19. произвести укладку демонтированной тротуарной плитки перед подъездом  - 106 кв.м.  

20. произвести работы по увеличению мощности котельной для обеспечения  надлежащего давления в системе ГВС и надлежащего температурного режима  горячей воды в точке водоразбора у потребителей МКД № 62 по ул. В.В. Флотилии,  г. Волжский.   

 21. произвести работы по увеличению мощности размещенных в  котельной дома двух теплообменников пластинчатых разборных ТУ-3612-001- 66731314-2010 согласно выводам экспертного заключения.  

22. произвести работы по установке насосов для увеличения давления в системе  

ГВС для надлежащей работы котельной согласно выводам экспертного  

 заключения 

23. произвести работы по улучшению системы вентиляции введенного в  эксплуатацию МКД и исключению обратной тяги в системе вентиляции согласно  выводам экспертного заключения.  

Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЖКХ  

Алдан» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в удовлетворении остальной части иска  

отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РусСтройДевелопмент»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  

ответственностью Управляющая компания «ЖКХ Алдан» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) 130 000 руб. расходов по оплате судебной экспертизы. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РусСтройДевелопмент»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  

государственную пошлину в размере 6000 руб. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской  

области. 

Судья Н.В. Чурикова