АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А43-39483/2023 

г. Нижний Новгород 25 апреля 2024 года  

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:  

судьи Паутовой Юлии Сергеевны (шифр судьи 31-131), при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Голубевой В.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «Лесавик Логистик» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

к ответчику: публичному акционерному обществу «Россети Центр и Приволжье»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

при участии в деле третьих лиц без самостоятельных требований относительно предмета  спора общества с ограниченной ответственностью «Компания Ярэнергоремонт»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и общества с ограниченной ответственностью  «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании ответчика исполнить обязательства по договору,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

обязать публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение тридцати дней со дня вступления  решения Арбитражного суда Нижегородской области по настоящему делу в законную  силу исполнить обязательства, предусмотренные пунктами 10.1 - 10.4 технических  условий № ННЭ/21/Р8-29 к договору об осуществлении технологического присоединения  

к электрическим сетям № 521092974, а именно: 

 1. Выполнить реконструкцию КТП-6/0,4кВ строящейся по договору № 521042408  

в части установки автоматического выключателя в РУ-0,4кВ. Тип и номинал  автоматического выключателя определить проектом.  

 2. Построить ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ строящейся по договору   № 521042408 до границ участка заявителя протяженностью 0,12 км (кабельная линия  

в траншее, многожильным кабелем с бумажной изоляцией, сечением 95мм2). Тип,  протяженность и сечение уточнить при проектировании.  

 3. Для расчетного учета электроэнергии установить на границе балансовой  принадлежности трехфазный учет электроэнергии 0,4кВ с применением электросчетчиков  полукосвенного включения, с трансформаторами тока, соответствующими максимальной  мощности энергопринимающих устройств.  

 4. Мероприятия по реализации технических условий исполнить до точек  присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в пункте 7  настоящих технических условий.  

 В случае несвоевременного исполнения решения взыскать с публичного  акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью 

«Лесавик Логистик» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) судебную неустойку  

в размере 1000 руб. за каждый календарный день просрочки по день фактического  исполнения решения суда.  

 Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Лесавик Логистик» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

6000 руб. расходов по оплате государственной пошлины. 

 Исполнительные листы выдать в установленном процессуальным  законодательством порядке.  

 Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий месяца со дня его  принятия. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его  

в законную силу при условии, если оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал  в восстановлении пропущенного срока для подачи апелляционной жалобы.  

Судья Ю.С. Паутова