14/2022-71106(1) 

 

Арбитражный суд Республики Карелия  ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625  

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-4224/2022

г. Петрозаводск

21 ноября 2022 года

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия  

РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить. 

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью "Водоканал" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>):  

- в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения  выполнить мероприятия по установке за свой счет автономных источников  питания, обеспечивающих безопасное функционирование  энергопринимающих устройств следующих объектов:  

1) канализационная насосная станция Вешкелица; РК, 

<

...> (контактные соединения проводов на  изоляторах трубостойки на здании с ВЛ- 0,4 кВ от ТП-625 ф.-1  {П99913412});  

2) здание водопроводной насосной станции, Вешкелица; РК, 

<

...> у д. 18 (контактные соединения проводов на  изоляторах ввода в здание с ВЛ- 0,4 кВ от ТП-627ф.1 {П99913414});  

3) здание водопроводной насосной станции 1-го подъема, Леппясюрья; РК,  Суоярвский район, п. Леппясюрья (опора-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-216  Леппясюрья насос-1 подъема Л-1 {П99913415});  

4) здание водопроводной насосной станции 2-го подъема, Леппясюрья; РК,  Суоярвский район, п. Леппясюрья (опора-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-211 Леппясюрья  насосная Л-2 {П99913416});  

5) здание водопроводной насосной станции 2-го подъема (бассейн с песчаными  фильтрами), Леппясюрья; РК, Суоярвский район, п. Леппясюрья (опора-2  ВЛ-0,4 кВ от ТП-211 Леппясюрья насосная Л-2 {П99913441});  

6) здание канализационно-очистных сооружений, Леппясюрья; РК, 

<

...> (опора-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-212  Леппясюрья очистные Л-2 {П99913417});  

7) здание водопроводной насосной станции Поросозеро; РК, Суоярвский район,  п. Поросозеро, территория лесопильного завода (нижние контакты  выключателей в яч.16 РУ- 6 кВ ТП-1 {П99913424});  

8) артезианская скважина, Поросозеро, Гор.; РК, Суоярвский район, п.  Поросозеро, ул. Гористая (опора-7/10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 Поросозеро,  Л.Гористая {П99913426});  

9) артезианская скважина, Поросозеро, 70 лет ВЛКСМ; РК, 

<

...> ВЛКСМ (опора-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 Поросозеро,  Л."2-я Новая" {П99913427});  

10) артезианская скважина с оборудованием, Лахколампи; РК, 

<

...> район д. 7а (опора-3/6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-5  Лахколампи ф.Зеленая {П99913428});  

11) артезианская скважина с оборудованием, Найстеньярви; РК, 

<

...> район Д.1А (опора-13 ВЛ-0,4 кВ от  ТП-502 Найстеньярви ФИО1 Л-2 {П99913429});  

12) артезианская скважина с оборудованием, Суоеки; РК, 

<

...> район д.6А (опора-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 ФИО2 Котельная {П99913442});  

13) канализационная насосная станция, Найстеньярви; РК, Суоярвский район, п.  Найстеньярви, ул. Мира (опора-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-5-1 Л-1 ул.Мира  {П99913443});  

14) здание водопроводной насосной станции, Тойвола; РК, Суоярвский район, п.  Тойвола (опора-3/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-511 Тойвола Л-2 {П99913630});  

- направить в течение 1 рабочего дня после окончания выполнения  мероприятий по установке за свой счет автономных источников питания,  обеспечивающих безопасное функционирование энергопринимающих  устройств без необходимости потребления электрической энергии из  внешней сети, в адрес АО «ТНС энерго Карелия» и ПАО «Россети Северо- Запад» уведомление о готовности к введению полного ограничения режима  потребления электрической энергии;  

- самостоятельно произвести полное ограничение режима потребления  электрической энергии от внешней сети в отношении поименованных  объектов до 12 часов дня, следующего за днем уведомления АО «ТНС  энерго Карелия» и ПАО «Россети Северо-Запад» о готовности к введению  полного ограничения режима потребления электрической энергии;  - обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей  АО «ТНС энерго Карелия», представителей сетевой организации к  электроустановкам ООО «Водоканал» для фиксации и контроля введения  самостоятельного ограничения, установки знаков визуального контроля на  отключенные коммутационные аппараты, а также для контроля соблюдения  Ответчиком режима введенного самостоятельного ограничения.  

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Водоканал" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу акционерного общества "ТНС  энерго Карелия" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) судебную  неустойку из расчёта 500 руб. за каждый день просрочки исполнения  решения суда до дня фактического исполнения судебного акта; 6000 руб.  расходов по госпошлине; 179 руб. 70 коп. судебных издержек, связанных с  направлением ответчику претензии и копии искового заявления.  

4. Решение может быть обжаловано: 

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления  полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  (191015, 

<

...>);  

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000,  

<

...>) при условии, что данное решение было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд  апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд  Республики Карелия.  

Судья Богданова О.В. 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 02.03.2022 9:31:00

Кому выдана Богданова Ольга Викторовна