Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-8576/2017

09 августа 2017 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе  судьи Козицкой И.А., при ведении протокола заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому  заявлению Департамента имущественных и земельных отношений администрации  города Нягани (место нахождения: 628181, Ханты-Мансийский автономный округ –  Югра, 

<

...>, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) к акционерному обществу «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ № 1» (место нахождения: 628181, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об устранении недостатков,  

без участия представителей сторон, 

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования Департамента имущественных и земельных отношений  администрации города Нягани удовлетворить.  

Обязать акционерное общество «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  ИЗДЕЛИЙ № 1» в месячный срок с момента вступления в законную силу судебного  акта по настоящему делу за свой счет устранить недостатки жилого помещения,  расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

<

...>, путем совершения следующих  действий:  

- - произвести работы по устранению причин промерзания окон. Работы  выполнить в соответствии с ГОСТ 30971-2012 (швы монтажные узлов примыканий  оконных блоков к стеновым проемам) и ГОСТ 30674-99 (установка оконных блоков);  

- произвести работы по витражам балкона. Работы выполнить в соответствии  с ГОСТ 30674-99 (установка оконных блоков);  

- устранить замечания по промерзанию балконных дверей. Работы выполнить  в соответствии с ГОС Т 30971-2012 (швы монтажные узлов примыканий оконных  блоков к стеновым проемам) и в соответствии с ГОСТ 30970-2002 (Блоки дверные  из поливинилхлоридных профилей);  

- произвести работы по устранению причин промерзания стыков торцевой стены  и потолка в комнате и кухне. Работы произвести в соответствии с требованиями СП  50. 13330.2012 (Тепловая защита зданий);  

- произвести косметический ремонт в комнате и кухне после устранения причин  промерзания стыков торцевой стены и потолка. Работы выполнить в соответствии  с требованиями СНиП 3.04.01-87. (отделочные, штукатурные работы);  

- устранить причину возникновения протечек в санузле с потолка в районе  канализационного стояка и произвести косметический ремонт в санузле после  устранения причин протекания. Работы выполнить в соответствии с требованиями  СНиП 3.04.01-87. (отделочные, штукатурные работы);  

- провести электричество в маленькую комнату (если предусмотрено проектом).  Работы выполнить в соответствии с СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж  электроустановок жилых и общественных зданий);  

- произвести дополнительное обследование по системе вентиляции. Работы  выполнить в соответствии с СП 60.13330.2012 (6 раздел отопление, вентиляция  и кондиционирование воздуха) и в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-2011  (Здание жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях) СанПиН  2.1.2.2645-10.  

Взыскать с акционерного общества «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ № 1» в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 6 000 рублей.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный  апелляционный суд в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной  жалобы. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в суд  кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья И.А. Козицкая