АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5 

http://www.udmurtiya.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть решения

Дело № А71- 9117/2023

г. Ижевск

10 апреля 2024 года

Руководствуясь ст. ст. 167-170, 174, 176 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики 

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать Федеральное государственное унитарное предприятие  

«Главное управление специального строительства» (ОГРН 

<

***>  

ИНН 

<

***>) в течение 30 календарных дней со дня вступления в законную  

силу настоящего решения устранить следующие недостатки, допущенные при  

строительстве многоквартирного дома № 20 по ул. Е.М. Кунгурцева города  

Ижевска Удмуртской Республики: 1 подъезд На 1-ом этаже необходимо произвести: 

Заделку и покраску трещин на стене в тамбуре длиной 10 метров, шириной до  1 см,  

Заделку и покраску трещин на стене в верхней части окна, на лестничной  

площадке между 1 и 2 этажами. длиной 1,2 м., шириной 2мм; На 2-ом этаже необходимо произвести: 

Заделку и покраску трещин на стене в верхней и правой части окна, у  

мусорокамеры, длиной 2 м.. шириной 2мм, 

Заделку и покраску трещин на стене в правой и верхней части окна, на  

лестничной площадке между 2 и 3 этажами, длиной 2 м., шириной 2мм; 

На 3-ом этаже необходимо произвести: 

Заделку и покраску трещин на стене в нижней и верхней части окна, у  

мусорокамеры. длиной 2 м., шириной 1мм, На 4-ом этаже необходимо произвести: 

Заделку и покраску трещин на стене в нижней и верхней части окна, у  

мусорокамеры. длиной 1,5 м., шириной 1 мм, 

Заделку и покраску трещин на стене по всему периметру окна, на лестничной  

площадке между 4 и 5 этажами, длиной 5 м., шириной от 1 до 4мм; На 5-ом этаже необходимо произвести: 

Заделку и покраску трещин на стене в нижней и верхней части окна, у  

мусорокамеры, длиной 1,3 м., шириной 1 мм, 

Заделку и покраску трещин на стене в правой, левой и нижней части окна, на  

лестничной площадке между 5 и 6 этажами, длиной 2 м., шириной 2мм; 

 На 6-ом этаже необходимо произвести: 

Заделку и покраску трещин на стене по всему периметру окна, у  

мусорокамеры, длиной 5м., шириной до Змм, 

Заделку и покраску трещин на стене в правой части окна, на лестничной  

площадке между 7 и 6 этажами, длиной 0,8 м., шириной 2мм; 

На 7-ом этаже необходимо произвести: 

Заделку и покраску трещин на стене по всему периметру окна, у  

мусорокамеры, длиной 5м., шириной до 3 мм, 

Заделку и покраску трещин на стене в правой части окна, на лестничной  

площадке между 7 и 8 этажами, длиной 1 м., шириной 2мм; 

На 8-ом этаже необходимо произвести: 

Заделку и покраску трещин на стене в нижней и верхней части окна, у  

мусорокамеры, длиной 2,6 м., шириной 1мм, На 9-ом этаже необходимо произвести: 

Заделку и покраску трещин на стене в нижней и верхней части окна, у  

мусорокамеры, длиной 2,3 м., шириной до 3 мм, 

Заделку и покраску трещин на стене в левой и нижней части окна, на  

лестничной площадке между 9 и 10 этажами, длиной 1.5 м., шириной 1мм; 

На 10-ом этаже необходимо произвести: 

Заделку и покраску трещин на стене в верхней части окна, у мусорокамеры,  

длиной 2 м., шириной до 1мм, 2 подъезд На 1-ом этаже необходимо произвести: 

Заделку и покраску трещин на стене в тамбуре длиной 10 метров, шириной до  

1 мм, Заделку и покраску трещин на стене в верхней части окна, на лестничной  

площадке между 1 и 2 этажами, длиной 2 м., шириной 1мм; 

На 2-ом этаже необходимо произвести: 

Заделку и покраску трещин на стене в левой, нижней и верхней части окна, на  

лестничной площадке между 2 и 3 этажами, длиной 2,1 м., шириной 1мм; 

На 6-7ом этаже необходимо произвести: 

Заделку и покраску трещин на стене в левой части окна, на лестничной  

площадке между 6 и 7 этажами, длиной 0,2 м., шириной 1мм; 

На 7-8ом этаже необходимо произвести: 

Заделку и покраску трещин на стене в правой части окна, на лестничной  

площадке между 8 и 7 этажами, длиной 0,7 м., шириной 1мм; 

На 8-ом этаже необходимо произвести: 

Заделку и покраску трещин на стене у окна, у мусорокамеры, длиной 0,7 м.,  

шириной 1 мм, На 9-ом этаже необходимо произвести: 

Заделку и покраску трещин на стене в нижней, в верхней окна, у  

мусорокамеры, длиной 2,5м., шириной 1мм, 

Заделку и покраску трещин на стене в правой нижней части окна, на  

лестничной площадке между 9 и 10 этажами, длиной 0,3 м., шириной 1мм.  

Ремонт указанных поврежденных участков необходимо провести путем  

расшивки грунтований, шпатлевания, с последующей покраской  

водоэмульсионной краской. 

Выполнить работы по дополнительному утеплению вентиляционных шахт над  

квартирами № 46 (1 подъезд) и № 93 (2-ой подъезд). 

В случае неисполнения решения суда в течение 30 календарных дней с  момента вступления в законную силу судебного акта взыскать с федерального  государственного унитарного предприятия «Главное управление специального  строительства» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью Управляющая компания "Столичная"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 300 руб. 00 коп. за каждый день.  

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия  «Главное управление специального строительства» (ОГРН 

<

***>  ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  Управляющая компания "Столичная" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  6000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его  принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской  Республики.  

Судья Н.Н. Торжкова