Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-18638/2019

г. Хабаровск

31 октября 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 30.10.2019 г., полный текст мотивированного решения изготовлен 31.10.2019 г.

Арбитражный суд Хабаровского края 

в составе судьи Зверевой А. В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в заседании суда дело по заявлению Комитета государственного строительного надзора Правительства Хабаровского края

о привлечении общества с ограниченной ответственностью ««ДальМонтажСтрой» к административной ответственности по части 6 статьи 19.5. КоАП РФ, 

при участии: 

от административного органа:        

от административного органа - ФИО2, по доверенности № 1-17-12 от 29.12.2018;

от лица, привлекаемого к административной ответственности - не явились.

Сущность спора: Комитет государственного строительного надзора и экспертизы Правительства Хабаровского края (далее – административный орган, Комитет) обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью «ДальМонтажСтрой» (далее – Общество; ООО «ДальМонтажСтрой»; лицо, привлекаемое к административной ответственности) к административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). 

Суд, в отсутствие возражений сторон, завершил предварительное судебное заседание и начал рассмотрение дела в первой инстанции (п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству»).

Представитель Комитета в судебном заседании требования поддержал в полном объеме.

Представители лица, привлекаемого к административной ответственности, извещенного надлежащим образом в силу положений статьи 123 АПК РФ о времени и месте судебного заседания, в заседание суда не явились. В соответствии со статьей 156 АПК РФ дела рассмотрено в  отсутствие представителей лица, привлекаемого к административной ответственности.

Суд установил:

Комитетом государственного строительного надзора Правительства Хабаровского края (далее - Комитет) проведена проверка исполнения Обществом ранее выданного предписания.

С 12.08.2019 по 06.09.2019 комитетом государственного строительного надзора Правительства Хабаровского края (далее - Комитет) проводилась проверка исполнения предписания от 22.01.2019 № С 04-13/2019 (далее -Предписание) об устранении нарушений в области строительства в отношении: ООО "ДальМонтажСтрой", ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> (далее - ООО "ДальМонтажСтрой") - лица, осуществляющего строительство объекта капитального строительства: "Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по пер. Байкальскому в Индустриальном районе г. Хабаровска" по адресу: Хабаровский край, городской округ "Город Хабаровск", Индустриальный район, пер. Байкальский. Кадастровый номер земельного участка 27:23:0050328:6 (далее - Объект). 

Срок устранения нарушений согласно Предписанию до 25.02.2019, продлено до 01.08.2019.

Проверка проведена на основании извещения от 30.07.2019 № 4-19 об устранении нарушений, указанных в предписании от 22.01.2019 № С 04-13/2019, выданном органом государственного строительного надзора при строительстве Объекта.

Распоряжение о проведении проверки от 05.08.2019 № 442-р получено 05.08.2019.

В результате проверки (акт проверки от 06.09.2019 № С 31-13/2019) установлен факт события административного правонарушения - невыполнение в установленный срок пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 7 Предписания уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации-Комитета.

Не исполнены пункты Предписания, а именно:

1. Часть исполнительной документации отсутствует или оформлена не надлежащим образом:

Отсутствуют акты на устройство перемычек в стенах техподполья здания, а также паспорта на материалы к ним. Нарушено требование проекта

ПОС (проект организации строительства) лист 4 альбом 2018.3870-1,2-ПОС-ПЗ, лист 4 альбом 2018.3870-1,2-ПОС-ПЗ, п. 6.13 СП 48.13330.2011 "Организация строительства". Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением № 1)";

Представленные исполнительные схемы на устройство расположения фундаментных блоков технического подполья, расположения элементов перекрытия технического подполья выполнены ненадлежащим образом (не указаны отклонения от геодезических осей, а именно: действительных отклонений элементов (конструкций) от разбивочных осей на плане, в том числе действительных высотных отклонений поверхностей по результатам исполнительной съемки). Нарушено требование проекта ПОС (проект организации строительства) лист 13 альбом 2018.3870-1,2-ПОС-ПЗ, п. 6.13 СП 48.13330.2011 "Организация строительства". Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением № 1)", п. 4.1, 9.5, Приложения А, Б, Ж СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 (в редакции СП 126.13330.2017);

Предписывалось: Оформить и предоставить в Комитет исполнительную документацию по Объекту в полном объеме.

Исполнительная документация по Объекту в полном объеме не предоставлена (перемычки в стенах техподполья здания), а часть предоставленной документации оформлена не надлежащим образом (фундаментные блоки технического подполья, плиты перекрытия техподполья).

2. На объекте строительный контроль не соблюдается.

Не соблюдается входной контроль за поставкой на Объект сертифицированной продукции для строительства. Отсутствуют документы на поставку бетонной смеси на Объект для устройства железобетонной фундаментной плиты здания ФПм-1 в количестве 384,8 мЗ (работы завершены 17.09.2018). По проекту для фундаментной плиты ФПм-1 требуется 674,8 мЗ бетона, по документу о качестве бетонной смеси изготовителя от 15.09.2018 № б/н ООО "Бетон-Сервис" на Объект поставлено только 290 мЗ бетонной смеси. Нарушено требование проекта ПОС (проект организации строительства) п. 11 лист 12, п. 12 лист 13 альбом 2018.3870-1,2-ПОС-ПЗ, лист 2 альбом 2018.3870-КР;

Отсутствуют акты на устройство плит перекрытия (ПК 36.12-8та, ПК 38.12-8та, ПК 48.12-8та, ПК 20.12.8та, ПК 20.15-8та, ПК 34.12-8та, ПК 27.12-8т, ПК 27.15-8т) на отм. минус 0,370 в осях А-И/1-25, а так же паспорта на указанные плиты перекрытия. Нарушено требование проекта ПОС (проект организации строительства) лист 4, 13 альбом 2018.3870-1,2-ПОС-ПЗ;

Отсутствуют паспорта на плиты перекрытия: ПК 36.12-8та, ПК 42.12-8та, ПК 51.12-8- АтУта, ПК 51.15-8- АтУта, ПК 54.12-8- АтУта, ПК 54.15-8-АтУта, ПК 63.12-8- АтУ-а, ПК 63.15-8- АтУ-а, ПК 72.12-8- АтУ-а, ПК 72.15-8- АтУ-а, ПК 34.12-8та, Нарушено требование проекта ПОС (проект организации строительства) лист 4, 6, 13 альбом 2018.3870-1,2-ПОС-ПЗ, п. 7.1, 7.1.3

7.3 СП 48.13330.2011 "Организация строительства". Актуали-зированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением № 1)";

Частично отсутствуют паспорта на плиты перекрытия: ПК 30.15-8та (1 шт.), ПК 39.12-8та (4 шт.), ПК 42.12-8та (1 шт.), ПК 38.12-8та (1 шт.), ПК 20.12.8та (8 шт.), ПК 20.15-8та (8 шт.), ПК 27.12-8т (4 шт.). Нарушено требование проекта ПОС (проект организации строительства) лист 4, 6, 13 альбом 2018.3870-1,2-ПОС-ПЗ, п. 7.1, 7.1.3 СП 48.13330.2011 "Организация строительства". Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением № 1)";

Графическая часть исполнительной схемы расположения элементов перекрытия технического подполья от 18.02.2019 на отм. минус 0,370 в осях А-И/1-25 не соответствует спецификации к ней. Согласно спецификации на

исполнительной схеме указаны несмонтированные плиты перекрытия: ПК 54.12-8АтУта (2 шт.) и ПК 54.15-8АтУта (2 шт.). Нарушено требование проекта ПОС (проект организации строительства) лист 4, 6, 13 альбом 2018.3870-1,2-ПОС-ПЗ, п. 7.1, 7.1.3 СП 48.13330.2011 "Организация строительства". Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением № 1).

Предписывалось: Устранить замечания по оформлению исполнительной документации по Объекту и предоставить её в Комитет в полном объеме.

Исполнительная документация по Объекту в полном объеме не предоставлена (монолитная железобетонная фундаментная плита здания, плиты перекрытия техподполья).

3.        В стенах техподполья на отм. минус 1,500 в осях А-И/22-25, В-И/17- 22 бетонные блоки ФБС толщиной 400 мм местами заменены на ФБС толщиной 500 мм (исполнительная схема расположения фундаментных блоков технического подполья от 18.02.2019). Нарушено требование проекта лист 4, 6, 13 альбом 2018.3870-1,2-ПОС-ПЗ, лист 3, 4, 5, 6, 7, 8 альбом 2018.3870-1-КР.

Предписывалось: Выполнить работы в соответствии с требованиями проекта (бетонные блоки стен техподполья). Не допускать выполнения последующих работ до устранения нарушения и предоставления в Комитет акта об устранении выявленного недостатка.

Требования проекта по монтажу бетонных блоков ФБС толщиной 400 мм в стенах техподполья на отм. минус 1,500 в осях А-И/22-25, В-И/17-22 не соблюдаются.

4.        Представленный проект производства работ по Объекту не утвержден к производству работ, так же не имеется информации об ответственных лицах, разработавших его (фамилия, имя, отчество, дата разработки, подпись). Нарушено требование проекта ПОС (проект организации строительства) лист 4 альбом 2018.3870-1,2-ПОС-ПЗ, п. 5.7.3 СП 48.13330.2011 "Организация строительства". Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением № 1)".

Предписывалось: Разработать проект производства работ. Не допускать выполнения работ без проекта производства работ. Проект производства работ недооформлен.

5.        Требования техники безопасности по устройству защитных козырьков (навесов), предусмотренные проектом, не соблюдается.

Вход в техническое подполье здания на отм. минус 3,200 в осях Е-Ж/25 не защищен сплошным защитным навесом шириной не менее 2 м от стены здания. Нарушено требование проекта ПОС (проект организации строительства) п. 12 лист 1 альбом 2018.0945-1,2-ПОС, лист 15 альбом 2018.3870-1,2-ПОС-ПЗ;

Не установлен защитный козырек по периметру здания в том числе и над входами в здание. В Комитет представлено письмо от проектной организации о намерении заменить защитный козырек по периметру здания на "охранную зону" по периметру здания. Вышеуказанное изменение проектной документации до настоящего времени отсутствует. Устройство "охранной зоны" возле здания начато, но на момент проверки не завершено. Нарушено требование проекта ПОС (проект организации строительства) лист 14 альбом 2018.3870-1,2-ПОС-ПЗ, п. 9.1.5. СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Предписывалось: Выполнить работы в соответствии с требованиями проекта (устройство защитных козырьков (навесов). Не допускать выполнения последующих работ до устранения нарушения и предоставления в Комитет акта об устранении выявленного недостатка.

Требования проекта по устройству защитных козырьков (навесов) при строительстве здания не соблюдается.

6.        Строительным мусором произведена обратная отсыпка котлованапод фундамент здания на отм. минус 3,200 в осях И/1-25, что привело к частичному подтоплению водой фундаментной плиты здания на отм минус3,200 в осях И/1-25. Согласно проекту: удаление строительных отходов выполнять в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. По мере накопления мусор вывозить на свалку. Нарушено требование проекта ПОС (проект организации строительства) лист 20, 21 альбом 2018.3870-1,2-ПОС-ПЗ, п. 6.2.6, 6.2.12, СП 48.13330.2011 "Организация строительства". Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением № 1)".

Предписывалось: Выполнить работы в соответствии с требованиями проекта (уборка строительного мусора). Не допускать выполнения последующих работ до устранения нарушения и предоставления в Комитет акта об устранении выявленного недостатка.

Обратная отсыпка котлована под фундамент здания на отм. минус 3,200 в осях И/1-25 произведена строительным мусором.

7.        На момент проверки Объекта установлено, что фундаментная плита здания частично подтоплено водой (дренажная система строящегося здания работает ненадлежащим образом) это может оказать негативное влияние на грунты основания фундаментов. Часть произведенных работ по строительству здания не соответствует проекту (стены техподполья). Часть исполнительной документации не представлена или оформлена ненадлежащим образом (монолитная железобетонная фундаментная плита здания, стены техподполья, плиты перекрытия техподполья). Так же выявлены законченные работы по возведению конструкций здания с отметки минус 3,200 до 20,000 (которые не освидетельствовались и относятся к последующим этапам работ с 4 по 7). Вышеуказанные работы выполнены при нарушении предписания государственного строительного надзора не допускать выполнения последующих работ до устранения выявленных нарушений. Нарушено требование ч. 6 ст. 52 и п. 1 ч. 2, подпункта а) пункта 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, абз. 1 п. 8, п. 9, 11, 12 Положения «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации», утвержденного постановлением Правительства РФ от 02.01.2006 № 54, п. 4.4 ГОСТ 31937-2011 от 01.01.2014 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Нарушено требование проекта ПОС (проект организации строительства) лист 20, 21 альбом 2018.3870-1,2-ПОС-ПЗ, п. 7.1, 7.2, 7.2.4 СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением № 1)".

Предписывалось: Выполнить работы в соответствии с требованиями проекта. Не допускать выполнения последующих работ до устранения нарушения и предоставления в Комитет акта об устранении выявленного недостатка.

Выполнение работ в соответствии с проектом и требованиями нормативных документов не соблюдается. Производятся последующие работы до устранения выявленных нарушений, указанных в Предписании.

Результаты проверки отражены в акте проверки № С 31-13/2019 от 06.09.2019 г.

Уведомлением от 06.09.2018 г. г. № 8-5-4307 Обществу сообщено о том, что составление протокола по выявленному нарушению состоится 11.09.2018 в 12-30. Уведомление получено Обществом 09.09.2019 г., что подтверждается подписью получившего лица тех. Директора ФИО3 по доверенности от 25.07.2019 г.

11.09.2019 г. по установленному факту главным специалистом Хабаровского отдела Комитета государственного строительного надзора Правительства Хабаровского края Коханом В. А.. в отсутствии представителей Общества, при надлежащем извещении,   составлен протокол № С 41-13/2019 по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 19.5 КоАП РФ.

Согласно абзацу 3 части 3 статьи 23.1 КоАП РФ, дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 9.4 КоАП РФ, рассматриваются арбитражными судами, в связи с чем, административный орган обратился в суд с настоящим заявлением. 

Исследовав материалы дела, выслушав пояснения представителей административного органа, ознакомившись с заключением специалиста (эксперта), изучив доводы возражений на заявление, суд находит требования заявителя подлежащими удовлетворению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс, ГрК РФ), градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

Под объектом капитального строительства понимается здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек (пункт 10).

Под  строительством, согласно пункта 13 данной статьи, понимается создание зданий, строений, сооружений.

Под реконструкцией объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов), согласно пункту 14 указанной статьи, понимается - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

Согласно статье 2 Кодекса, к принципам законодательства о градостроительной деятельности, среди прочих отнесены:  осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов (пункт 7);  осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер по противодействию террористическим актам (пункт 8);  ответственность за нарушение законодательства о градостроительной деятельности (пункт 11).

 Законодательство о градостроительной деятельности регулирует, согласно части 1 статьи 4 Кодекса, отношения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному проектированию, отношения по строительству объектов капитального строительства, их реконструкции, капитальному ремонту, а также по эксплуатации зданий, сооружений (далее - градостроительные отношения).

По смыслу части 1 статьи 55 ГрК РФ разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является документом, удостоверяющим выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие его всем требованиям законодательства, градостроительным и строительным нормам и правилам, а также проектной документации и допускающим его эксплуатацию в соответствии с разрешенным использованием (назначением).

Согласно части 1 статьи 54 ГрК РФ государственный строительный надзор осуществляется при строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

В соответствии с частью 2 статьи 54 Кодекса предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; наличия разрешения на строительство; выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 ГрК РФ.

Аналогичные положения содержатся в Положении об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 N 54.

Таким образом, орган государственного строительного надзора, реализуя предоставленные ему Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 N 54 полномочия, в силу части 6 статьи 54 ГрК РФ вправе выдать лицу, осуществляющему строительство, обязательное для исполнения предписание, в котором указываются вид нарушения, ссылка на нормативный правовой акт, технический регламент, проектную документацию, требования которых нарушены, а также устанавливается срок устранения выявленных нарушений. Цель выдачи предписания - устранение выявленного нарушения и предупреждение их последствий.

В силу части 6 статьи 54 ГрК РФ по результатам проведенной проверки органом государственного строительного надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи лицу, осуществляющему строительство, предписания об устранении выявленных нарушений. В предписании указываются вид нарушения, ссылка на нормативный правовой акт, технический регламент, проектную документацию, требования которых нарушены, а также устанавливается срок устранения выявленных нарушений.

В силу части 6 статьи 19.5 КоАП РФ, невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации является административным правонарушением и влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток.

Объектом данного правонарушения выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления государственного контроля (надзора).

Объективная сторона правонарушения предусматривает невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Субъектом административного правонарушения в данном случае выступает юридическое лицо, не выполнившее в установленный срок законное предписание органа государственного строительного надзора.

Исходя из анализа положений части 6 статьи 19.5 КоАП РФ, субъектом данного  правонарушения являются лица, осуществляющие строительство.

Как следует из материалов дела, в ходе проверки установлен факт невыполнение ООО "ДальМонтажСтрой" в установленный срок (не позднее 01.08.2019 г.) законного предписания Комитета от 22.01.2019 № С 04-13/2019.

Таким образом, административный орган обоснованно усмотрел в действиях (бездействии) Общества признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ.

Вина Общества заключается в прямом нарушении установленных законодательством Российской Федерации требований при строительстве,  выражается в непринятии всех возможных и достаточных мер для соблюдения норм и правил, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность. Обществом не представлено доказательств, свидетельствующих о наличии каких-либо исключительных обстоятельств, находящихся за пределами его возможностей, препятствующих выполнению возложенных на него обязанностей.

Доказательств принятия исчерпывающего перечня мер к недопущению нарушения, а также объективной невозможности его исполнения,  суду не представлено. 

Нарушений процедуры, сроков привлечения к ответственности судом не установлено.

Установленный статьей 4.5 КоАП РФ трехмесячный срок давности привлечения к административной ответственности не пропущен.

Оснований для применения положений статьи 2.9 КоАП РФ судом не усматривается. 

Не имеется также оснований для применения штрафа ниже низшего предела установленного санкцией части 6 статьи 19.5 КоАП РФ.

Доказательств наличия отягчающих либо смягчающих вину обстоятельств суду не представлено.

В силу части 2 статьи 206 Арбитражного процессуального кодекса РФ - по результатам рассмотрения заявления о привлечении к административной ответственности арбитражный суд принимает решение о привлечении к административной ответственности или об отказе в удовлетворении требования административного органа о привлечении к административной ответственности.

Таким образом, суд полагает необходимым применить к нарушителю административное наказание в виде минимального штрафа установленного санкцией части 5 статьи 19.5 КоАП РФ.

Административный штраф подлежит уплате не позднее шестидесяти дней со дня вступления решения в законную силу по следующим реквизитам:  комитет государственного строительного надзора Правительства Хабаровского края, ИНН 

<

***>, КПП 272201001, л/сч 

<

***>, расчетный счет № 

<

***>, в банке Отделение Хабаровск г. Хабаровск, БИК 040813001, КБК 881 1 16 90040 04 0000 140, ОКТМО 08701000001., с указанием на факт уплаты штрафа по решению арбитражного суда от 31.10.2019 г. по делу А73- 18638/2019.

Исходя из вышеизложенного, Руководствуясь частью 6  статьи 19.5, частью 3 статьи 23.1 КоАП РФ, статьями 167-170, 176, 205, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации    

 

Р Е Ш И Л:

общество с ограниченной ответственностью «ДальМонтажСтрой», расположенное по адресу: 680006, 

<

...>, зарегистрированное 04.02.2014 г. Инспекцией ФНС по Железнодорожному району г. Хабаровска за основным государственным регистрационным номером 142724000792, ИНН 

<

***> привлечь к административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 50.000 руб. (пятьдесят тысяч рублей) в доход федерального бюджета.

Решение вступает в законную силу по истечении десятидневного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Хабаровского края.

 

 

 

Судья                                                                            Зверева А. В.