1173_1685087  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А83-9926/2023

05 июля 2023 года

г. Симферополь

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Лукачева С.О. при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрел  материалы заявления Инспекции по жилищному надзору Республики Крым (ОГРН –  

<

***>; ИНН – 

<

***>; ул. Павленко, 18, г. Симферополь, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилым и  нежилым фондом «Тясмин» (ОГРН – 

<

***>, ИНН – 

<

***>, ул. Советская, д. 1,  пгт. Зуя, 

<

...>)  

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные  требования относительно предмета спора ФИО2  

о понуждении к совершению определенных действий, представители участников процесса не явились. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

1. Заявленные требования удовлетворить. 

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  жилым и нежилым фондом «Тясмин» (ОГРН – 

<

***>, ИНН – 

<

***>, ул.  Советская, д. 1, пгт. Зуя, 

<

...>) исполнить в полном  объеме и надлежащим образом предписание Инспекции по жилищному надзору Республики  Крым (ОГРН – 

<

***>; ИНН – 

<

***>; ул. Павленко, 18, г. Симферополь,  

<

...>) от 24.11.2022 № 104 путем проведения мероприятий в  многоквартирном доме № 76, расположенном по адресу: пр-кт Победы, г. Симферополь,  Республики Крым, в виде выполнения работ по восстановлению циркуляций теплоносителя  во внутридомовой системе отопления, с целью предоставления коммунальной услуги по  отоплению с нормативными параметрами в квартиру № 76 в системе отопления по графику  качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных  расчетных и текущих температурах наружного воздуха (при расчетных перепадах  температуры воды в системе отопления 95-70 и 105-70 °С) согласно приложения № 11  Постановления Госстроя Российской Федераций от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении  Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» и обеспечения равномерного  прогрева всех радиаторов отопления в квартире № 76, согласно пунктов 5.1.1, 5.1.3 Правил и  норм технической эксплуатации жилищного фонда.  

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  жилым и нежилым фондом «Тясмин» (ОГРН – 

<

***>, ИНН – 

<

***>, ул.  Советская, д. 1, пгт. Зуя, 

<

...>) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000,00 руб.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке  апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном  объеме).  

Судья С.О. Лукачев