АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Р Е Ш Е Н И Е

03 сентября 2018 года

 

Дело № А33-18521/2018

Красноярск

 

Резолютивная часть решения объявлена  27 августа 2018 года.

В полном объеме решение изготовлено 03 сентября 2018 года.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Фролова Н.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Межрегиональному технологическому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (ИНН 7703750144, ОГРН 

<

***>) об оспаривании постановления от 15.06.2018 № 1-0007/046,

при участии в судебном заседании: представителя заявителя - ФИО1, на основании доверенности от 26.10.2017, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО2, 

 

установил:

акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (далее – заявитель, АО «НТЭК») обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением к Межрегиональному технологическому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – ответчик, административный орган, Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора) о признании незаконным и отмене постановления от 15.06.2018 № 1-0007/046 о назначении административного наказания.

Заявление принято к производству суда. Определением от 17.07.2018 возбуждено производство по делу.

В судебное заседание ответчик, надлежащим образом уведомленный о времени и месте предварительного и судебного заседания, не явился, представителей не направил. В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие ответчика.

Представитель заявителя на удовлетворении заявления настаивал, просил суд снизить размер штрафа.

От ответчика поступил отзыв на заявление, в котором он указывает, что заявитель не оспаривает факт совершения административного правонарушения,  у должностного лица отсутствовала возможность дать оценку документации о финансовом положении заявителя при рассмотрении дела об административном правонарушении.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

В результате проведения внеплановой выездной проверки в отношении Акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания», проведенной на основании распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки врио заместителя руководителя Межрегионального технологического управления ФИО3 Вагисовича от 04.06.2018 № 117-р/Д/6-03, юридическое лицо АО «НТЭК» уведомлено надлежащим образом о времени и месте проведения проверки (уведомление № 17895-Д/6/6.1-03 от 04.06.2018). 09.06.2018 в 15.00 по адресу: Красноярский край, Норильский промрайон, п. Снежногорск, Склад ГСМ Усть-Хантайской ГЭС АО «НТЭК», рег. № А70-00165-0074 были выявлены нарушения части 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в установленный срок 05.03.2018 не выполнены пункты 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 предписания от 03.11.2017 № 0007/6.1-45-17 федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере промышленной безопасности, что является административным правонарушением против порядка управления, а именно не устранены нарушения:

- На складе ГСМ Усть-Хантайской ГЭС АО «НТЭК» отсутствует производственная и дождевая канализация.

-           Резервуары № 2. 3. 4 склада ГСМ Усть-Хантайской ГЭС АО «НТЭК» предназначенные для хранения легковоспламеняющихся жидкостей не оборудованы контрольно-измерительными приборами.

-           На постах налива светлых нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива) в топливозаправщики на складе ГСМ ГСМ Усть-Хантайской ГЭС АО «НТЭК» не предусмотрено ограничение скорости налива в начальной и конечной стадиях налива.

-           Не предусмотрены в начальных и конечных точках технологических трубопроводов, склада ГСМ ГСМ Усть-Хантайской ГЭС АО «НТЭК», штуцера с арматурой и заглушкой предназначенные для подвода инертного газа или пара для продувки технологических трубопроводов.

-           Не подвергаются регулярному периодическому осмотру заземлители и токоотводы молниезащиты склада ГСМ Усть-Хантайской ГЭС АО «НТЭК» на поражение их коррозией.

Целостность соединения молниеприемника с токоотводом на отдельно стоящих молниеотводах не проверяется. Деревянные опоры молниеотводов находятся в аварийном состоянии, визуально виден крен деревянных опор находящихся в обваловании резервуарного парка между резервуарами № 3 и 4. деревянные опоры закреплены не проектными растяжками. Не проводится проверка прочности деревянных опор, степени загнивания древесины. Проектная документация на устройства молниезащиты отсутствует.

-           Не выполнены в установленный срок мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации резервуаров РВС-700. инв. №№ 008057.2, 008057.3. 008057.4 склада ГСМ Усть-Хантайской ГЭС АО «НТЭК», по заключению экспертизы промышленной безопасности выполненное ООО «Безопасность в промышленности» рег. № 70-ТУ-06322-2014. рег. № 70-ТУ-06323-2014, рег. № 70-ТУ-06321-2014, а именно: при разработке проекта на проведение ремонта предусмотреть оснащение резервуара недостающим оборудованием (п. 7.30 Правил технической эксплуатации нефтебаз"), срок выполнения 31.12.2015; службе эксплуатации предприятия обеспечить систематический контроль за отклонением наружного контура днища резервуара от горизонтали, образующих резервуара от вертикали, с оформлением соответствующих актов измерений и внесением записей в паспорт резервуара. При увеличении разности отметок относительно существующих более погрешности измерения используемого прибора резервуар вывести из эксплуатации, срок выполнения не реже 1 раз в 6 месяцев.

-           Не предусмотрено отключение по месту установки насосных агрегатов нефтепродуктовой насосной станции склада ГСМ Усть-Хантайской ГЭС АО «НТЭК» инв. № 003012   при внутрибазовых перекачках.

-           Насосное оборудование нефтепродуктовой насосной станции склада ГСМ Усть-Хантайской ГЭС АО «НТЭК» инв. № 003012 не оснащено блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насоса при отсутствии перемещающей жидкости в его корпусе или отклонении ее уровней в приемной и расходной емкостей от предельно допустимых значений, а также сигнализацией при достижении опасных значений параметров в приемной и расходной емкостях

-           Нефтепродуктевая насосная станция склада ГСМ Усть-Хантайской ГЭС АО «НТЭК» инв. № 003012 не оборудована средства автоматического контроля загазованности по нижнему концентрационному пределу распространения пламени (далее НКПР) с подачей сигнала (светового и звукового) у входа в помещение насосной и в операторную при достижении концентрации горючих газов и паров нефтепродуктов 20% объемных от НКПРП.

-           Отсутствует помещение пункта управления на пунктах налива светлых нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива) в топливозаправщики на складе ГСМ Усть-Хантайской ГЭС АО «НТЭК».

-  Посты налива светлых нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива") в топливозаправщики на складе ГСМ Усть-Хантайской ГЭС АО «НТЭК» не оборудованы установками автоматизированного налива с управлением из пунктов управления.

-           На постах налива светлых нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива) в топливозаправщики на складе ГСМ Усть-Хантайской ГЭС АО «НТЭК» налив нефтепродуктов осуществляется с применением гибких шлангов. Обоснование в проектной документации отсутствует.

19.06.2018  главным государственным инспектором ФИО4 в отношении АО «НТЭК» составлен протокол об административном правонарушении № 1-0007/046 по части 11 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (уведомление о составлении протокола получено заявителем 15.06.2018).

Определением от 19.06.2018 назначено время и место рассмотрения дела об административном правонарушении. Определение получено представителем заявителя 19.06.2018.

Постановлением Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.06.2018 № 1-0007/046 акционерное общество "Норильско-Таймырская энергетическая компания" привлечено к административной ответственности, заявитель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 11 ст.19.5 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 450 000 рублей.

Заявитель, не согласившись с постановлением по делу об административном правонарушении  от 27.06.2018 № 1-0007/046, обратился в арбитражный суд с заявлением о признании его незаконным и отмене.

Исследовав и оценив представленные доказательства, доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В силу части 3 статьи 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Согласно части 6 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к административной ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В силу части 4 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по делам об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к административной ответственности, возлагается на административный орган, принявший оспариваемое решение.

С учётом положений части 1, пункта 5 части 2 статьи 23.31, статьи 28.3 КоАП РФ, Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Перечня должностных лиц Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях", утвержденного приказом Приказ Ростехнадзора от 27.10.2017 N 454, Положения о Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору", утвержденного приказом Ростехнадзора от 28.06.2016 N 268, арбитражный суд установил, что проверка проведена, протокол об административном правонарушении составлен, дело об административном правонарушении рассмотрено и оспариваемое постановление принято уполномоченным должностным лицом управления.

Содержание протокола об административном правонарушении, порядок его составления соответствуют требованиям статьи 28.2 КоАП РФ. Оспариваемое постановление отвечает требованиям статьи 29.10 КоАП РФ. Законный представитель общества надлежащим образом извещён о дате, времени и месте составления протокола и рассмотрения административного дела.

Процедура привлечения к административной ответственности заявителем не оспаривается.

В соответствии со статьей 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии с частью 11 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

В данном случае объективной стороной указанного правонарушения является неисполнение в установленный срок законного предписания, вынесенного уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль и надзор в сфере промышленной безопасности.

Статьей 1 Федерального закона N 116-ФЗ под промышленной безопасностью опасных производственных объектов понимается состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

Согласно статье 2 Федерального закона от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», опасными производственными объектами в соответствии с настоящим Федеральным законом являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к настоящему Федеральному закону.

Часть 1 статьи 7 Федерального закона от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», обязательные требования к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте, и формы оценки их соответствия указанным обязательным требованиям устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана:

соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности;

соблюдать требования обоснования безопасности опасного производственного объекта (в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 3 настоящего Федерального закона);

обеспечивать безопасность опытного применения технических устройств на опасном производственном объекте в соответствии с пунктом 3 статьи 7 настоящего Федерального закона;

иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

уведомлять федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальный орган о начале осуществления конкретного вида деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;

обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями;

допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе;

обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности;

иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые акты, устанавливающие требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте;

организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

создать систему управления промышленной безопасностью и обеспечивать ее функционирование в случаях, установленных статьей 11 настоящего Федерального закона;

обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями;

обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его территориального органа;

предотвращать проникновение на опасный производственный объект посторонних лиц;

обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к хранению опасных веществ;

разрабатывать декларацию промышленной безопасности в случаях, установленных статьей 14 настоящего Федерального закона;

заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

выполнять указания, распоряжения и предписания федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, его территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в соответствии с полномочиями;

приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта самостоятельно или по решению суда в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, а также в случае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность;

осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте, оказывать содействие государственным органам в расследовании причин аварии;

принимать участие в техническом расследовании причин аварии на опасном производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных аварий;

анализировать причины возникновения инцидента на опасном производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов;

своевременно информировать в установленном порядке федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности, его территориальные органы, а также иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и население об аварии на опасном производственном объекте;

принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на опасном производственном объекте;

вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте;

представлять в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности, или в его территориальный орган информацию о количестве аварий и инцидентов, причинах их возникновения и принятых мерах.

Общество как организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязано соблюдать указанные выше положения Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.

Приказом Ростехнадзора от 07.11.2016 N 461 утверждены Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2016 N 44503), согласно которым:

2.6.8. Площадки для хранения нефтепродуктов в таре должны быть с твердым покрытием и уклоном для стока воды. По периметру площадок должны предусматриваться замкнутое обвалование или ограждающая стенка из негорючих материалов высотой 0,5 м.

2.6.9. В складских помещениях для хранения нефтепродуктов в таре не допускается расфасовывать нефтепродукты, хранить упаковочные материалы, пустую тару и другие посторонние предметы. Площадка для хранения нефтепродуктов в таре должна быть оборудована отмостками и водоотводными каналами с уклоном для стока воды. Водоотводные лотки, трубопроводы, отмостки должны содержаться исправными и периодически очищаться.

2.5.7. Стальные вертикальные резервуары в зависимости от их назначения должны быть оснащены:

приемо-раздаточными патрубками с запорной арматурой;

дыхательной и предохранительной арматурой с огнепреградителями;

устройствами для отбора проб и удаления подтоварной воды;

приборами контроля и сигнализации;

устройствами для подогрева высоковязких и застывающих нефтей и нефтепродуктов;

противопожарным оборудованием;

вентиляционными патрубками;

устройствами молниезащиты, заземления и защиты от статического электричества.

Полный комплект устанавливаемых на резервуаре устройств и оборудования и схема их расположения обосновываются в проектной документации.

2.5.25. Контроль уровня нефтепродуктов в резервуарах должен осуществляться контрольно-измерительными приборами.

2.3.19. Для исключения накопления зарядов статического электричества при выполнении сливоналивных операций с нефтепродуктами должно быть предусмотрено заземление цистерн, трубопроводов, наливных устройств, а также ограничение скорости налива в начальной и конечной стадиях налива.

2.7.14. Подвод инертного газа или пара для продувки технологических трубопроводов должен производиться в начальных и конечных точках трубопровода. Для этого должны быть предусмотрены штуцеры с арматурой и заглушкой.

2.8.6. Насосные агрегаты должны оснащаться системами автоматизации, обеспечивающими их безопасную эксплуатацию в соответствии с требованиями проектной документации и технической документации организации-изготовителя.

2.8.7. Насосные агрегаты, перекачивающие нефть и нефтепродукты, должны иметь дистанционное отключение из операторной и по месту.

2.8.15. В помещениях насосных станций следует устанавливать средства автоматического контроля загазованности по НКПРП с подачей сигнала (светового и звукового) у входа в помещение насосной и в операторную при достижении концентрации горючих газов и паров нефтепродуктов 20% объемных от НКПРП.

Расстояние от датчика загазованности до наиболее удаленной точки возможных утечек в группе насосов не должно превышать 4 м (по горизонтали). В помещении насосной следует устанавливать не менее двух датчиков загазованности.

Места установки и количество датчиков загазованности определяются проектной документацией.

Включение аварийной вентиляции осуществляется при достижении горючих газов и паров нефтепродуктов 50% объемных от НКПРП.

При достижении горючих газов и паров нефтепродуктов 50% объемных от НКПРП следует предусмотреть автоматическое отключение насосных агрегатов для перекачки нефтепродуктов.

Все случаи загазованности должны регистрироваться приборами с автоматической записью и документироваться.

2.3.2. Наливная станция или пункт налива должны включать помещения пункта управления, площадки налива автомобильных цистерн, на которых расположены посты налива и наливные устройства.

2.3.3. Посты налива должны быть оборудованы установками автоматизированного налива с управлением из пунктов управления, а также по месту.

2.3.6. Налив нефтепродуктов в автомобильные цистерны должен осуществляться по бесшланговой системе шарнирно сочлененных или телескопических устройств, оборудованных автоматическими ограничителями налива. Допускается применение гибких шлангов для налива при обосновании в проектной документации. Расстояние от конца наливной трубы до нижней образующей цистерны не должно превышать 200 мм.

Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 232 утверждены Правила технической эксплуатации нефтебаз" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.06.2003 N 4785), согласно которым:

7.30. Для вертикальных стальных цилиндрических резервуаров предусматривается следующее оборудование:

дыхательные клапаны, предохранительные клапаны, огневые предохранители;

приборы контроля и сигнализации;

противопожарное оборудование;

приемо-раздаточные патрубки и хлопушки;

сифонный водоспускной кран;

люки-лазы;

люки световые, люки замерные;

вентиляционные патрубки.

7.89. Насосные агрегаты оснащаются приборами контроля, защиты и блокировки в соответствии с утвержденными проектами и требованиями заводов-изготовителей.

Приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 N 538  утверждены Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 N 30855), согласно которым:

6. Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте подлежит экспертизе (если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия указанного устройства обязательным требованиям):

до начала применения на опасном производственном объекте;

по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки такого технического устройства, установленных его производителем;

при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого технического устройства, если фактический срок его службы превышает двадцать лет;

после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала несущих элементов такого технического устройства, либо восстановительного ремонта после аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в результате которых было повреждено такое техническое устройство.

27. Заключение экспертизы содержит один из следующих выводов о соответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности (кроме экспертизы декларации промышленной безопасности и обоснования безопасности опасного производственного объекта):

1) объект экспертизы соответствует требованиям промышленной безопасности;

2) объект экспертизы не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности и может быть применен при условии внесения соответствующих изменений в документацию или выполнения соответствующих мероприятий в отношении технических устройств либо зданий и сооружений (в заключении указываются изменения, после внесения которых документация будет соответствовать требованиям промышленной безопасности, либо мероприятия, после проведения которых техническое устройство, здания, сооружения будут соответствовать требованиям промышленной безопасности);

3) объект экспертизы не соответствует требованиям промышленной безопасности.

28. По результатам экспертизы технического устройства, зданий и сооружений опасных производственных объектов в заключении экспертизы дополнительно приводятся расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы, включающие определение остаточного ресурса (срока службы) с отражением в выводах заключения экспертизы установленного срока дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы, с указанием условий дальнейшей безопасной эксплуатации.

Как следует из материалов дела, в результате проведения внеплановой выездной проверки в отношении Акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания», проведенной на основании распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 04.06.2018 № 117-р/Д/6-03, были выявлены нарушения заявителем части 1 статьи 7, части 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в установленный срок 05.03.2018 не выполнены пункты 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 предписания от 03.11.2017 № 0007/6.1-45-17 федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере промышленной безопасности, что является административным правонарушением против порядка управления, а именно не устранены нарушения:

- На складе ГСМ Усть-Хантайской ГЭС АО «НТЭК» отсутствует производственная и дождевая канализация.

-    Резервуары № 2. 3. 4 склада ГСМ Усть-Хантайской ГЭС АО «НТЭК» предназначенные для хранения легковоспламеняющихся жидкостей не оборудованы контрольно-измерительными приборами.

-    На постах налива светлых нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива) в топливозаправщики на складе ГСМ ГСМ Усть-Хантайской ГЭС АО «НТЭК» не предусмотрено ограничение скорости налива в начальной и конечной стадиях налива.

-    Не предусмотрены в начальных и конечных точках технологических трубопроводов, склада ГСМ ГСМ Усть-Хантайской ГЭС АО «НТЭК», штуцера с арматурой и заглушкой предназначенные для подвода инертного газа или пара для продувки технологических трубопроводов.

-    Не подвергаются регулярному периодическому осмотру заземлители и токоотводы молниезащиты склада ГСМ Усть-Хантайской ГЭС АО «НТЭК» на поражение их коррозией.

Целостность соединения молниеприемника с токоотводом на отдельно стоящих молниеотводах не проверяется. Деревянные опоры молниеотводов находятся в аварийном состоянии, визуально виден крен деревянных опор находящихся в обваловании резервуарного парка между резервуарами № 3 и 4. деревянные опоры закреплены не проектными растяжками. Не проводится проверка прочности деревянных опор, степени загнивания древесины. Проектная документация на устройства молниезащиты отсутствует.

-    Не выполнены в установленный срок мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации резервуаров РВС-700. инв. №№ 008057.2, 008057.3. 008057.4 склада ГСМ Усть-Хантайской ГЭС АО «НТЭК», по заключению экспертизы промышленной безопасности выполненное ООО «Безопасность в промышленности» рег. № 70-ТУ-06322-2014. рег. № 70-ТУ-06323-2014, рег. № 70-ТУ-06321-2014, а именно: при разработке проекта на проведение ремонта предусмотреть оснащение резервуара недостающим оборудованием (п. 7.30 Правил технической эксплуатации нефтебаз"), срок выполнения 31.12.2015; службе эксплуатации предприятия обеспечить систематический контроль за отклонением наружного контура днища резервуара от горизонтали, образующих резервуара от вертикали, с оформлением соответствующих актов измерений и внесением записей в паспорт резервуара. При увеличении разности отметок относительно существующих более погрешности измерения используемого прибора резервуар вывести из эксплуатации, срок выполнения не реже 1 раз в 6 месяцев.

-    Не предусмотрено отключение по месту установки насосных агрегатов нефтепродуктовой насосной станции склада ГСМ Усть-Хантайской ГЭС АО «НТЭК» инв. № 003012   при внутрибазовых перекачках.

-    Насосное оборудование нефтепродуктовой насосной станции склада ГСМ Усть-Хантайской ГЭС АО «НТЭК» инв. № 003012 не оснащено блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насоса при отсутствии перемещающей жидкости в его корпусе или отклонении ее уровней в приемной и расходной емкостей от предельно допустимых значений, а также сигнализацией при достижении опасных значений параметров в приемной и расходной емкостях

-    Нефтепродуктевая насосная станция склада ГСМ Усть-Хантайской ГЭС АО «НТЭК» инв. № 003012 не оборудована средства автоматического контроля загазованности по нижнему концентрационному пределу распространения пламени (далее НКПР) с подачей сигнала (светового и звукового) у входа в помещение насосной и в операторную при достижении концентрации горючих газов и паров нефтепродуктов 20% объемных от НКПРП.

-    Отсутствует помещение пункта управления на пунктах налива светлых нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива) в топливозаправщики на складе ГСМ Усть-Хантайской ГЭС АО «НТЭК».

-  Посты налива светлых нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива") в топливозаправщики на складе ГСМ Усть-Хантайской ГЭС АО «НТЭК» не оборудованы установками автоматизированного налива с управлением из пунктов управления.

-    На постах налива светлых нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива) в топливозаправщики на складе ГСМ Усть-Хантайской ГЭС АО «НТЭК» налив нефтепродуктов осуществляется с применением гибких шлангов. Обоснование в проектной документации отсутствует.

Предписание от 03.11.2017 № 0007/6.1-45-17 обществом не оспорено. В судебном заседании представитель заявителя подтвердил факт наличия вышеуказанных нарушений, предписание считает законным и обоснованным.

Исходя из вышеизложенного, действия (бездействие) общества содержат признаки объективной стороны административного правонарушения, предусмотренного частью 11 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статья 1.5 КоАП РФ устанавливает презумпцию невиновности лица, пока его вина в совершении конкретного административного правонарушения не будет доказана в порядке, предусмотренном данным Кодексом, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело.

По смыслу  частей 2, 3 статьи 2.1 КоАП РФ, с учетом предусмотренных статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации характеристик предпринимательской деятельности (осуществляется на свой риск), отсутствие вины юридического лица (индивидуального предпринимателя), при наличии в его действиях признаков объективной стороны правонарушения, предполагает объективную невозможность соблюдения установленных правил, необходимость принятия мер, по причинам, не зависящим от юридического лица (индивидуального предпринимателя).

В соответствии с разъяснениями Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, содержащимися в пункте 16 постановления от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», в силу части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо привлекается к ответственности за совершение административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Рассматривая дело об административном правонарушении, арбитражный суд в судебном акте не вправе указывать на наличие или отсутствие вины должностного лица или работника в совершенном правонарушении, поскольку установление виновности названных лиц не относится к компетенции арбитражного суда.

Согласно пункту 16.1 названного постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации при рассмотрении дел об административных правонарушениях арбитражным судам следует учитывать, что понятие вины юридических лиц раскрывается в части 2 статьи 2.1 КоАП РФ. При этом в отличие от физических лиц в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины (статья 2.2 КоАП РФ) не выделяет. Следовательно, и в тех случаях, когда в соответствующих статьях особенной части КоАП РФ возможность привлечения к административной ответственности за административное правонарушение ставится в зависимость от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ).

Суд полагает, что материалами дела не подтвержден факт принятия заявителем исчерпывающих мер, направленных на соблюдение требований действующего законодательства, предотвращение и устранение выявленных нарушений.

Оценив в совокупности имеющиеся в материалах дела доказательства, суд полагает доказанным наличие  в действиях акционерного общества "Норильско-Таймырская энергетическая компания" вины в совершении вменяемого административного правонарушения.

Судом не установлены исключительные обстоятельства, свидетельствующие о наличии предусмотренных статьей 2.9 Кодекса признаков малозначительности административного правонарушения.

За совершение вменяемого правонарушения ответчиком с учетом наличия отягчающего обстоятельства (повторность совершения правонарушения) назначено наказание в виде штрафа в размере 450 000 руб.

Оспаривая постановление, заявитель сослался на наличие обстоятельств для снижения размера наказания с учетом сложного финансового положения общества.

В соответствии с частью 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

Исходя из части 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса.

Таким образом, размер административного штрафа, назначаемого юридическим лицам за совершение административных правонарушений, минимальный размер за которые установлен в сумме ста тысяч рублей и более, может быть снижен на основе положений статьи 4.1 КоАП РФ.

Суд, учитывая имущественное и финансовое положение общества (по данным отчета о финансовых результатах от 31.12.2017 АО «НТЭК» получило убыток от продаж в размере 5 519 669 тыс. руб.), считает справедливым и соразмерным снизить размер административного штрафа, назначенного обществу, в два раза – до 225 000 руб.

В соответствии с частью 2 статьи 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если при рассмотрении заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд установит, что оспариваемое решение или порядок его принятия не соответствует закону, либо отсутствуют основания для привлечения к административной ответственности или применения конкретной меры ответственности, либо оспариваемое решение принято органом или должностным лицом с превышением их полномочий, суд принимает решение о признании незаконным и об отмене оспариваемого решения полностью или в части либо об изменении решения.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 201, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

 

РЕШИЛ:

Признать незаконным и изменить в части размера штрафа постановление № 1-0007/046 о назначении административного наказания от 27.06.2018 года, вынесенное межрегиональным технологическим управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, в отношении акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания», считать назначенным административное наказание в виде штрафа в размере 225 000 рублей.

 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия и может быть обжаловано в Третий арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

Н.Н. Фролов