100422_4654829 

 

Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

город Пермь  «22» декабря 2023 года Дело № А50-14762/2023 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Чиркова А.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по иску товарищества собственников жилья «Макаренко, 26» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>, 614051, 

<

...>)  

к акционерному обществу «ЭР-Телеком Холдинг» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>, 614066, 

<

...>)  

об обязании привести оборудование связи в многоквартирном доме в надлежащее  техническое состояние  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в течение 30 календарных дней с момента  вступления в законную силу настоящего решения привести в надлежащее  техническое состояние оборудование связи в многоквартирном доме по адресу: 

<

...>, а именно:  

устранить провисание проводов сетей связи с 1 по 9 этаж, включая  технический этаж в подъездах № 1-3 параллельно архитектурным линиям  проложить кабели в плинтусах и кабель-каналах (с числом каналов не менее двух),  закрепив скрепами на участках горизонтальной прокладки через 350 мм., на  участках вертикальной прокладки - через 500 мм., при изменении направления оси  трассы - в 100 мм от центра поворота в обе стороны;  

перенести проложенные кабели на высоту не менее 2,3 м от пола и 0,1 м от  потолка с 1 по 9 этаж, включая технический этаж в подъездах № 1-3;  

прокладку сетей от абонентских шкафов связи до квартир с 1 по 9 этаж,  предусмотреть в электротехнических коробах, плинтусах или каналах  строительных конструкций, при этом число каналов в коробах и плинтусах должно  быть не менее двух. В случае если кабель на высоте до 2,3 м от пола и в местах, где  возможны нарушения исправности проводки предусмотреть защиту от  

механических повреждений стальными желобами или металлическим профилем  углового сечения;  

дверцы этажных щитков закрыть на замок с 1 по 9 этаж в подъездах № 1-3;  

промаркировать кабели в соответствии с п. 6.3.2.11 СП 76.13330.2016 с 1 по  9 этаж в подъездах № 1-3;  

выполнить прокладку кабеля через железобетонную стену в трубе, коробе,  проеме. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и  распространения пожара в месте прохода через стену заделать засор между  кабелем и трубой (коробом или проемом) легко удаляемой массой от несгораемого  материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых  кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела  огнестойкости стены с 1 по 9 этаж в подъездах № 1-3.  

Взыскать с акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу товарищества собственников жилья  «Макаренко, 26» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) компенсацию за  неисполнение судебного акта в размере 1 000 (одна тысяча) руб. 00 коп. за каждый  день неисполнения решения суда, начиная с момента истечения 30 дневного срока,  установленного для добровольного исполнения решения суда, и до момента его  фактического исполнения.  

Взыскать с акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу товарищества собственников жилья  «Макаренко, 26» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 6 000 (шесть тысяч)  руб. 00 коп. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины по иску.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.  

Судья А.В. Чирков