1909/2018-19250(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-37477/2017

г.Казань

29 января 2018 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе:  председательствующего судьи Камалетдинова М.М., при ведении протокола  судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании по первой инстанции дело по  иску общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания  Жилище и Комфорт", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  Некоммерческой организации "Государственный жилищный фонд при Президенте  Республики Татарстан", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об  устранении строительных недостатков, образовавшихся в многоквартирном жилом  доме № 45 по ул. Минская г.Казани в рамках гарантийных обстоятельств,  

с участием: истца – представитель ФИО2 по доверенности (копия в деле), ответчика – представитель не явился, извещен, 

третьего лица (ООО ПСК "Народный дом") – представитель не явился, извещен;  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить полностью. 

Обязать Некоммерческую организацию "Государственный жилищный фонд  при Президенте Республики Татарстан", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) произвести восстановительные ремонтные работы жилого дома № 45  по улице Минская города Казани согласно выводам ГУП  "Татинвестгражданпроект", указанным в техническом заключении от 2014 года по  результатам инженерного обследования строительных конструкций 10-этажных  кирпичных жилых домов № 45 и № 55 по улице Минская города Казани, а именно:  

- на угловых участках наружных стен в наружной версте облицовочной  вкладки, где выявлены вертикальные трещины, выполнить сквозные вертикальные  пропилы глубиной 120 мм, шириной 10 мм по всей высоте кладки надземной  части;  

 - пропиленные полости температурных швов зачеканить с использованием  прокладки "Вилатерм", размещаемой на глубине 60 мм; по верху прокладки  заинъецировать строительную мастику (ГОСТ 14791-78) или силиконовую мастику  (ТУ 6-02-775-73); для защиты герметика от атмосферных воздействий на  поверхность швов нанести защитную эмаль "ХВ 1100".  

Взыскать с Некоммерческой организации "Государственный жилищный фонд  при Президенте Республики Татарстан", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Управляющая  компания Жилище и Комфорт", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  6 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины..  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, через Арбитражный суд  Республики Татарстан.  

Судья М.М. Камалетдинов