Арбитражный суд Московской области 

107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-101949/2022

г. Москва

15 ноября 2023 года.

Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-101949/2022 по иску ООО «ЕДС- ЩЁЛКОВО» (ОГРН 

<

***>) к Фонду капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов (ОГРН 

<

***>) об обязании устранить дефекты в рамках  гарантийных обязательств,  

с участием в деле в качестве третьего лица – ООО «СтарТЕН», ГБУ МО «УТНКР»,  ООО «Строительная компания» и САО «ВСК»,  

при участии в судебном заседании: согласно протоколу, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Обязать Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в  течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу устранить  недостатки при проведении капитального ремонта кровли многоквартирного дома по  адресу: Московская область, микрорайон Щелково-3, 

<

...>, в  соответствии с проектной документацией, ГОСТ и СНиП, а именно:  

- Предусмотреть монтаж страховочной анкерной линии на коньке кровли МКД для  возможности обслуживания кровельного покрытия и системы организованного наружного  

водоотведения (ст. 35, р. III, ст. 116, 118, p. IV, приказа Министерства труда от 16 ноября  2020 г. № 782н);  

- Выполнить монтаж ограждающих конструкций скатной кровли (ст. 35, р. III, ст.  116, 118, р. IV, приказа Министерства труда от 16 ноября 2020 г. № 782н) с обеспечением  герметичности кровельного полотна;  

- Выполнить восстановление кладки разрушенных венцов шахт вентиляции; 

- Установить защитные колпаки (дефлекторы) на вентиляционных шахтах с  соблюдением требований СП 17.13330.2017;  

- Провести монтаж системы снегозадержания с заменой участков полотна  кровельного покрытия, имеющего сквозные пробития, полученные в результате  нарушения технологии монтажа системы снегозадержания с соблюдением требований СП  17.13330.2017 и проектной документации;  

- Осуществить замену капельников, имеющих деформацию с соблюдением  требований СП 17.13330.2017;  

- По периметру МКД осуществить крепление горизонтальной части системы  организованного наружного водоотведения (желобов) с соблюдением требований СП  17.13330.2017;  

- Произвести примыкание кровельного покрытия к вентиляционным шахтам с  устройством штробы, устранить просветы, обеспечить герметичность примыкания. На  верхней части детали примыкания отогнуть кромку шириной от 15 до 20 мм для  установки кляммеров крепления к стене;  

- Установить упорный брус сечением 150X150 мм и длиной 320 мм;  

- Установить узел примыкания стропильных ног к мауэрлату в соответствии с  рабочей документацией;  

- Установить упорный брус сечением 150X150 мм и длиной 500 мм;  - Произвести соединение листов при помощи уплотнительной ленты.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных  домов (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО «ЕДС-ЩЁЛКОВО» (ОГРН 

<

***>)  6000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.  

В случае не устранения недостатков в течение 6 месяцев с момента вступления  решения суда в законную силу, взыскать с Фонда капитального ремонта общего  имущества многоквартирных домов (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО «ЕДС- 

ЩЁЛКОВО» (ОГРН 1065050001345) судебную неустойку в размере 2 000 руб. за каждый  день просрочки до полного исполнения решения суда.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный  апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия  если не подана апелляционная жалоба.  

Судья П.И. Машин