АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть 

г. Южно-Сахалинск Дело А59-2849/2016  

20 января 2017 года 

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Аникиной  Н.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому  заявлению государственного бюджетного учреждения Сахалинской  области «Многофункциональный центр предоставления государственных  и муниципальных услуг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью «Форсайт» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) о возложении обязанности исполнить гарантийные  обязательства по устранению недостатков выполненных работ, взыскании  726 457 рублей 46 копеек штрафа по договору, судебных расходов по  оплате государственной пошлины,  

при участии: 

от истца – ФИО2 по дов. от 16.12.2016; ФИО3 по дов.  от 12.01.2017;  

от ответчика – не явился; 

Руководствуясь ст.ст. 167-170, 176 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Форсайт»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок до 30 июня 2017 года  устранить следующие недостатки капитального ремонта:  

1. Снять существующий слой асфальтобетона площадью 60м2 (от  существующей тепловой камеры которая находится на территории стояки  

отделения ГБУ СО «МФЦ» до здания отделения ГБУ СО «МФЦ», длинной  6м. и шириной 10м.). Произвести замену основания (песок, объемом 21м3,  толщиной 35мм. и щебень, объемом 15м3, толщиной 25мм.) под  асфальтобетон с послойным уплотнением основания (уплотнение  производится пневмотрамбовкой каждые 10см. слоя). Уложить новый  асфальтобетон в два слоя (первый слой - пористый асфальто-бетон  крупнозернистый ГОСТ 9128-97, толщиной 5см.; второй слой - асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой щебеночной смеси, Тип Б,  марки II, ГОСТ 9128-97, толщиной 4см.).  

2. Произвести ремонтные работы по восстановлению отмостки с  применением цементно-песчаного раствора марки М200 и клея ПВА по  всему периметру здания общей площадью 59,3м2.  

3. Выполнить, работы по перекладке напольного керамогранита  (провести демонтаж напольного керамогранита площадью 1м2, отчистить  поверхность от старого клеевого состава, уложить новый напольный  керамогранит с применением специализированного клеевого состава,  произвести затирку швов между керамогранитными плитами),  выравнивнить направляющие рольставней по вертикали и горизонтали для  полного закрывания и открывания рольставней и устранить деформации  направляющих рольставней.  

4. Произвести демонтаж металочерепицы (площадью 14,14м2) и  пароизоляции (площадью 14,14м2) над помещениями № 8 и № 10, уложить  новую пароизоляцию (площадью 14,14м2) и металочерепицу (площадью  14,14м2). Произвести замену вышедших из строя потолочных светодионых  светильников (1 шт. в помещении № 8 и 1 шт. в помещении № 10).  Произвести замену потолочных панелей типа «Армстронг» в помещении   № 7 площадью 3м2.  

5. Провести демонтаж и замену деформированных подоконников и  откосов общей площадью 3,36м2. Выполнить работы по установке новых  элементов крепления откосов и подоконников. Произвести герметизацию  стыков примыкания подоконников и откосов с применением силиконового  морозостойкого герметика.  

 6. Произвести демонтаж и замену потолочных светодиодных  светильников в количестве 4 шт.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Форсайт»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу государственного  бюджетного учреждения Сахалинской области «Многофункциональный  центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) штраф в размере 726 457 рублей 46  копеек, 23 529 рублей в возмещение расходов, понесенных на уплату  государственной пошлины, всего 749 986 рублей 46 копеек.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном  объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья Н.А.Аникина