АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-8174/24

24 июля 2024 года

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Бондарчук Е. В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Дергачевой  Ю.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по иску публичного  акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

к муниципальному унитарному производственному предприятию жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского района (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>)  

и к третьему лицу, не заявляющему самостоятельных требований относительно предмета  спора публичному акционерному обществу «Россети Юг»- «Ростовэнерго» в лице  филиала  

об обязании выполнить мероприятия 

 Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Обязать муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского района (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) в течение 2 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу  выполнить мероприятия по установке за свой счет автономных источников питания,  обеспечивающих безопасное функционирование энергопринимающих устройств и (или)  объектов электроэнергетики Потребителя без необходимости потребления электроэнергии  из внешней сети по точкам поставки электрической энергии:  

 №  п/ 

п  

Наименование (адрес) отдельных 

объектов потребителя 

Диспетчерское наименование (код) точки поставки 

1 

Артскважина КТП-2478 347460,  обл Ростовская, р-н  

Зимовниковский, , 

<

...>, ,  

ПС ФИО1 35/10 кВ  ВЛ-10кВ Л-1 КТП 2478  

2 

Артезианская скважина КТП-2655  

 № 1210 347474, обл Ростовская, р-н  Зимовниковский, , х Хуторской, на  территории кирпичного завода в  

близи ул. Молодежной, , ,  

ПС Хуторская 110/35/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-10 КТП  2655 ВЛ-0,4 кВ № 1 опора   № 21  

3 

Скважина, КТП-2641, 347474, обл  Ростовская, р-н Зимовниковский, ,  п Красностепной,  

животноводческая точка № 8,, , ,  

ПС ФИО1 35/10 кВ  ВЛ-10 кВ Л-3 КТП 2641  ВЛ-0,4 кВ № 1 опора № 6  

4 

Скважина, КТП-2623 347469, обл  Ростовская, р-н Зимовниковский, ,  

сл Верхнесеребряковка, ул Мира,  д. 12б, ,  

ПС НС-2 110/6 кВ ВЛ  6кВ Л-2 КТП-2623 ВЛ- 0,4 кВ № 1 опора № 9  

5 

Скважина КТП-2091А, 347463,  обл Ростовская, р-н  

Зимовниковский, , 

<

...>, ,  

п/с Зимовники 220/110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л 15 КТП  2091А ВЛ-0,4 кВ № 2  

опора № 16 

6 

Скважина, КТП-2044 х. ФИО2  347460, обл Ростовская, р-н  

Зимовниковский, , х ФИО2, ул  Школьная, д. 51, ,  

п/с Наримановская 

110/10 кВ ВЛ-10 кВ Л-7  КТП-2044 ВЛ-0,4 кВ № 2  опора № 1/7  

7 

Скважина № 34, 01-2013 КТП-2836  347450,Ростовская  

обл,Зимовниковский р-н,Гашун  х,Весенняя ул,д. 25,а,  

ПС Дружба 110/10 кВ  ВЛ-10 кВ Л-8 КТП-2836  

8 

Башня Рожновского КТП-2164 ,  347450,Ростовская  

обл,Зимовниковский р-н,Гашун  х,Деревенского ул,д. 33,а,  

ПС Дружба 110/10 кВ  ВЛ-10 кВ Л-6 КТП-2164  

опора 4 ВЛ 0,4кВ Л-1  

9 

Скважина № 39 КТП-2723  347450,Ростовская  

обл,Зимовниковский р-н,Гашун  х,Кооперативная ул,д. 33,а,  

ПС Дружба 110/10 кВ  ВЛ-10 кВ Л-6 КТП-2723  КЛ-0,4 кВ Л-1  

10  

Арт.скважина (детсад) КТП-2649 ,  347473,Ростовская  

обл,Зимовниковский р-н,Глубокий  х,Садовая ул,д. 5,в,  

ПС Глубокинская 110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-1 КТП  

2649 опора № 7 ВЛ 0,4кВ  Л-2  

11  

скважина № 3 КТП-2738 .  347470,обл Ростовская,р-н  Зимовниковский,х Харьковский,,,,  

ПС Харьковская 

110/35/10кВ ВЛ 10кВ Л-3  КТП 2738 опора № 1/1  ВЛ 0,4 кВ Л-2  

12  

ТП-250 2089А п.Зимовники , 

347460,обл Ростовская,р-н  Зимовниковский,п Зимовники,,,,  

п/с Зимовники 220/110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л 15 КТП  2089А  

13  

Скважина 4 ТП-2573, 347467,Ростовская обл,Зимовниковский р-

н,ФИО3 х,ФИО4 ул,д. 1,а,  

ПС Ново-Кировская  35/10 кВ ВЛ-10 кВ Л-5  

КТП 2573 опора № 2 ВЛ  0,4 кВ Л-1  

14  

Скважина 4589 КТП-2512 ,  347465,обл Ростовская,р-н  Зимовниковский,х ФИО5,ул  

ФИО6,д. 20,а, 

ПС Конзаводская 110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-5 КТП- 

2512 опора № 2/2 ВЛ 0,4  кВ Л-3  

15  

Скважина 3 ТП-2581, 347467,Ростовская обл,Зимовниковский р-

н,ФИО3 х,Центральная ул,д.  1,а,  

ПС Ново-Кировская  35/10 кВ ВЛ-10 кВ Л-5  

КТП-2581 

16  

Скважина № 1216 отд 4 КТП-2491 ,  347465,Ростовская  

обл,Зимовниковский р-н,ФИО5  х,Кольцевая ул,д. 2,а,  

ПС Конзаводская 110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-7 КТП  

2491 опора № 15 ВЛ 0,4  кВ Л-3  

17  

Скважина № 91/4 КТП-2212 347470,Ростовская обл,Зимовниковский р-

н,Кутейниковская ст-ца,Восточная  ул,д. 26,,  

ПС НС-4 35/6 кВ ВЛ 6кВ  Л-1 КТП 2212 опора №  

2/4 ВЛ 0,4 кВ Л-2 

18  

Скважина 4590 КТП-2512  347465,Ростовская  

обл,Зимовниковский р-н,ФИО5  х,Центральная ул,д. 23,в,  

ПС Конзаводская 110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-5 КТП- 

2512 опора № 11 ВЛ 0,4  кВ Л-1  

19  

Арт.скважина (Прасковейский)  КТП- 2382 347473,обл  

Ростовская,р-н Зимовниковский,  500м. на северо-восток от х  

Прасковейский,,,, 

ПС Хуторская 110/35/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-5 КТП  

2382 опора 1/2 ВЛ 0,4кВ  Л-1  

20  

Скважина ФИО7 КТП-2315  347473,Ростовская  

обл,Зимовниковский р-

н,Плотников х,Дружбы ул,д. 1,а,  

ПС Глубокинская 110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-6 КТП  

2315 опора № 2/1 ВЛ 0,4  кВ Л-1  

21  

скважина № 820 КТП-2727, 347470,Ростовская обл,Зимовниковский р-

н,Кутейниковская ст-ца,Школьная  ул,д. 2,а,  

ПС НС-4 35/6 кВ ВЛ 6кВ  Л-1 КТП 2727 опора № 3  ВЛ 0,4 кВ Л-3  

22  

Скважины 3642 4592 4593 КТП- 2516 347465,обл Ростовская,р-н  

Зимовниковский,х ФИО5,,,,  

ПС Конзаводская 110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-5 КТП  

2516 КЛ 0,4 кВ Л-1  

23  

Арт.скважина (ток) КТП-2307 ,  347473,Ростовская  

обл,Зимовниковский р-н,Глубокий  х,Заречная ул,д. 16,а,  

ПС Глубокинская 110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-1 КТП  

2307 опора № 4 ВЛ 0,4  кВ Л-2  

24  

скважина КТП-2378 , 347453,

<

...>,а,  

ПС Скиба 35/10кВ ВЛ  10кВ Л-11 КТП 2378  

опора № 1/2ВЛ 0,4 кВ Л2  

25  

Башня Рожновского КТП-2289 ,  347472,Ростовская  

обл,Зимовниковский р-н,ФИО8  х,Прудовая ул,д. 1,а,  

ПС Гашунская 35/10 кВ  ВЛ-10 кВ Л-9 КТП 2289  опора № 10 ВЛ-0,4кВ Л-2  

26  

скважина КТП-2400 , 347453,Ростовская 

обл,Зимовниковский р-н,Мокрый  Гашун п,Ветеранов ул,д. 32,а,  

ПС Скиба 35/10кВ ВЛ  10кВ Л-11 КТП 2400  

опора 4/1 ВЛ 0,4 кВ Л-2  

27  

КТП-2095 х.Майкопский 

347460,обл Ростовская,р-н  Зимовниковский,х Майкопский,,,,  

п/с Зимовники 220/110/10  кВ ВЛ 10кВ Л-16 КТП- 2095  

28  

Скважина стройчасть КТП-2583 ,  347473,Ростовская  

обл,Зимовниковский р-

н,Плотников х,Степная ул,д. 19,а,  

ПС Глубокинская 110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-6 КТП- 2583 опора № 3 ВЛ 0,4 кВ  Л-3  

29  

Скважина КТП-2376 , 347453,обл  Ростовская,р-н Зимовниковский,п  

Мокрый Гашун,ул Центральная,,,  

ПС Скиба 35/10кВ ВЛ  10кВ Л-11 КТП-2376 ВЛ  0,4 кВ Л-2  

30  

Скважина 3640 КТП-2887 ,  347463,обл Ростовская,р-н  Зимовниковский,х Брянский,ул  

Брянская,,, 

ПС Конзаводская 110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-5 КТП  2887 опора № 26 ВЛ 0,4  кВ Л-1  

31  

Скважина 1 ТП-2575, 347467,Ростовская обл,Зимовниковский р-

н,ФИО3 х,ФИО4 ул,д. 60,,  

ПС Ново-Кировская  35/10 кВ ВЛ-10 кВ Л-5  

КТП 2575 опора № 2/12  ВЛ 0,4 кВ Л-1  

32  

 скважина КТП-2406 , 347453,Ростовская 

обл,Зимовниковский р-н,Мокрый  Гашун п,Центральная ул,д. 3,а,  

ПС Скиба 35/10кВ ВЛ  10кВ Л-11 КТП 2406  

опора № 20 ВЛ 0,4 кВ Л-1  

33  

 КТП-2112 Вода х. ФИО9 , 

347460,обл Ростовская,р-н  Зимовниковский,х ФИО9,,,,  

п/с ФИО10  

110/35/10 кВ ВЛ 10кВ Л- 16 КТП-2112 опора № 24  ВЛ 0,4 кВ Л-1  

34  

Скважина 4594 КТП-2871  347465,обл Ростовская,р-н  Зимовниковский,х ФИО5,ул  

ФИО5,,, 

ПС Конзаводская 110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-10 КТП  2871 опора № 1/2 ВЛ 0,4  кВ Л-3  

35  

Арт.скважина (ФИО11) КТП-  2646 , 347473,обл Ростовская,р-н  

Зимовниковский,х Глубокий,ул  Береговая,д. 1,а,  

ПС Глубокинская 110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-1 КТП  

2646 опора 1/3 ВЛ 0,4кВ  Л-1  

36  

скважина КТП-2680 , 347453,Ростовская 

обл,Зимовниковский р-н,Мокрый  Гашун п,Молодежная ул,д. 32,а,  

ПС Скиба 35/10кВ ВЛ  10кВ Л-11 КТП 2680  

опора № 1/3 ВЛ 0,4 кВ Л- 1  

37  

Скважина Фисько КТП-2857 ,  347473,Ростовская  

обл,Зимовниковский р-н,Плотников х,Береговая ул,д. 17,а, 

ПС Глубокинская 110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-6 КТП- 2857 опора № 1/12 ВЛ 0,4  кВ Л-2  

38  

Арт.скважина (аэродром) КТП- 2488 347473,Ростовская  

обл,Зимовниковский р-н,Глубокий  х,Заречная ул,д. 39,а,  

ПС Глубокинская 110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-1 КТП  2488 опора 14 ВЛ 0,4кВ  Л-1  

39  

Артскважина (вбл.Электроцеха)  КТП- 2440 347474,Ростовская  

обл,Зимовниковский р-

н,Хуторской х,Стадионная ул,д.  7,,  

ПС Хуторская 110/35/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-10 КТП- 

2440 опора № 2/1 ВЛ 0,4  кВ Л-1  

40  

ТП-100 2813 п.Зимовники ,  347460,обл Ростовская,р-н  

Зимовниковский,п Зимовники,,,,  

п/с Зимовники 220/110/10 

кВ ВЛ-10 кВ Л 15 опора   № 8/4  

41  

Артскважина КТП-2402 ,  347453,Ростовская  

обл,Зимовниковский р-н,Мокрый  Гашун п,Молодежная ул,д. 47,а,  

ПС Скиба 35/10кВ ВЛ  10кВ Л-11 КТП 2402 ВЛ  0,4 кВ Л-1  

42  

Скважина 4591 КТП-2509  347465,обл Ростовская,р-н  Зимовниковский,х ФИО5,,,,  

ПС Конзаводская 110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-5 КТП- 2509 опора № 14 ВЛ 0,4  кВ Л-1  

43  

Артскважина (вбл.стиг.пункта)  КТП- 2437 347474,обл  

Ростовская,р-н Зимовниковский,х  Хуторской, ул.Производственная  

ПС Хуторская 110/35/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-6 КТП  2437 опора 1/9  

44  

Скважина 2 ТП-2572, 347467,Ростовская обл,Зимовниковский р-

н,ФИО3 х,Центральная  ул,д.101,,  

ПС Ново-Кировская  

35/10 кВ ВЛ-10 кВ Л-5  КТП 2572 опора № 3/2  ВЛ 0,4 кВ Л-1  

и выполнить требования о введении самостоятельного полного ограничения в сроки,  установленные абзацем 3 п. 7 Правил ограничения.  

2. Обязать муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского района (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) в течение 1 рабочего дня после дня окончания исполнения мероприятий по  установке за свой счет автономных источников питания, обеспечивающих безопасное  функционирование его энергопринимающих устройств без необходимости потребления  электрической энергии из внешней сети, направить ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и  ПО ВЭС филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» уведомление о готовности к  введению полного ограничения режима потребления электрической энергии.  

3. Обязать муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского района (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) самостоятельно произвести полное ограничение режима потребления  электрической энергии (отключиться) из внешней сети до 12:00 часов дня, следующего за  днем уведомления ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПО ВЭС филиала ПАО «Россети  Юг» - «Ростовэнерго»о готовности к введению полного ограничения режима потребления  электрической энергии.  

4. Обязать муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского района (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) в день полного ограничения обеспечить доступ представителей ПАО «ТНС  энерго Ростов-на-Дону» и ПО ВЭС филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» к  

принадлежащим потребителю энергопринимающим устройствам и приборам учёта в следующих точках поставки: 

 № п/п 

Наименование (адрес) отдельных  объектов потребителя  

Диспетчерское 

наименование (код)  точки поставки  

1 

Артскважина КТП-2478 347460,  обл Ростовская, р-н  

Зимовниковский, , 

<

...>, ,  

ПС ФИО1 35/10 кВ  ВЛ-10кВ Л-1 КТП 2478  

2 

Артезианская скважина КТП- 2655 № 1210 347474, обл  

Ростовская, р-н Зимовниковский,  

, х Хуторской, на территории  кирпичного завода в близи ул.  

Молодежной, , , 

ПС Хуторская 110/35/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-10 КТП  2655 ВЛ-0,4 кВ № 1 опора   № 21  

3 

Скважина, КТП-2641, 347474,  обл Ростовская, р-н  

Зимовниковский, , п Красностепной, 

животноводческая точка № 8,, , ,  

ПС ФИО1 35/10 кВ  ВЛ-10 кВ Л-3 КТП 2641  ВЛ-0,4 кВ № 1 опора № 6  

4 

Скважина, КТП-2623 347469, обл  Ростовская, р-н Зимовниковский,  , сл Верхнесеребряковка, ул  

Мира, д. 12б, , 

ПС НС-2 110/6 кВ ВЛ  6кВ Л-2 КТП-2623 ВЛ- 0,4 кВ № 1 опора № 9  

5 

Скважина КТП-2091А, 347463,  обл Ростовская, р-н  

Зимовниковский, , 

<

...>, ,  

п/с Зимовники 220/110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л 15 КТП  2091А ВЛ-0,4 кВ № 2  опора № 16  

6 

Скважина, КТП-2044 х.  

ФИО2 347460, обл  

Ростовская, р-н Зимовниковский,  , х ФИО2, ул Школьная, д.  51, ,  

п/с Наримановская  110/10 кВ ВЛ-10 кВ Л-7  

КТП-2044 ВЛ-0,4 кВ № 2  опора № 1/7  

7 

Скважина № 34, 01-2013 КТП- 2836 347450,Ростовская  

обл,Зимовниковский р-н,Гашун  х,Весенняя ул,д. 25,а,  

ПС Дружба 110/10 кВ  ВЛ-10 кВ Л-8 КТП-2836  

8 

Башня Рожновского КТП-2164 ,  347450,Ростовская  

обл,Зимовниковский р-н,Гашун  х,Деревенского ул,д. 33,а,  

ПС Дружба 110/10 кВ  ВЛ-10 кВ Л-6 КТП-2164  

опора 4 ВЛ 0,4кВ Л-1  

9 

Скважина № 39 КТП-2723  347450,Ростовская  

обл,Зимовниковский р-н,Гашун  х,Кооперативная ул,д. 33,а,  

ПС Дружба 110/10 кВ  ВЛ-10 кВ Л-6 КТП-2723  КЛ-0,4 кВ Л-1  

10 

Арт.скважина (детсад) КТП-2649  , 347473,Ростовская  

обл,Зимовниковский р- н,Глубокий х,Садовая ул,д. 5,в,  

ПС Глубокинская 110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-1 КТП  

2649 опора № 7 ВЛ 0,4кВ  Л-2  

11 

скважина № 3 КТП-2738 .  347470,обл Ростовская,р-н  Зимовниковский,х  

Харьковский,,,, 

ПС Харьковская 

110/35/10кВ ВЛ 10кВ Л-3  КТП 2738 опора № 1/1  

ВЛ 0,4 кВ Л-2 

12 

ТП-250 2089А п.Зимовники ,  347460,обл Ростовская,р-н  

Зимовниковский,п Зимовники,,,,  

п/с Зимовники 220/110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л 15 КТП  

2089А 

13 

Скважина 4 ТП-2573, 347467,Ростовская обл,Зимовниковский р-

н,ФИО3 х,ФИО4 ул,д. 1,а,  

ПС Ново-Кировская  35/10 кВ ВЛ-10 кВ Л-5  

КТП 2573 опора № 2 ВЛ  0,4 кВ Л-1  

14 

Скважина 4589 КТП-2512 ,  347465,обл Ростовская,р-н  Зимовниковский,х ФИО5,ул  

ФИО6,д. 20,а, 

ПС Конзаводская 110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-5 КТП- 

2512 опора № 2/2 ВЛ 0,4  кВ Л-3  

15 

Скважина 3 ТП-2581, 347467,Ростовская обл,Зимовниковский р-

н,ФИО3 х,Центральная ул,д.  1,а,  

ПС Ново-Кировская  35/10 кВ ВЛ-10 кВ Л-5  

КТП-2581 

16 

Скважина № 1216 отд 4 КТП-2491  , 347465,Ростовская  

обл,Зимовниковский р-

н,ФИО5 х,Кольцевая ул,д. 2,а,  

ПС Конзаводская 110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-7 КТП  

2491 опора № 15 ВЛ 0,4  кВ Л-3  

17 

Скважина № 91/4 КТП-2212  

347470,Ростовская 

обл,Зимовниковский р- н,Кутейниковская ст- 

ца,Восточная ул,д. 26,,  

ПС НС-4 35/6 кВ ВЛ 6кВ  Л-1 КТП 2212 опора №  

2/4 ВЛ 0,4 кВ Л-2 

18 

Скважина 4590 КТП-2512  347465,Ростовская  

обл,Зимовниковский р-

н,ФИО5 х,Центральная ул,д.  23,в,  

ПС Конзаводская 110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-5 КТП- 

2512 опора № 11 ВЛ 0,4  кВ Л-1  

19 

Арт.скважина (Прасковейский)  КТП- 2382 347473,обл  

Ростовская,р-н Зимовниковский,  500м. на северо-восток от х  

Прасковейский,,,, 

ПС Хуторская 110/35/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-5 КТП  

2382 опора 1/2 ВЛ 0,4кВ  Л-1  

20 

Скважина ФИО7 КТП-2315  347473,Ростовская  

обл,Зимовниковский р-

н,Плотников х,Дружбы ул,д. 1,а,  

ПС Глубокинская 110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-6 КТП  

2315 опора № 2/1 ВЛ 0,4  кВ Л-1  

21 

скважина № 820 КТП-2727,  

347470,Ростовская 

обл,Зимовниковский р- н,Кутейниковская ст- 

ца,Школьная ул,д. 2,а,  

ПС НС-4 35/6 кВ ВЛ 6кВ  Л-1 КТП 2727 опора № 3  ВЛ 0,4 кВ Л-3  

22 

Скважины 3642 4592 4593 КТП- 2516 347465,обл Ростовская,р-н  Зимовниковский,х ФИО5,,,,  

ПС Конзаводская 110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-5 КТП  

2516 КЛ 0,4 кВ Л-1  

23 

Арт.скважина (ток) КТП-2307 ,  347473,Ростовская  

обл,Зимовниковский р- н,Глубокий х,Заречная ул,д. 16,а,  

ПС Глубокинская 110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-1 КТП  2307 опора № 4 ВЛ 0,4  кВ Л-2  

24 

скважина КТП-2378 , 347453,обл  Ростовская,р-н Зимовниковский,п  Мокрый Гашун,ул  

Тавричанская,д. 1,а, 

ПС Скиба 35/10кВ ВЛ  10кВ Л-11 КТП 2378  

опора № 1/2ВЛ 0,4 кВ Л2  

25 

Башня Рожновского КТП-2289 ,  347472,Ростовская  

обл,Зимовниковский р- н,ФИО8 х,Прудовая ул,д. 1,а,  

ПС Гашунская 35/10 кВ  ВЛ-10 кВ Л-9 КТП 2289  опора № 10 ВЛ-0,4кВ Л-2  

26 

скважина КТП-2400 , 347453,Ростовская 

обл,Зимовниковский р-н,Мокрый  Гашун п,Ветеранов ул,д. 32,а,  

ПС Скиба 35/10кВ ВЛ  10кВ Л-11 КТП 2400  

опора 4/1 ВЛ 0,4 кВ Л-2  

27 

КТП-2095 х.Майкопский 

347460,обл Ростовская,р-н  Зимовниковский,х Майкопский,,,,  

п/с Зимовники 220/110/10  кВ ВЛ 10кВ Л-16 КТП- 2095  

28 

Скважина стройчасть КТП-2583 ,  347473,Ростовская  

обл,Зимовниковский р- 

н,Плотников х,Степная ул,д. 19,а,  

ПС Глубокинская 110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-6 КТП- 2583 опора № 3 ВЛ 0,4 кВ  Л-3  

29 

Скважина КТП-2376 , 347453,обл  Ростовская,р-н Зимовниковский,п  

Мокрый Гашун,ул Центральная,,,  

ПС Скиба 35/10кВ ВЛ  10кВ Л-11 КТП-2376 ВЛ  0,4 кВ Л-2  

30 

Скважина 3640 КТП-2887 ,  347463,обл Ростовская,р-н  Зимовниковский,х Брянский,ул  

Брянская,,, 

ПС Конзаводская 110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-5 КТП  2887 опора № 26 ВЛ 0,4  кВ Л-1  

31 

Скважина 1 ТП-2575, 347467,Ростовская 

обл,Зимовниковский р- н,ФИО3 х,ФИО4 ул,д. 60,,  

ПС Ново-Кировская  35/10 кВ ВЛ-10 кВ Л-5  

КТП 2575 опора № 2/12  ВЛ 0,4 кВ Л-1  

32 

 скважина КТП-2406 , 347453,Ростовская 

обл,Зимовниковский р-н,Мокрый  Гашун п,Центральная ул,д. 3,а,  

ПС Скиба 35/10кВ ВЛ  10кВ Л-11 КТП 2406  

опора № 20 ВЛ 0,4 кВ Л-1  

33 

 КТП-2112 Вода х. ФИО9 , 

347460,обл Ростовская,р-н  Зимовниковский,х ФИО9,,,,  

п/с ФИО10  

110/35/10 кВ ВЛ 10кВ Л- 16 КТП-2112 опора № 24  ВЛ 0,4 кВ Л-1  

34 

Скважина 4594 КТП-2871  347465,обл Ростовская,р-н  Зимовниковский,х ФИО5,ул  

ФИО5,,, 

ПС Конзаводская 110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-10 КТП  2871 опора № 1/2 ВЛ 0,4  кВ Л-3  

35 

Арт.скважина (ФИО11) КТП-  2646 , 347473,обл Ростовская,р-н  

Зимовниковский,х Глубокий,ул  Береговая,д. 1,а,  

ПС Глубокинская 110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-1 КТП  

2646 опора 1/3 ВЛ 0,4кВ  Л-1  

36 

скважина КТП-2680 , 347453,Ростовская 

обл,Зимовниковский р-н,Мокрый  Гашун п,Молодежная ул,д. 32,а,  

ПС Скиба 35/10кВ ВЛ  10кВ Л-11 КТП 2680  

опора № 1/3 ВЛ 0,4 кВ Л- 1  

37 

Скважина Фисько КТП-2857 ,  347473,Ростовская  

обл,Зимовниковский р-

н,Плотников х,Береговая ул,д.  17,а,  

ПС Глубокинская 110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-6 КТП- 2857 опора № 1/12 ВЛ 0,4  кВ Л-2  

38 

Арт.скважина (аэродром) КТП- 2488 347473,Ростовская  

обл,Зимовниковский р-

н,Глубокий х,Заречная ул,д. 39,а,  

ПС Глубокинская 110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-1 КТП  2488 опора 14 ВЛ 0,4кВ  Л-1  

39 

Артскважина (вбл.Электроцеха)  КТП- 2440 347474,Ростовская  

обл,Зимовниковский р-

н,Хуторской х,Стадионная ул,д.  7,,  

ПС Хуторская 110/35/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-10 КТП- 

2440 опора № 2/1 ВЛ 0,4  кВ Л-1  

40 

ТП-100 2813 п.Зимовники ,  347460,обл Ростовская,р-н  

Зимовниковский,п Зимовники,,,,  

п/с Зимовники 220/110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л 15 опора   № 8/4  

41 

Артскважина КТП-2402 ,  347453,Ростовская  

обл,Зимовниковский р-н,Мокрый  Гашун п,Молодежная ул,д. 47,а,  

ПС Скиба 35/10кВ ВЛ  10кВ Л-11 КТП 2402 ВЛ  0,4 кВ Л-1  

42 

Скважина 4591 КТП-2509  347465,обл Ростовская,р-н  Зимовниковский,х ФИО5,,,,  

ПС Конзаводская 110/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-5 КТП- 2509 опора № 14 ВЛ 0,4  кВ Л-1  

43 

Артскважина (вбл.стиг.пункта)  КТП- 2437 347474,обл  

Ростовская,р-н Зимовниковский,х  Хуторской, ул.Производственная  

ПС Хуторская 110/35/10  кВ ВЛ-10 кВ Л-6 КТП  2437 опора 1/9  

44 

Скважина 2 ТП-2572, 347467,Ростовская обл,Зимовниковский р-

н,ФИО3 х,Центральная  ул,д.101,,  

ПС Ново-Кировская  

35/10 кВ ВЛ-10 кВ Л-5  КТП 2572 опора № 3/2  ВЛ 0,4 кВ Л-1  

для контроля выполнения муниципальным унитарным производственным предприятием  жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского района (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) действий по введению самостоятельного ограничения от питающих  центров Сетевой организации и переводу питания на автономные источники питания, а  также снятия показаний приборов учёта и наложения знаков визуального контроля на  отключенные коммутационные аппараты.  

5. В случае неисполнения указанных выше требований в установленный срок,  взыскать с муниципального унитарного производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского района (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в размере 800 рублей за каждый день  неисполнения.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

6. Взыскать с муниципального унитарного производственного предприятия  жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского района (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на- Дону» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) государственную пошлину в сумме 6 000  руб. и почтовые издержки в сумме 309, 50 руб.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Е.В. Бондарчук