АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 Дело № А32-45176/2024 

г. Краснодар «24» февраля 2025 г. 

 Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Любченко Ю.В., руководствуясь  

статьями 110, 167-170, 176 АПК РФ, 

Р Е Ш И Л:

ходатайство истца об уточнении исковых требований – удовлетворить.  

Обязать обществу с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная компания  

«Артстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) безвозмездно в течение 30 календарных  

дней с даты вступления решения суда в законную силу устранить недостатки выполненных работ  

по муниципальному контракту от 18 ноября 2021 г. 

 № 0818500000821005983 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту  

«Реконструкция МБОУ СОШ № 12 им. А. Каширина по адресу: Анапский район, станица  

Анапская, улица Кавказская, 90а с увеличением вместимости и выделением блока начального  

образования на 400 мест» 1 этап, а именно: произвести замену отопления электрощитовой в подвале; заменить отмостку вокруг здания; 

заменить негерметичные фланцевые и резьбовые соединения системы отопления, устранить  

течь под утеплителем в подвале; устранить регулировку отопления в подвале, заменить балансированный кран в подвале; устранить течь в резьбовых соединениях в вентиляционной комнате подвала; 

устранить течь канализационной системы под столовой в подвале, поставить крышки  

ревизий; 

устранить отверстия и деформацию металлочерепицы на кровле; устранить течь слуховых окон, заменить ендовые соединения на крыше;  

устранить щели вентиляционных шахт к металлочерепице на крыше; устранить затекание воды с вентиляционной шахты крыши в помещение № 320;  

устранить сквозную трещину на стене эвакуационного выхода с левой стороны здания 1  

этажа; 

устранить трещину в 1,5 см. на эвакуационные площадки № 1, заменить керамогранитную  

плитку на полу на 1 этаже; устранить трещину на стене в углу 155 кабинета 1 этажа; устранить трещины над окнами 159 кабинета 1 этажа; устранить трещины над окнами 158 кабинета 1 этажа; устранить трещины над окнами 157 кабинета 1 этажа; устранить трещины над окнами 156 кабинета 1 этажа; 

устранить трещину в 1,5 см. на эвакуационные площадки № 2, заменить керамогранитную  

плитку на полу на 1 этаже; 

заменить перилла лестниц с первого по третий этаж, которые подвержены коррозии на 1  

этаже; 

устранить течь фасада здания под окнами возле поста охраны 1 этажа; устранить трещины в углу стены медицинского кабинета № 135;  

устранить недостаток в дистанционном открытии/закрытии окон в обеденном зале столовой; восстановить целостность цепи при заземлении кухонного оборудования в столовой;  

отремонтировать вентиляцию в горячем цеху; 

отрегулировать (восстановить) температуру горячего водоснабжения в столовой;  

заменить облицовку (рядом с деформационным швом), устранить трещину до 1 см. в  

кабинете № 225 второго этажа; 

устранить дефекты (перекос) дверей в № 237 кабинете второго этажа;  

устранить протечь воды с фасада по окну во внутрь кабинета № 128 второго этажа;  

окрасить стены в спортивном зале, заменить покрытие пола, устранить следы протекания  

потолка около вентиляционного короба; 

устранить трещину в углу стены кабинета № 207 второго этажа;  

устранить дефекты (проникновение холода, открытие, закрытие окон) дистанционного  

привода окон второго этажа правой стороны; 

устранить протечку фасада левого окна в коридоре третьего этажа; устранить протечку вентиляционной шахты 320 кабинета третьего этажа;  

устранить угловые трещины в 320, 332, 333, 334, 335 кабинетах третьего этажа; заменить замок «Анти паника» в 322 кабинете третьего этажа;  

устранить плесень «очаги» плесени в 311 кабинете третьего этажа;  

устранить дефекты (проникновение холода, открытие, закрытие окон) дистанционного  

привода окон третьего этажа правой стороны; устранить угловые трещины в 303, 304, 305 кабинетах третьего этажа; 

устранить следы протечки с кровли в 322 кабинете третьего этажа;  

установить окна, в которых используются гвозди вместо навесов в соответствии с  

требованиями пожарной безопасности на центральной лестнице третьего этажа;  

устранить щели, протекание на кровле лестничного марша и машинного отделения лифта  

третьего этажа; 

монтировать центральное крыльцо, устранить трещины заменить облицовочную плитку  

центрального крыльца; закрепить пандус на центральном крыльце; устранить просадку отмостки по всему периметру здания; 

устранить отхождение воздухозаборника форкамеры от здания; устранить отхождение приямок окон подвала от фасада;  

устранить протекание окон по фасаду; установить дренажные отверстия в окнах объекта устранить отхождение бокового входа в подвал от фасада; 

устранить нарушение целостности фасада («отлетание» саморезов и заклепок);  

опоры фонарей освещения по периметру территории установить в соответствии с  

вертикальным положением. Заменить провод в трех фонарных столбах (фонари не работают).  

Подключение фонарей в электрощитовой выполнить в автоматическом и ручном режиме.  

Включить в цепь автомат включения, выполнить защиту фонарей от короткого замыкания.  

Разделить управление освещением на группы территории и стадиона (футбольного поля); 

 устранить просадку и монтировать ливневую канализацию; 

 устранить просадку тротуарной плитки в районе выхода на стадион центральной площади; установить жесткое крепление сетки ограждения волейбольной, баскетбольной площадок; установить жесткую фиксацию входных дверей на уличные игровые площадки;  

заменить ограждение сломанных прутьев ограждения территории. Устранить просадку  

ворот (восстановить геометрию створок), установить запирающие механизмы; 

устранить просадку отмостки по периметру котельной; устранить дефекты ворот на территорию котельной и ТП; устранить разрыв стояков водоснабжения; 

восстановить отделку в помещениях санузлов помещений 140, 230, 231 первого и второго  

этажей. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная компания  

«Артстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу управления капитального  

строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа (ИНН  

2301050640, ОГРН 

<

***>) штраф за неисполнение гарантийных обязательств в размере  

100 000 руб. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная компания  

«Артстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  

государственную пошлину в размере 10 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный  

апелляционный суд в течение месяца, с даты принятия решения. 

Судья Ю.В. Любченко