АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А03-10506/2021

г. Барнаул

16 июня 2022 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Прохорова В.Н., при ведении  

протокола судебного заседания секретарем ФИО1, с использованием  

средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому  

заявлению 

Комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула (ОГРН  

1022201760635, ИНН 

<

***>), г. Барнаул, 

к обществу с ограниченной ответственностью «СК Город» (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>), г. Барнаул, 

об обязании безвозмездно устранить недостатки работ по капитальному ремонту  

многоквартирного жилого дома и о взыскании в случае не исполнения решения суда 50  

000 руб. неустойки, 

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  

самостоятельных требований относительно предмета спора, 

общества с ограниченной ответственностью «Эффективные технологии» (ОГРН  

1172225024311, ИНН 

<

***>), г. Барнаул, при участии в судебном заседании: от истца – представитель ФИО2 по доверенности от 10.01.2022, 

от ответчика – представитель ФИО3 по доверенности от 10.01.2022,  от третьего лица – не явился, извещен надлежащим образом.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 174, 176 Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

обязать общество с ограниченной ответственностью «СК Город» в течение 6  месяцев с даты вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить  недостатки работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома № 9 по  проезду Рыночному в г. Барнауле, а именно:  

- выполнить замену разжелобка карнизной части кровли в соответствии с проектно-сметной документацией общей длиной 214м;  

- дополнительно выполнить демонтаж настила деревянного, изоляцию чердачного  перекрытия минераловатными плитами (толщиной 50мм по всей площади перекрытия в  объеме 38м3);  

- выполнить смену дощатых полов в чердачном помещении в соответствии с  проектно-сметной документацией общей площадью 248,1 м2;  

- произвести ремонт фасада жилого дома площадью 2 698м2, в том числе  выполнить ремонт штукатурного слоя парапетов и стен крылец с последующей окраской  фасадными красками;  

- выполнить обрамление цоколя из оцинкованного полимерного металла в месте  примыкания газовой трубы в количестве 2 п.м.;  

- выполнить ремонт пола в кухне квартиры № 17 площадью 5,3м2, ремонт  плинтусов в квартирах № 1, № 14, № 17, № 41, № 42, № 49 общей длиной 225м;  

- выполнить ремонт полов лестничных клеток, ремонт стяжки бетонных ступеней  крылец (29 мест площадью до 0,5 м2);  

- осуществить монтаж перегородок в соответствии с проектно-сметной  документацией общей площадью 777,1 м2, в том числе произвести демонтаж и монтаж  перегородки из гипсокартонных листов с отделкой в квартире № 12;  

- выполнить установку жалюзийных решеток в соответствии с проектно-сметной  документацией в количестве 28 шт.;  

- выполнить ремонт штукатурного слоя потолка входов в подвал общей площадью  3,2м2;  

- выполнить установку входных металлических дверей в количестве 7шт. в  квартирах № 1, № 3, № 26, № 41, № 42, № 55, № 63 и межкомнатных дверей в количестве  37шт. в квартирах: № 1-1шт.; № 2-1шт.; № 3-2шт.; № 13-1шт.; нежилое-3шт.; № 20-1шт.;   № 26-6шт.; № 41-6шт.; № 42-2шт.; № 49-4шт.; № 50-1шт.; № 52-2шт.; № 61-3шт.; № 63-4шт.;  

- выполнить ремонт штукатурного слоя с антисептической обработкой стены  подъезда № 5 в месте намокания;  

- выполнить окраску подъездов общей площадью 22,1 м2; 

- выполнить облицовку стен квартир гипсокартонными листами с последующей  отделкой общей площадью 608,4м2;  

- произвести ремонт штукатурного слоя потолка с антисептической обработкой  (площадью 4,3м2) в квартире № 39, а также потолка и стен с антисептической обработкой  (площадью 1,7м2) в квартире № 31;  

- выполнить очистку подвала от строительного мусора, его погрузку и вывоз в  объеме 46,99м3;  

- выполнить изоляцию трубопроводов в подвалах и чердаке в соответствии с  проектно-сметной документацией объемом 0,69м3;  

- выполнить замену унитазов с подключением в соответствии с проектно-сметной  документацией в квартирах: № 1, № 6, № 7, № 10, № , № 13, № 14, № 15, № 16, № 24, № 26,   № 27, № 28, № 33, № 34, № 35, № 42, № 43, № 49, № 52, № 53, № 55, № 57, № 58, № 66, № 67,   № 72, в количестве 26 шт.;  

- выполнить фиксацию канализационных трубопроводов в подвалах жилого дома в  соответствии со строительно-техническими требованиями и нормами;  

- установить клапаны статистические балансировочные в соответствии с проектно-сметной документацией в количестве 42шт.;  

- произвести замену участка трубопровода горячего водоснабжения диаметром  40мм длиной 1,5м в подвале № 5;  

- произвести замену стояков системы отопления в квартирах: № 27, № 28, № 29,   № 30, № 35, № 67, № 70;  

- заделать места прохода стояков через несущие стены в подвале цементным  раствором на всю толщину стены.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК Город» в пользу  комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула судебную неустойку в  размере 25 000 рублей за каждый месяц неисполнения решения суда об обязании  устранить недостатки работ, начиная со дня истечения срока на добровольное исполнение  решения суда до дня фактического исполнения решения суда.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК Город» в доход  федерального бюджета Российской Федерации 6 000 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца  со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  

инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Судья В.Н. Прохоров 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 26.01.2022 21:45:02

 Кому выдана Прохоров Василий Николаевич