61/2023-20576(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru 

 Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-12629/2022

г. Ярославль

09 февраля 2023 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Шадриновой Л.А.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление акционерного общества  "Управляющая организация многоквартирными домами кировского района" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к региональному фонду содействия капитальному ремонту многоквартирных домов  Ярославской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки, 

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных  домов Ярославской области в течение 45 дней с даты вступления решения в законную силу  устранить недостатки выполненных работ по капитальному ремонту инженерной системы  теплоснабжения многоквартирного дома № 128 по ул. Большая Октябрьская в г. Ярославле, а  именно:  

1.1. устранить множественное провисание мембраны; 1.2. проклеить мембрану между собой в местах отслоения; 1.3. выполнить герметизацию в местах крепления мембраны к трубе вентиляции; 1.4. привести элементы конька в соответствие с проектной документацией, а также 

строительно-техническими нормами, а именно исключить выступление элементов конька за  пределы вэдоотводящего желоба;  

1.5. выполнить утепление по периметру под слуховыми окнами;  1.6. устранить зазоры между плитами минеральной ваты;  

1.7. выполнить герметизацию стыков на коньковых соединениях; 

1.8. выполнить крепление герметизации стыков на коньковых соединениях в соответствии  со строительно - техническими нормами;  

1.9. заменить элементы систем безопасности крыш из материала, устойчивого к коррозии,  а также действию атмосферных и климатических воздействий;  

1.10. выполнить пароизоляцию rockwool под минераловатными плитами, не допуская  

провиса и складок; 1.11. выполнить крепление профлиста; 

1.12. выполнить огнезащиту накладок усиления стропильных ног и каркасов слуховых  

окон; 

1.13. выполнить усиление стропильных ног в соответствии с проектной документацией;  1.14. выполнить карнизную планку;  

1.15. привести в соответствие с проектной документацией отметки высоты раструба;  

1.16. выполнить заполнение из кирпича между стропилами; 1.17. выполнить размером 0,8*0,1*0,13 под кобылки в кладке. 

Взыскать с Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных  домов Ярославской области в пользу акционерного общества "Управляющая организация  многоквартирными домами Кировского района" судебную неустойку на случай  неисполнения решения суда в размере 1 000 руб. в день, начиная не ранее 01.06.2023 года до  даты фактического исполнения, 6 000 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины.  

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в  законную силу.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в  полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том  числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети  «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).  

Судья Л.А. Шадринова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 04.02.2022 5:53:44

Кому выдана Шадринова Любовь Александровна