АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-18747/2023

г. Уфа

05 июня 2024 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Кузнецова Д.П., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зайнуллиной А.Р., рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

Администрации муниципального района Уфимский район Республики  Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), Муниципального  общеобразовательного бюджетного учреждения центр образования "Знание"  муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к Государственному казенному  учреждению Управление капитального строительства Республики  Башкортостан (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), обществу с  ограниченной ответственностью "Дортрансстрой" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) об обязании солидарно безвозмездно в 10-дневный срок с  

даты вступления решения суда в законную силу устранить возникшие в  период гарантийного срока строительные недостатки (с учетом уточненных  заявленных требований)  

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать Государственное казенное учреждение Управление  капитального строительства Республики Башкортостан и общество с  ограниченной ответственностью "Дортрансстрой" в течение месяца с  момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу  солидарно устранить возникшие в период гарантийного срока следующие  недостатки:  

1. Устранить протечку крыши секций А, А1, В, С, Г; 2. Устранить на фасадной облицовочной плитке сколы, трещины. 

3. Устранить просадки грунта в результате которой на тротуарной  плитке образуются лужи, в зимнее время наледь, что не безопасно для  обучающихся;  

4. Устранить протечки грунтовых вод в подвал в результате  некачественной гидроизоляции;  

5. Устранить разрушение облицовки цоколя.  

6. Привести в должное состояние металлические парапеты  (обшивка)  

7. Привести комплектацию СКУД в соответствии с проектной  документацией (установить в комнатах охраны кнопки дистанционного  открытия дверей)  

8. В нарушение проектной документации в комнате охраны не  оборудовано окно для приема посетителей, направленное на турникет.  

В удовлетворении остальной части иска отказать.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу по ходатайству взыскателя.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "Дортрансстрой" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход  федерального бюджета сумму государственной пошлины в размере 6 000  рублей  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу.  

 Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого  арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.  

Судья Д.П.Кузнецов