22/2020-17958(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-18374/2018

г. Владивосток

17 августа 2020 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Зайцевой Л.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по делу по иску государственного  бюджетного учреждения здравоохранения «Приморский краевой  перинатальный центр» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата  регистрации 05.06.2014)  

к казенному предприятию Приморского края «Единая дирекция по  строительству объектов на территории Приморского края» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 21.01.2008), обществу  с ограниченной ответственностью «Яв-строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

третье лицо акционерное общество «СОГАЗ» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

об обязании безвозмездно устранить недостатки 

 Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Обязать казенное предприятие Приморского края «Единая дирекция  по строительству объектов на территории Приморского края»  безвозмездно, в течение трех месяцев с момента вступления в законную  силу решения Арбитражного суда Приморского края, устранить  недостатки работ, выполненных по контракту № 2012-18 от 05.06.2012,  осуществив следующие работы в отношении кровли и технических  помещений блока А и блока Б здания государственного бюджетного  учреждения здравоохранения «Приморский краевой перинатальный  центр», расположенного по адресу: 

<

...>, именно выполнить следующие работы:  

1. Кровля блока А 

 №п/п 

 № Наименование работ  

Ед.изм 

Кол-во 

1 

Устройство покрытий: щебеночных с пропиткой битумом  

 100 м кв. 

0,8841 

2 

Смена обделок из листовой стали  

100 м 

7,7682 

3 

Разборка мелких покрытий и обделок  

из листиовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п  

100 метров  труб и  покрытий  

 0,5926  

4 

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов  

 100 м кв.

покрытия 

 39,0293  

5 

Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из бетона  

 100 м кв. 

39,0293 

6 

Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой  до 600 мм без фартука  

 100 м

примыканий  

 4,662 

7 

Гидроизоляция полиуретановым герметиком  

 100 погонных

метров шва 

 7,7662  

8 

Гидроструйная очистка бетонных поверхностей  

 1м 

кв.поверхности  

3669,83 

9 

Огрунтовка оснований из бетона или  раствора под водоизоляционный 

кровельный ковер готовой эмульсией  битумной  

100 м кв.  кровли  

 36,6983  

10 

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м  

 1 тонна  конструкций  

 0,22333

5 

11 

Устройство выравнивающих стяжек цеметно-песчаных толщиной 15 мм  

 100 м кв.

стяжки 

 36,6983  

12 

Устройство выравнивающих стяжек на  каждый 1 мм изменения толщины  

100 м кв.

стяжки 

 36,6983  

13 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором  

 10 м трещин  

3,27 

14 

Ремонт штукатурки наружных столбов,  

прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм  

100 м кв.  отремонтирова

 нной 

 поверхности  

0,0327 

15 

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов  

 10 м кв. 

 окрашиваемой 

поверхности  

0,0327 

16 

Гидроизоляция полиуретановым герметиком  

 100 п. м шва  

0,256 

2.  

Техэтаж Блока А 

17 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных  

 100 м кв. 

4,7813 

18 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков  

 100 м кв.  покрытия  

 4.7813  

19 

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону  

 100 м кв. 

 оштукатуривае  мой  

поверхности  

4,7813 

20 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 1 раз потолков  

 100 м кв.

 покрытия 

 4,7813  

21 

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по Штукатурке и сборным конструкциям:  

потолков подготовленных под окраску  

 100 м кв. 

 окрашиваемой 

поверхности  

4,7813 

22 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенной по штукатурке потолков  

 100 м кв. 

 окрашиваемой 

поверхности  

4,7813 

 3 

Кровля Блока Б 

Замена полотна мембраны 

 23 

Устройство плоских однослойных 

 100 м кв.  

24,709 

кровель из ПВХ мембран со сваркой  полотен с укладкой разделительного 

слоя по утеплителю, несущее основание  и з бетона  

кровли 

24 

2Устройство примыканий из ПВХ

мембран к стенам и парапетам высотой  до 600 мм без фартука  

 100 метров

примыканий  

 4,138  

25 

2Гидроизоляция полиуретановым

герметиком горизонтальных швов 

 100 п. м

шва 

 6.8964  

 26 

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м  

 1 тонна

 конструкций  

 0,26767 

27 

Устройство покрытий щебеночных с

пропиткой битумом 

 100 м

покрытия  

 0,645  

4. 

Техэтаж Блока Б 

28  

Отбивка штукатурки с поверхностей

стен и потолков кирпичных 

 100 м кв.  

2,9532 

 29 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков  

 100 м кв.  покрытия  

 2,9532  

 30  

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и  

бетону 

 100 м кв.   оштукатуривае 

мой 

поверхности  

2,9532 

  31   

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков  

 100 м кв.  покрытия  

 2,9532  

 В удовлетворении иска к обществу с ограниченной  ответственностью «Яв-строй» отказать.  

Взыскать с казенного предприятия Приморского края «Единая  дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» в  пользу государственного бюджетного учреждения здравоохранения  «Приморский краевой перинатальный центр» 6 000 (шесть тысяч) рублей  расходов по оплате государственной пошлины по иску, 60 000 (шестьдесят  тысяч) рублей судебных издержек.  

 Исполнительные листы выдаются после вступления решения суда в  законную силу по ходатайству взыскателя.  

 Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд  Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый  арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного  округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу.  

Судья Зайцева Л.В. 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департаментаДата 14.06.2019 4:34:13 Кому выдана Зайцева Людмила Васильевна