143_32908841 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации 

г. Москва Дело № А40-238090/21-143-1639   «09»августа 2022 г.  

Арбитражный суд в составе: Судьи Гедрайтис О.С. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 с использованием средств аудиозаписи 

рассматривает в судебном заседании дело по иску ФГУП «АГА (А)» (ИНН 

<

***>)  к АО «Сибмост» (ИНН 

<

***>)  

с участием 3-х лиц: КУ АО «Сибмост» ФИО2 АО "Аэропорт Абакан" (ИНН: 

<

***>) об обязании и о взыскании 1.410.000 руб. 00 коп. 

при участии: от истца: ФИО3 дов. от 14.07.2022г. от ответчика: не явка, извещен от 3-х лиц: не явка, извещены  

РЕШИЛ:

Обязать АО «Сибмост» в течение 30 дней со дня вступления в законную силу  

решения Арбитражного суда г. Москвы устранить выявленные в течение гарантийного  

срока недостатки (дефекты) по договору строительного подряда от 23.05.2012 № 28/12,  

перечисленные в Акте проверки по выявлению дефектов от 25.03.2020, а именно: 1. Наименование объекта: Взлетно-посадочная полоса № 1: 

- выполнить работы по устранению трещин, сколов в асфальтобетонном  

покрытии шириной раскрытия до 5 мм (9 066,4 м); 

- выполнить работы по устранению разрушения заполнителя швов в  

асфальтобетонном покрытии (330 м); 

- выполнить работы по устранению сетки трещин в асфальтобетонном  

покрытии (943 м2). Наименование объекта: РД-А: 

- выполнить работы по устранению сетки трещин на асфальтобетонном  

покрытии (640 м2); 

- выполнить работы по устранению трещин, сколов в асфальтобетонном  

покрытии шириной раскрытия до 5 мм (142 м).  Наименование объекта: РД-В: 

- выполнить работы по устранению трещин, сколов в асфальтобетонном  

покрытии шириной раскрытия до 5 мм (109,5 м). Наименование объекта: РД-С: 

- выполнить работы по устранению трещин, сколов в асфальтобетонном  

покрытии шириной раскрытия до 5 мм (130 м). Наименование объекта: Перрон: 

- выполнить работы по устранению просадки асфальтобетонного покрытия на  

МС № 1,2, 2А, 8, 8А; выполнить работы по устранению сетки трещин МС № 12 (900  

м2); 

- выполнить работы по устранению просадки асфальтобетонного покрытия до  

50 мм над водоотводным коллектором от здания аэровокзала до МС 5 в районах  

смотровых колодцев длиной 170 м и шириной 3 м (510 м2); 

- выполнить работы по устранению трещин, сколов в асфальтобетонном  

покрытии шириной раскрытия до 5 мм (5045 м). 

Наименование объекта: Высокомачтовые опоры (ВМО) 8 шт. 17 и 21  

метровые: 

- устранить дефекты (при опускании каретки ПМ-7 и ПМ-8 происходит  

повреждение изоляции кабелей, проложенных внутри стойки высокомачтовых опор,  

обрыв 1-го каната подъема на ПМ-6) (3 шт.).  Наименование объекта: Светосигнальное оборудование: 

- устранить дефекты (не работает углубленный боковой огонь ВПП № 123) (1  

шт.). Наименование объекта: ТП-2 (ТП-ССО): 

- устранить дефекты (при заправке топлива в расходный бак под заливную  

горловину срабатывает команда на запрет запуска ДГУ, при этом горит сигнальная  

лампа АНУТ (аварийно-низкого уровня топлива). 

Взыскать с АО «Сибмост» в пользу ФГУП «Администрация гражданских  

аэропортов (аэродромов)» 1 410 000 руб.00коп. штрафа и 27 100руб. 00 коп. расходов  

по уплате госпошлины. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятый  

Арбитражный апелляционный суд. 

Судья О.С. Гедрайтис