АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-05 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: а03.info@arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 (резолютивная часть)

Дело № А03-10760/2024

г. Барнаул

18 декабря 2024 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Пашковой Е.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем Гореловой Ю.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов», г. Барнаул (ОГРН

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Техсоюз», г. Рубцовск (ОГРН 

<

***>) об обязании устранить недостатки работ,  

при участии представителей сторон: от истца: ФИО1 (доверенность, паспорт, диплом); от ответчика: ФИО2 (доверенность, паспорт, диплом), 

На основании статей 309, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 27, пунктом 3.1 статьи 70, статьями 110, пунктом 4 статьи 137, пунктом 2 части 1 статьи 148, пунктом 3 статьи 156, статьями 167-171, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Алтайского края   

Р Е Ш И Л :

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Техсоюз», г. Рубцовск (ОГРН 

<

***>) в течение 30 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу устранить недостатки в выполненных работах по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 20 по ул. Калинина в г. Рубцовске, а именно:  

-выполнить разборку фартуков на примыкании кровли к вертикальным поверхностям слуховых окон, выпусков вентиляционных шахт;  

-демонтаж и последующий монтаж кровли из профилированного листа в объеме 110 метров квадратных;  

-выполнить демонтаж и последующий монтаж подкровельной гидроизоляционной пленки типа «ИзоспанD» в объеме 120 метров квадратных;  

-выполнить нанесение огнебиозащитного покрытия деревянных конструкций составом «ОЗОН-007» для древесины;  

-выполнить восстановление фартуков на примыкании кровли к вертикальным поверхностям слуховых окон, выпусков вентиляционных шахт. Соединения фартуков выполнить с использованием одинарных лежащих фальцев;  

-выполнить демонтаж и последующий монтаж отметов водосточных труб, таким образом, чтобы высота отметов водосточных труб над уровнем отмостки составляла от 20 до 40 см. (две трубы торцового фасада с восточной стороны дома, а также две трубы с правой стороны главного фасада);  

-выполнить замену нижней (высотой 2 м) части водосточной трубы с правой стороны торцового фасада с западной стороны дома.  

При неисполнении решения суда в установленный срок взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Техсоюз», г. Рубцовск (ОГРН 

<

***>) в пользу некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов», г. Барнаул (ОГРН

<

***>) 5000 судебную неустойку за каждый месяц просрочки исполнения решения суда по дату фактического его исполнения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Техсоюз», г. Рубцовск (ОГРН 

<

***>) в пользу некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов», г. Барнаул (ОГРН

<

***>) 6000 руб. расходов по оплате госпошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия решения, либо в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.Н. Пашкова