1111111482_3819712  

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, 

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск Дело № А19-21687/2019  26.11.2019 г.  

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Кириченко С.И.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению МУНИЦИПАЛЬНОГО  КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И  РЕМОНТА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, зарегистрированное по адресу: Иркутская обл., жр  Центральный, 

<

...>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙКОМИНВЕСТ»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, зарегистрированное по адресу: Иркутская обл.,  Падун, 

<

...>/1, оф. 24)  

об обязании устранить недостатки, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

 Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «СТРОЙКОМИНВЕСТ» в течение трех месяцев с момента вступления в силу решения  суда безвозмездно устранить на объекте: Иркутская область г.Братск, ж.р. Энергетик, ул  Гиндина, д.28, в рамках выполнения обязательств по муниципальным контрактам №  Ф.2016.167685 от 18.07.2016, № Ф.2016.171567 от 19.07.2016 и № Ф.2016.171572 от  19.07.2019 следующие недостатки (дефекты):  

 № 

п/п  

 № кв. 

(помещение,  территория)  

Необходимые мероприятия:  

1 

Квартира № 9  

Отрегулировать оконные механизмы во всей квартире, устранить  неплотность соединений, продувание окон.  

Выполнить качественно установку розеток во всей квартире  

2 

Квартира № 10  

Обязать заменить стекло-пакеты в комнатах и на кухне. 

Отрегулировать окна во всей квартире, устранить неплотность  соединений, продувание окон.  

3 

Квартира № 14  

Заменить арматуру сливного бачка. 

4 

Квартира № 25  

Обязать заменить подоконник на кухне. 

5 

Квартира № 38  

Отрегулировать окопные механизмы во всей квартире, устранить  промерзание окон.  

6 

Квартира № 39  

Заменить сантехнический бачок в санузле. 

7 

Квартира № 58  

Обязать заменить стеклопакеты в кухне и зале.  

Устранить продувание в спальной комнате под подоконником.  

Отрегулировать оконные механизмы во всей квартире, устранить  промерзание, продувание окон.  

8 

Квартира № 68  

Заменить стеклопакеты в кухне и зале. 

9 

Квартира № 71  

Устранить течь сверху балконной двери по стене, выполнить  

механическую расчистку поверхности степы от плесени, обработать  стену средством от патогенной микрофлоры в зале, оклеить данный  участок стены обоями, соответствующими по фактуре и цвету.  

10 

Квартира № 85  

Обязать устранить проникание дождевых вод за навесной фасад  дома в спальне. Выполнить механическую расчистку поверхности  

стены в спальне от плесени, обработать поверхность стены в спальне  

средством от патогенной микрофлоры, оклеить данный участок  стены обоями, соответствующими по фактуре и цвету.  

Устранить проникание дождевых вод за навесной фасад дома в зале.  

11 

Квартира № 87  

Отрегулировать оконные механизмы во всей квартире, устранить  промерзание окон.  

12 

Квартира № 89  

Устранить следы протечек на стенах и потолке во всех комнатах и  санузле.  

13 

Внутренняя  отделка ванных  

комнат всех  квартир МКД  

Осуществить отделку стен в ванной – фартук керамическая плитка  над ванной высотой 1,6 м в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2  Технического задания (Приложения № 1 к контрактам).  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «СТРОЙКОМИНВЕСТ»  в доход федерального бюджета государственную пошлину в  сумме 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд,  через Арбитражный суд Иркутской области, в течение месяца со дня его принятия.  

Судья С.И. Кириченко