АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Большая Московская улица, дом 73, Великий Новгород, 173020

http://novgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Великий Новгород

Дело № А44-2752/2020

Резолютивная часть решения объявлена 24 февраля 2021 года

Решение в полном объеме изготовлено 25 февраля 2021 года

 

Арбитражный суд Новгородской области в составе:

судьи  ФИО1,

при ведении протокола судебного заседания

помощником судьи Петровой И.А.

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению:

федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к публичному акционерному обществу "МРСК Северо-Запада" в лице филиала "Новгородэнерго" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: Комитет по тарифной политике Новгородской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области, общество с ограниченной ответственностью "ТНС энерго Великий Новгород"

об урегулировании разногласий при заключении договора

при участии

от истца: ФИО2, по доверенности от 26.05.2020, ФИО3, по доверенности от 02.09.2020

от ответчика: ФИО4, по доверенности от 19.11.2019, ФИО5, по доверенности от 17.03.2020, ФИО6, по доверенности от 24.11.2020

от третьих лиц: не явились

установил:

федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (далее- Предприятие) обратилось в Арбитражный суд Новгородской области с иском к публичному акционерному обществу «МРСК Северо-Запада» в лице филиала «Новгородэнерго» (далее- Компания, ПАО «МРСК Северо- Запада») об урегулировании разногласий возникших при заключении договоров об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств истца к объектам электросетевого хозяйства ответчика, просив:

1.1 изложить пункт 1 Раздела I договора №65-02693-В/19 в следующей редакции:

«1. По настоящему договору Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее- технологическое присоединение) ВРУ-0,4 кВ, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами, в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

-запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 0 кВт.

-максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств-10 кВт.

-суммарная максимальная мощность энергопринимающих устройств-10 кВт. 

-класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение- 0,4 кВ.

Со следующим распределением максимальной мощности в точках присоединения1: 

точка 1 - ВЛ-0,4 кВ КТПН-10/0,4 кВ - 250 кВА Ильина Гора ЗТО от ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 110 кВ Демянск (существующая) -10 кВт

точка 2 - проектируемая линия электропередач  - 0 кВт.

категория надежности: Вторая.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.».

1.2 Пункт 11 Раздела III договора №65-02693-В/19 изложить в следующей редакции:

«11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с даты заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней с даты заключения договора, но не позже даты фактического присоединения;

в) 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

г)10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.»

1.3 изложить пункт 6 технологических условий №65-02693-В/19-001 к договору №65-02693-В/19 в следующей редакции:

«6. Категория надежности: Вторая категория;».

1.4 изложить пункт 9 технологических условий №65-02693-В/19-001 к договору №65-02693-В/19 в следующей редакции:

«9. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности предварительно устанавливается:

По существующей точке присоединения: ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ - 250 кВА «Ильина Гора ЗТ» от ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 110 кВ Демянск.

По новой точке присоединения: Кабельные наконечники на автомате отходящего фидера 0,4кВ проектируемой линии электропередач.»

1.5. изложить пункт 10 технологических условий №65-02693-В/19-001 к договору №65-02693-В/19 в следующей редакции:

«10. Точка (и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

-точка 1 - ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ - 250 кВА «Ильина Гора ЗТ» от ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 110 кВ Демянск (существующая) - 10 кВт;

-точка 2 - проектируемая линия электропередач - 0 кВт.»

1.6 изложить пункт 11 технологических условий №65-02693-В/19-001 к договору №65-02693-В/19 в следующей редакции:

«11. Основной источник питания: ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ - 250 кВА «Ильина Гора ЗТ» от ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 110 кВ Демянск (существующая).

Резервный источник питания: независимый резервный источник снабжения электрической энергией (проектируемая линия электропередач).»

1.7 изложить пункт 12 технологических условий №65-02693-В/19-001 к договору №65-02693-В/19 в следующей редакции:

«12. Сетевая организация осуществляет: мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя (далее- технологическое присоединение) ВРУ-0,4 кВ, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к

присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами, в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств объектов электроэнергетики), до границы балансовой принадлежности Заявителя.»

1.8 изложить пункт 13 технологических условий №65-02693-В/19-001 к договору №65-02693-В/19 в следующей редакции:

«13. Заявитель осуществляет:

Проектирование и строительство ЛЭП 0,4 кВ от границы балансовой принадлежности до ВРУ 0,4 кВ ЦРТПС «Ильина Гора». Конструктивное исполнение ЛЭП, сечение провода или кабеля, протяженность, трассу и способ прокладки ЛЭП 0,4 кВ определить проектом.

Реконструкцию ВРУ 0,4 кВ ЦРТПС «Ильина Гора» с учетом подключения от двух независимых источников питания. В ВРУ предусмотреть автоматический перевод электроснабжения на резервный источник питания при исчезновении напряжения на основном. Предусмотреть автоматическое восстановление нормального режима работы.

Установку устройств, препятствующих выдаче электроэнергии в сеть филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Согласование схемы и алгоритма работы ВРУ 0,4 кВ ЦРТПС «Ильина Гора» с ПО «ВЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Новгородэнерго».

Использование электроприемников, не влияющих на качество электроэнергии в точке поставки, в соответствии с ГОСТ Р 32144-2013.

Организацию учета электроэнергии по каждой точке присоединения объекта заявителя на границах балансовой принадлежности.

Согласование проекта в ПО «ВЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Новгородэнерго».

 

2. Урегулировать разногласия, возникшие при заключении договора №65-02690-В/19 об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северо-Запада», а именно:

2.1. изложить пункт 1 Раздела I Договора №65-02690-В/19 в следующей редакции:

«1. По настоящему договору Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение) ВРУ-0,4 кВ, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами, в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

-запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 0 кВт.

-максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств-10 кВт.

-суммарная максимальная мощность энергопринимающих устройств-10 кВт. 

-класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение- 0,4 кВ.

Со следующим распределением максимальной мощности в точках присоединения1: 

         точка 1 - РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ - 25 кВА «ЦРТПС» от ВЛ-10 кВ Л-12 ПС 110 кВ Крестцы (существующая)       -10 кВт;

         точка 2 - проектируемая линия электропередач- 0 кВт.

категория надежности: Вторая.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.».

2.2. Пункт 11 Раздела III Договора №65-02690-В/19 изложить в следующей редакции:

«11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с даты заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней с даты заключения договора, но не позже даты фактического присоединения;

в) 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

г)10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.»

2.3 изложить пункт 6 технологических условий №65-02690-В/19-001 к договору №65-02690-В/19 в следующей редакции:

«6. Категория надежности: Вторая категория;».

2.4 изложить пункт 9 технологических условий №65-02690-В/19-001 к договору №65-02690-В/19 в следующей редакции:

«9. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности предварительно устанавливается:

По существующей точке присоединения: РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ - 25 кВА «ЦРТПС» от ВЛ-10 кВ Л-12 ПС 110 кВ Крестцы.

По новой точке присоединения: Кабельные наконечники на автомате отходящего фидера 0,4кВ проектируемой линии электропередач.».

2.5. изложить пункт 10 Технологических условий №65-02690-В/19-001 к Договору №65-02690-В/19 в следующей редакции:

«10. Точка (и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

точка 1 - РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ - 25 кВА «ЦРТПС» от ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-12 ПС 110 кВ Крестцы (существующая) - 10 кВт;

точка 2 - проектируемая линия электропередач - 0 кВт.

2.6. изложить пункт 11 Технологических условий №65-02690-В/19-001 к Договору №65-02690-В/19 в следующей редакции:

«11. Основной источник питания: РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ - 25 кВА «ЦРТПС» от ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 к ВЛ-12 ПС 110 кВ Крестцы (существующая).

Резервный источник питания: независимый резервный источник снабжения электрической энергией (проектируемая линия электропередач).».

2.7.изложить пункт 12 Технологических условий №65-02690-В/19-001 к Договору №65-02690-В/19 в следующей редакции:

«12. Сетевая организация осуществляет: мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение) ВРУ-0,4 кВ, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами, в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств объектов электроэнергетики), до границы балансовой принадлежности Заявителя.»

2.8. изложить пункт 13 Технологических условий №65-02690-В/19-001 к Договору №65-02690-В/19 в следующей редакции:

«13. Заявитель осуществляет: 

Проектирование и строительство ЛЭП 0,4 кВ от границы балансовой принадлежности до ВРУ 0,4 кВ ЦРТПС «Мокрый Остров». Конструктивное исполнение ЛЭП, сечение провода или кабеля, протяженность, трассу и способ прокладки ЛЭП 0,4 кВ определить проектом.

Реконструкцию ВРУ 0,4 кВ ЦРТПС «Мокрый Остров» с учетом подключения от двух независимых источников питания. В ВРУ предусмотреть автоматический перевод электроснабжения на резервный источник питания при исчезновении напряжения на основном. Предусмотреть автоматическое восстановление нормального режима работы.

Установку устройств, препятствующих выдаче электроэнергии в сеть филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Согласование схемы и алгоритма работы ВРУ 0,4 кВ ЦРТПС «Мокрый Остров» с ПО «ВЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Новгородэнерго».

Использование электроприемников, не влияющих на качество электроэнергии в точке поставки, в соответствии с ГОСТ Р 32144-2013

Организацию учета электроэнергии по каждой точке присоединения объекта заявителя на границах балансовой принадлежности.

Согласование проекта в ПО «ВЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Новгородэнерго».».

 

3. Урегулировать разногласия, возникшие при заключении договора №65-02691-Б/19 об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северо-Запада», а именно:

3.1.изложить пункт 1 Раздела I Договора №65-02691-Б/19 в следующей редакции:

«1. По настоящему договору Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение) ВРУ-0,4 кВ, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами, в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 0 кВт.

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств - 5 кВт.

суммарная максимальная мощность энергопринимающих устройств - 5 кВт.

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 0,4 кВ.

Со следующим распределением максимальной мощности в точках присоединения1:

точка 1 - ВЛ -0,4 кВ РУ-0,4 кВ от КТП-40 кВА «Хирово» от ВЛ- 10 кВ Л-8 ПС 110 кВ Любытино (существующая)- 5 кВт;

точка 2 - проектируемая линия электропередач - 0 кВт.

категория надежности: Вторая.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.».

3.2. Пункт 11 Раздела III Договора №65-02691-Б/19 изложить в следующей редакции

«11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с даты заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней с даты заключения договора, но не позже даты фактического присоединения;

в) 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

г)10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.»

3.3. Изложить пункт 6 Технологических условий №65-02691-5/19-001 к Договору №65-02691-Б/19 в следующей редакции:

«6. Категория надежности: Вторая категория;».

3.4. изложить пункт 9 Технологических условий №65-02691-Б/19-001 к Договору №65-02691 -Б/19 в следующей редакции:

«9. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности предварительно устанавливается:

По существующей точке присоединения: ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ - 40 кВА «Хирово» от ВЛ-10 кВ Л-8 ПС 110 кВ Любытино.

По новой точке присоединения: Кабельные наконечники на автомате отходящего фидера 0,4кВ проектируемой линии электропередач.».

3.5.изложить пункт 10 Технологических условий №65-02691-Б/19-001 к Договору №65-02691-Б/19 в следующей редакции:

«10. Точка (и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

точка 1 - ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ - 40 кВА «Хирово» от ВЛ- 10 кВ Л-8 ПС ПО кВ Любытино (существующая) - 5 кВт;

точка 2 - проектируемая линия электропередач - 0 кВт.».

3.6. изложить пункт 11 Технологических условий №65-02691-Б/19-001 к Договору №65-02691-Б/19 в следующей редакции:

«11. Основной источник питания: ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ - 40 кВА «Хирово» от ВЛ-10 кВ Л-8 ПС 110 кВ Любытино (существующая).

Резервный источник питания: независимый резервный источник снабжения электрической энергией (проектируемая линия электропередач).».

3.7.изложить пункт 12 Технологических условий №65-02691-Б/19-001 к Договору №65-02691-Б/19 в следующей редакции:

«12. Сетевая организация осуществляет: мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение) ВРУ-0,4 кВ, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами, в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств объектов электроэнергетики), до границы балансовой принадлежности Заявителя.»

3.8. изложить пункт 13 Технологических условий №65-02691-Б/19-001 к Договору №65-02691-Б/19 в следующей редакции: 

«13. Заявитель осуществляет:

Проектирование и строительство ЛЭП 0,4 кВ от границы балансовой принадлежности до ВРУ 0,4 кВ ЦРТПС «Калитино». Конструктивное исполнение ЛЭП,

сечение провода или кабеля, протяженность, трассу и способ прокладки ЛЭП 0,4 кВ определить проектом.

Реконструкцию ВРУ 0,4 кВ ЦРТПС «Калитино» с учетом подключения от двух независимых источников питания. В ВРУ предусмотреть автоматический перевод электроснабжения на резервный источник питания при исчезновении напряжения на основном. Предусмотреть автоматическое восстановление нормального режима работы.

Установку устройств, препятствующих выдаче электроэнергии в сеть филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Согласование схемы и алгоритма работы ВРУ 0,4 кВ ЦРТПС «Калитино» с ПО «ВЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Новгородэнерго».

Использование электроприемников, не влияющих на качество электроэнергии в точке поставки, в соответствии с ГОСТ Р 32144-2013

Организацию учета электроэнергии по каждой точке присоединения объекта заявителя на границах балансовой принадлежности.

Согласование проекта в ПО «БЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Новгородэнерго».».

 

4. Урегулировать разногласия, возникшие при заключении договора №65-02694-Б/19 об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северо-Запада», а именно:

4.1.изложить пункт 1 Раздела I Договора №65-02694-Б/19 в следующей редакции:

«1. По настоящему договору Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение) ВРУ-0,4 кВ, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами, в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 0 кВт.

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств-10 кВт.

суммарная максимальная мощность энергопринимающих устройств -10 кВт. 

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 0,4кВ.

Со следующим распределением максимальной мощности в точках присоединения1:

точка 1 - ВЛ -0,4 кВ Л-1 от ТП-25 кВА «Глухачи» (ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Беззубцево) (существующая) -10 кВт;

точка 2 - проектируемая линия электропередач - 0 кВт.

категория надежности: Вторая.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.».

4.2. Пункт11 Раздела III Договора №65-02694-Б/19 изложить в следующей редакции:

«11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с даты заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней с даты заключения договора, но не позже даты фактического присоединения;

в) 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

г) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.»

4.3 изложить пункт 6 Технологических условий №65-02694-Б/19-001 к Договору №65-02694-Б/19 в следующей редакции:

«6. Категория надежности: Вторая категория;»

4.4.изложить пункт 9 Технологических условий №65-02694-Б/19-001 к Договору №65-02694-Б/19 в следующей редакции:

«9. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности предварительно устанавливается:

По существующей точке присоединения: РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ - 25 кВА «ЦРТПС Глухачи» от ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 110 кВ Беззубцево.

По новой точке присоединения: Кабельные наконечники на автомате отходящего фидера 0,4кВ проектируемой линии электропередач.».

4.5 изложить пункт 10 Технологических условий №65-02694-Б/19-001 к Договору №65-02694-Б/19 в следующей редакции:

«10. Точка (и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

точка 1 - РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ - 25 кВА «ЦРТПС Глухачи» от ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 110 кВ Беззубцево (существующая) -10 кВт;

точка 2 - проектируемая линия электропередач - 0 кВт.».

4.6 изложить пункт 11 Технологических условий №65-02694-Б/19-001 к Договору №65-02694-Б/19 в следующей редакции:

«11. Основной источник питания: РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ - 25 кВА «ЦРТПС Глухачи» от ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 110 кВ Беззубцево (существующая).

Резервный источник питания: независимый резервный источник снабжения электрической энергией (проектируемая линия электропередач).».

4.7 изложить пункт 12 Технологических условий №65-02694-Б/19-001 к Договору №65-02694-Б/19 в следующей редакции:

«12. Сетевая организация осуществляет: мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение) ВРУ-0,4 кВ, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами, в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств объектов электроэнергетики), до границы балансовой принадлежности Заявителя.»

   4.8 изложить пункт 13 Технологических условий №65-02694-Б/19-001 к Договору №65-02694-Б/19 в следующей редакции:

«13. Заявитель осуществляет:

Проектирование и строительство ЛЭП 0,4 кВ от границы балансовой принадлежности до ВРУ 0,4 кВ ЦРТПС «Глухачи». Конструктивное исполнение ЛЭП, сечение провода или кабеля, протяженность, трассу и способ прокладки ЛЭП 0,4 кВ определить проектом.

Реконструкцию ВРУ 0,4 кВ ЦРТПС «Глухачи» с учетом подключения от двух независимых источников питания. В ВРУ предусмотреть автоматический перевод электроснабжения на резервный источник питания при исчезновении напряжения на основном. Предусмотреть автоматическое восстановление нормального режима работы.

Установку устройств, препятствующих выдаче электроэнергии в сеть филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Согласование схемы и алгоритма работы ВРУ 0,4 кВ ЦРТПС «Глухачи» с ПО «ВЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Новгородэнерго».

Использование электроприемников, не влияющих на качество электроэнергии в точке поставки, в соответствии с ГОСТ Р 32144-2013

Организацию учета электроэнергии по каждой точке присоединения объекта заявителя на границах балансовой принадлежности.

Согласование проекта в ПО «БЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Новгородэнерго».».

 

Исковые требования мотивированы следующими обстоятельствами.

В связи с необходимостью изменения категории надежности объектов с третьей на вторую, в целях обеспечения непрерывного и бесперебойного телерадиовещания на территории Новгородской области, Предприятие направило в Компанию четыре заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо- Запада» энергопринимающих устройств. Рассмотрев данные заявки, ответчик предложил к подписанию четыре спорных договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств и технические условия для присоединения к электрическим сетям, являющиеся неотъемлемой частью данных договоров. Согласовав вторую категорию надежности, обязанность по ее обеспечению ответчик возложил на истца, в форме несения им расходов по установке дизельной электростанции. Кроме того, Компания возложила на Предприятие ряд обязанностей, не предусмотренных действующим законодательством. Не согласившись с представленной для подписания редакцией спорных договоров, Предприятие направило Компании свои возражения, которые не были приняты, что послужило основание для обращения в суд с заявленными требованиями. (т.1 л.д.5-13, 68-85, 94-104)

Ответчик, возражая против предъявленных к нему требований, представил отзыв на иск, указав на следующее.

18.10.2019 Предприятие обратилось в Компанию с заявками на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно. В данных заявках в качестве причины обращения было указано на изменение категории надежности ранее присоединенных энергопринимимаюших устройств с третьей на вторую. Объекты располагаются по адресам:

Цифровая радиотелевизионная передающая станция- Новгородская, Демянский р-н, Ильина Гора;

Цифровая радиотелевизионная передающая станция- Новгородская, Крестецкий р-н, д. Мокрый Остров.

Цифровая радиотелевизионная передающая станция- Новгородская обл., Любытинский район, д. Калитино;

Цифровая радиотелевизионная передающая станция- Новгородская, Пестовский р-н, д. Глухачи;

Рассмотрев заявки, ПАО «МРСК Северо-Запада» подготовило проекты договоров, с приложением технических условий и направило их в адрес истца.

Вместе с тем, окончательная редакция спорных договоров сторонами не согласована, договоры не заключены.

В обоснование заявленных возражения, Компания в отзыве на иск указала, что поскольку необходимость установки автономных резервных источников питания возникла после завершения технологического присоединения, при формировании технических условий ответчик руководствовался требованиями абзаца 9 пункта 31(6) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 (далее- Правила недискриминационного доступа), согласно которым потребитель услуг (потребитель электрической энергии, в интересах которого заключен договор) обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики если необходимость установки автономных резервных источников питания возникла после завершения технологического присоединения, то потребитель услуг (потребитель электрической энергии, в интересах которого заключен договор) обязан обеспечить его установку и подключение. Обеспечение категории электроснабжения может производится как от сетей сетевой организации, так и путем установки собственного резервного питания электроснабжения. В подавляющем большинстве случаев отключения электрической энергии объектов Предприятия являются аварийными, происходящими на воздушных линиях электропередачи по причине природных стихий. Теоретически, неблагоприятные природные явления, могут стать причиной обрыва провода на линиях электропередачи одновременно, как по основному, так и по резервному источнику питания. Поскольку основной и резервный источник питания, как правило, расположены в одной местности, абсолютной гарантии того, что не произойдет отключение объектов Предприятия в такой ситуации не имеется. 

В силу абзаца 3 пункта 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178 (далее - Основы ценообразования), в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики. Указанные расходы составляют выпадающие доходы сетевой организации, связанные с технологическим присоединением к электрическим сетям и, в соответствии с требованиями абзаца 11 пункта 87 Основ ценообразования, подлежат включению в тариф на услуги по передаче электрической энергии. Для создания технической возможности присоединения энергопринимающих устройств объектов по второй категории надежности электроснабжения сетевой организации необходимо выполнить ряд мероприятий от строительства многокилометровых линий электропередачи до установки силовых трансформаторов 110/10 (35/0,4) кВ . Затраты сетевой организации на выполнение мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства до границ участков заявителя составят более 119 млн. руб. Таким образом, финансовая нагрузка, от которой освобождается заявитель, перекладывается в полном объеме на сетевую организацию и всех конечных потребителей региона. (т.1 л.д.118-126)

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Комитет по тарифной политике Новгородской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области, общество с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Великий Новгород».

Третьи лица о месте и времени судебного заседания извещены, не явились.

В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся представителей третьих лиц.

В судебном заседании представители истца, заявленные требования поддержали в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении и дополнениях к нему.

Представители ответчика возражали против удовлетворения иска по основаниям, изложенным в отзыве и дополнениях к нему.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, арбитражный суд пришел к следующему.

Как видно из материалов дела, Предприятие является владельцем радиотелевизионных передающих станций (далее- РТПС) на территории Новгородской области, которые в различные периоды были подключены по третьей категории надежности к электрическим сетям Компании, являющейся сетевой организацией.

Предприятие обратилось в Компанию с заявками от 18.10.2019 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт, по второй категории надежности. (т.3 л.д.1-21)

В направленных в адрес Предприятия проектах договоров на технологическое присоединение Компанией в пункт 1 было включено условие о том, что третья категория надежности обеспечивается сетевой организацией, вторая категория обеспечивается путем установки заявителем дизельной электростанции.

Аналогичное условие было включено в пункт 6 технических условий. В пункте 10 технических условий обозначена вторая точка подключения- ВРУ-0,4 кВ устанавливаемой дизельной электростанции; в пункте 11 технических условий указано, что резервный источник питания - это дизельная электростанция Предприятия; в пункте 13 технических условий на заявителя возложена обязанность для обеспечения электроснабжения электроприемников предусмотреть дополнительные резервные источники питания- дизельную электростанцию.

Кроме того, пунктом 11 договоров был определен порядок внесения заявителем платы за технологическое присоединение в размере 100% в течение 15 календарных дней с момента заключения договоров.

Предприятие отказалось от подписания предложенных Компанией проектов договоров, предложив свою редакцию спорных условий договоров и технических условий.

Поскольку стороны в добровольном порядке не урегулировали разногласия, возникшие при заключении договоров, Предприятие обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно пункту 1 статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно для стороны, направившей оферту (проект договора), и ей в течение тридцати дней будет направлен протокол разногласий к проекту договора, эта сторона обязана в течение тридцати дней со дня получения протокола разногласий известить другую сторону о принятии договора в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий.

При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда (пункт 2 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 446 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда на основании статьи 445 настоящего Кодекса либо по соглашению сторон условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда.

Как следует из пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее- Закон №35-ФЗ), технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц, процедура технологического присоединения, существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям регулируются общими положениями о договоре (главы 27 и 39 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также специальными нормами, регулирующими правоотношения в сфере электроэнергетики, в том числе Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 (далее- Правила №861).

В силу пункта 6 Правил №861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Таким образом, заключение договора является обязательным для сетевой организации и данный договор является публичным.

Согласно пункту 2 Правил №861 действие настоящих Правил распространяется на случаи изменения категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины максимальной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств.

Как указано в пункте 3 Правил №861, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В подпункте "а"(2) пункта 25 Правил №861 определен порядок распределения обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).

Согласно пункту 14(1) Правил №861 технологическое присоединение энергопринимающих устройств в целях обеспечения надежного их энергоснабжения и качества электрической энергии может быть осуществлено по одной из трех категорий надежности. Отнесение энергопринимающих устройств заявителя (потребителя электрической энергии) к определенной категории надежности осуществляется заявителем самостоятельно.

Отнесение энергопринимающих устройств ко второй категории надежности осуществляется в случае, если необходимо обеспечить надежное функционирование энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электрической энергией которых приводит к недопустимым нарушениям технологических процессов производства.

Для энергопринимающих устройств, отнесенных ко второй категории надежности, должно быть обеспечено наличие независимых резервных источников снабжения электрической энергией.

Из пункта 1.2.20 Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго Российской Федерации от 08.07.2002 №204 (далее- Правила №204) следует, что электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой, в том числе нарушение функционирования объектов связи и телевидения.

Между тем, стороны согласовали возможность присоединение объектов истца по второй категории надежности.

При заключении договоров у сторон возникли разногласия относительно распределения обязанностей по осуществлению технологических мероприятий, направленных на обеспечение второй категории надежности (создание независимых резервных источников снабжения электрической энергией).

Согласно пункту 15 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861, при исполнении договора сетевая организация обязана осуществлять передачу электрической энергии в соответствии с согласованной категорией надежности энергопринимающих устройств потребителя услуг (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор).

В силу пункта 31 (6) названных Правил категория надежности обусловливает содержание обязательств сетевой организации по обеспечению надежности снабжения электрической энергией энергопринимающих устройств, в отношении которых заключен договор.

Таким образом, технологическое присоединение объекта заявителя по второй категории надежности возлагает на сетевую организацию обязанность по обеспечению надежности снабжения электрической энергией энергопринимающих устройств именно по данной категории.

Указание ответчиком в договорах и технических условиях на то, что при условии подключения объектов заявителя по второй категории надежности, сетевой организацией обеспечивается лишь третья категория надежности, противоречит вышеуказанным нормам права.

Также в пункте 14 (1) Правил №861 определено, что для энергопринимающих устройств, отнесенных к первой и второй категориям надежности, должно быть обеспечено наличие независимых резервных источников снабжения электрической энергией. Дополнительно для энергопринимающих устройств особой категории первой категории надежности должно быть обеспечено наличие автономного резервного источника питания соответствующей мощности.

Автономные резервные источники питания в случае, если их наличие предусмотрено техническими условиями, подлежат установке владельцем энергопринимающих устройств и технологическому присоединению в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Владелец энергопринимающих устройств обязан поддерживать установленные автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Согласно пункту 1.2.10 Правил №204 независимый источник питания - источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания. К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий: 1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания; 2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.

Таким образом, независимый резервный источник электроснабжения должен быть связан с объектами электросетевого хозяйства сетевой организации.

Автономный резервный источник питания с сетями технологически и функционально не связан. Он не создает первую или вторую категорию надежности электроснабжения в смысле Правил №861 и №204.

В соответствии с пунктом 16.3 Правил №861 обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пункте 12 (1), настоящих Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

На основании изложенного, включение ответчиком в условия договоров и технических условий второй точки присоединения в виде устанавливаемой дизельной электростанции Предприятия, определение ее в качестве резервного источника питания, обязанность установки которой возложена на Предприятие, не соответствует требованиям предусмотренным к технологическому присоединению объектов истца по второй категории надежности.

Необходимость несения Компанией расходов по выполнению мероприятий по технологическому присоединению при изменении заявителем категории надежности энергопринимающих устройств (на что указано в отзыве на иск), размер данных расходов не может служить основанием для урегулирования разногласий сторон в редакции ответчика, поскольку такая редакция спорных пунктов договоров и технических условий противоречит нормам действующего законодательства. Признаков злоупотребления истцом своими правами при обращении с заявлением об изменении категории надежности энергопринимающих устройств судом не выявлено.

В связи с этим, в рассматриваемой части условия договора и технических условий надлежит принять в редакции истца, с добавлением в условия спорных пунктов указания на то, что проектируемая линия электропередач является независимым резервным источником снабжения электрической энергии, функционально и технологически связанным с объектами электросетевого хозяйства сетевой организации.

При рассмотрении требования истца в части установления границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по новой точке присоединения, суд исходит из следующего.

Как следует из абзаца пятого пункта 16 (1) Правил №861 в отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, границей балансовой принадлежности энергопринимающих устройств и эксплуатационной ответственности сторон является точка присоединения энергопринимающих устройств, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию. В случае заключения такого соглашения сетевая организация обязана в срок не позднее 2 рабочих дней со дня его заключения направить его копию в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил.

В абзаце 12 пункта 2 Правил №861 установлено, что точкой присоединения энергопринимающих устройств является место физического соединения энергопринимающего устройства (энергетической установки) потребителя услуг по передаче электрической энергии с электрической сетью сетевой организации.

Согласно абзацу 2 пункта 2 Правил недискриминационного доступа, акт об осуществлении технологического присоединения (акт о технологическом присоединении) - документ, составленный по окончании процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и подтверждающий технологическое присоединение в установленном порядке, в котором определены технические характеристики технологического присоединения, в том числе величина максимальной мощности, границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) сторон и границы ответственности сторон за эксплуатацию соответствующих объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и (или) объектов электросетевого хозяйства.

Ввиду изменений, внесенных в Правила №861 Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 №542 (далее - Постановление №542) приложения N 2 и N 3 к указанным Правилам, которыми были соответственно утверждены формы актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, признаны утратившими силу.

Вместе с тем Постановлением №542 утверждена форма акта об осуществлении технологического присоединения, в котором в обязательном порядке указываются границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон.

Согласно пункту 19 Правил №861 стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением N 1 к настоящим Правилам, не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности.

Анализ вышеизложенных норм права дает возможность сделать вывод о том, что акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по новой точке присоединения в рассматриваемом случае сторонам надлежит заключить по окончании процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям (проектируемой линии электропередач), на момент разрешения настоящего спора место физического соединения энергопринимающего устройства (энергетической установки) потребителя услуг по передаче электрической энергии с электрической сетью (точка присоединения) отсутствует.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу об обоснованности возражений ответчика в рассматриваемой части, спорный пункт технических условий (9) надлежит принять в редакции Компании.

В судебном заседании, состоявшемся 28.09.2020, ответчик заявил об отказе от требования о принятии в редакции истца пункта 11 раздела III договоров №65-02693-В/19, №65-02690-В/19, №65-0291-Б/19, №65-02694-Б/19.

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в Арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Изучив материалы дела, учитывая, что отказ от иска в части не противоречит законам и иным нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы сторон и других лиц, арбитражный суд считает, что отказ от иска в части является правомерным и принимается арбитражным судом.

Согласно подпункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

В судебном заседании, состоявшемся 02.02.2020 ответчик заявил об отказе от ранее заявленного ходатайства о назначении по делу судебной экспертизы. (т.4 л.д.114 оборот)

Согласно статье 446 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда на основании статьи 445 названного Кодекса либо по соглашению сторон условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда.

Согласно статье 173 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по спору, возникшему, в частности, при заключении договора, в резолютивной части решения указывается вывод арбитражного суда по каждому спорному условию договора.

В соответствии с частью 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 150, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить в части.

Разрешить разногласия, возникшие между федеральным государственным унитарным предприятием "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и публичным акционерным обществом "МРСК Северо-Запада" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) при заключении договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства ПАО "МРСК Северо-Запада" №65-02693-В/19, приняв его следующей редакции:

 

изложить пункт 1 раздела I договора №65-02693-В/19:

«1. По настоящему договору Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее- технологическое присоединение) ВРУ-0,4 кВ, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами, в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

-запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 0 кВт.

-максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств-10 кВт.

-суммарная максимальная мощность энергопринимающих устройств-10 кВт. 

-класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение- 0,4 кВ.

Со следующим распределением максимальной мощности в точках присоединения1: 

точка 1 -ВЛ-0,4 кВ КТПН-10/0,4 кВ - 250 кВА Ильина Гора ЗТО от ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 110 кВ Демянск (существующая) -10 кВт

точка 2 - проектируемая линия электропередач, являющаяся независимым резервным источником снабжения электрической энергии, функционально и технологически связанным с объектами электросетевого хозяйства сетевой организации - 0 кВт.

категория надежности: Вторая.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.».

 

изложить пункт 6 технических условий №65-02693-В/19-001 к договору №65-02693-В/19 в следующей редакции:

«6. Категория надежности: Вторая категория».

 

изложить пункт 9 технических условий №65-02693-В/19-001 к договору №65-02693-В/19 в следующей редакции:

«9. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности устанавливается:

По существующей точке присоединения: ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ - 250 кВА «Ильина Гора ЗТ» от ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 110 кВ Демянск.»

 

изложить пункт 10 технических условий №65-02693-В/19-001 к договору №65-02693-В/19 в следующей редакции:

«10. Точка (и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

-точка 1 - ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ - 250 кВА «Ильина Гора ЗТ» от ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 110 кВ Демянск (существующая) - 10 кВт.»

-точка 2 - проектируемая линия электропередач, являющаяся независимым резервным источником снабжения электрической энергии, функционально и технологически связанным с объектами электросетевого хозяйства сетевой организации - 0 кВт.»

 

изложить пункт 11 технических условий №65-02693-В/19-001 к договору №65-02693-В/19 в следующей редакции:

«11. Основной источник питания: ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ - 250 кВА «Ильина Гора ЗТ» от ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 110 кВ Демянск (существующая).

Резервный источник питания: независимый резервный источник снабжения электрической энергией (проектируемая линия электропередач).»

 

изложить пункт 12 технических условий №65-02693-В/19-001 к договору №65-02693-В/19 в следующей редакции:

«12. Сетевая организация осуществляет: мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя (далее- технологическое присоединение) ВРУ-0,4 кВ, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами, в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств объектов электроэнергетики), до границы балансовой принадлежности Заявителя.»

 

изложить пункт 13 технических условий №65-02693-В/19-001 к договору №65-02693-В/19 в следующей редакции:

«13. Заявитель осуществляет:

Проектирование и строительство ЛЭП 0,4 кВ от границы балансовой принадлежности до ВРУ 0,4 кВ ЦРТПС «Ильина Гора». Конструктивное исполнение ЛЭП, сечение провода или кабеля, протяженность, трассу и способ прокладки ЛЭП 0,4 кВ определить проектом.

Реконструкцию ВРУ 0,4 кВ ЦРТПС «Ильина Гора» с учетом подключения от двух независимых источников питания. В ВРУ предусмотреть автоматический перевод электроснабжения на резервный источник питания при исчезновении напряжения на основном. Предусмотреть автоматическое восстановление нормального режима работы.

Установку устройств, препятствующих выдаче электроэнергии в сеть филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Согласование схемы и алгоритма работы ВРУ 0,4 кВ ЦРТПС «Ильина Гора» с ПО «ВЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Новгородэнерго».

Использование электроприемников, не влияющих на качество электроэнергии в точке поставки, в соответствии с ГОСТ Р 32144-2013.

Организацию учета электроэнергии по каждой точке присоединения объекта заявителя на границах балансовой принадлежности.

Согласование проекта в ПО «ВЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Новгородэнерго».

 

Разрешить разногласия, возникшие между федеральным государственным унитарным предприятием "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и публичным акционерным обществом "МРСК Северо-Запада" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) при заключении договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства ПАО "МРСК Северо-Запада" №65-02690-В/19, приняв его следующей редакции:

 

изложить пункт 1 раздела I договора №65-02690-В/19:

«1. По настоящему договору Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение) ВРУ-0,4 кВ, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами, в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

-запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 0 кВт.

-максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств-10 кВт.

-суммарная максимальная мощность энергопринимающих устройств-10 кВт. 

-класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение- 0,4 кВ.

Со следующим распределением максимальной мощности в точках присоединения1: 

         точка 1 - РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ - 25 кВА «ЦРТПС» от ВЛ-10 кВ Л-12 ПС 110 кВ Крестцы (существующая)       -10 кВт;

точка 2 - проектируемая линия электропередач, являющаяся независимым резервным источником снабжения электрической энергии, функционально и технологически связанным с объектами электросетевого хозяйства сетевой организации - 0 кВт.

категория надежности: Вторая.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.».

 

изложить пункт 6 технических условий №65-02690-В/19-001 к договору №65-02690-В/19 в следующей редакции:

«6. Категория надежности: Вторая категория».

 

изложить пункт 9 технических условий №65-02690-В/19-001 к договору №65-02690-В/19 в следующей редакции:

«9. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности устанавливается:

По существующей точке присоединения: РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ - 25 кВА «ЦРТПС» от ВЛ-10 кВ Л-12 ПС 110 кВ Крестцы.».

 

изложить пункт 10 технических условий №65-02690-В/19-001 к договору №65-02690-В/19 в следующей редакции:

«10. Точка (и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

точка 1 - РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ - 25 кВА «ЦРТПС» от ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-12 ПС 110 кВ Крестцы (существующая) - 10 кВт;

-точка 2 - проектируемая линия электропередач, являющаяся независимым резервным источником снабжения электрической энергии, функционально и технологически связанным с объектами электросетевого хозяйства сетевой организации - 0 кВт.»

 

изложить пункт 11 технических условий №65-02690-В/19-001 к договору №65-02690-В/19 в следующей редакции:

«11. Основной источник питания: РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ - 25 кВА «ЦРТПС» от ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 к ВЛ-12 ПС 110 кВ Крестцы (существующая).

Резервный источник питания: независимый резервный источник снабжения электрической энергией (проектируемая линия электропередач).»

 

изложить пункт 12 технических условий №65-02690-В/19-001 к договору №65-02690-В/19 в следующей редакции:

«12. Сетевая организация осуществляет: мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение) ВРУ-0,4 кВ, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами, в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств объектов электроэнергетики), до границы балансовой принадлежности Заявителя.»

 

изложить пункт 13 технических условий №65-02690-В/19-001 к договору №65-02690-В/19 в следующей редакции:

«13. Заявитель осуществляет: 

Проектирование и строительство ЛЭП 0,4 кВ от границы балансовой принадлежности до ВРУ 0,4 кВ ЦРТПС «Мокрый Остров». Конструктивное исполнение ЛЭП, сечение провода или кабеля, протяженность, трассу и способ прокладки ЛЭП 0,4 кВ определить проектом.

Реконструкцию ВРУ 0,4 кВ ЦРТПС «Мокрый Остров» с учетом подключения от двух независимых источников питания. В ВРУ предусмотреть автоматический перевод электроснабжения на резервный источник питания при исчезновении напряжения на основном. Предусмотреть автоматическое восстановление нормального режима работы.

Установку устройств, препятствующих выдаче электроэнергии в сеть филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Согласование схемы и алгоритма работы ВРУ 0,4 кВ ЦРТПС «Мокрый Остров» с ПО «ВЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Новгородэнерго».

Использование электроприемников, не влияющих на качество электроэнергии в точке поставки, в соответствии с ГОСТ Р 32144-2013

Организацию учета электроэнергии по каждой точке присоединения объекта заявителя на границах балансовой принадлежности.

Согласование проекта в ПО «ВЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Новгородэнерго».»

 

Разрешить разногласия, возникшие между федеральным государственным унитарным предприятием "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и публичным акционерным обществом "МРСК Северо-Запада" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) при заключении договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства ПАО "МРСК Северо-Запада" №65-02691-Б/19, приняв его следующую редакции:

 

изложить пункт 1 раздела I договора №65-02691-Б/19 в следующей редакции:

«1. По настоящему договору Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение) ВРУ-0,4 кВ, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами, в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 0 кВт.

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств - 5 кВт.

суммарная максимальная мощность энергопринимающих устройств - 5 кВт.

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 0,4 кВ.

Со следующим распределением максимальной мощности в точках присоединения1:

точка 1 - ВЛ -0,4 кВ РУ-0,4 кВ от КТП-40 кВА «Хирово» от ВЛ- 10 кВ Л-8 ПС 110 кВ Любытино (существующая)- 5 кВт;

точка 2 - проектируемая линия электропередач, являющаяся независимым резервным источником снабжения электрической энергии, функционально и технологически связанным с объектами электросетевого хозяйства сетевой организации - 0 кВт.

категория надежности: Вторая.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.».

 

изложить пункт 6 технических условий №65-02691-Б/19-001 к договору №65-02691-Б/19 в следующей редакции:

«6. Категория надежности: Вторая категория;».

 

изложить пункт 9 технических условий №65-02691-Б/19-001 к договору №65-02691-Б/19 в следующей редакции:

«9. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности устанавливается:

По существующей точке присоединения: ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ - 40 кВА «Хирово» от ВЛ-10 кВ Л-8 ПС 110 кВ Любытино.».

 

изложить пункт 10 технических условий №65-02691-Б/19-001 к договору №65-02691-Б/19 в следующей редакции:

«10. Точка (и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

точка 1 - ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ - 40 кВА «Хирово» от ВЛ- 10 кВ Л-8 ПС ПО кВ Любытино (существующая) - 5 кВт;

-точка 2 - проектируемая линия электропередач, являющаяся независимым резервным источником снабжения электрической энергии, функционально и технологически связанным с объектами электросетевого хозяйства сетевой организации - 0 кВт.»

 

изложить пункт 11 технических условий №65-02691-Б/19-001 к договору №65-02691-Б/19 в следующей редакции:

«11. Основной источник питания: ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ - 40 кВА «Хирово» от ВЛ-10 кВ Л-8 ПС 110 кВ Любытино (существующая).

Резервный источник питания: независимый резервный источник снабжения электрической энергией (проектируемая линия электропередач).».

 

изложить пункт 12 технических условий №65-02691-Б/19-001 к договору №65-02691-Б/19 в следующей редакции:

«12. Сетевая организация осуществляет: мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение) ВРУ-0,4 кВ, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами, в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств объектов электроэнергетики), до границы балансовой принадлежности Заявителя.»

 

изложить пункт 13 технических условий №65-02691-Б/19-001 к договору №65-02691-Б/19 в следующей редакции: 

«13. Заявитель осуществляет:

Проектирование и строительство ЛЭП 0,4 кВ от границы балансовой принадлежности до ВРУ 0,4 кВ ЦРТПС «Калитино». Конструктивное исполнение ЛЭП, сечение провода или кабеля, протяженность, трассу и способ прокладки ЛЭП 0,4 кВ определить проектом.

Реконструкцию ВРУ 0,4 кВ ЦРТПС «Калитино» с учетом подключения от двух независимых источников питания. В ВРУ предусмотреть автоматический перевод электроснабжения на резервный источник питания при исчезновении напряжения на основном. Предусмотреть автоматическое восстановление нормального режима работы.

Установку устройств, препятствующих выдаче электроэнергии в сеть филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Согласование схемы и алгоритма работы ВРУ 0,4 кВ ЦРТПС «Калитино» с ПО «ВЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Новгородэнерго».

Использование электроприемников, не влияющих на качество электроэнергии в точке поставки, в соответствии с ГОСТ Р 32144-2013

Организацию учета электроэнергии по каждой точке присоединения объекта заявителя на границах балансовой принадлежности.

Согласование проекта в ПО «БЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Новгородэнерго».».

 

Разрешить разногласия, возникшие между федеральным государственным унитарным предприятием "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и публичным акционерным обществом "МРСК Северо-Запада" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) при заключении договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства ПАО "МРСК Северо-Запада" №65-02694-В/19, приняв его следующую редакцию: 

 

изложить пункт 1 раздела I договора №65-02694-Б/19:

«1. По настоящему договору Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение) ВРУ-0,4 кВ, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами, в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 0 кВт.

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств-10 кВт.

суммарная максимальная мощность энергопринимающих устройств -10 кВт. 

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 0,4кВ.

Со следующим распределением максимальной мощности в точках присоединения1:

точка 1 - ВЛ -0,4 кВ Л-1 от ТП-25 кВА «Глухачи» (ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Беззубцево) (существующая) -10 кВт;

точка 2 - проектируемая линия электропередач, являющаяся независимым резервным источником снабжения электрической энергии, функционально и технологически связанным с объектами электросетевого хозяйства сетевой организации - 0 кВт.

категория надежности: Вторая.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.».

 

изложить пункт 6 технических условий №65-02694-Б/19-001 к договору №65-02694-Б/19 в следующей редакции:

«6. Категория надежности: Вторая категория;»

 

изложить пункт 9 технических условий №65-02694-Б/19-001 к договору №65-02694-Б/19 в следующей редакции:

«9. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности устанавливается:

По существующей точке присоединения: РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ - 25 кВА «ЦРТПС Глухачи» от ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 110 кВ Беззубцево.».

 

изложить пункт 10 технических условий №65-02694-Б/19-001 к договору №65-02694-Б/19 в следующей редакции:

«10. Точка (и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

точка 1 - РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ - 25 кВА «ЦРТПС Глухачи» от ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 110 кВ Беззубцево (существующая) -10 кВт;

точка 2 - проектируемая линия электропередач, являющаяся независимым резервным источником снабжения электрической энергии, функционально и технологически связанным с объектами электросетевого хозяйства сетевой организации - 0 кВт.»

 

изложить пункт 11 технических условий №65-02694-Б/19-001 к договору №65-02694-Б/19 в следующей редакции:

«11. Основной источник питания: РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ - 25 кВА «ЦРТПС Глухачи» от ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 110 кВ Беззубцево (существующая).

Резервный источник питания: независимый резервный источник снабжения электрической энергией (проектируемая линия электропередач).».

 

изложить пункт 12 технических условий №65-02694-Б/19-001 к договору №65-02694-Б/19 в следующей редакции:

«12. Сетевая организация осуществляет: мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение) ВРУ-0,4 кВ, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами, в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств объектов электроэнергетики), до границы балансовой принадлежности Заявителя.»

 

изложить пункт 13 технических условий №65-02694-Б/19-001 к договору №65-02694-Б/19 в следующей редакции:

«13. Заявитель осуществляет:

Проектирование и строительство ЛЭП 0,4 кВ от границы балансовой принадлежности до ВРУ 0,4 кВ ЦРТПС «Глухачи». Конструктивное исполнение ЛЭП, сечение провода или кабеля, протяженность, трассу и способ прокладки ЛЭП 0,4 кВ определить проектом.

Реконструкцию ВРУ 0,4 кВ ЦРТПС «Глухачи» с учетом подключения от двух независимых источников питания. В ВРУ предусмотреть автоматический перевод электроснабжения на резервный источник питания при исчезновении напряжения на основном. Предусмотреть автоматическое восстановление нормального режима работы.

Установку устройств, препятствующих выдаче электроэнергии в сеть филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Согласование схемы и алгоритма работы ВРУ 0,4 кВ ЦРТПС «Глухачи» с ПО «ВЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Новгородэнерго».

Использование электроприемников, не влияющих на качество электроэнергии в точке поставки, в соответствии с ГОСТ Р 32144-2013

Организацию учета электроэнергии по каждой точке присоединения объекта заявителя на границах балансовой принадлежности.

Согласование проекта в ПО «БЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Новгородэнерго».».

 

Производство по делу в части требования о принятии в редакции истца Пункта 11 Раздела III Договоров №65-02693-В/19, №65-02690-В/19, №65-0291-Б/19, №65-02694-Б/19 прекратить.

Взыскать с публичного акционерного общества "МРСК Северо-Запада" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 24 000 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

 

 

Судья

ФИО1