Арбитражный суд Челябинской области Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-43294/2021

25 июля 2023 г.

г. Челябинск

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Малыхина В.В.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем Бачановой В.В., рассмотрев в  открытом судебном заседании  

дело по иску общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания  «Южуралстройсервис», ОГРН 1057422542242, г. Челябинск, к специализированной  некоммерческой организации-фонду «Региональный оператор капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области», ОГРН  1137400002585, г. Челябинск,  

к обществу с ограниченной ответственностью «МегаСтрой», ОГРН 1047424509660,  г. Челябинск,  

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных  требований относительно предмета спора, Администрации города Челябинска, ОГРН  1027402920225, г. Челябинск, общества с ограниченной ответственностью  «УралЭксперт», ОГРН 1157449001357, с. Долгодеревенское, временного управляющего  ООО «МегаСтрой» Мельника Дмитрия Юрьевича, ИНН 745114586287,  

об обязании устранить недостатки работ, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать Специализированную некоммерческую организацию-фонд «Региональный  

оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  

Челябинской области», ОГРН 1137400002585, и общество с ограниченной  

ответственностью «МегаСтрой», ОГРН 1047424509660, в течение шести месяцев после  

вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу: 

1. Привести систему ГВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.  

Челябинск, ул. Люблинская, д.32, в нормативно техническое состояние, а именно  

провести следующие виды и объемы работ: 

1) Произвести замену, не соответствующих проекту, труб системы ГВС на  

армированную полипропиленовую трубу не ниже SDR6, PN25, в том числе: - трубу диаметром 63 мм в количестве 17 м.; - трубу диаметром 32 мм в количестве 113м.; - трубу диаметром 20 мм в количестве 59 м.; 

2) Заменить, не соответствующие проекту, полипропиленовые приварные краны на  

латунные краны шаровые, муфтовые 11Б27П1, в том числе: - кран диаметром 25мм в количестве 16 м.; - кран диаметром 15мм в количестве 49шт.; 

3) Произвести замену соединительной арматуры трубопроводов, выходящей из  

строя при замене трубопроводов, в том числе: 

- заменить тройник полипропиленовый переходной диаметром: 63x32x63 мм в  количестве 5 шт.;  

- заменить тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32x20x32 мм в  количестве 6 шт.;  

- заменить тройник прямой диаметром: 32 мм в количестве 22 шт.;  - заменить угольник прямой диаметром: 32 мм в количестве 18 шт.;  - заменить угольник прямой диаметром: 20 мм в количестве 22 шт.;  - заменить угольник прямой диаметром: 32 мм в количестве 16 шт.;  4) Заменить воздухоотводчики в количестве 3 шт.;  

5) Заменить компенсаторы (из полипропиленовых труб: PN 25/32) в количестве 4  шт.;  

6) Восстановить изоляцию трубками из вспененного полиэтилена, в том числе: 

- с внутренним диаметром 22 мм., толщиной 9 мм. в количестве 8,8 м.;  - с внутренним диаметром 35 мм., толщиной 9 мм. в количестве 51,7 м.;  - с внутренним диаметром 64 мм, толщиной 9 мм. в количестве 27,5 м.;  

2. Выполнить крепление трубопроводов ГВС в соответствии с требованиями  пункта 2.14 Свода правил по проектированию и монтажу трубопроводов из  полипропилена СП 40-101-96, а именно, исключить провисание трубопроводов и  установить крепления: в количестве 10 шт.- для труб диаметром 63 мм., 50 шт.-для труб  диаметром 32 мм., 30 шт.,- для труб диаметром 20 мм.  

Взыскать с Специализированной некоммерческой организации-фонду  «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных  домах Челябинской области», ОГРН 1137400002585, в пользу общества с ограниченной  ответственностью Управляющая Компания «Южуралстройсервис», ОГРН 1057422542242,  расходы по оплате заключения специалиста в размере 39 000 руб., расходы по оплате  судебной экспертизы в размере 41 500 руб., расходы по оплате государственной пошлины  в размере 3 000 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МегаСтрой», ОГРН  1047424509660, в пользу общества с ограниченной ответственностью Управляющая  Компания «Южуралстройсервис», ОГРН 1057422542242, расходы по оплате заключения  специалиста в размере 39 000 руб., расходы по оплате судебной экспертизы в размере  41 500 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 3 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия  (изготовления в полном объеме) в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый  арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд  Челябинской области.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия (изготовления в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В  случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Судья В.В. Малыхина 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы  можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного  суда http://18aas.arbitr.ru.