34/2024-19885(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

   05 марта 2024 года    

по делу А33-13302/2022 Красноярск  

«05» марта 2024 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.  Обязать общество с ограниченной ответственностью «Искра-Энергосети» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в срок не позднее 45 рабочих дней с даты  вступления в силу решения суда предоставить в адрес ПАО «Красноярскэнергосбыт»  сертификат соответствия, выданный по результатам проведения аккредитованным органом  сертификации электрической энергии, передаваемой по электрическим сетям потребителям  в соответствии с договором оказания услуг по передаче электрической энергии и купли- продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь  электрической энергии от 29.12.2012 № 016/3-164, на предмет соответствия ГОСТ 321442013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная.  Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения",  в отношении следующих объектов электросетевого хозяйства:  

 № п/п 

Наименование центра  

Номера 

Наименование  

питания, секции  

распределительных  

распределительных  

распределительного  

пунктов (РП),  

линий, 

устройства (РУ), номинальное  

распределительных  

присоединенных к  

напряжение присоединенной  

трансформаторных  

центру питания  

сети 

подстанций (РТП)  

или трансформаторных 

подстанций (ТП)  

1. 

ПС 126 «Радиотехническая»  

Ф-25, Ф-28 

ТП-3007 

110/10 кВ, 

1 с.ш., 2 с.ш., 10 кВ 

2. 

ПС 123 «Телевизорная»,  

Ф-45 

РП-1: ТП-1,ТП-3,ТП-4,  

110/10 кВ, 

ТП-8, ТП-20 

3сш,10 кВ 

3. 

ПС 54 «БСМИ», 110/10кВ  

1 с.ш., 2 с.ш.,10 кВ:  

Ф-3, Ф-28, Ф-29, Ф-30,  

Ф-40, Ф-44, Ф-46, Ф- 

50, Ф-52 

4. 

ПС 27А «ГПП-2 ЦБК», 110/6 кВ,  

Ф-15 

ЦРП 

1 с.ш., 6 кВ 

5. 

ПС 27А «ГПП-2 ЦБК», 110/6 кВ,  

Ф-15, Ф-8 

РУ-32А 

1 с.ш., 6 кВ 

6. 

ПС 27А «ГПП-2 ЦБК», 110/6 кВ,  

Ф-16 

ТП-12 

2 с.ш., 6 кВ 

7. 

ПС 27А «ГПП-2 ЦБК», 110/6 кВ,  

Ф-15 

РУ-30 

1 с.ш., 6 кВ 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Искра-Энергосети» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу публичного акционерного  общества «Красноярскэнергосбыт» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)  

по истечении 45 дней с даты вступления в силу решения суда судебную неустойку (астрент)  в размере 1 000 руб. за каждый день просрочки исполнения настоящего решения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Искра-Энергосети» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу публичного акционерного  общества «Красноярскэнергосбыт» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)  

6 000 руб. судебных расходов по оплате госпошлины. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья Т.В. Шевцова