28/2020-143072(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 http://kirov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть 

 

Дело № А28-10518/2020

г.Киров

26 октября 2020 года

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Прозоровой Е.Ю.,  при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев дело по исковому заявлению  

муниципального казенного учреждения «Дорожно-эксплуатационная служба» города  Кирово-Чепецка Кировской области (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес:  613040, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «СОФ-АНИЯ ЭЛИТ КОМПЛЕКС»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 610001, Кировская область,  

<

...>, эт.4, пом.12) об устранении недостатков, при участии в судебном заседании представителей: истца-Андосова А.М., по доверенности от 19.06.2020 № 651, 

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «СОФ-АНИЯ ЭЛИТ  КОМПЛЕКС» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) устранить недостатки  выполненных работ в рамках муниципального контракта от 09.07.2018 №  0340200003318006424:  

-ул.Речная, д.10/3-устранить на асфальтобетонном покрытии выбоины  площадью до 0,1 кв.м., трещины продольные, трещины поперечные, раскрытие  трещины до 5 мм, выщербление асфальта; заделать вырубку в асфальте;  

-ул.Сосновая, д.20-устранить на асфальтобетонном покрытии выбоины  площадью до 0,5 кв.м., трещины продольные, трещины поперечные, раскрытие  трещины до 5 мм, выщербление асфальта; заменить деформированную  дождеприемную решетку на дождеприемную решетку надлежащего качества;  

-ул.Чепецкая, д.11-устранить причины застоя воды у дождеприемной решетки   № 1 (у кирпичной секции), устранить разрушение асфальта у дождеприемной  решетки № 2;  

-ул.Некрасова, д.11-заделать вырубку в асфальте; 

-ул.Некрасова, д.33/1-устранить выщербление асфальта, заменить  деформированную дождеприемную решетку на дождеприемную решетку  

надлежащего качества; 

-ул.Некрасова, д.35-устранить на асфальтобетонном покрытии трещины  

продольные, трещины поперечные, раскрытие трещины до 10 мм; 

-пр-т Мира, д.62-устранить выщербление асфальта; 

-ул.Красноармейская, д.8/2-устранить на асфальтобетонном покрытии  

выбоины площадью до 0,5 кв.м., выщербление асфальта; устранить причины застоя  

воды у дождеприемной решетки; 

-ул.Луначарского, д.11/3-устранить причины застоя воды (лужи) с задней  

стороны дома на асфальте; 

-ул.Луначарского, д.15/1-в водоотводном лотке устранить трещины в бетоне,  

убрать опалубку; 

-ул.Луначарского, д.15/2-устранить разрушение бетона на входе на тротуар со  

стороны д.13А; -ул.Победы,д.3-устранить выщербление асфальта; 

-ул.Первомайская, д.4/4-устранить выщербление асфальта.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СОФ-АНИЯ ЭЛИТ  

КОМПЛЕКС» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход федерального  

бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 (шесть тысяч) рублей. 

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в  

месячный срок в соответствии со статьями 257, 259 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кировской области. 

Судья Е.Ю.Прозорова. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 10.08.2020 6:56:53

 Кому выдана Прозорова Елена Юрьевна