Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А11-7706/2023

15 декабря 2023 года

г. Владимир

 

Резолютивная часть решения объявлена 08.12.2023.      

Полный текст решения изготовлен 15.12.2023.

 

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи  Смагиной Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А11-7706/2023 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Аикс ЛАБ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,) к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Владимирской области «Областной наркологический диспансер» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о признании одностороннего отказа от 27.06.2023 № 1109 от исполнения контракта от 20.02.2023 № 0128200000123000237 недействительным,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Союз «Торгово-промышленная палата Владимирской области» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью «ИнтерАналит» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

при участии:

от истца – ФИО2 по доверенности от 07.12.2023 сроком действия 1 год;

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 17.10.2023 №1724 сроком действия на 3 года;

от Торгово-промышленной палаты Владимирской области – ФИО4 по доверенности от 09.01.2023 № 07 сроком действия один год; ФИО5 по доверенности от 10.11.2023 № 20 сроком действия до 31.12.2023;

от иного третьего лица – не явились, извещены,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Аикс ЛАБ» (далее – ООО «Аикс ЛАБ», Общество, истец) обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с исковым заявлением к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Владимирской области «Областной наркологический диспансер» (далее – ГБУЗ ВО «Областной наркологический диспансер», Учреждение, ответчик) о признании одностороннего отказа от 27.06.2023 № 1109 от исполнения контракта от 20.02.2023 № 0128200000123000237 недействительным.

Определениями от 18.10.2023, от 15.11.2023 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Торгово-промышленная палата Владимирской области (далее – ТПП Владимирской области, Палата), общество с ограниченной ответственностью «ИнтерАналит» (далее – ООО «ИнтерАналит»).

Ответчик в отзывах на иск считал заявленные требования необоснованными и не подлежащими удовлетворению, пояснив, что в ЕИС выставлены документы о поставке товара на сумму 20 531 739 руб. 07.04.2023 заказчиком направлен мотивированный отказ от подписания документа о приемке товара от 21.03.2023 № 1-237. 24.05.2023 заказчик направил претензию № 919 с требованием поставки товара в срок до 01.06.2023. В ЕИС 02.06.2023 выставлены документы о поставке товара на сумму 20 531 739 руб. 26.06.2023 заказчиком направлен мотивированный отказ от подписания документа о приемке товара от 02.06.2023 № 2-237, а также акт недостатков, выявленных в ходе приемки. Как указывает ответчик, в обоих случая причиной отказа в приемке поставляемого товара послужила поставка товара ненадлежащего качества, что подтверждают заключения торгово-промышленной палаты Владимирской области. Указанные нарушения условий контракта образуют неоднократное нарушение сроков поставки. Также, поставщик осуществил поставку товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок. Согласно мотивированному отказу от подписания документа о приемке от 21.03.2023 №1-23 (первая поставка) при проведении экспертизы результатов исполнения контракта заказчиком было проверено качество предоставленных поставщиком результатов исполнения контракта в части их соответствия условиям контракта, по результатам которой выявлены недостатки поставленного товара. Ответчик указывает, что претензией от 07.04.2023 № 597 заказчик требовал уплатить штраф в размере 1 026 586 руб. 95 коп. Указанный штраф был оплачен поставщиком, что подтверждается платежным поручением от 18.04.2023 № 363. Таким образом, факт первичной поставки товара ненадлежащего качества признается истцом. Так, согласно мотивированному отказу от приемки товара (повторная поставка) от 26.06.2023, на основании экспертного заключения союза «Торгово-промышленной палаты Владимирской области» № 030-03-00040 от 21.06.2023, установлены недостатки поставленного оборудования. Ответчик поясняет, что довод о том, что поставщик не приглашался на приемку товара также является несостоятельным, поскольку в адрес истца направлялись соответствующие уведомления о дате приемке поставленного товара.

ТПП Владимирской области в отзывах на исковое заявление пояснила, что как экспертная организация дважды провела экспертизу товара, поставленного в рамках контракта от 20.02.2023 № 0128200000123000237, по результатам проведения которых выявлены недостатки поставленного товара, а именно: дефекты на корпусе оборудования и отсутствие крепежных элементов, пломб, замков на нем, наличие следов вскрытия защитных кожухов, дефекты транспортной упаковки, несоответствие представленной сопроводительной документации условиям контракта на поставку оборудования. При этом, в период проведения экспертиз проверка на соответствие технических характеристик оборудования не производилась. Скрытые дефекты оборудования могут быть обнаружены в процессе эксплуатационных работ. 

Истец в возражениях на отзыв ответчика на исковое заявление пояснил, что нарушение срока поставки не являлось существенным. Контракт заключен 20.02.2023, соответственно срок поставки истекал 23.05.2023. Оборудование представлено экспертам 07.06.2023, оно получено экспертом ТПП Владимирской области от ответчика, соответственно не позднее указанной даты оборудование, являющееся предметом контракта, поставлено ответчику. Таким образом, срок поставки нарушен на более чем на 11 рабочих дней, что не может являться существенным нарушением сроков поставки. По мнению истца, отсутствуют доказательства того, что имел факт поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок. Специалисты ТПП Владимирской области проверку поставленного оборудования на предмет соответствия условиям контракта в части технических требований не проводили. В качестве производителя оборудования указан следующий: Соединенные Штаты Америки, Торговая марка: Shimadzu, год выпуска 2020. Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 №430-р утвержден Перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц.  С учетом введенных в отношении РФ санкций многие детали медицинского оборудования попадают в категорию товаров двойного назначения, импорт которых в РФ сейчас запрещен из-за санкций. С учетом изложенного невозможна была и поставка оборудования по контракту непосредственно через официальное представительство компании Shimadzu. 

В судебном заседании 06.12.2023 представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований. Представители Торгово-промышленной палаты Владимирской области огласили позицию по существу спора. Арбитражный суд, руководствуясь статьёй 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявил перерыв в судебном заседании до 08.12.2023, продленный в течение дня. 

Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме, поддержал заявленное ранее ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы, ходатайствовал об отложении судебного разбирательства с целью предоставления дополнительных доказательств. Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований, возражал о назначении по делу судебной экспертизы. Представители Торгово-промышленной палаты Владимирской области огласили позицию по существу спора.

Арбитражный суд, рассмотрев ходатайство истца о назначении по делу судебной экспертизы, отказал в его удовлетворении, ввиду отсутствия процессуальных оснований, предусмотренных статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  Рассмотрев ходатайство истца об отложении судебного разбирательства, суд отказал в его удовлетворении, ввиду отсутствия процессуальных оснований, предусмотренных статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. После перерыва дополнительных письменных позиций, заявлений, ходатайств, в том числе препятствующих рассмотрению спора по существу, от сторон в материалы дела не поступило.

Оценив, представленные в материалы дела доказательства, заслушав позиции лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Из материалов дела следует, что между истцом (поставщик) и ответчиком (заказчик) 20.02.2023 заключен на поставку медицинских изделий, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий № 0128200000123000237 (далее – контракт), в соответствии с пунктом 1.1 которого поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, осуществить поставку медицинского оборудования (анализатор масс-спектрометрический ИВД, полуавтоматический) ввод в эксплуатацию, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское оборудование (код ОКПД - 26.60.12.119-00000227) в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования, консультированию правилам эксплуатации и инструктажу специалистов заказчика, эксплуатирующих оборудование и специалистов заказчика, осуществляющих техническое обслуживание оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования, а заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, принять и оплатить поставленное оборудование и надлежащим образам оказанные услуги.

Из пункта 1.2 контракта номенклатура оборудования и его количество определяются спецификацией (приложение № 1 к контракту), технические показатели - техническими требованиями (приложение № 2 к контракту).

В силу пункта 1.3 контракта поставка оборудования осуществляется поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: 

<

...>. Заказчику ГБУЗ ВО «ОНД», в соответствии с Отгрузочной разнарядкой (планом распределения) (приложение № 3 к контракту). Оказание услуг осуществляется поставщиком в месте доставки в соответствии с отгрузочной разнарядкой (планом распределения) (приложение № 3 к контракту).

В соответствии с пунктом 2.2 контракта цена контракта, составляет 20 531 739 руб. (двадцать миллионов пятьсот тридцать одна тысяча семьсот тридцать девять рублей) 00 коп., НДС не облагается в связи с установлением для поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ. В случае если контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).

Права и обязанности сторон содержатся в разделе 3 контракта. 

В пункте 4.1 контракта установлено, что поставщик должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду оборудования. При определении габаритов упаковки оборудования и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования оборудования.

Два экземпляра упаковочного листа с описанием оборудования, указанием веса нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты контракта, с приложением документации на оборудование должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте (пункт 4.3 контракта).

Согласно пункту 4.4 контракта упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным в технических требованиях (приложение n 2 к контракту).

Стороны в пункте 5.1 согласовали, что поставка оборудования осуществляется поставщиком в место доставки в соответствии с отгрузочной разнарядкой (планом распределения) (приложение № 3 к контракту) на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в срок в срок 60 календарных дней с момента подписания контракта. Доставка продукции до склада заказчика будет осуществлена транспортом поставщика, погрузка, разгрузка, в том числе подъем товара на указанный заказчиком этаж, за счет средств и сил поставщика.

Из пункта 5.1.1 контракта поставщик за 5 дней до осуществления поставки оборудования в соответствии с отгрузочной разнарядкой (планом распределения) (приложение № 3 к контракту) направляет в адрес получателей уведомление о времени доставки оборудования в место доставки.

В пункте 5.1.2 контракта установлено, что поставщик в срок не более 5 рабочих дней с даты поставки формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона (п.1 ч.13 ст. 94 Закона).

Согласно пункту 5.1.3 контракта к документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.1.2. настоящего раздела контракта могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 6.4 настоящего раздела контракта информация, содержащаяся в документе о приемке (п.2 ч.13 ст. 94 Закона).

Сторонами в пункте 5.3 контракта согласовано, что при поставке оборудования поставщик представляет следующую документацию: а) копию регистрационного удостоверения на оборудование; б) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) оборудования на русском языке; в) товарную накладную, оформленную в установленном порядке или УПД (универсальный передаточный документ); г) акт приема-передачи оборудования (приложение № 4 к контракту) в двух экземплярах (один экземпляр для заказчика и один экземпляр для поставщика); д) гарантию производителя на оборудование, срок действия которой составляет 12 месяцев, оформленную в виде отдельного документа; е) гарантию поставщика на оборудование, срок действия которой должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на оборудование, оформленную в виде отдельного документа; ж) сведения, необходимые для работы с оборудованием, включая предоставление ключей, паролей доступа, программ и иных сведений, необходимых для монтажа, наладки, применения, эксплуатации, технического обслуживания данного вида оборудования; з) документ, подтверждающий внесение Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств; и) при исполнении контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) при передаче товара (результатов работы) обязан предоставить заказчику документы, подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется включение продукции в реестр российской промышленной продукции, единый реестр российской радиоэлектронной продукции или евразийский реестр промышленных товаров, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление  Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» или решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2020 № 105 соответственно, а также документы, подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется включение продукции в реестр промышленной продукции, произведенной на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, предусмотренные порядком, установленным в соответствии с подпунктом «г» пункта 15 настоящего постановления; к) копия свидетельства об утверждении типа средств измерения с методикой поверки; л) свидетельство о поверке средств измерений.

В силу пункта 6.1 контракта приемка поставленного оборудования осуществляется в ходе передачи оборудования заказчику (получателю) в месте доставки и включает в себя следующее: а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного оборудования на соответствие спецификации (приложение № 1 к контракту) и техническим требованиям (приложение № 2 к контракту); б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями контракта; в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки оборудования; г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на оборудование: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие оборудования, выданного уполномоченными органами (организациями); д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования на русском языке; е) проверку комплектности и целостности поставленного оборудования. Приемка оборудования осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Приемка товара по качеству и количеству должна осуществляться в соответствии с требованиями ГК РФ, Инструкциями о порядке приема продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965 и № П-7 от 25.04.1966 с изменениями и дополнениями и условий настоящего контракта. По факту приемки оборудования поставщик и заказчик (получатель) подписывают акт приема-передачи оборудования (приложение № 4 к контракту).

Для проверки предоставленных поставщиком результатов поставки, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик проводит экспертизу оборудования в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации (пункт 6.2 контракта).

Из пункта 6.3 контракта следует, что заказчик в срок не позднее 20 рабочих дней (п.4 ч.13 ст.94 Закона), следующих за днем поступления документа о приемке подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке или формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

В соответствии с пунктом 6.4 контракта датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком (п.8 ч.13 ст.94 Закона).

В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим контрактом (пункт 6.6 контракта).

Согласно пункту 6.7 контракта после устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания акта приема-передачи оборудования (приложение № 4 к контракту), поставщик и заказчик (получатель) подписывают акт приема-передачи оборудования (приложение № 4 к контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 контракта.

Услуги выполняются поставщиком лично либо с привлечением соисполнителей. Необходимое наличие у лица, осуществляющего монтаж и пуско-наладку оборудования, лицензию в соответствии с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановления Правительства РФ от 03.06.2013 № 469 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники» в части монтажа и пуско-наладки оборудования (пункт 7.1 контракта).

Поставщик за три рабочих дня до дня поставки оборудования предоставляет заказчику копию действующей лицензии на производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. Основание – Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в перечень оказываемых услуг включены: а) монтаж и наладка медицинской техники; б) контроль технического состояния медицинской техники; в) периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники; г) ремонт медицинской техники (пункт 7.1.1 контракта).

В случае привлечения поставщиком соисполнителя для оказания услуг по установке, наладке, вводу в эксплуатацию оборудования, поставщик за три рабочих дня до дня поставки товара предоставляет заказчику копию действующего договора с соисполнителем и копию действующей лицензии соисполнителя на производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. Основание – Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в перечень оказываемых услуг включены: а) монтаж и наладка медицинской техники; б) контроль технического состояния медицинской техники; в) периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники; г) ремонт медицинской техники (пункт 7.1.2 контракта).

Оказание услуг по сборке, установке и монтажу оборудования осуществляется при наличии подготовленного помещения или места эксплуатации с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) оборудования и законодательством Российской Федерации и включает комплекс работ по расконсервации, установке, сборке и монтажу оборудования в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) оборудования (пункт 7.4 контракта).

Оказание услуг по вводу в эксплуатацию оборудования включает пусконаладочные работы, в том числе работы по наладке, настройке, регулировке, апробированию, инструментальному контролю соответствия выходных параметров оборудования (пункт 7.5 контракта).

Оказание услуг по обучению правилам эксплуатации специалистов заказчика (получателя), эксплуатирующих оборудование, и специалистов заказчика (получателя), осуществляющих техническое обслуживание оборудования, включает в себя инструктаж и консультирование правилам эксплуатации оборудования, оформлению учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию оборудования, применению средств измерений, предусмотренных технической (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) оборудования и соответствующих требованиям к их поверке и (или) калибровке, предусмотренным Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», необходимых для технического обслуживания и эксплуатации Оборудования, в объеме и порядке, предусмотренном технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) оборудования (пункт 7.6 контракта).

В соответствии с пунктом 7.7 контракта по окончании оказания услуг заказчик (получатель) и поставщик подписывают акт ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 5 к контракту).

Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует в сроки указанные в п.12.1.1. контракта, а в части расчетов - до полного исполнения обязательств каждой из сторон (пункт 12.1 контракта).

Из пункта 12.1.1 контракта следует, что срок поставки товара – с момента подписания контракта в течении 60 рабочих дней. Срок исполнения контракта: с момента подписания контракта по 30.06.2023 включает срок поставки товара поставщиком в полном объеме, срок ввода в эксплуатацию, срок приемки (с оформлением документа о приемке) и оплаты заказчиком такого товара (п.8 ч. 1ст. 42 Закона, п. 8.4 ч.1 ст.3 Закона).

Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством (пункт 12.3 контракта).

Согласно пункту 12.4 контракта стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

В случае если заказчиком проведена экспертиза поставленного оборудования с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного оборудования в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта (пункт 12.5 контракта).

Из пункта 12.6 контракта следует, что заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

Во исполнение условий договора, истец 20.03.2023 поставил в адрес ответчика соответствующий товар.

В рамках осуществления приемки поставленного товара, ответчик обратился к ТПП Владимирской области с целью проведения экспертизы поставленного товара.

Согласно заключению эксперта от 05.04.2023 № 030-03-00020 при проверке состояния внешней и внутренней упаковки не обнаружены повреждения или дефекты, влияющие на сохранность оборудования. Способы укладки и размещения не привела к разукомплектованию и утере оборудования. Маркировка на упаковке содержит основные, дополнительные, информационные надписи и манипуляционные знаки. Установлено несоответствие данных идентификационного/маркировочного заводского шильда (этикетки) на газовом хроматомасс-спектрометре - данным технического паспорта AixLab, г. Москва, а именно: согласно данным технического паспорта AixLab, г. Москва, каталожный номер (Cat.No) газового хроматомасс-спектрометра - 225-31711-58. Установлено, что каталожный номер (Cat.No) идентификационного/маркировочного заводского шильда (этикетки) на газовом хроматомасс-спектрометре - 225-31731-46. Установлено несоответствие данных идентификационного/маркировочного заводского шильда (этикетки) на автодозаторе для жидких проб - данным технического паспорта AixLab, г. Москва, а именно: согласно данным технического паспорта AixLab, г. Москва, каталожный номер (Cat.No) автодозатора для жидких проб - 221-72315-59. Установлено, что каталожный номер (Cat.No) идентификационного/маркировочного заводского шильда (этикетки) на авто дозаторе для жидких проб - 221-72315-58. Внешним осмотром установлено, что представленное к экспертизе медицинское изделие - Тазовый хроматомасс-спектрометр Shimadzu", model GCMS-TQ8050 имеет дефекты на корпусе оборудования, в виде следов загрязнений, потертостей, царапин. Представленная к экспертизе комплектация оборудования соответствует комплектации контракта № 0128200000123000237 от 20.02.2023 на поставку медицинского оборудования (газовый хроматомасс-спектрометр Shimadzu», model GCMS-TQ8050). Представленная сопроводительная документация не соответствует контракту № 0128200000123000237 от 20.02.2023 на поставку медицинского оборудования (газовый хроматомасс-спектрометр Shimadzu", model GCMS- TQ8050), а именно: в  ходе  проведения  экспертизы  установлено,  что  отсутствуют  следующие документы: Технический паспорт производителя " Shimadzu Corporation", Япония; гарантия поставщика на оборудование, срок действия которой должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на оборудование, оформленную в виде отдельного документа; документы, подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется включение продукции в реестр российской промышленной продукции, единый реестр российской радиоэлектронной продукции или евразийский реестр промышленных товаров, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» или решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2020 № 105 соответственно, а также документы, подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется включение продукции в реестр промышленной продукции, произведенной на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, предусмотренные порядком, установленным в соответствии с подпунктом "г" пункта 15 настоящего постановления. Также экспертной организацией установлено следующее: год выпуска оборудования не идентифицирован, из-за отсутствия информации на основном заводском идентификационно/маркировочном заводском шильде и отсутствия паспорта производителя "Shimadzu Corporation", Япония; Год выпуска авто дозатора для жидких проб - 2017, (согласно данным идентификационного/маркировочного заводского шильда (этикетки). В техническом паспорте «Газовый хроматомасс-спектрометр», «АИКС ЛАБ», отсутствуют серийные номера «Автодозатора для жидких проб AOC-20I» и «Карусели для авто дозатора AOC-20s». В представленном к экспертизе Свидетельстве об утверждении типа средств измерений JP.C.31.004.А № 68328 истек срок действия (до 11.12.2022). Иных документов подтверждающих утверждение типа средств измерения с методикой поверки не представлено. При вводе в эксплуатацию оборудования сервисным инженером ФИО6 была продемонстрирована конфигурация системы медицинского изделия (газовый хроматомасс-спектрометр Shimadzu, вариант исполнения TQ-8050) в сервисном меню программного обеспечения оборудования. По итогам демонстрации конфигурации системы установлена наработка расходных материалов и общая наработка оборудования - 35876 часов (что соответствует 4,1 года согласно конвертеру величин времени). В период проведения экспертизы проверка на соответствие технических характеристик оборудования не производилась. Скрытые дефекты оборудования могут быть обнаружены в процессе эксплуатационных работ.

Ответчиком 07.04.2023 принят мотивированный отказ от приемки поставленного товара № 596, в котором ответчик указал на наличие недостатков поставленного товара, содержащиеся в заключение эксперта от 05.04.2023 № 030-03-00020. Указанным мотивированным отказом ответчик потребовал поставить товар соответствующий условиям спорного контракта. 

Ответчиком в адрес истца направлена претензия от 07.04.2023 № 597 с требованием об оплате штрафа за нарушение исполнений обязательств по спорному контракту.

Истцом указанный штраф оплачен в полном объеме, что подтверждается платежным поручением от 18.04.2023 № 363. Ответчиком в адрес истца направлена претензия от 24.05.2023 № 919 с требованием в срок до 01.06.2023 осуществить поставку товара по спорному контракту. Истцом 01.06.2023 поставлен соответствующий новый товар по спорному контракту.

При осуществлении приемки нового оборудования ответчик обратился к ТПП Владимирской области с целью проведения экспертизы поставленного товара.

Согласно заключению эксперта от 21.06.2023 № 030-03-00040 при поверке состояния внешней и внутренней транспортной упаковки установлено: на всех грузовых местах отсутствуют пломбы, замки, контрольные ленты. Грузовые места № 1,4,5,6,7,8,9,11 имеют нарушение внутренней упаковки в виде не плотно зафиксированных картонных коробок скотч-лентой. Так же транспортная упаковка оборудования имеет деформации в виде замятия картона. Маркировка на упаковке содержит основные, дополнительные, информационные надписи и манипуляционные знаки. Внешним осмотром установлено, что представленное к экспертизе медицинское изделие - газовый хроматомасс-спектрометр, система GCMS-TQ8050 с автодозатором для жидких проб AOC-20I и каруселью для автодозатора AOC-20s имеет дефекты на корпусе оборудования, в виде следов загрязнений, потертостей, царапин. На оборудовании присутствуют следы перекрашивания поверхности корпуса с выраженной шероховатой поверхностью и подтеками краски. Крепежные элементы на корпусе оборудования отсутствуют и имеют следы вскрытия защитных кожухов. Пломбы, замки, контрольные ленты на оборудовании отсутствовали. Представленная к экспертизе комплектация оборудования соответствует комплектации контракта № 0128200000123000237 от 20.02.2023 на поставку медицинского оборудования. Представленная сопроводительная документация не соответствует контракту №   0128200000123000237   от   20.02.2032 на   поставку   медицинского оборудования (газовый   хроматомасс-спектрометр   Shimadzu",   model   GCMS-TQ8050). В ходе проведения экспертизы установлено, что отсутствуют следующие документы: технический паспорт (формуляр)  производителя «Shimadzu Corporation» с идентификацией серийных номеров и датой производства оборудования; документы, подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется включение продукции в реестр российской промышленной продукции, единый реестр российской радиоэлектронной продукции или евразийский реестр промышленных товаров, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» или решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2020 № 105 соответственно, а также документы, подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется включение продукции в реестр промышленной продукции, произведенной на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, предусмотренные порядком, установленным в соответствии с подпунктом «г» пункта 15 настоящего постановления. Не действительно представленное к экспертизе Свидетельство об утверждении типа средств измерений JP.C.31.004.A№ 68328 от 21.12.2017 г. Хромато-масс-спектрометры газовые; GCMS-TQ8050. Одновременно с этим, обращаем внимание заказчика, что в ходе проведения экспертных работ направлен официальный запрос в представительство компании «Shimadzu» в России  По итогам официального запроса получен ответ представительства компании «Shimadzu» в России где сообщается следующие: с марта 2022 года компания «Shimadzu» приостановила поставки по новым запросам на территорию Российской Федерации. Это значит, что любые приборы «Shimadzu», которые были поставлены конечным пользователям в этот период, либо были ввезены неофициально, в обход службы экспортного контроля, либо они были растаможены и ввезены до марта прошлого года и перепроданы. Серийный номер поставленного медицинского изделия, не числится в базах данных компании «Shimadzu». Это значит, что он не ввозился на территорию Российской Федерации официально через авторизованных партнеров. Компания «Аикс Лаб» не является и никогда не являлась официальным партнером «Shimadzu». Сотрудники данной компании не авторизованы на проведение пуско-наладочных работ и обслуживания оборудования «Shimadzu». Копии документов, представленные на экспертизу, не заверены официальными представителями компании «Shimadzu». Приборы в таком состоянии компания «Shimadzu» со склада не отпускает. В период проведения экспертизы проверка на соответствие технических характеристик оборудования не производилась. Скрытые дефекты оборудования могут быть обнаружены в процессе эксплуатационных работ.

Ответчиком 26.06.2023 принят мотивированный отказ от приемки поставленного товара № 1106, в котором ответчик указал на наличие недостатков поставленного товара, содержащиеся в заключение эксперта от 21.06.2023 № 030-03-00040.

Ответчик направил в адрес истца односторонний отказ от 27.06.2023 № 1109 от исполнения спорного контракта, в связи с тем, что истец не поставил в адрес ответчика в соответствии с условиями контракта. 

В ответ на указанный односторонний отказ от исполнения контракта, истец направил в адрес ответчика возражения от 27.06.2023 № 76.23, в которых истец пояснил, что приемка товара не была осуществлена, а составленные мотивированные отказы от приемки товара не соответствуют требованиям действующего законодательства. Истец указал, что поставщику не представлен приказ о назначении комиссии для проведения приемки, документы, подтверждающие полномочия лиц, проводивших приемку оборудования, не была назначена дата приемки-передачи оборудования и документации. Заказчик не известил и не пригласил поставщика для проведения приемки товара, не составлен акт замечаний. 

В ответ на указанные возражения ответчик письмом от 28.06.2023 № 1121 пояснил, что о дате приемки, назначенной на 07.06.2023, сообщено поставщику 31.05.2023 посредством электронной почты. Более того, в день приемки присутствовали представители истца. Заказчик действовал согласно условиям контракта и в рамках действующего законодательства. 

Указанные обстоятельства, послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском. 

Отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями регулируются Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Законом № 44-ФЗ).

Заключенный между сторонами договор является смешанным, имеющий признаки договора поставки и договора подряда, правоотношения из которого подлежат регулированию нормами глав 30 и 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (статья 506 ГК РФ). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 508 ГК РФ в случае, когда сторонами предусмотрена поставка товаров в течение срока действия договора поставки отдельными партиями и сроки поставки отдельных партий (периоды поставки) в нем не определены, то товары должны поставляться равномерными партиями помесячно, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота. Пунктом 2 статьи 508 ГК РФ наряду с определением периодов поставки в договоре поставки может быть установлен график поставки товаров (декадный, суточный, часовой и т.п.).

В силу пункта 1 статьи 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя (пункт 2                                  статьи 516 ГК РФ).

Покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 475 настоящего Кодекса, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества (пункт 1 статьи 518 ГК РФ). Покупатель (получатель), осуществляющий продажу поставленных ему товаров в розницу, вправе требовать замены в разумный срок товара ненадлежащего качества, возвращенного потребителем, если иное не предусмотрено договором поставки (пункт 2 статьи 518 ГК РФ).

Покупатель (получатель) вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены (пункт 2 статьи 520 ГК РФ).

Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. Если законом или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству продаваемого товара, то продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать покупателю товар, соответствующий этим обязательным требованиям. По соглашению между продавцом и покупателем может быть передан товар, соответствующий повышенным требованиям к качеству по сравнению с обязательными требованиями, предусмотренными законом или в установленном им порядке (пункты 1, 4 статьи 469 ГК РФ).

Согласно пункту 2 статьи 513 ГК РФ принятые покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в срок, определенный законом, иными правовыми актами, договором поставки или обычаями делового оборота.

Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика.

В силу пункта 1 статьи 525 ГК РФ поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных или муниципальных нужд (пункт 2 статьи 530 ГК РФ).

К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 522), если иное не предусмотрено правилами Кодекса (пункт 2 статьи 525 ГК РФ).

В статье 526 ГК РФ определено, что по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

 На основании пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. Определяющим элементом подрядных правоотношений является результат выполненных работ, который непосредственно и оплачивается заказчиком (пункт 4 статьи 753 ГК РФ). Аналогичные условия предусмотрены пунктами 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 спорного договора.

В части 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ установлено, что приемка поставленного товара оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком, либо поставщику в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

Пунктом 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом подрядчику.

Аналогичный правовой подход содержится в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51.

Из изложенных положений действующего законодательства следует, что при рассмотрении вопроса о качестве выполненных подрядчиком работ с установлением наличия/отсутствия у заказчика обязанности произвести за них оплату в предмет доказывания входит выявление характера недостатков (при их наличии) - устранимые или неустранимые, возможность использования результатов выполненных работ, наличия или отсутствия потребительской ценности результатов выполненных работ для ответчика.

Согласно пункту 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются.

Согласно пункту 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В силу пункта 2 статьи 452 ГК РФ  требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии – в тридцатидневный срок.

Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством (пункт 12.3 контракта).

Согласно пункту 12.4 контракта стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

В случае если заказчиком проведена экспертиза поставленного оборудования с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного оборудования в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта (пункт 12.5 контракта).

В силу пункта 9 статьи 95 Закона № 44-ФЗ заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

В силу пункта 12 статьи 95 Закона № 44-ФЗ решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта (пункт 13 статьи 95 Закона № 44-ФЗ).

Из материалов дела следует, что в связи с неисполнением истцом обязательств по поставке товара в согласованные в спорном контракте сроки, ответчиком принято решение от 27.06.2023 № 1109 об одностороннем отказе от исполнения контракта от 20.02.2023 № 0128200000123000237. Ответчиком на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок размещено решение об одностороннем отказе от исполнения обязательств по контракту.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 25,) оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

При этом также следует отметить положения статьи 401 ГК РФ, которые устанавливают основания для признания лица невиновным в нарушении взятых на себя обязательств.

Пунктом 1 статьи 401 ГК предусмотрено, что лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Рассматривая спорные правоотношения в контексте приведенных норм законодательства, следует признать, что действия заявителя как на этапе исполнения государственного контракта, так и на этапе, предусмотренном для устранения выявленных недостатков, не соответствуют названным критериям добросовестности и невиновности.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из материалов дела следует, что истец дважды (20.03.2023, 01.06.2023) осуществлял поставку медицинского оборудования по спорному контракту.

Вместе с тем в процессе рассмотрения данного спора в суде первой инстанции  ответчик (заказчик) ссылается не неисполнения истцом обязательств по спорному контракту, а именно товар не соответствует условиям спорного контракта, отсутствие документов, предусмотренных пунктом 5.3 контракта, и соответственно, сборка, установка, монтаж, ввод в эксплуатацию оборудования, обучение правилам эксплуатации и инструктажу специалистов заказчика, эксплуатирующих оборудование и специалистов заказчика, осуществляющих техническое обслуживание оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования.

В соответствии с частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ приемка поставленного товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены договором, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

Из материалов дела следует, что по результатам осмотра поставленного истцом товара, ответчиком составлены акты приемки товаров от 07.04.2023, от 26.06.2023, а также мотивированные отказы от 07.04.2023 № 596, от 26.06.2023 № 1106 от подписания документов о приемке, согласно которым при приемке поставленного истцом товара выявлено несоответствие условиям спорного контракта.

Кроме того, по результатам проверки установлено отсутствие надлежащим образом оформленных документов (в том числе оригиналов документов) на момент передачи товара и его неоднократной проверки.

Ответчиком в материалы дела представлены заключения экспертизы, выполненные специалистами ТПП Владимирской области по результатам приемки оборудования, от 05.04.2023 № 030-03-00020, от 21.06.2023 № 030-03-00040.

Согласно заключению эксперта от 05.04.2023 № 030-03-00020 при проверке состояния внешней и внутренней упаковки не обнаружены повреждения или дефекты, влияющие на сохранность оборудования. Способы укладки и размещения не привела к разукомплектованию и утере оборудования. Маркировка на упаковке содержит основные, дополнительные, информационные надписи и манипуляционные знаки. Установлено несоответствие данных идентификационного/маркировочного заводского шильда (этикетки) на газовом хроматомасс-спектрометре - данным технического паспорта AixLab, г. Москва, а именно: согласно данным технического паспорта AixLab, г. Москва, каталожный номер (Cat.No) газового хроматомасс-спектрометра - 225-31711-58. Установлено, что каталожный номер (Cat.No) идентификационного/маркировочного заводского шильда (этикетки) на газовом хроматомасс-спектрометре - 225-31731-46. Установлено несоответствие данных идентификационного/маркировочного заводского шильда (этикетки) на автодозаторе для жидких проб - данным технического паспорта AixLab, г. Москва, а именно: согласно данным технического паспорта AixLab, г. Москва, каталожный номер (Cat.No) автодозатора для жидких проб - 221-72315-59. Установлено, что каталожный номер (Cat.No) идентификационного/маркировочного заводского шильда (этикетки) на авто дозаторе для жидких проб - 221-72315-58. Внешним осмотром установлено, что представленное к экспертизе медицинское изделие - Тазовый хроматомасс-спектрометр Shimadzu", model GCMS-TQ8050 имеет дефекты на корпусе оборудования, в виде следов загрязнений, потертостей, царапин. Представленная к экспертизе комплектация оборудования соответствует комплектации контракта № 0128200000123000237 от 20.02.2023 на поставку медицинского оборудования (газовый хроматомасс-спектрометр Shimadzu», model GCMS-TQ8050). Представленная сопроводительная документация не соответствует контракту № 0128200000123000237 от 20.02.2023 на поставку медицинского оборудования (газовый хроматомасс-спектрометр Shimadzu", model GCMS- TQ8050), а именно: в  ходе  проведения  экспертизы  установлено,  что  отсутствуют  следующие документы: Технический паспорт производителя " Shimadzu Corporation", Япония; гарантия поставщика на оборудование, срок действия которой должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на оборудование, оформленную в виде отдельного документа; документы, подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется включение продукции в реестр российской промышленной продукции, единый реестр российской радиоэлектронной продукции или евразийский реестр промышленных товаров, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» или решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2020 № 105 соответственно, а также документы, подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется включение продукции в реестр промышленной продукции, произведенной на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, предусмотренные порядком, установленным в соответствии с подпунктом "г" пункта 15 настоящего постановления. Также экспертной организацией установлено следующее: год выпуска оборудования не идентифицирован, из-за отсутствия информации на основном заводском идентификационно/маркировочном заводском шильде и отсутствия паспорта производителя "Shimadzu Corporation", Япония; Год выпуска авто дозатора для жидких проб - 2017, (согласно данным идентификационного/маркировочного заводского шильда (этикетки). В техническом паспорте «Газовый хроматомасс-спектрометр», «АИКС ЛАБ», отсутствуют серийные номера «Автодозатора для жидких проб AOC-20I» и «Карусели для авто дозатора AOC-20s». В представленном к экспертизе Свидетельстве об утверждении типа средств измерений JP.C.31.004.А № 68328 истек срок действия (до 11.12.2022). Иных документов подтверждающих утверждение типа средств измерения с методикой поверки не представлено. При вводе в эксплуатацию оборудования сервисным инженером ФИО6 была продемонстрирована конфигурация системы медицинского изделия (газовый хроматомасс-спектрометр Shimadzu, вариант исполнения TQ-8050) в сервисном меню программного обеспечения оборудования. По итогам демонстрации конфигурации системы установлена наработка расходных материалов и общая наработка оборудования - 35876 часов (что соответствует 4,1 года согласно конвертеру величин времени).

Согласно заключению эксперта от 21.06.2023 № 030-03-00040 при поверке состояния внешней и внутренней транспортной упаковки установлено: на всех грузовых местах отсутствуют пломбы, замки, контрольные ленты. Грузовые места № 1,4,5,6,7,8,9,11 имеют нарушение внутренней упаковки в виде не плотно зафиксированных картонных коробок скотч-лентой. Так же транспортная упаковка оборудования имеет деформации в виде замятия картона. Маркировка на упаковке содержит основные, дополнительные, информационные надписи и манипуляционные знаки. Внешним осмотром установлено, что представленное к экспертизе медицинское изделие - газовый хроматомасс-спектрометр, система GCMS-TQ8050 с автодозатором для жидких проб AOC-20I и каруселью для автодозатора AOC-20s имеет дефекты на корпусе оборудования, в виде следов загрязнений, потертостей, царапин. На оборудовании присутствуют следы перекрашивания поверхности корпуса с выраженной шероховатой поверхностью и подтеками краски. Крепежные элементы на корпусе оборудования отсутствуют и имеют следы вскрытия защитных кожухов. Пломбы, замки, контрольные ленты на оборудовании отсутствовали. Представленная к экспертизе комплектация оборудования соответствует комплектации контракта № 0128200000123000237 от 20.02.2023 на поставку медицинского оборудования. Представленная сопроводительная документация не соответствует контракту №   0128200000123000237   от   20.02.2032 на   поставку   медицинского оборудования (газовый   хроматомасс-спектрометр   Shimadzu",   model   GCMS-TQ8050). В ходе проведения экспертизы установлено, что отсутствуют следующие документы: технический паспорт (формуляр)  производителя «Shimadzu Corporation» с идентификацией серийных номеров и датой производства оборудования; документы, подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется включение продукции в реестр российской промышленной продукции, единый реестр российской радиоэлектронной продукции или евразийский реестр промышленных товаров, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» или решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2020 № 105 соответственно, а также документы, подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется включение продукции в реестр промышленной продукции, произведенной на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, предусмотренные порядком, установленным в соответствии с подпунктом «г» пункта 15 настоящего постановления. Не действительно представленное к экспертизе Свидетельство об утверждении типа средств измерений JP.C.31.004.A№ 68328 от 21.12.2017 г. Хромато-масс-спектрометры газовые; GCMS-TQ8050.

Более того, при проведении экспертного исследования направлен официальный запрос в представительство компании «Shimadzu» в России. 

В ответе на указанный запрос представительство «Shimadzu» пояснило, что с марта 2022 года компания «Shimadzu» приостановила поставки по новым запросам на территорию Российской Федерации. В результате чего, любые приборы «Shimadzu», которые были поставлены конечным пользователям в этот период, либо были ввезены неофициально, в обход службы экспортного контроля, либо они были растаможены и ввезены до марта прошлого года и перепроданы. Серийный номер поставленного медицинского изделия, не числится в базах данных компании «Shimadzu». Соответствующий товар не ввозился на территорию Российской Федерации официально через авторизованных партнеров. Компания истца не является и никогда не являлась официальным партнером «Shimadzu». Сотрудники данной компании не авторизованы на проведение пуско-наладочных работ и обслуживания оборудования «Shimadzu». Копии документов, представленные на экспертизу, не заверены официальными представителями компании «Shimadzu». Приборы в таком состоянии компания «Shimadzu» со склада не отпускает.

По смыслу статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заключения экспертов отнесены к одному из средств доказывания фактов, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 12 постановления от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» (далее – Постановление № 23) разъяснил, что согласно положениям частей 4 и 5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заключение эксперта не имеет для суда заранее установленной силы и подлежит оценке наряду с другими доказательствами.

Суд оценивает доказательства, в том числе заключение эксперта, исходя из требований частей 1 и 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом по результатам оценки доказательств суду необходимо привести мотивы, по которым он принимает или отвергает имеющиеся в деле доказательства (часть 7 статьи 71, пункт 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу частей 1 – 5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Заключения экспертов, выполненные специалистами ТПП Владимирской области, оценены судом первой инстанции по правилам названных норм и разъяснений, как в отдельности, так и в совокупности с другими доказательствами, соответствуют предъявляемым законом требованиям (статья 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Экспертами, являющимися квалифицированными специалистами в исследуемой области, даны квалифицированные пояснения по вопросам, поставленным на разрешение. Нарушения экспертами основополагающих методических и нормативных требований при производстве исследования, сторонами не представлены.

При проведении исследования специалисты руководствовались соответствующими нормативными документами, методическими и специализированными источниками. Выводы специалистов сторонами надлежащим образом не опровергнуты.

Таким образом, представленные в материалы дела заключения экспертиз от 05.04.2023 № 030-03-00020, от 21.06.2023 № 030-03-00040 признаны надлежащим доказательствами по рассматриваемому делу.

Истец в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не представил в материалы дела надлежащих доказательств исполнения обязательств по спорному контракту.

Следовательно, суд первой инстанции считает, что поставленный товар не соответствует условиям спорного контракта, в связи с чем, контракт считается неисполненным полностью.

Кроме того, сборка, установка, монтаж, ввод в эксплуатацию оборудования, обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов заказчика, эксплуатирующих оборудование и специалистов заказчика, осуществляющих техническое обслуживание оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования истцом не проводилось.

Поставка товара, не соответствующего условиям контракта, без подтверждающих его качество документов, согласно пункту 2 статьи 475 ГК РФ, а также невыполнение работ является существенным нарушением условий договора о качестве поставляемой продукции (аналогичная правовая позиция изложена в Определении ВАС РФ от 01.03.2012 № ВАС-1590/12).

Довод истца о невозможности поставки оборудования непосредственно через официальное представительство компании Shimadzu отклоняется судом первой инстанции как необоснованный, поскольку из правовых позиций, приведенных, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.07.2016 № 305-ЭС16-8114 по делу № А40-72485/2015, определении Конституционного Суда Российской Федерации от 26.05.2016 № 1019-О, определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 23.05.2017 № 301-ЭС16-18586 по делу № А39-5782/2015, наличие внешнеэкономических санкций и изменение курса рубля не являются основаниями для признания обстоятельств существенно изменившимися.

Вступая в договорные отношения, стороны могут и должны учитывать экономическую ситуацию. Отсутствие необходимого товара - риск поставщика как профессионального участника рынка, который не может исключать данный факт в период исполнения сделки.

Осуществление предпринимательской деятельности на свой страх и риск подразумевает в числе прочего и то, что возможные экономические потери не могут перекладываться на контрагентов. Вступая в коммерческие отношения, субъект самостоятельно принимает экономически значимые решения и, как правило, действует в ситуации неочевидности.

Учитывая вышеприведенные нормы права, истец, будучи коммерческой организацией, созданной в целях систематического извлечения прибыли от осуществления предпринимательской деятельности, был обязан предпринять все зависящие от него меры для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств, а также должен прогнозировать последствия, в том числе и негативные, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

Суд первой инстанции считает необходимым отметить, что Общество подписало контракт, однако не приняло исчерпывающих, разумных и заботливых мер по обеспечению условий его выполнения. Предполагая себя профессиональным и опытным участником в указанной сфере, истец тем более должен был просчитать все свои возможности, требуемые для исполнения контракта. Кроме того, Общество должно было и могло предвидеть негативные последствия действий своих контрагентов.

Оценив представленные в дело доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции приходит к выводу о том, что спорный контракт является расторгнутым на основании решения заказчика от 27.06.2023 № 1109 об одностороннем отказе от исполнения обязательств по контракту от 20.02.2023 № 0128200000123000237, в результате чего, отказывает в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению между сторонами с учетом положений  части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 17, 65, 71, 101, 110, 121, 123, 156, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Владимирской области в срок, не превышающий месяца с момента его вынесения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                                                       Е.В. Смагина