АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, 

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск  «11» июня 2024 года Дело № А19-6713/2024  

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Зыряновой А.Э., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЛАСТНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" (664007, ИРКУТСКАЯ ОБЛ, ИРКУТСК Г,  ДЕКАБРЬСКИХ СОБЫТИЙ УЛ, СТР. 57, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДРЯДЧИК" (308019,  БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛГОРОД Г., ТОЛСТОГО УЛ., Д. 55, ОФИС 10,  ОГРН 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

об обязании исполнить гарантийные обязательства, 

руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ПОДРЯДЧИК" (ОГРН 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в месячный срок со дня  

вынесения решения суда в рамках гарантийных обязательств по контракту от 23.11.2018  

 № 0134200000118002937 безвозмездно устранить выявленные недостатки, а именно:  

- устранить отслоение, зазоры и неровности резинового покрытия спортивной  

площадки под турники; - устранить просадку асфальтового покрытия на тропинках; 

- восстановить основание под стойку для сетки (отклонение от вертикальной оси)  

на волейбольной площадке; 

- устранить трещины верхнего штукатурного слоя, отслоение, отставание на  

трибунах; 

- устранить трещины подступенок и проступней, лестничных маршей трибун;  

- устранить вспучивание и просадку отмостки, из тротуарных плиток, в местах  

отвода ливниевых вод и стоек сборных лестниц для доступа на трибунное пространство; 

- восстановить финишный отделочный слой трибун; 

- восстановить потолочное покрытие из ГКЛ в помещении № 5 (бойлерная),  

устранить ржавчину на металлический каркас несущих конструкций, устранить воду в  

приямке, восстановить изоляцию электрических подводок для оборудования; 

- устранить грибок в помещениях раздевалки, санузлах тренерской, тренажерном  

зале, медкабинете, коридоре; 

- устранить отслоение, отставание, трещины отделочного покрытия потолочного,  

настенного, напольного во всех помещениях подтрибунного пространства; 

- устранить причины замачивания, грибок в помещениях раздевалок;  - восстановить с восточной стороны земельного участка ограждение территории;  

- устранить причины намачивания на электрических осветительных приборах;  - устранить проседание колодцев по обе стороны футбольного поля;  

- устранить проседание плитки возле здания спортивного ядра. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ПОДРЯДЧИК" (ОГРН 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального  

бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в  

течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Иркутской области. 

Судья А.Э. Зырянова