Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-6775/2018

27 июня 2018 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи  Агеева А.Х., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Строй-Гарант» (место нахождения: 625051, 

<

...> Победы, д. 81А, кВ. 301, ОГРН 

<

***> от 09.04.2013, ИНН  

<

***>) к акционерному обществу «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»  

(место нахождения: 628007, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты- Мансийск, ул. Чехова, д. 81, ОГРН 

<

***> от 02.12.2016, ИНН 

<

***>) об  обязании устранить недостатки выполненных работ, а также встречному иску акционерного  общества «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» к обществу с ограниченной  ответственностью «Строй-Гарант» о расторжении договора,  

при участии представителей сторон: 

от истца – ФИО2 по доверенности № 9 от 12.04.2018, ФИО3 по доверенности №  9 от 05.04.2018,  

от ответчика – ФИО4 по доверенности № 36 от 26.06.2018, 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры,  

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить. 

 Обязать акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» в  течении 30 календарных дней с момента вступления в силу решения суда по делу № А75- 6775/2018, устранить недостатки работ, выполненных в рамках договора № 181 от 29.05.2016  на выполнение работ по прокладке и выносу сетей теплоснабжения из пятна застройки по  ул.Свободы, 17, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «Строй- Гарант» и акционерным обществом «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» а  именно:  

1. Предоставить исполнительную документацию и исполнительную схему,  выполненную к жилому дому по ул. Свободы, 17.  

2. Проложить 73 м трассы открытым способом на глубину 1.8 метра. 

3. Разобрать тротуары: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на  цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм, согласно п. 4 акта № 1 от 30.11.2016  г.  

4. Установить люки в тепловых камерах чугунные - тяжелые, согласно п. 9 акта № 1  от 30,11.2016 г.  

5. Установить лестницу в тепловых камерах со стенами: бетонными, согласно п. 12  акта № 1 от 30.11.2016 г,  

6. Продавить 15, 5 метров без разработки грунта (прокол) на длину 30 м труб  диаметром 300 мм и проложить трубу 15,5 метров ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 315 мм  (ГОСТ Р 50838-95), согласно п. 18,19 акта № 1 от 30.11.2016 г.  

7. Проложить бесканальную прокладку трубопроводов в изоляции из  пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,5 МПа,  температуре 150. диаметром труб 100 мм (T1, Т2), согласно п. 22 акта № 1 от 30.11.2016 г.  

8. Установить фасонные части стальных сварных диаметром: 100-250мм. Отводы 90  град с радиусом кривизны R=l,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного  прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм. Толщиной стенки 6 мм. Отвод стальной  изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 159 мм, диаметром  изоляции 250 мм, длиной 500 мм (прим.). Отвод стальной изолированный пенополиуретаном  в полиэтиленовой оболочке диаметром 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 500 мм,  согласно п. 24,25,26,27 акта № 1 от 30.11.2016 г.  

9. Установить задвижки или клапаны стальных для горячей воды и пара диаметром  150 мм, согласно п. 30 акта № 1 от 30.11.2016 г.  

10. Установить 2 задвижки или клапаны стальные для горечей воды и пара диаметром  100 мм, согласно п. 31 акта № 1 от 30.11.2016 г.  

11. Установить 2 арматуры приварные с ручным приводом или без привода  водопровода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Установить  2 крана шаровых под приварку «LD» из стали 20 типа условным диаметром 40 мм, согласно  п. 32, 33 акта № 1 от 30.11.2016 г.  

12. Установить арматуру приварную с ручным приводом или без привода  водопроводную на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Краны  шаровые под приварку «Ш» для воды, условным диаметром 20 мм, согласно п. 34, 35 акта №  1 от 30.11.2016 г.  

13. Восстановить устройство покрытий из тротуарной плитки количество плитки при  укладке на 1м2 55 шт. Плитка фигурная тротуарная, цветная толщиной 80 мм, согласно п.  40,41 акт № 1 от 30.11.2016 г.  

14. Установить фасонные части стальных сварных диаметром 100-250 мм, согласно п.  10,11,12 акт № 2 от 30.11.2016 г.  

15. Проложить магистраль от колодца к дому. 

 Взыскать с акционерного общества «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»  в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строй-Гарант» расходы по уплате  государственной пошлины в сумме 6 000 рублей 00 копеек.  

 В удовлетворении встречных исковых требований отказать.  Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу. 

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия,  если не подана апелляционная жалоба.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.  Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры.  

 Судья А.Х. Агеев