﻿ 

 

Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Волгоград Дело № А12-6720/2021 «16» ноября 2021 г. 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Прудниковой Н.И.  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гуртовой И.В.  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Публичного акционерного общества  "Волгоградэнергосбыт" (ОГРН 1053444090028, ИНН 3445071523) к Публичному  акционерному обществу "Россети Юг" (ОГРН: 1076164009096, ИНН 6164266561) с  участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований  относительно предмета спора, Садоводческого товарищества собственников  недвижимости "Дружба" (ОГРН: 1033400721760, ИНН: 3428983488), Ерохина Станислава  Николаевича, Администрации Среднеахтубинского муниципального района (ОГРН:  1023405173318, , ИНН: 3428928021), Администрации Фрунзенского сельского поселения  (ОГРН: 1053478414791, ИНН: 3428985196) об обязании исполнить условия договора  

при участии в заседании: от истца – Сивогривова Е.Ю., доверенность от ответчика – Максимова Е.И., доверенность от третьих лиц – не явились, уведомлены 

С учетом изложенных обстоятельств, на основании ст. 102, 110, 167-171 АПК РФ,  суд   

Р Е Ш И Л:

Обязать Публичное акционерное общество "Россети Юг" (ОГРН: 1076164009096,  ИНН 6164266561) в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу  исполнить обязанности, предусмотренные п.п. 2.1., 3.3.1, 3.3.2, 3.3.22 договора оказания  услуг по передаче электрической энергии № 425 от 28.12.2012 , а именно обеспечить  передачу электрической энергии в точке поставки потребителя по адресу: Волгоградская  область, Среднеахтубинский р-н, Фрунзенское поселение, СТСН «Дружба», ул.  Малиновая, дом 8, качество и параметры которой должны соответствовать требованиям  ГОСТ 32144-2013 путем выполнения следующих мероприятий:  

 - реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ № 335/160 кВА по ВЛ-10 кВ № 15  ПС 110/35/10 кВ «Красная Слобода» с заменой существующего провода на СИП и  заменой существующих опор,  

 - замена существующего силового трансформатора в ТП 10/0,4 кВ №  335/160 кВА по ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ «Красная Слобода» на трансформатор  мощностью 250 кВА,  

 - разгрузка фазы L3 в линии ВЛ-0,4 кВ Л1, 

- устранение несимметричности 3-х фазной нагрузки питающего фидера ВЛ-0,4  кВ путем правильного распределения нагрузки других потребителей по фазам,  

- реконструкция участка линии ВЛ-0,22 кВ в 3-х фазную линию ВЛ-0,4кВ от  опоры 11 до опоры 5-13 путем замены провода от опоры 11 до опоры 5-13 на СИП -4  4х16, равномерного распределения нагрузки потребителей по трем фазам вновь  смонтированного провода от опоры 11 до опоры 5-13 (СИП-4 4х16).  

Взыскать с Публичного акционерного общества "Россети Юг" (ОГРН:  1076164009096, ИНН 6164266561) в пользу Публичного акционерного общества  «Волгоградэнергосбыт» ( ИНН 3445071523, ОГРН 1053444090028) судебную неустойку в  размере 20000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения до момента  фактического исполнения, 190000 руб. судебных расходов за проведение экспертизы, а  также расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000 руб.  

В остальной части иск оставить без удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.  

Полный текст будет изготовлен не позднее 23.11.2021. 

Судья Н.И.Прудникова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебногодепартамента

Дата 07.10.2020 7:10:12Кому выдана Прудникова Наталья Ивановна