1_38569973 

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-263802/22-1-1536

г. Москва

14 февраля 2024 г.

Арбитражный суд в составе судьи Коноваловой Е.В. при ведении протокола помощником Каитовым А.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 1) ООО "АТЛАС" (115372,  ГОРОД МОСКВА, ЛЕБЕДЯНСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 17, КОРПУС 1, ЭТАЖ 1 ПОМ 146  КОМ 7, ОГРН: 1197746369688, Дата присвоения ОГРН: 07.06.2019, ИНН: 7733341558);  2) ТСН "КАВКАЗСКИЙ 27-2" (115304, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЦАРИЦЫНО, КАВКАЗСКИЙ Б-Р, Д. 29, К. 2, КВ. 15,  ОГРН: 1217700042350, Дата присвоения ОГРН: 04.02.2021, ИНН: 9724036287) к  ответчику ООО "ВСЕВОЛОЖСКИЙ" (129626, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСЕЕВСКИЙ, НОВОАЛЕКСЕЕВСКАЯ УЛ., Д. 16,  СТР. 5, ОФИС К-9Б, ОГРН: 5137746199730, Дата присвоения ОГРН: 16.12.2013,  ИНН: 7725812965) о понуждении безвозмездно устранить выявленные недостатки  (дефекты) многоквартирного дома по адресу г. Москва, Кавказский б-р, д. 27, корп. 2  третье лицо: ООО "ИНЖКАПСТРОЙ" (125009, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ГАЗЕТНЫЙ ПЕР., Д. 9, СТР. 7,  Э/ПОМ/КОМ 2/I/А(7-18), ОГРН: 5067746763805, Дата присвоения ОГРН: 21.09.2006,  ИНН: 7703608677).  

при участии представителей сторон и третьего лица 

РЕШИЛ 

Обязать ООО "ВСЕВОЛОЖСКИЙ" (ИНН: 7725812965) в течение двух месяцев  с даты вступления решения в законную силу безвозмездно устранить строительные  недостатки (дефекты) многоквартирного дома по адресу г. Москва, Кавказский б-р, д.  27, корп. 2, а именно:  

- заменить трубы системы пожаротушения, расположенные на двух линиях  пожаротушения длиной по 30 метров, располагающихся в подземном паркинге от  задвижек водомерного узла, проложенные над машиноместами 32,33 и  заканчивающиеся в станции пожаротушения перед электрозадвижками;4  

- выполнить разуклонку кровли паркинга с устранением дефекта примыкания  кровли;  

- выявить места нарушения герметизации стен и кровли въезда в паркинг и  провести работы по гидроизоляции в местах протечек;  

- устранить дефекты монтажа фасадной клинкерной плитки в зонах примыкания  к дверным коробкам на переходных балконах и светопрозрачных фасадных  конструкциях, а также 13-ти дверных коробках первых этажей.  

Взыскать с ООО "ВСЕВОЛОЖСКИЙ" (ИНН: 7725812965) в пользу ТСН  "КАВКАЗСКИЙ 27-2" (ИНН: 9724036287) судебную неустойку в размере 1000 руб. за  каждый день просрочки исполнения решения со дня, следующего за днем истечения  двухмесячного срока с даты вступления решения в законную силу по день  фактического устранения недостатков.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с ООО "ВСЕВОЛОЖСКИЙ" (ИНН: 7725812965) в пользу ООО  "АТЛАС" (ИНН: 7733341558) 6000 руб. расходов по уплате госпошлины.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца после принятия в порядке, установленном ст.ст. 257-260 АПК РФ.  

Судья: Е.В. Коновалова