1_34460382 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-16292/21-1-80

г. Москва

18 января 2023 г.

Арбитражный суд в составе судьи Коноваловой Е.В. при ведении протокола секретарем Лалиевой О.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску МУП "УПРАВЛЕНИЕ  ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ" (249096, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ  РАЙОН, МАЛОЯРОСЛАВЕЦ ГОРОД, Г.СОКОЛОВА УЛИЦА, 33А, ОГРН:  1044003801379) к ООО "ГРАС ЖИЛСТРОЙ" (105484 МОСКВА ГОРОД БУЛЬВАР  СИРЕНЕВЫЙ 65 1 , ОГРН: 1107746392379) об обязании устранить недостатки,  обнаруженных в ходе эксплуатации многоквартирного жилого дома, расположенного  по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Мирная, д.3 «в»  

при участии представителей сторон 

РЕШИЛ 

Обязать ООО "ГРАС ЖИЛСТРОЙ" в течение двух месяцев с даты вступления  решения в законную силу безвозмездно устранить недостатки, обнаруженных в ходе  эксплуатации многоквартирного жилого дома по адресу: Калужская область, г.  Малоярославец, ул. Мирная, д.3 «в», а именно:  

- следы разрушения и отсутствия штукатурного слоя фасада (торец дома  подъезда 1, под окнами квартир № 3,20,21 и под балконом, задний угол второго  подъезда; вспучивание покрасочного слоя фасада квартир № 32, 35, лицевая сторона  фасада и следы намокания в районе квартир № 68, 69; над и под окнами квартир  59,52,45; между подъездами 1 и 2 с первого по пятый этаж);  

- отсутствие утеплителя цоколя возле входа в подвал (подъезд № 1);  - трещины по армошву с первого по пятый этаж;  

- отсутствие утеплителя фасада – торец третьего подъезда до и после входа в  подвал;  

- протекание воды в подъезд и козырек подъезда № 2; 

- трещины под пятым этажом по всему периметру здания (парапет).  

Взыскать с ООО "ГРАС ЖИЛСТРОЙ" (ОГРН: 1107746392379) в пользу МУП  "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ" (ОГРН: 1044003801379) 6000 руб. расходов  по уплате госпошлины и 92000 руб. издержек на оплату экспертизы.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца после принятия в порядке, установленном ст.ст. 257-260 АПК РФ.  

Судья: Е.В. Коновалова