АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-10033/2021

21 июня 2022 года

город Симферополь

 

Резолютивная часть решения объявлена 14 июня 2022 года. Решение в полном объёме изготовлено 21 июня 2022 года.

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Букиной Е.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев материалы дела по заявлению Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» (ОГРН – 

<

***>; дата государственной регистрации – 26.09.2014; ИНН – 

<

***>; ул. Гайдара, 3А, г. Симферополь, 

<

...>)

к Межрегиональному управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю                         (ОГРН – 

<

***>; ИНН – 

<

***>; ул. Кечкеметская, 198, г. Симферополь, 

<

...>)

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: Службы по экологическому и технологическому надзору Республики Крым

об оспаривании предписания,

при участии:

участники судебного процесса не явились,

УСТАНОВИЛ:

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с заявлением к  Межрегиональному управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю о признании незаконным и отмене предписания об устранении нарушений законодательства в области государственного энергетического надзора №19-14/2021 от 12.04.2021, вынесенное начальником Межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями, котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Крымского управления Ростехнадзора ФИО2

Определением Арбитражного суда Республики Крым от 26.04.2021 заявление принято к производству, возбуждено производство по делу и назначено предварительное судебное заседание, с извещением лиц, участвующих в деле.

31.05.2021 в адрес Арбитражного суда Республики Крым от заинтересованного лица поступил отзыв, согласно которого последний просил отказать в удовлетворении требований, по мотивам изложенным в отзыве.

07.06.2021 представитель заявителя представил суду дополнительные пояснения.

07.06.2021 в ходе предварительного судебного заседания, суд, в порядке части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в суде первой инстанции.

26.07.2021 через канцелярию суда от заявителя поступило ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия предписания Крымского управления Ростехнадзора об устранении нарушений в области государственного энергетического надзора №19-14/2021 от 12.04.2021.

Определением Арбитражного суда Республики Крым от 27.07.2021 суд в удовлетворении ходатайства заявителя  о принятии обеспечительных мер  в виде приостановления действия оспариваемого предписания отказал.

24.08.2021 представитель заявителя представил суду дополнительные пояснения.

Определением Арбитражного суда Республики Крым от 16.09.2021 суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора - Службу по экологическому и технологическому надзору Республики Крым.

18.04.2022 от заинтересованного лица поступили пояснения.

В судебное заседание 14.06.2022 участники процесса  явку представителей в судебное заседание  не обеспечили, о дате, времени и месте слушания дела уведомлены надлежащим образом и своевременно, в соответствии со статьёй 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что подтверждается почтовыми уведомлениями в материалах дела.

Исследовав материалы дела, всесторонне и полно выяснив все фактические обстоятельства, на которых основываются требования заявителя, оценив относимость, допустимость каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил следующее.

18.03.2021г. Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г.Севастополю (Ростехнадзор) вынесено Распоряжение (Приказ) №РП-420-89-О о проведении проверки в отношении ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в период с 06.04.2021г. по 12.04.2021г. 

Крымским управлением Ростехнадзора в отношении юридического лица ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в период с 06.04.2021 по 12.04.2021 была проведена внеплановая, выездная проверка.

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения обязательных требований, которые отражены в Акте проверки от 12.04.2021, а именно:

1.Предприятием не установлены охранные зоны эксплуатируемых тепловых сетей, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 2, п. 4 «Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей». Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

2.Непроведенообследование технического состояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 10м3, № 1, расположенногопо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

3.  Непроведенообследование техническогосостояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 10м3 № 2, расположенногопо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

4.  Непроведенообследование технического состояниярезервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 25м3 №1, расположенногопо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021. 

5. Непроведенообследование техническогосостояниярезервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 25м3 № 2, расположенногопо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

6. Непроведенообследование технического состояниярезервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 50м3, расположенногопо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

7. Непроведенообследованиетехническогосостояниярезервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 75м3, расположенногопо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

8. Непроведенообследование техническогосостояниярезервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 75м3, расположенногопо адресу:: Республика Крым, 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

9. Непроведенообследование техническогосостояниярезервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 50м3, расположенногопо адресу:: Республика Крым, 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении» п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

10. Непроведенообследование техническогосостояниярезервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 25м3, № 1, расположенногопо адресу:: Республика Крым, 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

11. Непроведенообследование техническогосостояниярезервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 25м3, № 2, расположенногопо адресу:: Республика Крым, 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

12. Не проведено обследование технического состояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 50м3, расположенногопо адресу:: Республика Крым, 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

13. Непроведенообследование техническогосостояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 25м3, расположенногопо адресу:: Республика Крым, 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

14. Непроведенообследование техническогосостояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 25м3, расположенногопо адресу:: Республика Крым, 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23 2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

15. Непроведенообследованиетехническогосостояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 25м3, расположенногопо адресу:: Республика Крым, 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23 2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»;  п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

16. Непроведенообследование техническогосостояниярезервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 50м3, расположенногопо адресу:: Республика Крым, 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

17. Непроведенообследованиетехническогосостояниярезервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 25 м3, № 1, расположенногопо адресу:: Республика Крым, 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

18. Непроведенообследованиетехническогосостояниярезервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 25м3, № 2, расположенногопо адресу:: Республика Крым, 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

19. Непроведенообследование техническогосостояниярезервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 25м3, № 3, расположенногопо адресу:: Республика Крым, 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

20. Непроведенообследование технического состояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 23м3, расположенногопо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

21. Непроведено обследование технического состояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 25 м3, расположенногопо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

22. Непроведено обследование техническогосостояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 8м3, расположенногопо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ "О теплоснабжении”; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

23. Непроведено обследование техническогосостояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 12м3, расположенногопо адресу:: Республика Крым, пгт. Меллас, 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

24. Непроведено обследование техническогосостояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 13м3, расположенногопо адресу:: Республика Крым, пгт. Меллас, 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

25. Непроведено обследование техническогосостояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 60м3, расположенногопо адресу:: Республика Крым, пгт. Форос, ул. Терлецкого, д. 2, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

26. Непроведено обследование техническогосостояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 26м3, расположенногопо адресу:: Республика Крым, пгт. Форос, ул. Терлецкого, д. 3, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

27. Непроведено обследование техническогосостояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 15м3, № 1, расположенногопо адресу:: Республика Крым, пгт. Семеиз, ул. Советская, д. 11 - А, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

28. Непроведено обследование техническогосостояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 15м3, № 2, расположенногопо адресу:: Республика Крым, пгт. Семеиз, ул. Советская, д. 11-А, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

29. Непроведено обследование технического состояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 4,5м3, расположенногопо адресу:: Республика Крым, пгт. Семеиз, ул. Советская, д. 11-А, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

30. Непроведено обследование технического состояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 2м3, расположенногопо адресу:: Республика Крым, пгт. Семеиз, ул. Советская, д. 11-А, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

31. Непроведено обследование технического состояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 10м3, расположенногопо адресу:: Республика Крым, пгт. Семеиз, ул. Советская, д. 11-А, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

32. Непроведено обследование технического состояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 33м3, расположенногопо адресу:: Республика Крым, пгт. Симеиз, ул. Ганского, д. 57-А, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

33. Непроведено обследование технического состояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 2м3, расположенногопо адресу:: Республика Крым, пгт. Семииз, ул. Ганского, д. 57-А, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

34. Непроведено обследование технического состояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 10м3, расположенногопо адресу:: Республика Крым, пгт. Симеиз, ул. Ганского, д. 57-А, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

35. Непроведено обследование технического состояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 4м3, № 1, расположенногопо адресу:: Республика Крым, пгт. Кацивели, уд. Виткевич, д. 12-А, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ.  Срок устранениянарушений до 01.08.2021.

36. Непроведено обследование технического состояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 4м3, № 2, расположенногопо адресу:: Республика Крым, пгт. Кацивели, уд. Виткевич, д. 12-А, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

37. Непроведено обследование технического состояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 2м3, расположенногопо адресу:: Республика Крым, пгт. Береговое, ул. Кипарисная, д. 24-А, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

38. Непроведено обследование технического состояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 2,5м3, расположенногопо адресу:: Республика Крым, пгт. Береговое, ул. Кипарисная, д. 24-А, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

39. Непроведено обследование технического состояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 408м3, расположенногопо адресу:: Республика Крым, пгт. Олива, ул. Октябрьская, д. 6-А, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

40. Непроведено обследование технического состояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 4,8м3, № 1, расположенногопо адресу:: Республика Крым, пгт. Олива, ул. Октябрьская, д. 6-А, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

41. Непроведено обследование технического состояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 4,8м3, № 2, расположенногопо адресу:: Республика Крым, пгт. Олива, ул. Октябрьская, д. 6-А, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

42. Непроведено обследование технического состояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 206,35 м3,  №1, расположенногопо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п.4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

43. Непроведено обследование технического состояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута),  емкостью  206,35м3,  №2, расположенногопо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

44. Непроведенообследование технического состояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 69м3, расположенногопо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

45. Непроведенообследование технического  состояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 14м3, расположенногопо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

46. Непроведенообследование технического  состояниярезервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 16м3, расположенногопо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

47. Непроведено обследование технического состояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 16м3, расположенногопо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

48. Непроведено обследование технического состояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 22м3, расположенногопо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

49. Непроведено обследование технического состояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 4,3м3, расположенногопо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

50. Непроведено обследование технического состояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 10м3, расположенногопо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

51. Непроведенообследование технического состояния резервуара для хранения жидкого топлива (мазута), емкостью 23м3, расположенногопо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 1, п. 2, ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

52. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

53. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

54. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

55. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной,расположеннойпоадресу: РеспубликаКрымг. Симферополь, ул. Баррикадная. 57 А, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Должностное лицо допустившее данное нарушение - директор ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» - ФИО3. Юридическое лицо допустившее данное нарушение: ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

56. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

57. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

58. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

59. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

60. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>/ФИО4, 44/1, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

61. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

62. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

63. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

64. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

65. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>/8А, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

66. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>/Луначарского, 23/1, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

67. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

68. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

69. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

70. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

71. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

72. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

73. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

74. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

75. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

76. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

77. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

78. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

79. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, г. Симферополь,

ул. Пахотная, 1 А, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

80. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

81. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

82. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

83. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

84. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

85. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

86. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

87. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

88. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

89. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

90. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

91. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

92. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

93. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

94. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, г. Алушта,ул. Б.Хмельнидкого, 11/1,чемнарушенотребованиеп.2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

95. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, г. Алушта,ул. Б.Хмельнидкого, 11/2,чемнарушенотребованиеп.2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

96. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу::РеспубликаКрым, 

<

...>,чемнарушенотребованиеп.2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

97. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>/Г, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

98. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, пгт. Партенит, ул. Партенитская, 7, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

99. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

100. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

101. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...> чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

102. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

103. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

104. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

105. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

106. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

107. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

108. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

109. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

110. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, пгт. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

111. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

112. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021. 

113. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, пгт. Октябрьское, ул. Цурцумия, 15, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, пгт. Октябрьское, ул. Кондрашина, 68 А, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, пгт. Первомайское, ул.Героев Подпольщиков, 14 А, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, пгт. Первомайское, ул. Ленина, 162, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

117. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, пгт. Первомайское, ул. Школьная, 7, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

118. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

119. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, пгт. Нижнегорский, ул. Молодежная, 28 А, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

120. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, пгт. Нижнегорский, ул. 50 Лет Октября, 51, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

121. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, пгт. Нижнегорский, ул. Молодежная, 12 А, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

122. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, пгт. Нижнегорский, ул. Гагарина, 8, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

123. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, пгт. Нижнегорский, ул. Школьная, 14, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

124. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, пгт. Советский, ул. Железнодорожная, 5 а, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

125. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, пгт. Раздольное, ул. Школьная, 16, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

126. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, пгт. Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 14 А, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

127. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, пгт. Раздольное, ул. Ленина, 13, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

128. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, пгт. Раздольное, ул. 30 лет Победы, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

129. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, пгт. Раздольное, ул. Красноперекопское шоссе, 23, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

130. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Индустриальная, 5, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

131. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 81, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

132. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Заречное, Джанкойский район, ул. Киевская, 22а, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п.15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

133. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Заречное, Джанкойский район, ул. Кошевого, 25, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п.15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

134. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Завет Ленина, Джанкойский район, ул. Шевченко, 42, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

135. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Изумрудное, Джанкойский район, ул. Краснознаменная, 1, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

136. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Крымка, Джанкойский район, ул. Бобылева, 23, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

137. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Мирновка, Джанкойский район, ул. Новая, 4, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

138. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Новостепное, Джанкойский район, ул. Бульварная, 11, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

139. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Чайкино, Джанкойский район, ул. Ленина, 3, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

140. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Яркое, Джанкойский район, ул. Садовая, 37а, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

141. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Мартыновка, Джанкойский район, ул. Гагарина, 59, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

142. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Марьино, Джанкойский район, ул. Днепровская, 57, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

143. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Победное, Джанкойский район, ул. Ленина, 58, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

144. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Маслово, Джанкойский район, пер. Школьный, 1, чем нарушено требование п. 2.5.1  ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

145. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Яркое поле, Джанкойский район, ул. Мичурина, 29а, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

146. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Лобанове, Джанкойский район, ул. Ленина, 1, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

147. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Александровка, Красногвардейский район, ул. Школьная, 58, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

148. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Петровка, Красногвардейский район, ул. Горького, 13, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

149. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Клепинино, Красногвардейский район, ул. Октябрьский массив, 7, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

150. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Клепинино, Красногвардейский район, ул. Октябрьский массив, 20, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

151. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Калинино, Красногвардейский район, ул. Колхозная, 3 (ул. Калинина, 9), чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ;п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

152. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Калинино, Красногвардейский район, ул. Колхозная, 3 (ул. Калинина, 9), чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

153. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Калинино, Красногвардейский район, ул. Колхозная, 10 (ул. Калинина, 10), чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

154. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Калинино, Красногвардейский район, ул. И.Франко, 1а, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

155. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Карповка, Красногвардейский район, ул. Школьная, 1, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

156. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, п. Красногвардейское, Красногвардейский район, ул. Б.Хмельницкого, 76, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

157. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Восход, Красногвардейский район, ул. Переверзева, 6, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

158. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Краснознаменка, Красногвардейский район, ул. Дружбы, 1а, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

159. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Краснознаменка, Красногвардейский район, ул. Школьная, 1, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

160. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Ленинское, Красногвардейский район, ул. Октябрьская, 1, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

161. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Пятихатка, Красногвардейский район, ул. Ленина, 5, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

162. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Полтавка, Красногвардейский район, ул. Центральная, 1 (школа), чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

163. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Полтавка, Красногвардейский район, ул. Центральная, 1 (ДУЗ), чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

164. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, с. Янтарное, Красногвардейский район, ул. Кубракова, 1, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

165. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

166. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

167. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

168. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

169. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, г. Феодосия, 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ;п.15 Правилкоммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

170. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

171. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Симферопольское шоссе, 29 В, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ;п.15 Правилкоммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

172. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

173. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

174. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, пгт. Приморский, ул. Гагарина, 22 А, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

175. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, пгт. Приморский, ул. Десантников, 3 Г, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

176. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

177. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

178. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

179. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

180. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

181. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

182. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

183. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

184. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...> Р, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

185. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

186. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

187. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

188. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

189. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

190. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

191. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

192. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

193. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

194. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:; 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

195. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

196. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

197. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

198. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

199. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

200. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: 

<

...>, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

201. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, пгт. Багерово, ул. Мира, 4, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

202. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, пгт. Ленино, ул. Курчатова, 1, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

203. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, пгт. Ленино, ул. Шоссейная, 1, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

204. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, пгт. Ленино, ул. Дзержинского, 10, чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

205. Отсутствует прибор учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, расположеннойпо адресу:: Республика Крым, 

<

...> (Виток-Колви), чем нарушено требование п. 2.5.1 ПТЭТЭУ; п. 15 Правил коммерческого учета. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

206. В котельной расположеннойпо адресу:: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки НИИСТу-5, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

207. Вкотельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,г. 

Симферополь, ул. Коммунальная, д. 69 не проведено техническое диагностирование котла, марки КВГМ-30, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

208. Вкотельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,г.

Симферополь, ул. Объездная, д. 9 не проведено техническое диагностирование котла, марки КВГ-7,56-150, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

209. Вкотельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,г.

Симферополь, ул. Объездная, д. 9 не проведено техническое диагностирование котла, марки КВГ-7,56-150, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п.13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

210. Вкотельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,г.

Симферополь, ул. Объездная, д. 9 не проведено техническое диагностирование котла, марки КВГ-7,56-150, № 3, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

211. В котельной расположеннойпо адресу:: Республика Крым, г. Симферополь,   ул.

ФИО5, д. 27-Ане проведенотехническое диагностирование котла, марки RTQ-900, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

212. Вкотельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,г.

Симферополь,ул.ФИО5,д.27-Анепроведенотехническое

диагностирование котла, марки RTQ-900, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

213. Вкотельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,г.

Симферополь,ул.ФИО5,д.27-Анепроведенотехническое

диагностирование котла, марки Steel-861, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

214. Вкотельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,г.

Симферополь,ул.ФИО5,д.27-Анепроведенотехническое

диагностирование котла, марки Steel-861, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

215. Вкотельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,г.

Симферополь,ул.ФИО7,д.78непроведенотехническое

диагностирование котла, марки КВГ-7,56, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

216. Вкотельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,г.

Симферополь,ул.ФИО6,д.1-А непроведенотехническое

диагностирование котла, марки КСВа-2.0, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

217. Вкотельнойрасположенной по адресу: РеспубликаКрым, г. Симферополь, ул. 

ФИО6,д. 1-А непроведенотехническое диагностирование котла, марки КСВа-2.0Гс ВК-21, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

218. В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки КСВа-ЗГ, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

219. В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки КСВа-ЗГ, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

220. В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки НИИСТу-5, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

221. В котельной расположеннойпо адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки НИИСТу-5, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

222. В котельной расположеннойпо адресу:  Республика Крым,  г. Симферополь,ул. 

Пахотная,  д.  1-А не  проведенотехническое диагностирование котла, марки НИИСТу-5, № 3, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

223. Вкотельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,г.

Симферополь,ул.Крымская,д.4-Бнепроведенотехническое

диагностирование котла, марки RTQ-900, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

224. Вкотельнойрасположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь,ул.

Крымская, д. 4-Б непроведенотехническое диагностирование котла, марки RTQ-900, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

225. Вкотельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,г.

Симферополь,ул.Гурзуфская,д.5непроведенотехническое

диагностирование котла, марки RTQ-600, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

226. Вкотельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла,марки RTQ-600, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

227. Вкотельнойрасположенной по адресу:

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки RTQ-1250, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

228. Вкотельнойрасположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки RTQ-1250, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

229. Вкотельнойрасположенной по адресу: РеспубликаКрым, г. Симферополь,      ул.

ФИО7, д. 69-А не проведено техническое диагностирование котла, марки RTQ-700, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

230. Вкотельнойрасположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь,     ул.

ФИО7, д. 69-А непроведено техническое диагностирование котла, марки RTQ-700, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

231. Вкотельнойрасположенной по адресу: РеспубликаКрым,  г.Симферополь,     ул.

ФИО7, д. 69-А не проведено техническое диагностирование котла, марки Steel-1080, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

232. Вкотельнойрасположенной по адресу: Республика Крым, г.Симферополь,     ул.

ФИО7, д. 69-Анепроведенотехническое диагностирование котла, марки Steel-1080, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

233. Вкотельнойрасположенной по адресу: РеспубликаКрым, 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки Steel-2500, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

234. В котельной расположенной поадресу: Республика Крым, г. Симферополь,ул. Кирова,д. 47-А непроведено техническое диагностирование котла, марки Steel-2500, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

235. Вкотельнойрасположенной поадресу: Республика Крым, г. Симферополь,ул. Кирова,д. 47-Ане проведенотехническое диагностирование котла, марки КСВа-2,5, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

236. Вкотельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,г.

Симферополь,ул.Кирова,д.47-Анепроведенотехническое

диагностирование котла, марки КВВ-2,0Гн, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

237. Вкотельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,г.

Симферополь, ул. Совхозная не проведено техническое диагностирование котла, марки КСВ-063 «ВК-34», № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

238. Вкотельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,г.

Симферополь, ул. Совхозная не проведено техническое диагностирование котла, марки КСВ-063 «ВК-34», № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

239. Вкотельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,г.

Симферополь, ул. Гайдара, д. 3-А не проведено техническое диагностирование котла, марки КВГМ-10, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

240. Вкотельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,г.

Симферополь, ул. Гайдара, д. 3-А не проведено техническое диагностирование котла, марки КВГМ-10, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

241. Вкотельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,г.

Симферополь,ул.Дзюбанова,д.9непроведенотехническое

диагностирование котла, марки КВГМ-10, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

242. Вкотельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,г.

Симферополь,ул.Дзюбанова,д.9непроведенотехническое

диагностирование котла, марки КВГМ-10, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

243. Вкотельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,г. 

Симферополь,ул.Жуковского,д.23непроведено техническое

диагностирование котла, марки НИИСТу-5, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

244. Вкотельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,г.

Симферополь,ул.Жуковского,д.23непроведенотехническое

диагностирование котла, марки НИИСТу-5, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

245. Вкотельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,с.

Строгоновка, ул. Лечебная, д. 1-А не проведено техническое диагностирование котла, марки НИИСТу-5, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

246. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, с. Строгоновка, ул. Лечебная, д.1-Анепроведенотехническое диагностирование котла, марки НИИСТу-5, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

247. Вкотельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,с.

Строгоновка,ул.Лечебная,д.1-Анепроведенотехническое

диагностирование котла, марки НИИСТу-5, № 3, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

248. Вкотельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,с.

Строгоновка,ул.Лечебная,д.1-Анепроведенотехническое

диагностирование котла, марки НИИСТу-5, № 4, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

249. Вкотельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,с.

Ферсманово, ул. Учительская не проведено техническое диагностирование котла, марки НИИСТу-5, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п.13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

250. Вкотельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,с.

Ферсманово, ул. Учительская не проведено техническое диагностирование котла, марки НИИСТу-5, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

251. В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки КВГ-5,2-115СН, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

252. В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки КВГ-5,2-115СН, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

253. В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки КВГ-5,2-115СН, № 3, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

254. В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки НИИСТу-5, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

255. В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки НИИСТу-5, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

256. В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки НИИСТу-5, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

257. В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки НИИСТу-5, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

258. В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки КСВа-1,0, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

259. В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки НИИСТу-5, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

260. В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки НИИСТу-5, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

261. В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки КОЛВИ-ЮОО, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

262. В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки КСВа-1,0, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

263. В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки КСВа-1,0, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

264. В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки АКГГВ-50, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

265. В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки АКГГВ-50, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

266. В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки КВ-0,04, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

267. В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки КСВа-1,0, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

268. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, пгт. Нижнегорский, ул. 50 лет Октября, д. 51 не проведено техническое диагностирование котла, марки Evrotherm, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

269. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, пгт. Нижнегорский, ул. 50 лет Октября, д. 51 не проведено техническое диагностирование котла, марки Evrotherm, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

270. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, пгт. Нижнегорский,ул. Молодежная,д.12-Анепроведенотехническое диагностирование котла, марки Evrotherm, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

271. В котельнойрасположеннойпоадресу :Республика Крым, пгт. Нижнегорский,  ул.  Молодежная, д.  12-Анепроведено техническое диагностирование котла, марки Evrotherm, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

272. В котельнойрасположеннойпоадресу: Республика Крым,  пгт. Нижнегорский, ул. Школьная, д.  14 не проведенотехническое диагностирование котла, марки Grizlly65-150KLO, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

273. В котельной расположеннойпо адресу: РеспубликаКрым,  пгт. Нижнегорский, ул. Школьная, д.  14 не проведено техническое диагностирование котла, марки Grizlly65-150KLO, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

274. В котельной расположенной по адресу : РеспубликаКрым,  пгт. Советский, пер. Больничный, д. 3 не проведено техническое диагностирование котла, марки КСВа-0,63, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

274. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, пгт. Первомайское, ул. Героев Подпольщиков, д. 14-А не проведено техническое диагностирование котла, марки МВК-5, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

275. В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,пгт.

Первомайское, ул. Героев Подпольщиков, д. 14-А не проведено техническое диагностирование котла, марки МВК-5, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

276. В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,пгт.

Первомайское, ул. Героев Подпольщиков, д. 14-А не проведено техническое диагностирование котла, марки КСВа-1,0, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

278. В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,пгт.

 Первомайское, ул. Школьная, д. 7 не проведено техническое диагностирование котла, марки КС-Г-100, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

279. В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,пгт.

 Первомайское, ул. Школьная, д. 7 не проведено техническое диагностирование котла, марки КС-Г-100, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

280. В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,пгт.

 Первомайское, ул. Школьная, д. 7 не проведено техническое диагностирование котла, марки КС-Г-100, № 3, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

281. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, пгт. Первомайское, ул. Школьная, д. 7 не проведено техническое диагностирование котла, марки КС-Г-100, № 4, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

282. В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки BAXI SLIM 1.620, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

283. В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки BAXI SLIM 1.620, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

284. В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки BAXI SLIM 1.620, № 3, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

285. В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки BAXI SLIM 1.620, № 4, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

286. В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки BAXI SLIM 1.620, № 5, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

287. В котельнойрасположеннойпо адресу: Республика Крым, пгт. Октябрьское, ул. Кондрашина, д. 68-А, не проведено техническое диагностирование котла, марки КСВа-2,0, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

288. В котельнойрасположеннойпоадресу: Республика Крым,        пгт.

Черноморское, ул. Кирова, д. 81, не проведено техническое диагностирование котла, марки НИИСТу-5, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

289. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, Джанкойский район,    с. Заречное,ул.Киевская,д. 22-А, непроведенотехническое диагностирование котла, марки БГВ-50Э, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

290. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, Джанкойский район,с. Заречное,ул.Киевская,д. 22-А, непроведенотехническое диагностирование котла, марки БГВ-50Э, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

291. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, Джанкойский район, с. Заречное,ул.Киевская,д.22-А,не проведенотехническое диагностирование котла, марки БГВ-50Э, № 3, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

292. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, Джанкойский район,с. Заречное,ул.Киевская,д.22-А,не проведенотехническое диагностирование котла, марки БГВ-50Э, № 4, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

293. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки ATON-96, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

294. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностированиекотла,марки КГБ-100, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

295. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки Житомир КС-ГВ-45, № 1 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

296. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки Житомир КС-ГВ-45, № 2 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

297. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 1 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

298. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 2 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

299. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 3 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

300. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 4 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

301. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 5 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

302. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 6 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

303. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 7 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

304. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 8 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

305. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 9 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

306. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 10 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

307. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 11 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

308. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 12 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

309. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 13 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

310. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки ATON-96, № 1 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

311. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки ATON-96, № 2 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

312. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки ATON-96, № 3 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

313. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки ATON-96, № 4 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

314. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, Джанкойский район, с. Мирновка,ул.Новая,д. 4,непроведенотехническое диагностирование котла, марки ATON-96, № 1 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

315. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, Джанкойский район,с. Мирновка,ул.Новая,д.4,непроведенотехническое диагностирование котла, марки ATON-96, № 2 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

316. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, Джанкойский район,с. Мирновка,ул.Новая,д.4,непроведенотехническое диагностирование котла, марки КГБ-100, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

317. В котельной расположенной по адресу:  Республика Крым, Джанкойский район,с. Мирновка,ул.Новая,д.4,непроведенотехническое диагностирование котла, марки АОГВ-50Э, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

318. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки ATON-96, № 1 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

319. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки ATON-96, № 2 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

320. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки ATON-96, № 3 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

321. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки ATON-96, № 4 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

322. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки ATON-96, № 5 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

323. В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки Житомир КС-ГВ-45, № 1 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, Джанкойский район, с.Чайкино,ул.Ленина,д.3,непроведено техническое диагностирование котла, марки Житомир КС-ГВ-45, № 2 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, Джанкойский район, с.Чайкино,ул.Ленина, д.3, непроведенотехническое диагностирование котла, марки Житомир КС-ГВ-45, № 3 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, Джанкойский район, с.Чайкино,ул.Ленина,д.3,непроведенотехническое

диагностирование котла, марки Житомир КС-ГВ-45, № 4 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, Джанкойский район, с.Яркое,ул.Садовая,д. 37-А, непроведенотехническое диагностирование котла, марки КГБ-50, № 1 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, Джанкойский район, с.Яркое,ул.Садовая,д.37-А,непроведенотехническое

диагностирование котла, марки КГБ-50, № 2 чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу:   Республика Крым, Джанкойский район, с.Яркое,ул.Садовая,д.37-А,непроведенотехническое диагностирование котла, марки ATON-50, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу:  Республика Крым, Джанкойский район, с.Яркое,ул.Садовая,д.37-А,непроведенотехническое диагностирование котла, марки ATON-96, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу:  Республика Крым, Джанкойский район, с.Мартыновка,ул. Гагарина,д.59,непроведенотехническое

диагностирование котла, марки ATON-96, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, Джанкойский район, с.Мартыновка,ул. Гагарина,д.59,непроведенотехническое диагностирование котла, марки ATON-96, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу:  Республика Крым, Джанкойский район, с.Марьино, ул.Днепровская,д.57,непроведенотехническое диагностирование котла, марки ATON-96, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу:  Республика Крым, Джанкойский район, с.Марьино, ул.Днепровская, д. 57, не проведенотехническое диагностирование котла, марки ATON-96, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу:  Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки АОГВ-96, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, Джанкойский район,  с. Маслово,ул.Школьная,д.1,непроведено техническое диагностирование котла, марки АОГВ-96, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, Джанкойский район, Маслово, ул. Школьная, д. 1, не проведено техническое диагностирование котла, марки АОГВ-96, № 3, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу:   Республика Крым, Джанкойский район,  с. Маслово,ул.Школьная,д.1,непроведено техническое диагностирование котла, марки АОГВ-96, № 4, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу:   Республика Крым, Джанкойский район,  с. Лобаново,ул.Ленина, д.1,непроведенотехническое диагностирование котла, марки ATON-96, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу:   Республика Крым, Джанкойский район,   с. Лобаново,ул.Ленина, д. 1,не проведенотехническое диагностирование котла, марки ATON-96, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу:   Республика Крым, Джанкойский район,   с. Лобаново,ул.Ленина, д. 1,  непроведенотехническое диагностирование котла, марки ATON-50, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу:  Республика Крым, Джанкойский район,     с. Лобаново,ул.Ленина, д. 1,не проведенотехническое диагностирование котла, марки ATON-50, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, Красногвардейскийрайон,

 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки БГВ-50Э, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки БГВ-50Э, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу:  Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки БГВ-50Э, № 3, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с.Александровка,ул.Школьная,д.58,не проведено техническое диагностирование котла, марки БГВ-50Э, № 4, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной  расположенной поадресу: Республик Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки БГВ-50Э, № 5, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположенной по адресу:Республика Крым, Красногвардейский район,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки БГВ-50Э, № 6, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположенной поадресу: Республика Крым, 

<

...>,не проведено техническое диагностирование котла, марки БГВ-50Э, № 7, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположенной поадресу:Республик Крым, Красногвардейский район,

<

...>,не проведено техническое диагностирование котла, марки БГВ-50Э, № 8, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположенной поадресу:Республика Крым, Красногвардейский район,с.Александровка,  ул.  Школьная,д.58,не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположенной поадресуРеспубликаКрым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположенной поадресу:РеспубликаКрым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположенной поадресу:РеспубликаКрым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 3, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположенной поадресу:Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки БГВ-50Э, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположенной поадресу:РеспубликаКрым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки БГВ-50Э, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположенной поадресу:РеспубликаКрым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки БГВ-50Э, № 3, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки БГВ-50Э, № 4, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки БГВ-50Э, № 5, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки БГВ-50Э, № 6, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки БГВ-50Э, № 7, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки БГВ-50Э, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки БГВ-50Э, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки БГВ-50Э, № 3, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки БГВ-50Э, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки БГВ-50Э, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки БГВ-50Э, № 3, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки БГВ-50Э, № 4, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки БГВ-50Э, № 5, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

 

<

...>, не      проведено        техническое диагностирование котла, марки ATON-96, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки ATON-96, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:Республика             Крым,

 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки VITOPLEX-ЮО, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:Республика             Крым,

Красногвардейскийрайон,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки КОВ-100 «Сигнал», № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:Республика             Крым,

Красногвардейскийрайон,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки КОВ-100 «Сигнал», № 1,  чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

Красногвардейскийрайон,с.Краснознаменка, ул. Дружбы,д.1-А,не

проведено техническое диагностирование котла, марки ATON-96, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

Красногвардейскийрайон,с.Краснознаменка, ул. Дружбы,д.1-А,не

проведено техническое диагностирование котла, марки ATON-96, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки ATON-96, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки ATON-96, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки ATON-96, № 3, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки ATON-96, № 4, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки ATON-96, № 5, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположеннойпо адресу: РеспубликаКрым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки ATON-96, № 6, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки BERETTA, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки BERETTA, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки BERETTA, № 3, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки BERETTA, № 4, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 3, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 4, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 5, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:Республика        Крым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:Республика               Крым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 3, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 4, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки THERMONA DUO 50.А, № 3, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки NAVIEN NCB52H, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:Республика                Крым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки NAVIEN NCB52H, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки NAVIEN NCB52H, № 3, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки NAVIEN NCB52H, № 4, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки NAVIEN NCB52H, № 5, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки NAVIEN NCB52H, № 6, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельнойрасположеннойпоадресу:РеспубликаКрым,

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки NAVIEN NCB52H, № 7, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки КВГМ-10, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки КВГМ-10, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки КВГМ-10, № 3, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки БГВ-50Э, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки БГВ-50Э, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки БГВ-50Э, № 3, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, г. Алушта,    ул.    Б. Хмельницкого,д.11/2(И-Г),непроведенотехническое диагностирование котла, марки Колви DUO 50, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, г. Алушта,   ул.   Б. Хмельницкого,д.11/2(11-Г),непроведенотехническое диагностирование котла, марки Колви DUO 50, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул.   Б. Хмельницкого,д.11/2(11-Г),непроведенотехническое диагностирование котла, марки Колви DUO 50, № 3, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки Колви DUO 50, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу:  

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки Колви DUO 50, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки Колви DUO 50, № 3, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки Колви DUO 50, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки Колви DUO 50, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки Колви DUO 50, № 3, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, с. Нижняя Кутузовка,ул.Алуштинское шоссе,д.1,непроведено техническое диагностирование котла, марки Факел, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, с. Нижняя Кутузовка,ул.Алуштинское шоссе,д.1,непроведено техническое диагностирование котла, марки Факел, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу:  

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки КВГМ-20, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки КВГМ-20, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки ПТВМ-30, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки КСВа-2,5, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки КСВа-2,5, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу:  

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки КСВа-2,5, № 3, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки КСВа-2,5, № 4, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки НИИСТУ-5, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки НИИСТУ-5, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки НИИСТУ-5, № 3, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки НИИСТУ-5, № 4, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки RTQ-2500, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки RTQ-2000, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки RTQ-2000, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки RTQ-2000, № 3, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки КСВ-0,63, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу:  

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки КСВ-0,63, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки КСВ-0,63, № 3, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки КСВ-0,63, № 4, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки НИИСТу-5, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...> не проведено техническое диагностирование котла, марки НИИСТу-5, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, пгт. Ленино, ул. Шоссейная, д. 1 не проведено техническое диагностирование котла, марки КСВа-1,25, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, пгт. Ленино, ул. Шоссейная, д. 1 не проведено техническое диагностирование котла, марки КСВа-1,25, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, пгт. Ленино, ул. Шоссейная, д. 1 не проведено техническое диагностирование котла, марки КСВа-2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, пгт. Багерово, ул. Мира, д. 4 не проведено техническое диагностирование котла, марки НИИСТу-5, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, пгт. Багерово, ул. Мира, д. 4 не проведено техническое диагностирование котла, марки НИИСТу-5, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, г. Щелкино, не проведено техническое диагностирование котла, марки Uniterm6000, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, г. Щелкино, не проведено техническое диагностирование котла, марки Umterm6000, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, г. Щелкино, не проведено техническое диагностирование котла, марки Uniterm6000, № 3, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, г. Щелкино, не проведено техническое диагностирование котла, марки Uniterm4500, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, г. Щелкино, не проведено техническое диагностирование котла, марки КОЛВИ-ЗООО, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, г. Щелкино, не проведено техническое диагностирование котла, марки КОЛВИ-ЗООО, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки КВГМ-10, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки КВГМ-10, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки КВГМ-10, № 1, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: 

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки КВГМ-10, № 2, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу:  

<

...>, не проведено техническое диагностирование котла, марки КВГМ-10, № 3, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

В котельной расположенной по адресу: Республика Крым, пгт. Массандра, ул. 16 апреля 1944г, д. 2, не проведено техническое диагностирование котла, марки КВГМ-10, чем нарушено требование п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

Не представлен генеральный план с нанесёнными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями с учетом филиалов ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», чем нарушено требование п. 1.8.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003№6 и зарегистрированных в Минюсте РФ 22.01.2003 №4145 (далее - ПТЭЭП). Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

 Не представлена утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями, чем нарушено требование п. 1.8.1. ПТЭЭП. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

Не представлены акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности между энергоснабжающей организацией и потребителями, чем нарушено требование п. 1.8.1. ПТЭЭП. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

Отсутствуют исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений, чем нарушено требование п. 1.8.1. ПТЭЭП. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

Отсутствуют производственные инструкции по эксплуатации электроустановок, чем нарушено требование п. 1.8.1. ПТЭЭП. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

Отсутствуют должностные инструкции по каждому рабочему месту, чем нарушено требование п. 1.8.1. ПТЭЭП. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

Отсутствует оперативный журнал, чем нарушено требование п. 1.8.9. ПТЭЭП. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

Отсутствует журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям, чем нарушено требование п. 1.8.9. ПТЭЭП. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

Отсутствует журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудование, чем нарушено требование п. 1.8.9. ПТЭЭП. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

Отсутствует производственная инструкция по переключениям в электроустановках, чем нарушено требование п. 1.8.9. ПТЭЭП. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

Отсутствуют документы подтверждающие профессиональную подготовку работников, принимаемых для выполнения работ в электроустановках, соответствующую характеру работы, чем нарушено требование п. 1.4.7. ПТЭЭП. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

Техническое освидетельствование, по истечении установленного технической документацией срока службы, электрооборудования не проводится, чем нарушено требование п. 1.6.7. ПТЭЭП. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

Не обеспечено проведение технического обслуживания, плановопредупредительных ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования электроустановок, чем нарушено требование п. 1.6.1. ПТЭЭП. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

Не разрабатываются долгосрочные планы технического перевооружения и реконструкции электроустановок, чем нарушено требование п. 1.6.4. ПТЭЭП. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

Не разработаны и не выполняются мероприятия по повышению надежности, экономичности и безопасности электроснабжения ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» и его структурных подразделений, чем нарушено требование п. 1.5.3. ПТЭЭП. Срок устранения нарушений до 01.08.2021.

ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» допускает электроснабжение котельных (согласно Приложения № 1 к акту проверки от 12.04.2021 № 19- 14/2021)по III категории надежности электроснабжения, тем самым нарушается функционирование особо важных элементов коммунального хозяйства, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного остановочного производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, а также создаются условия для нарушения нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей, чем нарушено требование п. 1.7.2. ПТЭЭП, п. 1.2.18. ПУЭ.

12.04.2021г. начальником Межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями, котланадзору и надзору за подъемными сооружениями Крымского управления Ростехнадзора вынесено предписание об устранении вышеуказанных нарушений в области государственного энергетического надзора №19-14/2021.

Не согласившись с вышеуказанным предписанием, заявитель обратился в Арбитражный суд Республики Крым с настоящим заявлением..

В силу положений части 1 статьи 198 и части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации требование о признании недействительным ненормативного правового акта, незаконными решений органов, осуществляющих публичные полномочия, может быть удовлетворено при наличии совокупности следующих обстоятельств: несоответствия ненормативного правового (решения) закону и нарушения этим актом (решение) прав и законных интересов заявителя. 

Согласно части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В соответствии со статьей 123 Конституции Российской Федерации, статьями 7, 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. 

 Положениями части 1, 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. При этом, исходя из правил распределения бремени доказывания, установленных статьями 65, 198, 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обязанность доказывания факта нарушения своих прав и законных интересов возлагается на заявителя. Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. 

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акту закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица, надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия) возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие). 

В соответствии с пунктом 11 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающей организацией признается организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии. 

Пунктом 3 ст. 23.2 Федерального закона «О теплоснабжении» № 190-ФЗ определено, что теплоснабжающие организации, теплосетевые организации при осуществлении теплоснабжения и потребители тепловой энергии при потреблении тепловой энергии обязаны соблюдать требования безопасности в сфере теплоснабжения.

Согласно п. 1 ст. 23.2 190-ФЗ под требованиями безопасности в сфере теплоснабжения понимаются условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем Федеральном законе, технических регламентах и принимаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.

Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утверждённые приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 (далее - Приказ Минстроя № 197) являются нормативно-техническим актом, регулирующим вопросы безопасной эксплуатации тепловых сетей.

Пунктом 2 Приказа Минстроя № 197 определено, что охрана тепловых сетей (установка охранных зон) осуществляется предприятием, в ведении которого находятся тепловые сети, независимо от его организационно-правовой формы.

В соответствии с п. 5 ст. 19 190-ФЗ владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей и не имеющие приборов учета потребители обязаны организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя с использованием приборов учета в порядке и в сроки, которые определены законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Пунктом 5 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 (далее - Правила 1034) коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется с помощью приборов учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения, договором поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя (далее - договор) не определена иная точка учета.

В свою очередь п. 19 Правил 1034 установлено, что узлы учета оборудуются в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности трубопроводов, с учетом реальных возможностей на объекте.

Относительно пункта первого предписания, суд отмечает, что на основании статей 104 (подпункта 2 пункта 1), 105 (пункта 28) и 106 (подпунктов 1, 2 и 9 пункта 1) Земельного кодекса РФ зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются, в том числе, в целях безопасной эксплуатации объектов тепловых сетей.  В частности, могут быть установлены охранные зоны тепловых сетей. 

Охранная зона - зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вдоль трассы теплосетей и вокруг других объектов данной системы в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения. 

Охранная зона теплосетей является территорией с особыми условиями использования. 

В пункте 33 Организационно-методических рекомендаций по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации МДС 41-3.2000, утвержденных приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.04.2000 № 92, определено, что для обеспечения сохранности тепловых сетей должны устанавливаться охранные зоны, в пределах которых ограничивается хозяйственная деятельность. 

В соответствии с пунктами 1 - 3 Типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденных Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 (далее - Типовые правила, Правила № 197), охрана тепловых сетей осуществляется для обеспечения сохранности их элементов и бесперебойного теплоснабжения потребителей путем проведения комплекса мер организационного и запретительного характера. 

Охране подлежит весь комплекс сооружений и устройств, входящих в тепловую сеть: трубопроводы и камеры с запорной и регулирующей арматурой и контрольно-измерительными приборами, компенсаторы, опоры, насосные станции, баки-аккумуляторы горячей воды, центральные и индивидуальные тепловые пункты, электрооборудование управления задвижками, кабели устройств связи и телемеханики. 

Охрана тепловых сетей осуществляется предприятием, в ведении которого находятся тепловые сети, независимо от его организационно-правовой формы. 

Предприятия, организации, граждане в охранных зонах тепловых сетей обязаны выполнять требования работников предприятий, в ведении которых находятся тепловые сети, направленные на обеспечение сохранности тепловых сетей и предотвращение несчастных случаев. 

Согласно п. 4 Правил № 197 охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода  бесканальной прокладки. 

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов. 

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту, в том числе загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы. 

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений. 

Таким образом, пункт 2 Правил № 197 возлагает на предприятие обязанность по охране тепловых сетей, а в соответствии с п.4 Правил № 197 охранные зоны тепловых сетей считаются уже нормативно определенными в параметрах, определенных данным пунктом. 

Из оспариваемого предписания  и материалов дела не представляется возможным установить, какие именно действия по установлению охранных зон тепловых сетей должно было совершить, но не совершило ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

Административным органом не указано, какие конкретно действия должно было совершить, но не совершило предприятие для установления охранных зон; где именно отсутствуют приборы учета и в каких именно точках предприятие должно было их установить; не приведено нормативное обоснование возложения на предприятие обязанности по установке указанных приборов учета; не указаны обстоятельства, на основании которых административным органом сделан вывод о том, что охранные зоны предприятием не установлены.

Аналогичная правовая позиция содержится в Постановлении Арбитражного суда Центрального округа от 01.04.2022 по делу №А83-11600/2021.

На основании изложенного, суд пришел к выводу, что пункт 1 предписания признается судом недействительным.

 Кроме того, суд пункты предписания с 52-205 об отсутствии приборов учета отпуска тепловой энергии в точке поставки теплоносителя от котельной, судом также признаются недействительными, поскольку, согласно части 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 190- ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон № 190-ФЗ) указанный закон устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций. 

В силу пункта 7 статьи 19 Закона № 190-ФЗ коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется в соответствии с правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, которые утверждаются Правительством Российской Федерации с учетом требований технических регламентов. 

На основании пункта 5 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034 (Правила №1034), коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется с помощью приборов учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения, договором поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя не определена иная точка учета. 

В соответствии с пунктом 15 Правил №1034 коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя организуется во всех точках поставки и точках приема. 

В свою очередь п. 19 Правил №1034 установлено, что узлы учета оборудуются в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности трубопроводов, с учетом реальных возможностей на объекте. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Закона № 190-ФЗ владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей и не имеющие приборов учета потребители обязаны организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя с использованием приборов учета в порядке и в сроки, которые определены законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

Положениями ст. 13 Федерального закона «Об энергосбережении» от 27.11.2009 № 261 (далее Закон об энергосбережении, Федеральный закон от 27.11.2009 № 261) определены порядок и сроки установки узлов учета. При этом законом установлена дифференциация указанных правил, в том числе, в зависимости от вида (характера) объектов, потребляющих соответствующие ресурсы, объема потребления. 

Так, согласно пункту 4.1 статьи 13 Федерального закона «Об энергосбережении» для Республики Крым и города федерального значения Севастополя собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов, которые введены в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона и при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), за исключением объектов, указанных в частях 3, 5 и 6 настоящей статьи, обязаны завершить оснащение таких объектов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии и ввод установленных приборов учета в эксплуатацию до 1 января 2019 года. 

На основании п. 8 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ до 1 января 2019 года собственники объектов, которые указаны в частях 3 - 7 настоящей статьи и максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час, обязаны обеспечить оснащение таких объектов приборами учета используемой тепловой энергии, указанными в частях 3 - 7 настоящей статьи, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. 

Т.е. соответствующая обязанность возложена на собственников названных объектов. Согласно ч. 12 ст. 13 Закона об энергосбережении до 1 января 2012 года, а для Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 1 января 2019 года (в отношении объектов, предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи), до 1 июля 2013 года, а для Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 1 января 2019 года (в отношении объектов, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи, в части оснащения их приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, в том числе оснащения многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета используемых воды, электрической энергии), до 1 января 2021 года (в отношении объектов, предусмотренных частями 3 - 7 настоящей статьи, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час) и до 1 января 2019 года, а для Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 1 января 2021 года (в отношении объектов, предусмотренных частями 5.1 и 6.1 настоящей статьи, в части оснащения их приборами учета используемого природного газа) организации, указанные в части 9 настоящей статьи, обязаны совершить действия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми и передачу которых указанные организации осуществляют, объектов, инженерно-техническое оборудование которых непосредственно присоединено к принадлежащим им сетям инженернотехнического обеспечения и которые в нарушение требований частей 3 - 6.1 и 8 настоящей статьи не были оснащены приборами учета используемых энергетических ресурсов в установленный срок. 

Вместе с тем, в силу предл. 5 ч. 1 ст. 13 Закона об энергосбережении, требования данной статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 г., а также объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять киловатт (в отношении организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии) либо максимальный объем потребления природного газа которых составляет менее чем два кубических метра в час (в отношении организации учета используемого природного газа). 

Кроме того, реализация установленной ч. 12 ст. 13 Закона об энергосбережении осуществляется ресурсоснабжающими организациями с соблюдением порядка, установленного ч. 10 ст. 13 указанного Закона. 

В настоящем случае из материалов дела и содержания оспариваемого предписания не представляется возможным установить, где именно административным органом выявлено отсутствие приборов учета (непосредственно в котельных, в точках поставки тепловых ресурсов потребителям и др.), что понимается под «точкой поставки», указанной в акте проверки, протоколе и постановлении по делу об административном правонарушении. 

Также административным органом не приведено нормативного обоснования возложения на предприятие соответствующей обязанности по установке приборов учета. 

В отсутствие сведений о точках поставки, характере объектов, снабжение которых осуществляется тепловой энергией, невозможно сделать вывод о нарушении предприятием установленных правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

Аналогичная правовая позиция содержится в Постановлении Арбитражного суда Центрального округа от 01.04.2022 по делу №А83-11600/2021.

На основании изложенного, суд пришел к выводу, что пункты предписания 52-205 признаются судом недействительными.

Кроме того, суд полагает необходимым отметить, что Постановлением Железнодорожного районного суда г. Симферополя от 28.04.2021, рассматривались материалы дела об административном правонарушении в отношении заявителя.

Судом было установлено, что при проведении проверки  Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г.Севастополю (Ростехнадзор) на основании Распоряжения (Приказ) №РП-420-89-О от 18.03.2021 были выявлены нарушения законодательства в области эксплуатации тепловых энергоустановок.

Как суд отмечал ранее, 12.04.2021г. начальником Межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями, котланадзору и надзору за подъемными сооружениями Крымского управления Ростехнадзора вынесено предписание об устранении нарушений в области государственного энергетического надзора №19-14/2021.

Из  Постановлением Железнодорожного районного суда г. Симферополя от 28.04.2021 судом усматривается, что заявителем было представлено заключение экспертизы промышленной безопасности на 43 котла, а также справка ГУП РК«Крымтеплокоммунэнерго» о том, что котлы, указанные в п. 58,59,76,77,78,79 невведены в эксплуатацию, т.е. не эксплуатируются юридическим лицом, в связи с чем,  просил суд исключить из объективной части вмененного юридическому лицу правонарушения, указание об эксплуатации котлов, указанных в п. 52, 53, 54, 55, 60, 84, 85, 86, 255, 256, 257, 272, 273, 274, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 97, 98, 100, 119, 221, 270, 271, 279, 280, 281, 292, 293, 294, 295, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 51, 132, 58, 59, 76, 77, 78, 79 (соответствуют пунктам оспариваемого в рамках дела А83-10033/2021 предписания: 206, 207,208, 209, 215, 239, 240/, 241, 410, 411, 412, 427, 428, 429, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 252, 253, 255, 274, 425, 426, 434, 435, 436, 447, 448, 449, 450, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 213, 214, 231, 232, 233, 234, 287) протокола по делу об административном правонарушении № 25-14/06-2021 от 20.04.2021 года с нарушением требований п. 2.7.1; п. 3.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ. В остальной части, представитель Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» признал, что юридическим лицом, в нарушение требований п. 2.7.1; п. 13.2; п. 13.6 ПТЭТЭУ, не проведено техническое диагностирование котлов и в нарушение требований п. 1, п. 2 ст. 23.2 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»; п. 4.2.24ПТЭТЭУ, не проведено обследование технического состояния резервуаров дляхранения топлива.

Суд также отмечает, что согласно вышеуказанного постановления, заинтересованное лицо не возражало против исключения вышеуказанных пунктов из объективной части вмененного юридическому лицу правонарушения.

На основании изложенного, Железнодорожный районный суд г. Симферополя исключил из объективной части вмененного юридическому лицу правонарушения, указание об эксплуатации котлов, указанных в п. 52, 53, 54, 55, 60, 84, 85, 86, 255, 256, 257, 272, 273, 274, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 97, 98, 100, 119, 221, 270, 271, 279, 280, 281, 292, 293, 294, 295, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 51, 132, 58, 59, 76, 77, 78, 79 протокола по делу об административном правонарушении № 25-14/06-2021 от 20.04.2021

В связи с чем, суд пришел к выводу, что пункты оспариваемого предписания № 206, 207,208, 209, 215, 239, 240, 241, 410, 411, 412, 427, 428, 429, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 252, 253, 255, 274, 425, 426, 434, 435, 436, 447, 448, 449, 450, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 213, 214, 231, 232, 233, 234, 287 признаются судом недействительными.

Относительно пунктов с 2-52  предписания, суд отмечает, что в соответствии с пунктом 1 статьи 23.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», под требованиями безопасности в сфере теплоснабжения понимаются условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем Федеральном законе, технических регламентах и принимаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти правилах технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.

Согласно пункту 2 указанной статьи, Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок устанавливают обязательные требования безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования, в том числе требования к подготовке работников к выполнению трудовых функций в сфере теплоснабжения, связанных с эксплуатацией объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, и подтверждению готовности работников к выполнению таких трудовых функций.

В соответствии с п.4.2.24 Правил технической эксплуатации тепловых установок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115, обследование технического состояния резервуаров и приемных емкостей специализированной организацией с устранением выявленных дефектов производится по графику, но не реже одного раза в 5 лет.

Материалами дела подтверждается, что ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», в нарушение вышеуказанных требований законодательства, не проводит обследование технического состояния эксплуатируемых юридическим лицом резервуаров.

В соответствии п. 2.7.1 Правил технической эксплуатации тепловых установок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115, при эксплуатации тепловых энергоустановок необходимо обеспечить их техническое обслуживание, ремонт, модернизацию и реконструкцию. Сроки планово- предупредительного ремонта тепловых энергоустановок устанавливаются в соответствии с требованиями заводов-изготовителей или разрабатываются проектной организацией. Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту, разрабатывается ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и утверждается руководителем организации.

Согласно п. 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых установок, контроль за металлом проводится по планам, утвержденным техническим руководителем, в сроки и объемах, предусмотренных нормативно-техническими документами, как правило, неразрушающими методами контроля.

Согласно п. 13.6 Правил, эксплуатационный контроль организовывается для оценки изменения состояния металла элементов тепловых энергоустановок и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации в пределах расчетного срока службы. При техническом диагностировании оценка фактического состояния металла производится неразрушающими методами контроля или по вырезкам образцов.

Кроме того, суд полагает необходимым отметить, что Постановлением Железнодорожного районного суда г. Симферополя, заявитель факт нарушения указанных в пункте 2-51 не оспаривал. Кроме того, суд отмечает, что данные доводы заявителя документально не подтверждены.

Заинтересованное лицо, в своем отзыве указывает, что заявителем не были представлены истребованные документы по п. 467-474,477, а документы представленные по п. 476,478,479,480 не подтверждают выполнение вышеуказанных нарушений в полном объеме.

Однако, суд отмечает, что суд определением Арбитражного суда Республики Крым от 26.04.2022 предлагал заинтересованному лицу предоставить письменные пояснения с указанием по пунктам предписания №475-480 в какой части (объеме) не исполнены заявителем  требования органа с предоставлением персонализированной информации в какой части не предоставлены документы (в отношении каких конкретно лиц).

Заинтересованным лицом не было представлено письменных пояснений с указанием по пунктам предписания №475 - 480 в какой части (объеме) не исполнены заявителем  требования органа с предоставлением персонализированной информации в какой части не предоставлены документы (в отношении каких конкретно лиц).

В связи с чем, суд пришел к выводу, что административным органом не приведено нормативного обоснования возложения на предприятие соответствующей обязанности по предоставлению документов. 

Из пояснений заинтересованного лица следует, что согласно положений п. 10 Распоряжения от 18.03.2021№РП-420-89-0 проверке подлежали документы в соответствии с разделом 1,2,3 и приложения №1-6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от 13.01.2003 №6.

Юридическому лицу предписывалось предоставить перечень запрашиваемых документов, предоставление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проводимой проверки. Однако в результате бездействия со стороны заявителя, документы, указанные по п. 467- 474, 477 Предписания от 12.04.2021 предоставлены не были.

В настоящем случае из материалов дела и содержания оспариваемого предписания не представляется возможным установить, что заинтересованным лицом были указанны истребованы у заявителя конкретные документы (п. № 467- 474), в какой части (объеме) не исполнены заявителем  требования органа с предоставлением персонализированной информации в какой части не предоставлены документы (п. № 475 - 480). Доказательств обратного заинтересованным лицом представлено суду не было.

В связи с чем, суд пришел к выводу, что пункты оспариваемого предписания № 467-480  признаются судом недействительными.

Относительно пунктов 210,211, 212, 216-230, 235-238, 242-251, 254, 256-273, 275-286, 288-409, 413-424, 430,431, 432, 433, 437, 446, 451, 452, суд отмечает следующее.

Согласно п. 2.7.1 Приказа Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»,  следует, что при эксплуатации тепловых энергоустановок необходимо обеспечить их техническое обслуживание, ремонт, модернизацию и реконструкцию. Сроки планово-предупредительного ремонта тепловых энергоустановок устанавливаются в соответствии с требованиями заводов-изготовителей или разрабатываются проектной организацией. Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту, разрабатывается ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и утверждается руководителем организации.

Согласно п. 13.2  Приказа Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» контроль за металлом проводится по планам, утвержденным техническим руководителем, в сроки и объемах, предусмотренных нормативно-техническими документами, как правило, неразрушающими методами контроля.

В нормативно-технических документах содержатся требования по входному контролю и контролю за металлом в пределах нормативного ресурса. Техническое диагностирование оборудования, отработавшего расчетный ресурс, проводится специализированными организациями в целях определения дополнительного срока службы и разработки мероприятий, обеспечивающих надежную работу.

Согласно п. 13.6  Приказа Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» эксплуатационный контроль организовывается для оценки изменения состояния металла элементов тепловых энергоустановок и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации в пределах расчетного срока службы. При техническом диагностировании оценка фактического состояния металла производится неразрушающими методами контроля или по вырезкам образцов.

 Кроме того, суд отмечает, что Постановлением Железнодорожного районного суда г. Симферополя от 28.04.2021 заявитель был привлечен к административной ответственности по статье 9.11 КоАП РФ,  в связи с выявленными нарушениями, указанным выше.

Как суд отмечал ранее, заявитель в рамках дела № 5-920/2021 факт выявленных нарушений не оспаривал, в связи с чем, суд пришел к выводу, что требования заявителя о признании пунктов 210,211, 212, 216-230, 235-238, 242-251, 254, 256-273, 275-186, 288-409, 413-424, 430,431, 432, 433, 437, 446, 451, 452 незаконными удовлетворению не подлежат.

Относительно пунктов 465, 466 суд не принимает довод заявителя, что генеральный план и проектно - сметная документация не могли быть представлены, в связи с тем, что при передаче имущества предприятию в хозяйственное ведение, указанные документы не передавались, поскольку как указывает сам заявитель, согласно пункту 1.8.1 ПТЭЭП, у каждого Потребителя должна храниться в том числе утверждённая проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.), при этом в случае изменения собственника комплект указанной выше документации должен в полном объёме передаваться новому владельцу. 

В указанной части оспоренное предписание содержит требование по исполнению пункта 1.8.1 Правил технической эксплуатации, указывает на конкретные нарушения, а также устанавливает срок для устранения данных нарушений. 

Аналогичная правовая позиция содержится в Постановлении Арбитражного суда Центрального округа от 08.10.2021 по делу №А83-4662/2020.

В связи с чем, суд пришел к выводу, что данные пункты заявителем не обоснованны и документально ничем не подтверждены.

На основании изложенного, суд пришел к выводу, что требования заявителя подлежат частичному удовлетворениЮ.

По правилам статьи 110 АПК РФ в связи с частичным удовлетворением требований Заявителя расходы по государственной пошлине, уплаченные обществом при обращении в суд  в размере 3 000 руб., подлежит взысканию с Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю.

При обращении в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия оспариваемого предписания заявителем оплачена государственная пошлина за данное заявление в размере 3 000,00 руб., что подтверждается платежным поручением № 6913 от 26.07.2021. 

В связи с чем, суд считает необходимым возвратить заявителю из федерального бюджета государственную пошлину, уплаченную за обеспечительные меры, в размере 3 000,00 руб., поскольку за заявления, поданные в порядке части 3 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина не оплачивается. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

1. Заявление Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» удовлетворить частично.

 2. Пункты предписания №19-14/2021 от 12.04.2021 об устранении нарушений законодательства в области государственного энергетического надзора: 1, 52-205, 206, 207,208, 209, 213, 214, 215, 231, 232, 233, 234, 239, 240, 241, 252, 253, 255, 274, 287, 410, 411, 412, 425, 426, 427, 428, 429, 434, 435, 436, 447, 448, 449, 450, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 467-480 признать недействительными.

3. В остальной части в удовлетворении требований отказать.

4. Взыскать с Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю в пользу Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» государственную пошлину в размере 3 000 руб.

5. Возвратить Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»  из федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 000 руб., оплаченную на основании платежного поручения № 6913 от 26.07.2021, о чем выдать справку. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

     Судья                                                                                                            Е.Н. Букина