Именем Российской Федерации

Арбитражный суд Тульской области

РЕШЕНИЕ

г. ТулаДело № А68-3894/19

Дата объявления резолютивной части решения 12 августа 2019 года

Дата изготовления решения в полном объеме    19 августа 2019 года

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Тажеевой Л.Д.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев исковое заявление

акционерного общества «ТНС энерго Тула» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к муниципальному казенному предприятию «Волчье-Дубравское ЖКХ» муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

третьи лица – ПАО «МРСК Центра и Приволжья», муниципальное образование Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района, ОСП Щекинского и Тепло-Огаревского района

об обязании муниципального казенного предприятия «Волчье-Дубравское ЖКХ» Муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района:

- в течение 2 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выполнить мероприятия по установке за свой счет автономных источников питания, обеспечивающих безопасное функционирование его энергопринимающих устройств без необходимости потребления электрической энергии из внешней сети по следующим точкам поставки электрической энергии:

№ п/п

Наименование (адрес) отдельных объектов потребителя

Диспетчерское наименование (код) точки поставки

1

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. Стрешнево (старый поселок)

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 8 МТП № 26 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 52

2

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. Стрешнево

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 5 МТП № 136 ВЛ 0,4 кВ. № 2 оп. 10

3

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. Федоровка

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 5 МТП № 123 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 9

4

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. Стрешнево (новый поселок)

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 8 МТП № 197 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 35

5

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. Троекурово

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 3 МТП № 106 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 14

6

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, п. Кировский

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 5 ЗТП № 121 ВЛ 0,4 кВ. № 2 оп. 13

7

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. Карцево

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 3 МТП № 104 ВЛ 0,4 кВ. № 2 оп. 16

8

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, п. Победа

ПС № 43 «Теплое» ВЛ 10 кВ. № 16 МТП № 21 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 8

9

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. С. Ржавка

ПС № 43 «Теплое» ВЛ 10 кВ. № 16 МТП № 22 ВЛ 0,4 кВ. № 2 оп. 22

10

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. Крюковка

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 5 МТП № 225 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 10

11

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. Введенка

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 4 МТП № 206 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. И

12

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. Яковлево

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 4 МТП № 205 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 27

13

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. Доробин Колодец

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 4 МТП № 204 ВЛ 0,4 кВ. № 3 оп. 9

14

В/Б № 1 (водонапорная башня № 1), Тепло-Огаревский район, д. Большое Огарево

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 3 МТП № 71 ВЛ 0,4 кВ. № 2 оп. 17

15

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Горневка

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 3 МТП № 72 ВЛ 0,4 кВ. № 2 оп. 7

16

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Коноплино

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 3 МТП № 75 ВЛ 0.4 кВ. № 2 оп. 43

17

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, п. Гремучий

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 3 МТП № 73 ВЛ 0,4 кВ. № 3 0п. 7

18

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Васильчуково

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 3 МТП № 74 ВЛ 0,4 кВ. № 2 оп. 16

19

В/Б № 2 (водонапорная башня № 2), Тепло-Огаревский район, д. Броди-ловка

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 1 ЗТП № 101 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 15

20

В/Б

№ 1 (водонапорная башня № 1),

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 1

Тепло-Огаревский район, д. Броди-ловка

ЗТП№ 101 ВЛ 0,4 кВ.№ 1 оп. 14

21

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Одинцово

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 6 МТП № 99 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 13

22

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Берюлево

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 1 ЗТП № 103 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 18

23

В/Б № 1 (водонапорная башня № 1), Тепло-Огаревский район, д. Ивановские Дворики

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 1 МТП № 91 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 49

24

В/Б № 1 (водонапорная башня № 1), Тепло-Огаревский район, д. Доробино

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 1 МТП № 201 ВЛ 0,4 кВ. № 3 оп. 7

25

В/Б № 2 (водонапорная башня № 2), Тепло-Огаревский район, д. Доробино

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 2 МТП № 252 ВЛ 0,4 кВ. № 2 оп. 27

26

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Дегтярка

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 1 МТП № 88 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 19

27

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Спасское

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 2 МТП № 97 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 7

28

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Татищево

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. №> 3 МТП № 127 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 2

29

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Борисовка

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 3 МТП № 176 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 13

30

В/Б № 2 (водонапорная башня № 2), Тепло-Огаревский район, д. Большое Огарево

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 3 МТП № 71 ВЛ 0,4 кВ. № 2 on. 18

31

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Большое Минино

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 1 СТП № 189 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 2

32

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, п. Центральный (нижняя школьная)

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 2 ЗТПП № 86 ВЛ 0,4 кВ. № 2 оп. 2

33

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, п. Центральный (верхняя)

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 1 ЗТПП № 86 ВЛ 0,4 кВ. № 3 on. 11

34

В/Б № 2 (водонапорная башня № 2), Тепло-Огаревский район, с. Ивановские Дворики

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 2 МТП № 81 ВЛ 0,4 кВ. № 1 on. 1

35

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Волчья Дубрава (пионерлагерь)

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 4 МТП № 130 ВЛ 0,4 кВ. № 3 оп. 4

36

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Волчья Дубрава (деревня)

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 4 МТП № 77 ВЛ 0,4 кВ. № 2 on. 17

- в течение 1 рабочего дня после дня окончания выполнения мероприятий по установке за свой счет автономных источников питания, обеспечивающих безопасное функционирование его энергопринимающих устройств без необходимости потребления электрической энергии из внешней сети направить акционерному обществу «ТНС энерго Тула» и публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» в лице филиала «Тулэнерго» уведомление о готовности к введению полного ограничения режима потребления электрической энергии.

при участии:

от истца – ФИО2 пасп., доверен., ФИО3 пасп., доверен.;

от ответчика  - не явились, ув. надлежаще;

от 3-их лиц  -  не явились, ув. надлежаще;

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество «ТНС энерго Тула» обратилось к муниципальному казенному предприятию «Волчье-Дубравское ЖКХ» муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района (далее – ответчик, МКП «Волчье-Дубравское ЖКХ») с уточненными исковыми требованиями  об обязании ответчика: 

- в течение 2 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выполнить мероприятия по установке за свой счет автономных источников питания, обеспечивающих безопасное функционирование его энергопринимающих устройств без необходимости потребления электрической энергии из внешней сети по следующим точкам поставки электрической энергии:

№ п/п

Наименование (адрес) отдельных объектов потребителя

Диспетчерское наименование (код) точки поставки

1

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. Стрешнево (старый поселок)

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 8 МТП № 26 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 52

2

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. Стрешнево

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 5 МТП № 136 ВЛ 0,4 кВ. № 2 оп. 10

3

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. Федоровка

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 5 МТП № 123 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 9

4

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. Стрешнево (новый поселок)

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 8 МТП № 197 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 35

5

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. Троекурово

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 3 МТП № 106 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 14

6

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, п. Кировский

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 5 ЗТП № 121 ВЛ 0,4 кВ. № 2 оп. 13

7

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. Карцево

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 3 МТП № 104 ВЛ 0,4 кВ. № 2 оп. 16

8

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, п. Победа

ПС № 43 «Теплое» ВЛ 10 кВ. № 16 МТП № 21 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 8

9

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. С. Ржавка

ПС № 43 «Теплое» ВЛ 10 кВ. № 16 МТП № 22 ВЛ 0,4 кВ. № 2 оп. 22

10

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. Крюковка

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 5 МТП № 225 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 10

11

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. Введенка

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 4 МТП № 206 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. И

12

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. Яковлево

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 4 МТП № 205 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 27

13

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. Доробин Колодец

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 4 МТП № 204 ВЛ 0,4 кВ. № 3 оп. 9

14

В/Б № 1 (водонапорная башня № 1), Тепло-Огаревский район, д. Большое Огарево

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 3 МТП № 71 ВЛ 0,4 кВ. № 2 оп. 17

15

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Горневка

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 3 МТП № 72 ВЛ 0,4 кВ. № 2 оп. 7

16

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Коноплино

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 3 МТП № 75 ВЛ 0.4 кВ. № 2 оп. 43

17

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, п. Гремучий

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 3 МТП № 73 ВЛ 0,4 кВ. № 3 0п. 7

18

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Васильчуково

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 3 МТП № 74 ВЛ 0,4 кВ. № 2 оп. 16

19

В/Б № 2 (водонапорная башня № 2), Тепло-Огаревский район, д. Броди-ловка

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 1 ЗТП № 101 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 15

20

В/Б

№ 1 (водонапорная башня № 1),

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 1

Тепло-Огаревский район, д. Броди-ловка

ЗТП№ 101 ВЛ 0,4 кВ.№ 1 оп. 14

21

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Одинцово

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 6 МТП № 99 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 13

22

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Берюлево

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 1 ЗТП № 103 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 18

23

В/Б № 1 (водонапорная башня № 1), Тепло-Огаревский район, д. Ивановские Дворики

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 1 МТП № 91 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 49

24

В/Б № 1 (водонапорная башня № 1), Тепло-Огаревский район, д. Доробино

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 1 МТП № 201 ВЛ 0,4 кВ. № 3 оп. 7

25

В/Б № 2 (водонапорная башня № 2), Тепло-Огаревский район, д. Доробино

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 2 МТП № 252 ВЛ 0,4 кВ. № 2 оп. 27

26

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Дегтярка

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 1 МТП № 88 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 19

27

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Спасское

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 2 МТП № 97 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 7

28

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Татищево

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. №> 3 МТП № 127 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 2

29

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Борисовка

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 3 МТП № 176 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 13

30

В/Б № 2 (водонапорная башня № 2), Тепло-Огаревский район, д. Большое Огарево

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 3 МТП № 71 ВЛ 0,4 кВ. № 2 on. 18

31

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Большое Минино

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 1 СТП № 189 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 2

32

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, п. Центральный (нижняя школьная)

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 2 ЗТПП № 86 ВЛ 0,4 кВ. № 2 оп. 2

33

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, п. Центральный (верхняя)

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 1 ЗТПП № 86 ВЛ 0,4 кВ. № 3 on. 11

34

В/Б № 2 (водонапорная башня № 2), Тепло-Огаревский район, с. Ивановские Дворики

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 2 МТП № 81 ВЛ 0,4 кВ. № 1 on. 1

35

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Волчья Дубрава (пионерлагерь)

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 4 МТП № 130 ВЛ 0,4 кВ. № 3 оп. 4

36

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Волчья Дубрава (деревня)

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 4 МТП № 77 ВЛ 0,4 кВ. № 2 on. 17

- в течение 1 рабочего дня после дня окончания выполнения мероприятий по установке за свой счет автономных источников питания, обеспечивающих безопасное функционирование его энергопринимающих устройств без необходимости потребления электрической энергии из внешней сети направить акционерному обществу «ТНС энерго Тула» и публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» в лице филиала «Тулэнерго» уведомление о готовности к введению полного ограничения режима потребления электрической энергии.

Истец пояснил, что между ним и ответчиком заключен договор №6822949 на снабжение электрической энергией от 20.08.2014 (далее - Договор). Ответчик относится к категории указанных в п. 2 Приложения к утвержденным Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии (далее – Правила ограничения №442) потребителей электрической энергии, ограничение которым режима потребления электроэнергии может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям. Так как ответчиком нарушаются обязанности по оплате потребленной электроэнергии, у него образовался перед истцом по состоянию на 11.12.2018 долг в сумме 7470000 руб. В связи с этим истец на основании подп. «б» п. 2 Правил ограничения №442, п. 2.2.4, 7.2 Договора (в редакции дополнительного соглашения от 11.09.2017) инициировал  процедуру введения ограничения режима потребления электроэнергии, направив в адрес ответчика  уведомление от 11.12.2018 №573 о введении ограничения;  в адрес сетевой организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - уведомление от 11.12.2018 №1332 о необходимости введения ограничения в отношении ответчика; в адрес администрации муниципального образования Тепло-Огаревский район - уведомление о введении ограничения в отношении ответчика от 11.12.2018 №573. Копия данного уведомления также была направлена истцом в адрес Министерства строительства и ЖКХ Тульской области, Приокского управления Ростехнадзора, Главного управления МЧС России по Тульской области. Заявленные истцом уточненные исковые требования основываются на п. 7.1 ст. 38 Федерального закона «Об электроэнергетике» и п.п. 16, 16(1) Правил ограничения №442. 

Уведомления о готовности к введению полного ограничения режима потребления в адрес истца от ответчика не поступало. Ответчик, не выполнив законных требований истца, изложенных в уведомлении от 11.12.2018 №573 о введении ограничения, существенно нарушил права и законные интересы истца.

Ответчик в судебные заседания не являлся, отзыв по делу не представил.

Привлеченное к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, ПАО «МРСК Центра и Приволжья» представило отзыв, в котором указало, что ответчик является исполнителем коммунальной услуги по водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района Тульской области. Заявленные истцом исковые требования соответствуют действующему законодательству, направлены на восстановление нарушенного права истца, исключают возможность приостановления или ограничения предоставления коммунальных услуг потребителям ответчика, добросовестно исполняющим свои обязательства по оплате коммунальных услуг.

Исследовав материалы дела,  суд считает заявленные истцом уточненные исковые требования подлежащими  полному удовлетворению.

Материалами дела подтверждается, что между истцом (гарантирующий поставщик) и ответчиком (потребитель) заключен договор №6822949 на снабжение электрической энергией от 20.08.2014, в соответствии с которым истец принял на себя обязательства осуществлять продажу электроэнергии (мощности), а также в интересах потребителя через привлеченных третьих лиц путем заключения соответствующих договоров обеспечить оказание услуг по передаче электроэнергии, а также иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электроэнергии, а потребитель обязуется оплачивать поставленную ему электроэнергию (мощность)  с учетом сбытовой надбавки и оказанных услуг.

П. 2.2.4 Договора (в редакции дополнительного соглашения от 11.09.2017) установлено право гарантирующего поставщика приостанавливать исполнение обязательств по договору путем введения частичного и (или) полного ограничения режима потребления электроэнергии в порядке, предусмотренном Правилами ограничения №442.

П. 7.4 Договора (в редакции дополнительного соглашения от 11.09.2017) предусмотрена обязанность потребителя, в случае возникновения оснований для введения полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии, устранить причины, являющиеся основанием для введения ограничения, либо выполнить мероприятия, обеспечивающие готовность потребителей электроэнергии к введению полного ограничения режима потребления электроэнергии и предотвращение наступления экономических, экологических и социальных последствий вследствие введения такого ограничения режима потребления.

 Ответчик относится к категории указанных в п. 2 Приложения к Правилам ограничения №442 потребителей электрической энергии, ограничение которым режима потребления электроэнергии может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям. Указанное обстоятельство подтверждается:

 -Постановлением Комитета Тульской области по тарифам от 14.12.2017 № 58/1 «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, транспортировку воды и транспортировку сточных вод на 2018 год долгосрочных периодов регулирования 2016 -2018 гг., 2016 - 2019 гг. и 2017 - 2020 гг. для потребителей Тульской области (далее по тексту - Постановление № 58/1) и Постановлением Комитета Тульской области по тарифам от 18.12.2018 № 48/1 «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, транспортировку воды и транспортировку сточных вод на 2019 год долгосрочных периодов регулирования 2016 - 2019 гг., 2017 - 2020 гг., 2018 - 2020 гг., 2018 - 2021 гг. и на 2019 -2023 гг. для потребителей Тульской области, согласно которым для ответчика установлены тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение на 2018 - 2019 гг.;

-Приложениями №15 к Постановлению №58/1 и №22 к Постановлению №48/1 «Перечень организаций, оказывающих услуги холодного водоснабжения и водоотведения». Ответчик включен в указанный перечень;

- актами об осуществлении технологического присоединения энергопринимающего устройства к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Долг ответчика перед истцом за потребленную электроэнергию по состоянию на 11.12.2018 в сумме 7470000 руб. подтвержден представленным истцом расчетом.

ОСП Щекинского и Тепло-Огаревского районов Тульской области представило письменную информацию о том, что на исполнении в этом отделе судебных приставов находятся исполнительные листы по требованиям истца к ответчику, по состоянию на 09.08.2019 остаток задолженности по указанным исполнительным листам составляет 5927557 руб.  

В связи с наличием у ответчика долга за потребленную электроэнергию истец на основании подп. «б» п. 2 Правил ограничения №442, п. 2.2.4, 7.2 Договора (в редакции дополнительного соглашения от 11.09.2017) направил в адрес ответчика  уведомление от 11.12.2018 №573 о введении ограничения.

Кроме того, истец направил в адрес ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - уведомление от 11.12.2018 №1332 о необходимости введения ограничения в отношении ответчика, а в адрес администрации муниципального образования Тепло-Огаревский район - уведомление о введении ограничения в отношении ответчика от 11.12.2018 №573. 

Копия адресованного администрации муниципального образования уведомления была направлена истцом в адрес Министерства строительства и ЖКХ Тульской области, Приокского управления Ростехнадзора, Главного управления МЧС России по Тульской области.

Ответчик не представил в адрес истца  подтверждения готовности ответчика к введению полного режима потребления.

П. 7.1 ст. 38 Федерального закона «Об электроэнергетике» установлено, что в случае возникновения оснований для введения полного ограничения режима потребления электрической энергии в отношении потребителей электрической энергии, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, указанные потребители обязаны устранить причины, являющиеся основанием для введения ограничения их режима потребления, либо выполнить мероприятия, обеспечивающие готовность потребителей электрической энергии к введению полного ограничения режима потребления электрической энергии и предотвращение наступления экономических, экологических или социальных последствий вследствие введения такого ограничения режима потребления.

В соответствии с и. 16 и п. 16(1) Правил ограничения №442 потребитель обязан в течение 3 дней после дня введения частичного ограничения до уровня аварийной брони либо после дня уведомления о введении ограничения, если отсутствует акт согласования технологической и(или) аварийной брони или в этом акте не указан уровень аварийной брони, предоставить исполнителю (субисиолнителю) и инициатору введения ограничения утвержденный план мероприятий по обеспечению готовности к введению полного ограничения режима потребления и в срок, предусмотренный соответствующим планом (но не более 6 месяцев или не более 6 месяцев за вычетом срока сокращения электроснабжения до уровня аварийной брони если в отношении потребителя согласованы технологическая и аварийная брони), выполнить указанные мероприятия, либо в течение 2 месяцев выполнить мероприятия по установке за свой счет автономных источников питания, обеспечивающих безопасное функционирование энергопринимающих устройств и(или) объектов электроэнергетики потребителя без необходимости потребления электрической энергии из внешней сети, - в случае если в установленный пунктом 16(1) срок исполнителю (субисполнителю) не был представлен утвержденный план указанных мероприятий либо если предусмотренный планом срок проведения указанных мероприятий превышает срок, указанный в пункте 16 настоящих Правил. После выполнения вышеуказанных мероприятий потребитель обязан направить исполнителю (субисполнителю) и инициатору уведомление о готовности к введению полного ограничения режима потребления.

Поскольку, утвержденный план мероприятий по обеспечению готовности к введению полного ограничения режима потребления в адрес истца ответчик не предоставил, следовательно, он обязан был в течение 2 месяцев после дня уведомления его о введении ограничения выполнить мероприятия по установке за свой счет автономных источников питания, обеспечивающих безопасное функционирование энергопринимающих устройств и(или) объектов электроэнергетики потребителя без необходимости потребления электрической энергии из внешней сети и уведомить истца о готовности к введению полного ограничения режима потребления. 

Однако уведомления о готовности к введению полного ограничения режима потребления в адрес истца от ответчика не поступало. 

Следовательно, ответчиком мероприятия по обеспечению готовности к введению в отношении его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, не были выполнены. При этом долг перед истцом ответчиком не погашен, а, значит, не устранены основания для введения ограничения режима потребления электроэнергии. 

Ответчик своим бездействием (невыполнением мероприятий по установке автономных источников питания и направлению истцу уведомления о готовности к введению полного ограничения режима потребления) лишает истца возможности реализовать в установленном законодательством порядке процедуру ограничения режима потребления электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики ответчика в связи с нарушением ответчиком обязательств по оплате электрической энергии. 

Уточненные исковые требования истца являются обоснованными, соответствуют нормативно установленным положениям п. 7.1 ст. 38 Федерального закона «Об электроэнергетике», а также п. 16 и 16 (1) Правил ограничения №442.

С учетом изложенного, уточненные исковые требования истца к ответчику подлежат полному удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6000 руб. 

Истцу подлежит возврату из федерального бюджета государственная пошлина в сумме 20000 руб. 

Руководствуясь ст.ст. 102. 110, 167-170, 176 АПК РФ арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования акционерного общества «ТНС энерго Тула» к муниципальному казенному предприятию «Волчье-Дубравское ЖКХ» Муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района удовлетворить полностью.

Обязать муниципальное казенное предприятие «Волчье-Дубравское ЖКХ» Муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района в течение 2 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выполнить мероприятия по установке за свой счет автономных источников питания, обеспечивающих безопасное функционирование его энергопринимающих устройств без необходимости потребления электрической энергии из внешней сети по следующим точкам поставки электрической энергии:

№ п/п

Наименование (адрес) отдельных объектов потребителя

Диспетчерское наименование (код) точки поставки

1

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. Стрешнево (старый поселок)

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 8 МТП № 26 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 52

2

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. Стрешнево

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 5 МТП № 136 ВЛ 0,4 кВ. № 2 оп. 10

3

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. Федоровка

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 5 МТП № 123 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 9

4

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. Стрешнево (новый поселок)

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 8 МТП № 197 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 35

5

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. Троекурово

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 3 МТП № 106 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 14

6

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, п. Кировский

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 5 ЗТП № 121 ВЛ 0,4 кВ. № 2 оп. 13

7

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. Карцево

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 3 МТП № 104 ВЛ 0,4 кВ. № 2 оп. 16

8

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, п. Победа

ПС № 43 «Теплое» ВЛ 10 кВ. № 16 МТП № 21 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 8

9

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. С. Ржавка

ПС № 43 «Теплое» ВЛ 10 кВ. № 16 МТП № 22 ВЛ 0,4 кВ. № 2 оп. 22

10

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. Крюковка

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 5 МТП № 225 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 10

11

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. Введенка

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 4 МТП № 206 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. И

12

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. Яковлево

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 4 МТП № 205 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 27

13

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Ога-ревский район, д. Доробин Колодец

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 4 МТП № 204 ВЛ 0,4 кВ. № 3 оп. 9

14

В/Б № 1 (водонапорная башня № 1), Тепло-Огаревский район, д. Большое Огарево

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 3 МТП № 71 ВЛ 0,4 кВ. № 2 оп. 17

15

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Горневка

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 3 МТП № 72 ВЛ 0,4 кВ. № 2 оп. 7

16

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Коноплино

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 3 МТП № 75 ВЛ 0.4 кВ. № 2 оп. 43

17

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, п. Гремучий

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 3 МТП № 73 ВЛ 0,4 кВ. № 3 0п. 7

18

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Васильчуково

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 3 МТП № 74 ВЛ 0,4 кВ. № 2 оп. 16

19

В/Б № 2 (водонапорная башня № 2), Тепло-Огаревский район, д. Броди-ловка

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 1 ЗТП № 101 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 15

20

В/Б

№ 1 (водонапорная башня № 1),

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 1

Тепло-Огаревский район, д. Броди-ловка

ЗТП№ 101 ВЛ 0,4 кВ.№ 1 оп. 14

21

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Одинцово

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 6 МТП № 99 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 13

22

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Берюлево

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 1 ЗТП № 103 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 18

23

В/Б № 1 (водонапорная башня № 1), Тепло-Огаревский район, д. Ивановские Дворики

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 1 МТП № 91 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 49

24

В/Б № 1 (водонапорная башня № 1), Тепло-Огаревский район, д. Доробино

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 1 МТП № 201 ВЛ 0,4 кВ. № 3 оп. 7

25

В/Б № 2 (водонапорная башня № 2), Тепло-Огаревский район, д. Доробино

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 2 МТП № 252 ВЛ 0,4 кВ. № 2 оп. 27

26

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Дегтярка

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 1 МТП № 88 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 19

27

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Спасское

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 2 МТП № 97 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 7

28

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Татищево

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. №> 3 МТП № 127 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 2

29

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Борисовка

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 3 МТП № 176 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 13

30

В/Б № 2 (водонапорная башня № 2), Тепло-Огаревский район, д. Большое Огарево

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 3 МТП № 71 ВЛ 0,4 кВ. № 2 on. 18

31

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Большое Минино

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 1 СТП № 189 ВЛ 0,4 кВ. № 1 оп. 2

32

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, п. Центральный (нижняя школьная)

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 2 ЗТПП № 86 ВЛ 0,4 кВ. № 2 оп. 2

33

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, п. Центральный (верхняя)

ПС № 298 «Крюковка» ВЛ 10 кВ. № 1 ЗТПП № 86 ВЛ 0,4 кВ. № 3 on. 11

34

В/Б № 2 (водонапорная башня № 2), Тепло-Огаревский район, с. Ивановские Дворики

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 2 МТП № 81 ВЛ 0,4 кВ. № 1 on. 1

35

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Волчья Дубрава (пионерлагерь)

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 4 МТП № 130 ВЛ 0,4 кВ. № 3 оп. 4

36

В/Б (водонапорная башня), Тепло-Огаревский район, д. Волчья Дубрава (деревня)

ПС № 137 «Доробино» ВЛ 10 кВ. № 4 МТП № 77 ВЛ 0,4 кВ. № 2 on. 17

Обязать муниципальное казенное предприятие «Волчье-Дубравское ЖКХ» Муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района в течение 1 рабочего дня после дня окончания выполнения мероприятий по установке за свой счет автономных источников питания, обеспечивающих безопасное функционирование его энергопринимающих устройств без необходимости потребления электрической энергии из внешней сети направить акционерному обществу «ТНС энерго Тула» и публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» в лице филиала «Тулэнерго» уведомление о готовности к введению полного ограничения режима потребления электрической энергии.

Взыскать с муниципального казенного предприятия «Волчье-Дубравское ЖКХ» Муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района в пользу акционерного общества «ТНС энерго Тула» судебные расходы по уплате госпошлины 6000 руб.

Возвратить акционерному обществу «ТНС энерго Тула» из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 20000 руб. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Двадцатый арбитражный апелляционный суд, жалоба подается через Арбитражный суд Тульской области.

Судья                                                                                                 Л.Д. Тажеева