АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-3302/18

25 июня 2018 года

г. ФИО2-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Корниенко А. В.  

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания  ФИО1  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  акционерного общества теплоэнергетического предприятия тепловых сетей  «Теплоэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

 к обществу с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз  ФИО2-на-Дону» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об урегулировании разногласий, 

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

Р Е Ш И Л:

урегулировать разногласия, возникшие при заключении договоров поставки газа 

от 14.11.2017 № 43-3-09084/18 и от 14.11.2017 № 43-3-09084/18-Н между акционерным  обществом теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей «Теплоэнерго»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и обществом с ограниченной ответственностью  «Газпром межрегионгаз ФИО2-на-Дону» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).  

1. Изложить спорные пункты договора поставки газа от 14.11.2017 № 43-3-09084/18  в следующей редакции:  

Подпункт 2.3.1. пункта 2.3.: «к инженерным системам газораспределительной организации (далее - ГРО) 

ПАО «Газпром газораспределение ФИО2- на-Дону» местами передачи газа от  Поставщика к Покупателю являются границы сетей газораспределения ГРО,  принадлежащих ГРО или находящимся в эксплуатации ГРО на иных законных  основаниях, с сетями (газопроводами) Покупателя. Если газопровод Покупателя газа не  имеет соединения с вышеуказанными распределительными сетями ГРО, местом передачи  является место соединения газопроводов третьих лиц, к которым подключены  газопроводы Покупателя, с газопроводом сетей ГРО. Договор транспортировки газа с ГРО  от границы газотранспортной системы Трансгаза с сетями газораспределения ГРО до  места передачи газа, указанного в пункте 2.3.1. Договора, заключает Поставщик. В части  

транспортировки газа по настоящему договору Поставщик выступает от своего имени, но  по согласию и в интересах ГРО. Покупатель обязуется возместить расходы по  транспортировке газа по сетям ГРО в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.  

Согласно п. 18 Правил поставки газа Поставщик обязуется обеспечивать стабильное  давление в точке передачи газа в соответствии с проектной документацией (Приложение   № 3). Контроль давления осуществляется коммерческими узлами учета газа. В случае  отклонения давления от указанного в проектной документации Поставщик возмещает  Покупателю убытки в соответствии с действующим законодательством РФ».  

Пункт 3.2.:  

«Стороны обязаны уведомлять друг друга о технически необходимом сокращении  

или о полном прекращении поставки газа в следующем порядке: 

- при плановой остановке (не менее одного раза в год) сроки проведения ремонтно- 

профилактических работ, связанных с изменением режимов газоснабжения; 

- при возникновении аварийной ситуации - немедленно. 

Подключение оборудования сезонного действия к отопительному сезону  

допускается только с письменного согласия Поставщика, направленного Покупателю в  

срок не более 3 рабочих дней после получения заявки Покупателя».  

Пункт 3.3.:  

 «Поставщик имеет право ограничить и/или полностью прекратить поставку газа  

Покупателю в соответствии с «Правилами ограничения подачи (поставки) и отбора газа»,  

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.11.2016 № 1245».  

Пункт 3.5. договора исключить. 

Пункт 4.1.: «Стороной ведущей учет газа является Поставщик. 

Количество поставляемого газа (объем м3) определяется по узлам учета газа (далее  УУГ) Поставщика, установленным на объектах Покупателя либо границе балансовой  принадлежности инженерных коммуникаций Покупателя. В таблице № 3 приложения № 2  договора указываются все узлы учета газа, установленные согласно проекту и  соответствующие метрологическим требованиям действующих стандартов.  

При наличии на объекте узлов учета Поставщика и Покупателя, узел учета  Покупателя пломбируется Поставщиком и указывается в таблице № 3 в качестве  контрольного (резервного).  

При неисправности или отсутствии УУГ Поставщика, а также при несоответствии  их требованиям действующих стандартов, количество поставляемого газа определяется по  УУГ Покупателя, согласно Таблице № 3.  

Узел учета - комплект средств измерений и устройств, обеспечивающий учет  количества газа, а также контроль и регистрацию его параметров».  

Пункт 4.4.: 

«Пределы измерений УУГ должны обеспечивать измерение расхода во всем  диапазоне потребления газа. При работе УУГ ниже минимального значения расхода газа  учет газа производится по минимальному значению расхода, установленного в  документации на данный УУГ, но не более проектной мощности неопломбированного  газоиспользующего оборудования. При работе УУГ выше максимального значения  расхода учет количества газа производится по согласованной сторонами величине.  

В случае неисправности в соответствии с п. 12.2.4 ГОСТ Р 8.740-2011 датчика  перепада давления на узле УУГ и невозможности контроля другими средствами  

измерения на турбинных и ротационных счетчиках представитель любой Стороны вправе  выдать уведомление на внеочередную поверку счетчика за счет владельца узла учета для  подтверждения соответствия его метрологических характеристик.  

При установке УУГ не на границе раздела балансовой принадлежности инженерных  коммуникаций, дополнительно подлежит учету объем газа, предназначенный на  технологические нужды Покупателя, а также для компенсации (возмещения) потерь в  системе газопотребления до УУГ и определенных в соответствии с РД 153-39.4-079-01,  утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 01.08.2001 г. № 231.  

Утечки газа, связанные с негерметичностью газопровода, а также возникшие в  результате аварийных ситуаций на газопроводах, расположенных до УУГ и находящихся  на балансе Покупателя, относятся на баланс Покупателя (РД 153-39.4-079-01)  

Утечки газа, связанные с негерметичностью газопроводов, а также возникшие в  результате аварийных ситуаций на газопроводах, расположенных после УУГ и  находящиеся на балансе ГРО, относятся на баланс Поставщика (РД 153-39.4-079-01).  

В соответствии с «Правилами безопасности сетей газораспределения и  газопотребления», утвержденными приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 г. № 542, в  случае обнаружения утечки газа, связанной с негерметичностью газопроводов и влекущей  загазованность помещения котельной или ГРП при невозможности ее устранения без  нарушения целостности пломбы, установленной Поставщиком, Поставщик обязан  обеспечить снятие пломбы в течение часа после обращения Покупателя. В случае  неисполнения Поставщиком данного условия Покупатель не несет ответственности за  самостоятельно снятую пломбу для устранения утечки газа. При обнаружении утечки газа  на УУГ Поставщика, установленных на объектах Покупателя, Поставщик обязан  устранить утечку газа в течение часа после обращения Покупателя. В случае  неисполнения или несвоевременного исполнения данного условия Поставщик несет  ответственность за любые последствия, могущие возникнуть вследствие утечки газа».  

Пункт 4.6.: 

 «В качестве временной меры при отсутствии автоматического приведения расхода  газа к стандартным условиям применяется расчетный метод коррекции объема  потребляемого газа по температуре и давлению, согласно Протокола согласования  коэффициента приведения объема газа к стандартным условиям, подписанного  Покупателем и Поставщиком. Срок приведения УУГ в соответствие требованиям  нормативным документов Покупатель обязан согласовать с Поставщиком.  

Коэффициент приведения объема газа к стандартным условиям рассчитывается в  соответствии с технической документацией на УУГ, при этом температура и (или)  давление газа для расчета коэффициента приведения принимаются по средним  фактическим значениям периода отсутствия автоматического приведения.  

При выходе из строя механического счетчика и уведомления Поставщика в течение  суток расчеты производятся по среднему расходу газа аналогичного периода прошлого  года с учетом фактической температуры наружного воздуха.  

На время ремонта любого из составных частей УУГ допускается использование  арендных (резервных) приборов».  

Пункт 4.7.: 

 «Каждая из Сторон договора поставки газа обязана обеспечить уполномоченному  представителю другой Стороны возможность проверки в любое время работоспособности  средств измерений, наличие действующих свидетельств об их поверке, а также  документов об учете газа Покупателем. Владелец УУГ обязан предоставить доступ  представителям другой Стороны к разъемам корректора для снятия архивов без  

изменения параметров настроечной базы. Результаты проверки УУГ оформляются актом  проверки».  

Пункт 4.9.: 

«При разногласиях в оценке качества и количества газа представители Поставщика и  Покупателя предпринимают все меры для урегулирования разногласий с учетом  действующих нормативных документов с составлением акта. В случае невозможности  урегулирования разногласий в досудебном порядке указанные разногласия  рассматриваются в Арбитражном суде».  

Пункт 4.11.: 

«По требованию Поставщика в соответствии с согласованным Сторонами порядком,  не позднее 11-00 московского времени, Покупатель передает диспетчеру Поставщика  информацию о суточном (часовом) объеме принятого-поставленного газа.  

Не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным, Покупатель  обязан предоставить территориальному представителю Поставщика на бумажных  носителях отчет о параметрах расхода газа и нештатных ситуациях за отчетный период  (распечатка с УУГ). Если распечатка с узла учета не предусмотрена заводом-  изготовителем УУГ, Покупатель предоставляет срочное донесение, заверенное печатью и  подписью руководителя предприятия (ответственного лица). Покупатель несет  ответственность за своевременность и достоверность передачи информации. Покупатель  обязан передать донесение Поставщику любым способом, позволяющим зафиксировать  его получение».  

 Пункт 4.12:  

«При отсутствии у Покупателя собственной газовой службы для проведения  

технического обслуживания УУГ Покупатель обязан заключить договор со  

специализированными организациями на производство указанных работ».  

Пункт 4.13.: 

«Покупатель обязан в течение 3 часов с момента обнаружения известить  Поставщика по круглосуточному телефону, работающему в выходные и праздничные дни,  о неисправностях, ведущих к нарушению учета газа. Поставщик в течение 3 часов обязан  направить представителя на объект Покупателя для решения вопроса о  работоспособности УУГ. В случае наличия у Покупателя возможности произвести замену  вышедшего из строя элемента, Поставщик пломбирует и допускает УУГ в качестве  коммерческого после замены. По требованию Покупателя представитель Поставщика  обязан в течение 3 часов прибыть на объект Покупателя для опломбирования запорной  арматуры на вводе. В случае неприбытия представителя Поставщика в указанный срок  считается, что Покупатель не производил отбор газа.  

По окончанию монтажных, профилактических работ, поверки УУГ Поставщик по  заявке Покупателя пломбирует присоединительные фланцы счетчика, маховик запорного  устройства на байпасной линии УУГ в закрытом положении, фланцы сужающего  устройства УУГ, датчики давления, температуры, корректор (вычислитель) с  обязательным оформлением акта, в котором должны быть указаны условно-постоянные  величины и договорные значения параметров для работы корректора и идентификации  нештатных ситуаций. Изменение параметров настроечной базы должно производиться  только по согласованию Сторон.  

Согласование замены приборов, входящих в состав УУГ Покупателя, и внесение  новых УУГ в Договор поставки газа осуществляется Поставщиком в срок не более 14  

календарных дней с момента получения Поставщиком соответствующих документов от  Покупателя».  

Пункт 4.14.: 

«Количество поданного газа определяется по максимальной проектной мощности  неопломбированного газоиспользующего оборудования, указанного в п.3.4. настоящего  Договора или иным способом, согласованным с Поставщиком, исходя из времени, в  течение которого подавался газ:  

 с момента последней проверки, но не ранее чем с 1 числа текущего месяца, в  случаях:  

- отсутствия или неисправности УУГ у Покупателя; 

- отсутствия или нарушения пломб, установленных Поставщиком на счетчике газа, в  месте присоединения УУГ к газопроводу, байпасной линии УУГ;  

- отсутствия или нарушения пломб, установленных на счетчике газа заводом- изготовителем и/или организацией, проводившей поверку.  

с момента истечения срока поверки - при наличии неповеренных средств измерений  в составе УУГ, в том числе сужающего устройства (СУ) и вычислителя (корректора).  

Данный порядок применяется в случае неуведомления Покупателем Поставщика о  возникновении вышеуказанных случаев в течение одного рабочего дня. В случае  своевременного уведомления Покупателем Поставщика о неисправности УУГ или  непреднамеренном повреждении пломб, установленных Поставщиком, расчет за  потребленный газ производится способом, согласованным с Поставщиком в соответствии  с п. 4.6.».  

Пункт 4.15: 

«Объемы газа, выбранные/поставленные за месяц, оформляются актами поданного- принятого газа. Если на момент составления данного акта Покупателем не были  представлены Поставщику в соответствии с п. 4.11 Договора, сведения о количестве газа,  потребленного за отчетный месяц, акт составляется на основании данных, полученных в  соответствии с пунктом 4.14 настоящего Договора. Акты поданного-принятого газа  подписываются уполномоченными лицами Сторон и заверяются печатями для актов.  Полномочия могут быть определены в доверенности, выданной в установленном порядке.  

Акты поданного-принятого газа, составленные в установленные настоящим пунктом  сроки, являются основанием для проведения окончательных расчетов.  

Акты поданного-принятого газа по каждому объекту и сводные акты поданного- принятого газа с указанием суммарного объема выбранного/поставленного за месяц по  всем объектам покупателя, оформляются не позднее пятого дня месяца, следующего за  отчетным.  

В случае поставки газа Покупателю газа природного горючего сухого  отбензиненного Стороны отражают фактический объем в акте поданного-принятого газа  отдельной строкой с обязательным указанием вида газа (горючий природный, горючий  природный сухой отбензиненный)».  

Подпункт 5.4.5. пункта 5.4.: 

«Если расчет за предыдущий месяц произведен, а в поступивших в текущем месяце  платежных поручениях отсутствуют наименование периода (месяц), или в случае, если в  назначении указан тот период (месяц), за который платеж уже произведен, денежные  средства считаются авансовым платежом даже при наличии задолженности по другим  счетам-фактурам в рамках конкретного Договора.  

При наличии нескольких Договоров поставки газа денежные средства в случаях,  предусмотренных абзацем 1 настоящего пункта, относятся на самую раннюю  задолженность по Договору поставки газа с наиболее ранней датой заключения.  

При отсутствии задолженности по всем договорам поставки газа денежные средства  относятся в счет будущих периодов».  

Пункт 5.5.: 

«В срок до 30 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, Поставщик  направляет Покупателю акты сверки расчетов за поставленный газ, которые являются  подтверждением дебиторской, кредиторской задолженности. Применяются формы актов  сверки, в которых должны быть предусмотрены графы для заполнения данных  Покупателя. Покупатель обязан согласовать и представить подписанные со своей стороны  акты сверки Поставщику в 10-дневный срок после их получения. При наличии  разногласий и отсутствии граф для заполнения данных Покупателя, Покупатель имеет  право не подписывать акты сверки».  

Пункт 9.1.: 

«В случаях, не предусмотренных условиями Договора, Стороны руководствуются  действующим гражданским законодательством».  

Пункт 9.2. договора исключить. 

Пункт 9.7. договора исключить. 

Пункт 9.8. договора исключить. 

Раздел 9 договора дополнить пунктом 9.10. в редакции истца: 

«В случае возникновения аварийных ситуаций и ситуаций, требующих  незамедлительных действий, а также при необходимости ремонта и замены какого-либо  элемента УУГ, Покупатель направляет заявку на вызов представителя Поставщика по  круглосуточному телефону, работающему в выходные дни,  или 04».  

В таблице № 3 в Приложении № 2 к договору: - исключить строку № 24; - исключить слово «лето» в строке № 25; 

- исключить указание заводских номеров счетчиков и вычислителей в столбцах  «Марка», «Тип».  

2. Изложить спорные пункты договора поставки газа от 14.11.2017  № 43-3-09084/18-Н в следующей редакции: Подпункт 2.3.1. пункта 2.3.: «к инженерным системам газораспределительной организации (далее - ГРО) 

ПАО «Газпром газораспределение ФИО2-на-Дону» местами передачи газа от Поставщика  к Покупателю являются границы сетей газораспределения ГРО, принадлежащих ГРО или  находящимся в эксплуатации ГРО на иных законных основаниях, с сетями  (газопроводами) Покупателя. Если газопровод Покупателя газа не имеет соединения с  вышеуказанными распределительными сетями ГРО, местом передачи является место  соединения газопроводов третьих лиц, к которым подключены газопроводы Покупателя, с  газопроводом сетей ГРО. Договор транспортировки газа с ГРО от границы  газотранспортной системы Трансгаза с сетями газораспределения ГРО до места передачи  

газа, указанного в пункте 2.3.1. Договора, заключает Поставщик. В части транспортировки  газа по настоящему договору Поставщик выступает от своего имени, но по согласию и в  интересах ГРО. Покупатель обязуется возместить расходы по транспортировке газа по  сетям ГРО в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.  

Согласно п. 18 Правил поставки газа Поставщик обязуется обеспечивать стабильное  давление в точке передачи газа в соответствии с проектной документацией (Приложение   № 3). Контроль давления осуществляется коммерческими узлами учета газа. В случае  отклонения давления от указанного в проектной документации Поставщик возмещает  Покупателю убытки в соответствии с действующим законодательством РФ».  

Пункт 3.2.:  

«Стороны обязаны уведомлять друг друга о технически необходимом сокращении  

или о полном прекращении поставки газа в следующем порядке: 

- при плановой остановке (не менее одного раза в год) сроки проведения ремонтно- 

профилактических работ, связанных с изменением режимов газоснабжения; 

- при возникновении аварийной ситуации - немедленно.  

Подключение оборудования сезонного действия к отопительному сезону  

допускается только с письменного согласия Поставщика, направленного Покупателю в  

срок не более 3 рабочих дней после получения заявки Покупателя». 

Пункт 3.3.:  

 «Поставщик имеет право ограничить и/или полностью прекратить поставку газа  

Покупателю в соответствии с «Правилами ограничения подачи (поставки) и отбора газа»,  

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.11.2016 № 1245».  

 Пункт 3.4. Таблицу № 2: 

Таблица № 2 

.п. 

 № Наименование установки, п местоположение 

Проектная мощность, 

тыс. м3/ч 

Количество, шт. 

1 

<

...>, КСВ-100 

0,0114 

1 

Пункт 3.5. договора исключить. 

Пункт 4.1.: «Стороной ведущей учет газа является Поставщик. 

Количество поставляемого газа (объем м3) определяется по узлам учета газа (далее - УУГ) Поставщика, установленным на объектах Покупателя либо границе балансовой  принадлежности инженерных коммуникаций Покупателя. В таблице № 3 договора  указываются все узлы учета газа, установленные согласно проекту и соответствующие  метрологическим требованиям действующих стандартов.  

При наличии на объекте узлов учета Поставщика и Покупателя, узел учета  Покупателя пломбируется Поставщиком и указывается в таблице № 3 в качестве  контрольного (резервного).  

При неисправности или отсутствии УУГ Поставщика, а также при несоответствии  их требованиям действующих стандартов, количество поставляемого газа определяется по  УУГ Покупателя, согласно Таблице № 3.  

Таблица № 3 

 №  п.п.  

Место установки узла учета газа 

Марка,  

тип 

Тип вычислителя 

Коррекция  

по 

температуре/ 

давлению  

1 

<

...> 

ВК G10  

0,0114 

1 

Узел учета - комплект средств измерений и устройств, обеспечивающий учет  количества газа, а также контроль и регистрацию его параметров».  

Пункт 4.4.: 

«Пределы измерений УУГ должны обеспечивать измерение расхода во всем  диапазоне потребления газа. При работе УУГ ниже минимального значения расхода газа  учет газа производится по минимальному значению расхода, установленного в  документации на данный УУГ, но не более проектной мощности неопломбированного  газоиспользующего оборудования. При работе УУГ выше максимального значения  расхода учет количества газа производится по согласованной сторонами величине.  

В случае неисправности в соответствии с п. 12.2.4 ГОСТ Р 8.740-2011 датчика  перепада давления на узле УУГ и невозможности контроля другими средствами  измерения на турбинных и ротационных счетчиках представитель любой Стороны вправе  выдать уведомление на внеочередную поверку счетчика за счет владельца узла учета для  подтверждения соответствия его метрологических характеристик.  

При установке УУГ не на границе раздела балансовой принадлежности инженерных  коммуникаций, дополнительно подлежит учету объем газа, предназначенный на  технологические нужды Покупателя, а также для компенсации (возмещения) потерь в  системе газопотребления до УУГ и определенных в соответствии с РД 153-39.4-079-01,  утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 01.08.2001 г. № 231.  

Утечки газа, связанные с негерметичностью газопровода, а также возникшие в  результате аварийных ситуаций на газопроводах, расположенных до УУГ и находящихся  на балансе Покупателя, относятся на баланс Покупателя (РД 153-39.4-079-01)  

Утечки газа, связанные с негерметичностью газопроводов, а также возникшие в  результате аварийных ситуаций на газопроводах, расположенных после УУГ и  находящиеся на балансе ГРО, относятся на баланс Поставщика (РД 153-39.4-079-01).  

В соответствии с «Правилами безопасности сетей газораспределения и  газопотребления», утвержденными приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 г. № 542, в  случае обнаружения утечки газа, связанной с негерметичностью газопроводов и влекущей  загазованность помещения котельной или ГРП при невозможности ее устранения без  нарушения целостности пломбы, установленной Поставщиком, Поставщик обязан  обеспечить снятие пломбы в течение часа после обращения Покупателя. В случае  неисполнения Поставщиком данного условия Покупатель не несет ответственности за  самостоятельно снятую пломбу для устранения утечки газа. При обнаружении утечки газа  на УУГ Поставщика, установленных на объектах Покупателя, Поставщик обязан  устранить утечку газа в течение часа после обращения Покупателя. В случае  неисполнения или несвоевременного исполнения данного условия Поставщик несет  ответственность за любые последствия, могущие возникнуть вследствие утечки газа».  

Пункт 4.6.:  

«В качестве временной меры при отсутствии автоматического приведения расхода  

газа к стандартным условиям применяется расчетный метод коррекции объема  

потребляемого газа по температуре и давлению, согласно Протокола соглсования  

коэффициента приведения объема газа к стандартным условиям, подписанного  Покупателем и Поставщиком. Срок приведения УУГ в соответствие требованиям  нормативным документов Покупатель обязан согласовать с Поставщиком.  

Коэффициент приведения объема газа к стандартным условиям рассчитывается в  соответствии с технической документацией на УУГ, при этом температура и (или)  давление газа для расчета коэффициента приведения принимаются по средним  фактическим значениям периода отсутствия автоматического приведения.  

При выходе из строя механического счетчика и уведомления Поставщика в течение  суток расчеты производятся по среднему расходу газа аналогичного периода прошлого  года с учетом фактической температуры наружного воздуха.  

На время ремонта любого из составных частей УУГ допускается использование  арендных (резервных) приборов».  

Пункт 4.7. в редакции истца: 

 «Каждая из Сторон договора поставки газа обязана обеспечить уполномоченному  представителю другой Стороны возможность проверки в любое время работоспособности  средств измерений, наличие действующих свидетельств об их поверке, а также  документов об учете газа Покупателем. Владелец УУГ обязан предоставить доступ  представителям другой Стороны к разъемам корректора для снятия архивов без  изменения параметров настроечной базы. Результаты проверки УУГ оформляются актом  проверки».  

Пункт 4.9.: 

 «При разногласиях в оценке качества и количества газа представители Поставщика  и Покупателя предпринимают все меры для урегулирования разногласий с учетом  действующих нормативных документов с составлением акта. В случае невозможности  урегулирования разногласий в досудебном порядке указанные разногласия  рассматриваются в Арбитражном суде».  

Пункт 4.11.: 

«По требованию Поставщика в соответствии с согласованным Сторонами порядком,  не позднее 11-00 московского времени, Покупатель передает диспетчеру Поставщика  информацию о суточном (часовом) объеме принятого-поставленного газа.  

Не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным, Покупатель  обязан предоставить территориальному представителю Поставщика на бумажных  носителях отчет о параметрах расхода газа и нештатных ситуациях за отчетный период  (распечатка с УУГ). Если распечатка с узла учета не предусмотрена заводом-  изготовителем УУГ, Покупатель предоставляет срочное донесение, заверенное печатью и  подписью руководителя предприятия (ответственного лица). Покупатель несет  ответственность за своевременность и достоверность передачи информации. Покупатель  обязан передать донесение Поставщику любым способом, позволяющим зафиксировать  его получение».  

Пункт 4.12.:  

«При отсутствии у Покупателя собственной газовой службы для проведения  

технического обслуживания УУГ Покупатель обязан заключить договор со  

специализированными организациями на производство указанных работ».  

Пункт 4.13.:  

«Покупатель обязан в течение 3 часов с момента обнаружения известить  

Поставщика по круглосуточному телефону, работающему в выходные и праздничные дни,  

о неисправностях, ведущих к нарушению учета газа. Поставщик в течение 3 часов обязан  направить представителя на объект Покупателя для решения вопроса о  работоспособности УУГ. В случае наличия у Покупателя возможности произвести замену  вышедшего из строя элемента, Поставщик пломбирует и допускает УУГ в качестве  коммерческого после замены. По требованию Покупателя представитель Поставщика  обязан в течение 3 часов прибыть на объект Покупателя для опломбирования запорной  арматуры на вводе. В случае неприбытия представителя Поставщика в указанный срок  считается, что Покупатель не производил отбор газа.  

По окончанию монтажных, профилактических работ, поверки УУГ Поставщик по  заявке Покупателя пломбирует присоединительные фланцы счетчика, маховик запорного  устройства на байпасной линии УУГ в закрытом положении, фланцы сужающего  устройства УУГ, датчики давления, температуры, корректор (вычислитель) с  обязательным оформлением акта, в котором должны быть указаны условно-постоянные  величины и договорные значения параметров для работы корректора и идентификации  нештатных ситуаций. Изменение параметров настроечной базы должно производиться  только по согласованию Сторон.  

Согласование замены приборов, входящих в состав УУГ Покупателя, и внесение  новых УУГ в Договор поставки газа осуществляется Поставщиком в срок не более 14  календарных дней с момента получения Поставщиком соответствующих документов от  Покупателя».  

Пункт 4.14.: 

«Количество поданного газа определяется по максимальной проектной мощности  неопломбированного газоиспользующего оборудования, указанного в п.3.4. настоящего  Договора или иным способом, согласованным с Поставщиком, исходя из времени, в  течение которого подавался газ:  

 с момента последней проверки, но не ранее чем с 1 числа текущего месяца, в  случаях:  

- отсутствия или неисправности УУГ у Покупателя; 

- отсутствия или нарушения пломб, установленных Поставщиком на счетчике газа, в  месте присоединения УУГ к газопроводу, байпасной линии УУГ;  

- отсутствия или нарушения пломб, установленных на счетчике газа заводом- изготовителем и/или организацией, проводившей поверку.  

с момента истечения срока поверки - при наличии неповеренных средств измерений  в составе УУГ, в том числе сужающего устройства (СУ) и вычислителя (корректора).  

Данный порядок применяется в случае неуведомления Покупателем Поставщика о  возникновении вышеуказанных случаев в течение одного рабочего дня. В случае  своевременного уведомления Покупателем Поставщика о неисправности УУГ или  непреднамеренном повреждении пломб, установленных Поставщиком, расчет за  потребленный газ производится способом, согласованным с Поставщиком в соответствии  с п. 4.6.».  

Пункт 4.15: 

«Объемы газа, выбранные/поставленные за месяц, оформляются актами поданного- принятого газа. Если на момент составления данного акта Покупателем не были  представлены Поставщику в соответствии с п. 4.11 Договора, сведения о количестве газа,  потребленного за отчетный месяц, акт составляется на основании данных, полученных в  соответствии с пунктом 4.14 настоящего Договора. Акты поданного-принятого газа  подписываются уполномоченными лицами Сторон и заверяются печатями для актов.  Полномочия могут быть определены в доверенности, выданной в установленном порядке.  

Акты поданного-принятого газа, составленные в установленные настоящим пунктом  

сроки, являются основанием для проведения окончательных расчетов.  

Акты поданного-принятого газа по каждому объекту и сводные акты поданного- принятого газа с указанием суммарного объема выбранного/поставленного за месяц по  всем объектам покупателя, оформляются не позднее пятого дня месяца, следующего за  отчетным.  

В случае поставки газа Покупателю газа природного горючего сухого  отбензиненного Стороны отражают фактический объем в акте поданного-принятого газа  отдельной строкой с обязательным указанием вида газа (горючий природный, горючий  природный сухой отбензиненный)».  

Подпункт 5.4.5. пункта 5.4.: 

«Если расчет за предыдущий месяц произведен, а в поступивших в текущем месяце  платежных поручениях отсутствуют наименование периода (месяц), или в случае, если в  назначении указан тот период (месяц), за который платеж уже произведен, денежные  средства считаются авансовым платежом даже при наличии задолженности по другим  счетам-фактурам в рамках конкретного Договора.  

При наличии нескольких Договоров поставки газа денежные средства в случаях,  предусмотренных абзацем 1 настоящего пункта, относятся на самую раннюю  задолженность по Договору поставки газа с наиболее ранней датой заключения.  

При отсутствии задолженности по всем договорам поставки газа денежные средства  относятся в счет будущих периодов».  

Пункт 5.5. 

«В срок до 30 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, Поставщик  направляет Покупателю акты сверки расчетов за поставленный газ, которые являются  подтверждением дебиторской, кредиторской задолженности. Применяются формы актов  сверки, в которых должны быть предусмотрены графы для заполнения данных  Покупателя. Покупатель обязан согласовать и представить подписанные со своей стороны  акты сверки Поставщику в 10-дневный срок после их получения. При наличии  разногласий и отсутствии граф для заполнения данных Покупателя, Покупатель имеет  право не подписывать акты сверки».  

Пункт 9.1.: 

«В случаях, не предусмотренных условиями Договора, Стороны руководствуются  действующим гражданским законодательством».  

Пункт 9.2. договора исключить. 

Пункт 9.7. договора исключить. 

Пункт 9.8. договора исключить. 

Раздел 9 договора дополнить пунктом 9.10. в редакции истца: 

«В случае возникновения аварийных ситуаций и ситуаций, требующих  незамедлительных действий, а также при необходимости ремонта и замены какого-либо  элемента УУГ, Покупатель направляет заявку на вызов представителя Поставщика по  круглосуточному телефону, работающему в выходные дни,  или 04.»  

Приложение № 2 к договору исключить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз 

ФИО2-на-Дону» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу акционерного  общества теплоэнергетическое предприятия тепловых сетей «Теплоэнерго» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) расходы по оплате государственной пошлины в  размере 6 000 рублей.  

Возвратить акционерному обществу теплоэнергетическое предприятия тепловых  сетей «Теплоэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из средств федерального  бюджета излишне уплаченную по платежному поручению от 22.01.2018 № 000133  государственную пошлину в размере 6 000 рублей.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке  в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления  в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Корниенко А. В.