АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

г. Воронеж Дело № А14-13099/2019  « 25 » сентября 2019 г.  

Судья Арбитражного суда Воронежской области Стеганцев А.И.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

Администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области,  Воронежская область, г. Борисоглебск  

(ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Алекс», г. Воронеж  (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)   

об обязании устранить дефекты 

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-170, 174, 176, 180, 181 АПК РФ,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление Администрации Борисоглебского городского округа  Воронежской области, Воронежская область, г. Борисоглебск (ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***>) удовлетворить полностью.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Алекс», 

г. Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в рамках исполнения  муниципальных контрактов № 0131300011213000219-0101898-01 от 28.10.2013,   № 0131300011213000220-0101898-01 от 28.10.2013, № 0131300011213000221- 0101898-01 от 28.10.2013, № 0131300011214000305-0101898-03 от 16.09.2014,  в месячный срок с момента вступления решения в законную силу устранить за  свой счет дефекты, выявленные в период гарантийного срока в  многоквартирных домах по адресам: 

<

...>; 

<

...>; 

<

...> а именно:  

1. Применить дополнительные средства системы вентиляции:  

- установить оконные приточные устройства с автоматической  адаптивной регулировкой по уровню относительной влажности  (гигрорегулируемые) типа ЕММ; при невозможности монтажа клапанов в  

установленные окна, вместо них оборудовать помещения гигрорегулируемыми  приточными устройствами ЕНТ, устанавливаемыми в стену;  

- в подсобных помещениях (туалет, кухня, ванная комната) установить  гигрорегулируемые вытяжные устройства (GHN), а также вытяжные  устройства с фиксированным расходом воздуха (GFN), которые присоединить  к вытяжным каналам естественной вентиляции;  

- установить электрический вентилятор низкого давления (VBP, VBP+)  на сборный короб оголовка вентиляционной шахты для гарантированного  обеспечения необходимого расхода воздуха в случае недостаточного  теплового напора при естественной вентиляции.  

2. Увеличить вылет листов кровли до нормативного на многоквартирном  доме по адресу: 

<

...>.  

3. Увеличить размер свесов на 0,1 м и высоту поднятия зонтов на 0,1 м.  Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Алекс»,  

г. Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в доход федерального  бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный  суд Воронежской области.  

Судья А.И.Стеганцев