Арбитражный суд Республики Алтай 

649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) 

http://www.my.arbitr.ru/ http://www.altai.arbitr.ru/ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А02-768/2020

город Горно-Алтайск

10 сентября 2020 года

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Окуневой И. В., при ведении  протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном  заседании дело по исковому заявлению Министерства регионального развития  Республики Алтай (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. В.И. Чаптынова, д. 2, г.  Горно-Алтайск, 

<

...>) к обществу с ограниченной  ответственностью "Чойское жилищно-коммунальное хозяйство" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Красноармейская, д. 16, с. Чоя, район Чойский,  

<

...>) об обязании за счет собственных средств устранить  выявленные недостатки работ, выполненных по государственным контрактам № №  2019/3942, 2019/3943, 2019/3944, 2019/3945, 2019/3994, 2019/3995, 2019/3996, в рамках  гарантийного срока, по государственному контракту работы, а именно: по адресу  Республика Алтай, 

<

...>:  

- дозалить отмостку по всему периметру дома, 

- устранить трещины в соединении плинтуса и линолеума,  

- заделать сопряжение дымогарной трубы и металлической кровли  термоусадочным составом в металлической обойме,  

- добавить крепеж для усиления металлический коньков на кровле,  - дополнительно закрепить все отопительные радиаторы,  

- установить на всех крыльцах перила, по адресу Республика Алтай, 

<

...>: - дозалить отмостку по всему периметру дома, 

- устранить трещины в соединении плинтуса и линолеума,  

- заделать сопряжение дымогарной трубы и металлической кровли  

термоусадочным составом в металлической обойме, - добавить крепеж для усиления металлический коньков на кровле, 

- дополнительно закрепить все отопительные радиаторы,  - установить на всех крыльцах перила,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации, суд 

решил:

полностью удовлетворить исковые требования Министерства регионального  

развития Республики Алтай. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Чойское жилищно- 

коммунальное хозяйство" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул.  

Красноармейская, д. 16, с. Чоя, район Чойский, 

<

...>) за счет  

собственных средств устранить выявленные недостатки работ, выполненных по  

государственным контрактам № № 2019/3942, 2019/3943, 2019/3944, 2019/3945,  

2019/3994, 2019/3995, 2019/3996, в рамках гарантийного срока, по государственному  

контракту работы, а именно, в здании по адресу Республика Алтай, Чойский район, с.  

Чоя, ул. Солдатская д.26: дозалить отмостку по всему периметру дома, 

устранить трещины в соединении плинтуса и линолеума,  

заделать сопряжение дымогарной трубы и металлической кровли  

термоусадочным составом в металлической обойме, 

добавить крепеж для усиления металлический коньков на кровле,  дополнительно закрепить все отопительные радиаторы,  

установить на всех крыльцах перила, 

в здании по адресу Республика Алтай, 

<

...>  

28: дозалить отмостку по всему периметру дома, 

устранить трещины в соединении плинтуса и линолеума,  

заделать сопряжение дымогарной трубы и металлической кровли  

термоусадочным составом в металлической обойме, 

добавить крепеж для усиления металлический коньков на кровле,  дополнительно закрепить все отопительные радиаторы,  

установить на всех крыльцах перила. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Седьмой Арбитражный  апелляционный суд (г. Томск) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики  Алтай.  

Судья И.В. Окунева