Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

  г. Ханты-Мансийск  

«12» сентября 2017 г. Дело № А75-10362/2017  

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе судьи  Сердюкова П.А., руководствуясь статьями 9, 16, 65, 71, 110 - 112, 167 - 171, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования Департамента имущественных и земельных отношений  Администрации города Нягани удовлетворить частично.  

Обязать акционерное общество «Челябинский завод железобетонных изделий № 1»  в течение одного месяца со дня вступления настоящего решения в законную силу за свой  счет устранить недостатки жилого помещения, расположенного по адресу:  Ханты-Мансийский автономный округ Югра, 

<

...>, путем совершения следующих действий:  

-произвести работы по восстановлению работы системы вентиляции. Работы  выполняются в соответствии с СП 60. 13330.2012 (6 раздел отопление, вентиляция  и кондиционирование воздуха) и в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-2011  (Здание жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях)  СанПиН 2.1.2.2645-10;  

-произвести работы по устранению причин намокания торцевой стены и образования  плесени в кухне, туалете, ванной и комнате. Работы производятся в соответствии  с требованиями СП 50. 13330.2012 (Тепловая защита зданий) и в соответствии  с требованиями СНиП 3.03.01.87 (Несущие и ограждающие конструкции);  

-произвести косметический ремонт в комнате, кухне, туалете и ванной  с предварительной обработкой антисептическими составами мест образования плесени.  Работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87. (отделочные,  штукатурные работы);  

-произвести работы по устранению причин продувания (промерзания) окон. Работы  производятся в соответствии с ГОСТ 30971-2012 (швы монтажные узлов примыканий  оконных блоков к стеновым проемам) и ГОСТ 30674-99 (установка оконных блоков);  

-устранить замечания по продуванию (промерзанию) балконной двери. Работы  выполняются в соответствии с ГОСТ 30971-2012 (швы монтажные узлов примыканий  

оконных блоков к стеновым проемам) и в соответствии с ГОСТ 30970-2002 (Блоки  дверные из поливинилхлоридных профилей).  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с акционерного общества «Челябинский завод железобетонных изделий   № 1» в федеральный бюджет государственную пошлину в размере 6 000 руб. 00 коп.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная  жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.  

Судья П.А. Сердюков