Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-814/2019

12 ноября 2020 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Терских В. С., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  судебном заседании дело по исковому заявлению Администрации муниципального  образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «Строймонтаж-2002» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании устранить  недостатки выполненных работ,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж-2002» в  течение 30 дней с момента вступления в законную силу решения суда устранить  недостатки:  

- по муниципальному контракту № 3143302031215000010 от 10.02.2015: жилой  дом № 22 по ул.Аммосова, г.Мирный: произвести ремонтные работы по устройству  качественных примыканий кровли к вентиляционным шахтам для предотвращения  попадания осадков; произвести косметический ремонт поврежденных участков стен и  потолков в квартире № 30, на балконе квартиры № 30 произвести замену треснувшего  стеклопакета и устранить брак в обшивке порога; установить торцевые заглушки на  водосливных желобах кровли; в квартире № 3 произвести монтаж оконных и дверных  откосов, срезать несрезанную монтажную пену, выполнить гидроизоляцию пены  бутиловой лентой, отрегулировать балконную дверь, устранить трещины в  полимерцементной самовыравнивающейся стяжке, а также неровности (бугры) пола в  комнате квартиры;  

- по муниципальному контракту № 3143302031215000077 от 20.07.2015: жилой  дом № 22 «а» по ул.Аммосова, г.Мирный: в квартире № 8 выполнить качественное  утепление примыканий оконных и дверных блоков в стенах; в квартире № 1 устранить  трещину на сопряжении потолка и стен с левой стороны от входа в кухне, на балконе  устранить трещины цементно-песчаной стяжки на полу, в санузле (туалет) устранить  отверстие в стене над дверным проемом и осветительным прибором, в коридоре  переклеить некачественно проклеенные обои, а также устранить трещину с разрывом  обоев около входного проема в квартиру; подрезать и проклеить линолеум около входного  проема в квартиру и дверного проема в санузел (туалет); в квартире № 47 вскрыть  трещины, сквозные запенить монтажной пеной, выполнить расшивку швов серпянкой и  шпаклёвкой, наклеить обои;  

- по муниципальному контракту № 0116300007614000032 от 21.04.2014: 

жилой дом № 20 по ул.Аммосова, г.Мирный: в квартире № 13 в маленькой  комнате (детской) отрегулировать створку оконного блока, заменить наружный  водоотлив, установленный выше уровня подоконника, с обратным уклоном, устранить  трещину, с частичным отхождением штукатурки, на сопряжении потолка и по всему  периметру комнаты, в большой комнате (перепланировка в кухню) устранить трещины на  потолке и на стене, заменить треснувшее стекло оконного блока, отрегулировать окна в  оконных блоках, в кухне (перепланировка в спальню) отрегулировать балконную дверь,  устранить отхождение штукатурки на потолке, устранить щель по всей длине на  сопряжении оконного откоса и стеклопакета; в коридоре устранить трещину между  проемами санузла и ванной комнаты, а также отхождение штукатурки на потолке; на  балконе устранить множественные трещины и отслоение верхнего слоя краски,  отрегулировать створки витражного остекления, переустановить наружный водоотлив,  установленный выше уровня подоконника; в санузле установить не установленный  транзитный вентиляционный короб, предназначенный для ванной комнаты, устранить  течь трубы водоотведения на месте стыка; на фасаде и по прилегающей территории:  исправить частично деформированные водосточные трубы ливневой канализации,  установить на оконных блоках заглушки ПВХ, препятствующие попаданию влаги,  восстановить частично разрушенную железобетонную отмостку между первым и вторым  подъездами, демонтировать монтажные петли на плите узла перед узлом ввода, устранить  деформацию кровли, покрытой профлистом; в подъезде № 1 на 3-м этаже устранить следы  от течи кровли вдоль вентиляционной шахты, на стенах устранить следы протечки  кровли, а также трещины и отхождения штукатурки, уложить беспорядочно торчащие  

провода электропроводки в кабель, восстановить петлю, сорванную у люка, который  выходит на крышу, установить регулирующую ручку на оконном блоке на лестничном  пролете между 3-м и 2-м этажами, устранить трещины на стене по обеим сторонам от  подоконника, перекрасить выключатель, окрашенный в цвет стен; в подъезде № 1 на 2-м  этаже установить крышку на распределительной коробке, установить регулирующую  ручку на оконном блоке на лестничном пролете между 2-м и 1-м этажами, устранить  трещину на стекле, отрегулировать ставню, не прилегающую плотно к оконному блоку,  устранить трещину по обеим сторонам от подоконника, перекрасить выключатель,  окрашенный в цвет стен, устранить сколы керамогранитной плиты на ступеньках  лестничных пролётов, образовавшихся в связи с отсутствием кафельного клея, устранить  трещины на сопряжении потолка и стен в коридоре 3, 2 и 1 этажах, установить доводчики  на входную дверь, выложить облицовочную плитку при входе в тамбур, устранить  трещины керамогранитной плитки на полу, установить дверной отбойник,  герметизировать шов на сопряжении козырька крыльца со стеной; в подъезде № 2  герметизировать шов на сопряжении козырька крыльца со стеной, выложить  облицовочную плитку при входе в тамбур, устранить трещины керамогранитной плитки  на полу, установить дверной отбойник, устранить сколы керамогранитной плитки на полу  первого этажа;  

жилой дом № 24 по ул.Аммосова, г.Мирный: провести ремонт участка потолка на  3-м этаже в подъезде № 2 для устранения последствий протечек кровли, выполнить  работы по ремонту кровли в местах выявленных протечек; провести косметический  ремонт поврежденных участков стен и потолков в квартирах № 13 и № 8; на балконе  квартиры № 13 восстановить створку витражного остекления; в квартире № 8 выполнить  работы по оштукатуриванию мелкоблочной кладки ограждения и стен балкона,  восстановить покрытие пола керамогранитной плитки в ванной комнате квартиры № 13, в  ванной комнате квартиры № 8 на дверном откосе справа выполнить ремонтно- облицовочные работы по оклейке кафельной плитки; в квартире № 7 установить  сдвижную пластиковую балконную оконную раму.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строймонтаж-2002»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 6 000 руб.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строймонтаж-2002»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) с депозитного счета Арбитражного суда  Республики Саха (Якутия) денежные средства в размере 76 800 руб., перечисленные по  

платежному поручению № 4747 от 06.08.2019 для оплаты проведения судебной  экспертизы.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции  через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть  подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте  арбитражного суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет  http://yakutsk.arbitr.ru.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства  информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на  интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.  

Судья В.С.Терских