АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 Тел. (384-2) 45-10-16 

http://www.kemerovo.arbitr.ru, E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А27-5978/2021

город Кемерово

04 июня 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 02 июня 2021 года

Решение в полном объеме изготовлено 04 июня 2021 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Власова В.В., при ведении протокола судебного заседания  с применением средств аудиозаписи секретарем судебного заседания судебного заседания ФИО1  (после перерыва с использованием системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседание) рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Арбитражного суда Кемеровской области по адресу: 650000, 

<

...>  дело по заявлению главного Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кемеровской области - Кузбассу, г. Кемерово (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Центр комплексного обслуживания систем безопасности», г. Новокузнецк (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ 

при участии:

от заявителя:  ФИО2, по доверенности от 21.12.2020 года, сл. удостоверение, диплом; специалист – ФИО3, по доверенности от 12.04.2021 года, сл. удостоверение;

от лица, привлекаемого к административной ответственности: ФИО4, по доверенности от 02.04.2021 года, уд. адвоката; (по онлайн-связи),

у с т а н о в и л:

Главное управление Министерства Российской Федерации  по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кемеровской области – Кузбассу (далее – административный орган, ГУ МЧС России по Кемеровской области) обратилось с заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью «Центр комплексного обслуживания систем безопасности» (далее – ООО «ЦКО СБ», Общество) к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявленное требование по основаниям, изложенным в заявлении.

Представитель правонарушителя в судебном заседании факт совершения правонарушения признал, ходатайствовал о назначении административного штрафа в размере менее минимального размера, предусмотренного санкцией части 4 статьи 14.1 КоАП РФ.

Рассмотрев имеющиеся в деле материалы, заслушав представителей сторон, суд установил следующее.

На основании распоряжения начальника ОНДПР г. Новокузнецка и Новокузнецкого района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области № 16 от 15.02.2021 начальником отделения нормативно-технического ОНДПР г. Новокузнецка и Новокузнецкого района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области ФИО5, инженером отделения нормативно-технического ОНДГТР г. Новокузнецка и Новокузнецкого района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области ФИО6 в период с «03» марта 2021 года по «29» марта 2021 года продолжительностью 6 рабочих часа проведена плановая выездная проверка в отношении ООО «ЦКО СБ». Проверка проводилась с целью исполнения утвержденного ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год.

В результате проверки в деятельности ООО «ЦКО СБ» были выявлены грубые  нарушения требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) № 42- Б/00235 от 29.09.2011 нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов.

По данному в отношении ООО «ЦКО СБ» составлен протокол об административном правонарушении №38 от 29.03.2021 по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ.

Поскольку в соответствии с абзацем 3 части 3 статьи 23.1 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.1 КоАП РФ, рассматривают судьи арбитражных судов, Управление направило заявление о привлечении ООО «ЦКО СБ» к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ, в Арбитражный суд Кемеровской области.

В соответствии с частью 6 статьи 205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

Частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ установлено, что административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое названным Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии с частью 1 статьи 1.6 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом.

В силу статьи 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными КоАП РФ, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

Частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных разрешением (лицензией).

Объектом правонарушения выступают общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением предпринимательской деятельности.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ, заключается в грубом нарушении условий специального разрешения (лицензии).

С субъективной стороны правонарушения, предусмотренные данной статьей, могут быть совершены как умышленно, так и по неосторожности.

Субъектами ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ могут быть в том числе юридические лица.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее - Закон о лицензировании отдельных видов деятельности) лицензируемый вид деятельности - вид деятельности, на осуществление которого на территории Российской Федерации требуется получение лицензии в соответствии с настоящим Федеральным законом, в соответствии с федеральными законами, указанными в части 3 статьи 1 настоящего Федерального закона и регулирующими отношения в соответствующих сферах деятельности.

Согласно части 2 статьи 2 Закона о лицензировании отдельных видов деятельности соблюдение лицензиатом лицензионных требований обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности.

 Таким образом, на лицензиате лежит обязанность по выполнению лицензионных требований и условий, представляющих собой совокупность установленных положениями о лицензировании конкретных видов деятельности требований и условий, выполнение которых лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности.

В соответствии с подпунктом 15 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений подлежит лицензированию.

Из материалов дела следует, что ООО «ЦКО СБ» имеет лицензию № 42-Б/00235 от 29.09.2011 на осуществление «Деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

Пунктом 1 статьи 8 Закона № 99-ФЗ предусмотрено, что лицензионные требования устанавливаются положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 утверждено Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (далее – Положение №1128).

В силу подпункта «б» пункта 4 Положения №1128 наличие у соискателя лицензии или лицензиата оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, согласно перечню, предусмотренному частью четвертой статьи 24 Федерального закона "О пожарной безопасности", прошедших поверку в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении единства измерений", и технической документации на них, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, и необходимых для осуществления лицензируемой деятельности является лицензионным требованием при осуществлении лицензируемой деятельности.

Согласно пункту 5 Положения №1128 к грубым нарушениям лицензионных требований при осуществлении лицензируемой деятельности относятся нарушения требований, предусмотренных подпунктами "б" и (или) "д" пункта 4 настоящего Положения, повлекшие за собой последствия, установленные частью 11 статьи 19 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности".

Положениями части четвертой статьи 24 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О пожарной безопасности" предусмотрено, что минимальный перечень оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

Приказом МЧС России от 31.07.2020 № 571 (далее - Приказ № 571) утвержден минимальный Перечень оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

В части 11 статьи 19 Закона N 99-ФЗ определено, что исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований в отношении каждого лицензируемого вида деятельности устанавливается положением о лицензировании конкретного вида деятельности. При этом к таким нарушениям лицензионных требований могут относиться нарушения, повлекшие за собой:

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

2) человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, нанесение ущерба правам, законным интересам граждан, обороне страны и безопасности государства.

В ходе проведения плановой выездной проверки соблюдения лицензионных требований административным органом установлено, что ООО «ЦКО СБ» допущены грубые нарушения требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) № 42- Б/00235 от 29.09.2011 нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов: п/п «б» п. 4 Положения о лицензировании деятельности по - монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28 июля 2020 г. № 1128; приложение к приказу МЧС России от 31 июля 2020 года №571 «Об утверждении минимального перечня оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» а именно:

I. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ:

1. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для обнаружения дефектов в различных материалах, конструкциях и изделиях методами неразрушающего контроля.

2. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для проведения пневматических испытаний трубопроводов.

3. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для проведения гидравлических испытаний трубопроводов.

4. Отсутствует в наличии техническое средство для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях.

5. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения давления жидкости.

6. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения давления газа.

7. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах.

8. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения значений сопротивлений.

9. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения интервалов времени с точностью до долей секунды.

10. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий.

11. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров.

11. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ:

12. Отсутствует в наличии техническое средство для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях.

13. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах.

14. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения значений сопротивлений.

15. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения влажности и температуры воздуха в помещении.

16. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения освещенности.

17. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров.

18. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для исследования (наблюдения, записи, измерения) амплитудных и временных параметров электрического сигнала.

III. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ:

19. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для обнаружения дефектов в различных материалах, конструкциях и изделиях методами неразрушающего контроля.

20. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для проведения пневматических испытаний трубопроводов.

21. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное проведения гидравлических испытаний трубопроводов.

22. Техническое средство для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях.

23. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения давления жидкости или газа.

24. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах.

25. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения значений сопротивлений.

26. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения интервалов времени с точностью до долей секунды.

27. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров.

IV. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ:

28. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения динамических давлений воздушного потока и статических давлений в установившихся воздушных потоках.

29. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения полных давлений воздушного потока.

30. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения скорости направленного воздушного потока в трубопроводах и - каналах вентиляционных устройств.

31. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения вакуумметрического и избыточного давлений воздуха.

32. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения перепада давлений.

33. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения интервалов времени с точностью до долей секунды.

34. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров.

35. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения температуры воздуха.

36. Отсутствует в наличии термоэлектрический преобразователь температуры.

37. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения атмосферного давления.

38. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для определения влажности воздуха.

39. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий.

V. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ:

40. Отсутствует в наличии техническое средство для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях.

41. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах.

42. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения значений сопротивлений.

43. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения уровня звука.

44. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров.

VII. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ:

45. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для обнаружения дефектов в различных материалах, конструкциях и изделиях методами неразрушающего контроля.

46. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для проведения пневматических испытаний трубопроводов.

47. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для проведения гидравлических испытаний трубопроводов.

48. Отсутствует в наличии техническое средство для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях.

49. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения давления жидкости.

50. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения давления газа.

51. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах.

52. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения значений сопротивлений.

53. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий.

VIII. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проем! противопожарных преградах:

54. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для обнаружения дефектов в различных материалах, конструкциях и изделиях методами неразрушающего контроля.

55. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров.

56. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий.

IX. Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций:

57. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для нанесения огнезащитных составов методом распыления.

58. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения толщины слоя покрытия.

59. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для определения температуры воздуха.

60. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для определения влажности воздуха.

61. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для определения массы.

X. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения:

62. Отсутствуют в наличии емкости для регенерации и утилизации огнетушащих составов.

63. Отсутствует в наличии камера для окраски первичных средств пожаротушения.

64. Отсутствует в наличии камера для сушки первичных средств пожаротушения.

65. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для определения массы.

66. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для клеймения корпусов огнетушителей и запорно-пусковых устройств.

67. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для зарядки огнетушителей по видам огнетушащих веществ.

68. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для проведения гидравлических испытаний.

69. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для проведения пневматических испытаний.

70. Отсутствуют в наличии инструмент и безопасный источник освещения (с напряжением питания не более 36 В) для выполнения работ по разборке и ремонту первичных средств пожаротушения.

71. Отсутствует в наличии техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров.

Выявленные нарушения зафиксированы в акте проверки от 29.03.2021 № 16/2.

Указанные нарушения являются грубыми нарушениями лицензионных требований, предъявляемых к монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, установленных нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами, которые могут повлечь возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан.

Изложенные обстоятельства подтверждаются имеющимися в материалах дела доказательствами, Обществом не оспаривались ни при составлении протокола об административном правонарушении, ни при рассмотрении дела в суде, вину в совершенном правонарушении Общество признало. 

Вышеизложенные действия образуют состав правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ.

Доказательств того, что общество не имело возможности для соблюдения требований законодательства и им были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению, в материалы дела не представлено. 

Учитывая изложенное, суд усматривает наличие в действиях общества состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ, в том числе вины в его совершении.

Процессуальных нарушений, допущенных административным органом при производстве по делу об административном правонарушении, судом не установлено. 

Срок давности привлечения к административной ответственности, установленный статьей 4.5 КоАП РФ, не истек.

Согласно части 4 статьи 14.1 КоАП РФ осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно части 1 статьи 3.1 КоАП РФ административное наказание характеризуется как мера ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Оснований для признания совершенного обществом административного правонарушения малозначительным на основании статьи 2.9 КоАП РФ суд не усматривает, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства исключительности случая вмененного обществу административного правонарушения.

Правовых оснований для замены административного наказания в виде штрафа на предупреждение суд также не находит.

При назначении наказания суд учитывает следующее.

Согласно части 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

В силу части 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса.

Руководствуясь указанными нормами КоАП РФ, принимая во внимание установленные конкретные обстоятельства совершенного правонарушения, характер допущенных обществом нарушений, совершение правонарушения впервые, отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств, признание вины, устранение выявленных нарушений, ООО «ЦКО СБ» является субъектом малого и среднего предпринимательства суд считает возможным назначить штраф в размере ниже минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией части 4 статьи 14.1 КоАП РФ для юридических лиц. Административный штраф в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток не соответствует характеру совершенного заявителем административного правонарушения и влечет избыточное ограничение прав юридического лица. По мнению суда, штраф в размере 50 000 рублей позволит обеспечить достижение целей административного наказания - устранение выявленных нарушений и предупреждение совершения новых. 

руководствуясь статьями 167 - 171, 180, 181, 205, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Привлечь общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексного обслуживания систем безопасности», г. Новокузнецк (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)   к административной ответственности предусмотренной  частью 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления решения в законную силу. Доказательства уплаты штрафа в пятидневный срок представить административному органу и арбитражному суду. 

При отсутствии доказательств уплаты штрафа в добровольном порядке решение будет направлено для принудительного исполнения в соответствующее подразделение Федеральной службы судебных приставов.

Реквизиты для перечисления штрафа:

УФК по Кемеровской области (ГУ МЧС России по КО)

 ИНН 

<

***>, КПП 420501001

код ОКТМО 32701000001  

Номер счета получателя платежа 40101810400000010007 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области 

БИК 043207001

КБК 177 116 01000016000 140

Наименование платежа «административный штраф».

Решение по делу о привлечении к административной ответственности вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не изменено или не отменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.  

Арбитражный суд разъясняет лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в соответствии со статьёй 177 АПК РФ.

Судья                                                                   В.В. Власов