АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 90; тел: 8 (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: 8 (4842) 599-457  

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: kaluga.info@arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Дело № А23-778/2023

24 мая 2023 года

г. Калуга

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Пашковой Е.А.,  

руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

удовлетворить иск полностью. 

Обязать Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области в  

течение 1 (одного) месяца с даты вступления в силу решения суда устранить  

обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты работ по капитальному ремонту  

крыши многоквартирного дома по адресу: 

<

...>  

Энтузиастов, д. 1, произведенных по договору о проведении капитального, ремонта от  

19.06.2017 № SBR037-1704260008/75-ЭA/17-c, выполнив следующие работы: 

- устранить стертость окрасочного слоя металлический колпаков;  - устранить ржавчину металлического ограждения и молниеприемной сетки;  

- устранить отслоение примыканий кровельного материала в ДВК на торце дома  

(6 подъезд); - устранить недостаток – фановые трубы высотой меньше 50 см над 6 подъездом; 

- устранить отслоение примыкания кровельного материала к будке выхода на  

кровлю (1 и 3 подъезды); 

- восстановить герметичность между ДВК и металлическим покрытием, парапета  

на торце дома (1 подъезд); 

Устранить обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты работ по  

капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: Калужская обл.,  

<

...>, произведенных по договору о проведении  

капитального ремонта от 19.06.2017 № SBR037-1704260008/75-ЭA/17-c, выполнив  

следующие работы: - устранить стертость окрасочного слоя металлический колпаков на ДВК; 

- устранить отслоение примыканий кровельного материала в ДВК (2 подъезд)  

напротив будки выхода на кровлю; 

- устранить ржавчину металлического ограждения и молниеприемной сетки;  - восстановить сварное соединение молниезащиты (2 подъезд - 1 соединение);  

- устранить недостаток – фановые трубы высотой меньше 50 см напротив будки  

выхода на кровлю (1 и 2 подъезды); - устранить вздутие кровельного покрытия над 2 подъездом; 

- восстановить герметичность между ДВК и металлическим покрытием парапета на  

торце дома (1 подъезд). 

Устранить обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты работ по  

капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: Калужская обл.,  

<

...>, произведенных по договору о проведении  

капитального ремонта от 19.06.2017 № SBR037-1704260008/75-ЭA/17-c, выполнив  

следующие работы: - устранить ржавчину металлического ограждения и молниеприемной сетки; - восстановить герметизацию на прижимных планках к ДВК; 

- устранить отслоение примыканий кровельного материала в ДВК на торце дома (1  

и 2 подъездах); - восстановить герметичное примыкание кровельного покрытия к фановой трубе; - устранить разрушение защитного слоя материала на кровле; 

- устранить отслоение примыкания кровельного материала к мачте для крепления  

антенн. 

Взыскать с Фонда поддержки строительства доступного жилья в Калужской  

области в пользу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской  

области 6 000 руб. расходов на уплату государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  

Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через  

Арбитражный суд Калужской области. 

Судья Е.А. Пашкова