АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 90; тел: 8 (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: 8 (4842) 599-457 

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: kaluga.info@arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Дело № А23-5478/2022

18 октября 2022 года

г. Калуга

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Пашковой Е.А., 

руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

удовлетворить иск полностью. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Феррум" в течение  30 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу устранить  выявленные недостатки в рамках гарантийных обязательств по договору подряда от  05.05.2016 № 0137300004416000012-0281278-04, а именно, устранить:  

- отсутствие герметизации утеплителя вентиляционных каналов, укороченный  металлический козырек, недостаточная герметизация и неплотное примыкание  металлических отливов по периметру вентиляционных каналов, как следствие струйное  стекание воды по стенам внутри чердачного помещения и по стенам и потолку  нижерасположенных помещений. В результате в жилых помещениях в натяжных  потолках образуются водяные мешки, смываются и вспучиваются жидкие обои, наносятся  повреждения мебели и светильникам.  

- по периметру здания выявлено проседание отмостки.  - отслоение штукатурного слоя отделки фасада и цоколя.  

- разрушение отделки и кирпичной кладки приямков. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Феррум" в доход  федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Калужской области.  

Судья Е.А. Пашкова