АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А83-13440/2019

г. Симферополь

29 октября 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 28 октября  2019 года

Полный текст решения изготовлен  29 октября 2019  года

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Куртлушаева М.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев заявление (исковое заявление): 

Общества с ограниченной ответственностью «КРЫМ ОЙЛ» (ИНН 

<

***>)

к Службе по экологическому и технологическому надзору Республики Крым 

об изменении постановления о привлечении к административной ответственности, 

с участием представителей:

от заявителя – ФИО2, адвокат, удостоверение №981 от 26.10.2015г.,

от административного органа – ФИО3, представитель по доверенности №4/107 от 11.01.2019г.,

                                                    УСТАНОВИЛ:

           Общество с ограниченной ответственностью «КРЫМ ОЙЛ»  (далее - Общество) обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с заявлением к Службе по экологическому и технологическому надзору Республики Крым (далее – Служба, Крымтехнадзор) о признании незаконным и отмене постановления от 19.07.2019 по делу № 11-13-35. 

Заявлением от 24.09.2019 Общество уточнило заявленные требования и просило назначить наказание в размере менее минимального штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, а именно: в сумме 105000,00 руб.

Представитель Службы суду пояснил, что принятое постановление является законным, относительно снижения административного штрафа не возражал.

Судом установлены следующие обстоятельства.

При проведении плановой, выездной проверки Службой по экологическому и технологическому надзору Республики Крым на основании приказа от 20.05.2019г. № 147 - п в отношении ООО «КРЫМ ОЙЛ», при исполнении государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов III и IV класса опасности, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах III и IV класса опасности, транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах III и IV класса опасности на территории Республики Крым выявлены нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности, обнаруженных (совершенных) 26.06.2019 в 12 часов 40 минут, а именно:

-отсутствует лицензия на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации: эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» пункт 12 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; пункт 1 «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2013 № 492;

- отсутствует на момент проверки проектная документация, в соответствии с которой выполнен монтаж оборудования, работающего под давлением используемого на опасных производственных объектах, зарегистрированных под №№ Я7900035-0001, Я7900035-0002, Я7900035-0003, Я7900035-0004, Я7900035-0005, Я7900035-0006, Я7900035-0007, Я7900035-0008, Я7900035-0009, Я7900035-0010, Я7900035-0011, Я7900035-0012, Я7900035-0013, Я7900035-0014, Я7900035-0015, Я7900035-0016, Я7900035-0017, Я7900035-0018, Я7900035-0019, Я7900035-0020, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326;

- не предъявлен перечень нормативных документов, применяемых в эксплуатирующей организации для обеспечения требований промышленной безопасности, утвержденный эксплуатирующей организацией на опасных производственных объектах, зарегистрированных под №№ Я7900035-0001, Я7900035-0002, Я7900035-0003, Я7900035-0004, Я7900035-0005, Я7900035-0006, Я7900035-0007, Я7900035-0008, Я7900035-0009, Я7900035-0010, Я7900035-0011, Я7900035-0012, Я7900035-0013, Я7900035-0014, Я7900035-0015, Я7900035-0016, Я7900035-0017, Я7900035-0018, Я7900035-0019, Я7900035-0020, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 218 д) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326;

- производственная инструкция для рабочих, обслуживающих оборудование под давлением, установленное на опасных производственных объектах зарегистрированных под №№ Я7900035-0001, Я7900035-0002, Я7900035-0003, Я7900035-0004, Я7900035-0005, Я7900035-0006, Я7900035-0007, Я7900035-0008, Я7900035-0009, Я7900035-0010, Я7900035-0011, Я7900035-0012, Я7900035-0013, Я7900035-0014, Я7900035-0015, Я7900035-0016, Я7900035-0017, Я7900035-0018, Я7900035-0019, Я7900035-0020, разработана не на основе руководства (инструкции) по эксплуатации конкретного вида оборудования, с учетом особенностей технологического процесса, установленных проектной и технологической документацией и не регламентирует требования установленные пунктом 302 ФНП от 25.03.2014 № 116.,чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 218 е), п. 302, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326;

- не предусмотрено должностными обязанностями специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, проверка записей в сменном журнале установленного оборудования под давлением на опасных производственных объектах зарегистрированных под №№ Я7900035-0001, Я7900035-0002, Я7900035-0003, Я7900035-0004, Я7900035-0005, Я7900035-0006, Я7900035-0007, Я7900035-0008, Я7900035-0009, Я7900035-0010, Я7900035-0011, Я7900035-0012, Я7900035-0013, Я7900035-0014, Я7900035-0015, Я7900035-0016, Я7900035-0017, Я7900035-0018, Я7900035-0019, Я7900035-0020, с росписью в нем, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов п. 226 в), Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326;

- не предусмотрено должностными обязанностями специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, участие в обследованиях и технических освидетельствованиях оборудования под давлением, установленного на опасных производственных объектах, зарегистрированных под №№ Я7900035-0001, Я7900035-0002, Я7900035-0003, Я7900035-0004, Я7900035-0005, Я7900035-0006, Я7900035-0007, Я7900035-0008, Я7900035-0009, Я7900035-0010, Я7900035-0011, Я7900035-0012, Я7900035-0013, Я7900035-0014, Я7900035-0015, Я7900035-0016, Я7900035-0017, Я7900035-0018, Я7900035-0019, Я7900035-0020, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов п. 226 д), Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326;

- специалист, ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давление не проверяет записи в сменном журнале оборудования под давлением, установленного на опасных производственных объектах, зарегистрированных под №№ Я7900035-0001, Я7900035-0002, Я7900035-0003, Я7900035-0004, Я7900035-0005, Я7900035-0006, Я7900035-0007, Я7900035-0008, Я7900035-0009, Я7900035-0010, Я7900035-0011, Я7900035-0012, Я7900035-0013, Я7900035-0014, Я7900035-0015, Я7900035-0016, Я7900035-0017, Я7900035-0018, Я7900035-0019, Я7900035-0020 с росписью в нем, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов п. 226 в), Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326;

- не предусмотрено должностными обязанностями специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, проведение противоаварийных тренировок с обслуживающим персоналом на опасных производственных объектах, зарегистрированных под №№ Я7900035-0001, Я7900035-0002, Я7900035-0003, Я7900035-0004, Я7900035-0005, Я7900035-0006, Я7900035-0007, Я7900035-0008, Я7900035-0009, Я7900035-0010, Я7900035-0011, Я7900035-0012, Я7900035-0013, Я7900035-0014, Я7900035-0015, Я7900035-0016, Я7900035-0017, Я7900035-0018, Я7900035-0019, Я7900035-0020, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов п. 226 е), Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326;

- не предъявлен приказ о назначении необходимого количества лиц обслуживающего оборудование персонала (рабочих) не моложе восемнадцатилетнего возраста, удовлетворяющих квалификационным требованиям, не имеющих медицинских противопоказаний и допущенных в установленном порядке к самостоятельной работе, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов п. 218 в), Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

Нарушения постанции газозаправочная (автомобильная) Джанкой-3.

- Схема включения сосуда  на рабочем месте не утверждена руководством эксплуатирующей организацией и не соответствует технологическому включению сосуда, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов п. 304, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Допущено применение манометров на сосуде у которых:- отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки;- истек срок поверки манометра, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов п. 312 а), б), Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На шкале манометра отсутствует красная черта указывающая рабочее давление, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов п. 308, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На оборудовании под давлением на вывешенной таблички не нанесены надписи с указанием: - номера оборудования (по системе нумерации, принятой эксплуатирующей организацией);- дата истечения срока службы, установленного изготовителем или указанного в заключении экспертизы промышленной безопасности) чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,п. 212, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Отсутствуют разработанные и утвержденные организацией, графики по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Не производится текущий ремонт газопроводов и запорной арматуры, чем нарушен п. 67, 68 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует контроль за исправностью средств измерений и своевременным проведением метрологического контроля, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 89 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Допущено применение манометров, у которых отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 90, п. 101 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На рукаве топливораздаточной колонки отсутствуют обозначения с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год), чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 181 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют паспорта на элементы автозаправочных станций (насос, топливозаправочная колонка, арматура), чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.21 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует проектная (исполнительная) и эксплуатационная документация на АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Эксплуатация электрооборудования и электроустановок осуществляется персоналом, не прошедшим проверку знаний и не имеющим группу по электробезопасности, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 88 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует перечень газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 117 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559; п. 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485.

- Отсутствуют производственные инструкции на периодически повторяющиеся газоопасные работы, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 118 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует список лиц ответственных за подготовку и проведение газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485, п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует руководство по эксплуатации насосов, в котором приведены сведения о технике безопасности, техническом обслуживании и ремонте, пуске, обкатке, ведомости запасных частей, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует принципиальная схема АГЗС с указанием мест размещения насосов, арматуры и КИП, направления движения потоков СУГ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует сменный журнал работы насосов, ремонтный формуляр, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

Нарушения по станции газозаправочной (автомобильной) Джанкой-1.

- Схема включения сосуда  на рабочем месте не утверждена руководством эксплуатирующей организацией, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,п. 304, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На шкале манометра отсутствует красная черта указывающая рабочее давление, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,п. 308, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Отсутствует ограждение на станции газозаправочной (автомобильной), чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,п. 64, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На оборудовании под давлением на вывешенной таблички не нанесены надписи с указанием: - номера оборудования (по системе нумерации, принятой эксплуатирующей организацией);- дата истечения срока службы, установленного изготовителем или указанного в заключении экспертизы промышленной безопасности), чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,п. 212, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Отсутствуют разработанные и утвержденные организацией, графики по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют паспорта на элементы автозаправочных станций (насос, топливозаправочная колонка, арматура), чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.21 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует проектная (исполнительная) и эксплуатационная документация на АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Эксплуатация электрооборудования и электроустановок осуществляется персоналом, не прошедшим проверку знаний и не имеющим группу по электробезопасности, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 88 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

Отсутствует перечень газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 117 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559; п. 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485.

- Отсутствуют производственные инструкции на периодически повторяющиеся газоопасные работы, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 118 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует список лиц ответственных за подготовку и проведение газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485, п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559;

- Отсутствует руководство по эксплуатации насосов, в котором приведены сведения о технике безопасности, техническом обслуживании и ремонте, пуске, обкатке, ведомости запасных частей, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует принципиальная схема АГЗС с указанием мест размещения насосов, арматуры и КИП, направления движения потоков СУГ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует сменный журнал работы насосов, ремонтный формуляр, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На рукаве топливораздаточной колонки отсутствуют обозначения с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год) , чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 181 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

Нарушения по Станции газозаправочной (автомобильной) Джанкой-4.

- Схема включения сосуда  на рабочем месте не утверждена руководством эксплуатирующей организацией и не соответствует технологическому включению сосуда, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,п. 304, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326;

- Допущено применение манометров на сосуде у которых:- отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки;- истек срок поверки манометра, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 312 а), б), Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326;

- На шкале манометра  отсутствует красная черта указывающая рабочее давление, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 308, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Отсутствует ограждение на станции газозаправочной (автомобильной) чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 64, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На оборудовании под давлением на вывешенной таблички не нанесены надписи с указанием: - номера оборудования (по системе нумерации, принятой эксплуатирующей организацией);- дата истечения срока службы, установленного изготовителем или указанного в заключении экспертизы промышленной безопасности), чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 212, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Отсутствуют разработанные и утвержденные организацией, графики по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют паспорта на элементы автозаправочных станций (насос, топливозаправочная колонка, арматура) , чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.21 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует проектная (исполнительная) и эксплуатационная документация на АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Эксплуатация электрооборудования и электроустановок осуществляется персоналом, не прошедшим проверку знаний и не имеющим группу по электробезопасности, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 88 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует перечень газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 117 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559; п. 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485.

- Отсутствуют производственные инструкции на периодически повторяющиеся газоопасные работы, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 118 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует список лиц ответственных за подготовку и проведение газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485, п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует руководство по эксплуатации насосов, в котором приведены сведения о технике безопасности, техническом обслуживании и ремонте, пуске, обкатке, ведомости запасных частей, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует принципиальная схема АГЗС с указанием мест размещения насосов, арматуры и КИП, направления движения потоков СУГ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует сменный журнал работы насосов, ремонтный формуляр, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На рукаве топливораздаточной колонки отсутствуют обозначения с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год) , чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 181 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

Нарушения по станции газозаправочной (автомобильной) Джанкой-2.

- Допущено применение манометров на сосуде у которых:- отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки;- истек срок поверки манометра, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,п. 312 а), б), Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Отсутствует ограждение на станции газозаправочной (автомобильной), чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,п. 64, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На оборудовании под давлением на вывешенной таблички не нанесены надписи с указанием: - номера оборудования (по системе нумерации, принятой эксплуатирующей организацией);- дата истечения срока службы, установленного изготовителем или указанного в заключении экспертизы промышленной безопасности), чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,п. 212, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Отсутствуют разработанные и утвержденные организацией, графики по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют паспорта на элементы автозаправочных станций (насос, топливозаправочная колонка, арматура) , чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.21 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует проектная (исполнительная) и эксплуатационная документация на АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Эксплуатация электрооборудования и электроустановок осуществляется персоналом, не прошедшим проверку знаний и не имеющим группу по электробезопасности, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 88 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует перечень газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 117 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559; п. 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485.

- Отсутствуют производственные инструкции на периодически повторяющиеся газоопасные работы, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 118 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует список лиц ответственных за подготовку и проведение газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485, п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует руководство по эксплуатации насосов, в котором приведены сведения о технике безопасности, техническом обслуживании и ремонте, пуске, обкатке, ведомости запасных частей, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует принципиальная схема АГЗС с указанием мест размещения насосов, арматуры и КИП, направления движения потоков СУГ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует сменный журнал работы насосов, ремонтный формуляр, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют номера на технических устройствах согласно технологической схеме, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На рукаве топливораздаточной колонки отсутствуют обозначения с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год) , чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 181 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Допущено применение манометров, у которых отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона         № 116-ФЗ; п. 90 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

Нарушения по станции газозаправочной (автомобильной) Красногвардейское-2.

- Схема включения сосуда  на рабочем месте не утверждена руководством эксплуатирующей организацией и не соответствует технологическому включению сосуда, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,п. 304, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Допущено применение манометров на сосуде у которых:- отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки;- истек срок поверки манометра, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,312 а), б), Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На шкале манометра отсутствует красная черта указывающая рабочее давление, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,308 а), б), Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Отсутствует ограждение на станции газозаправочной (автомобильной), чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 64, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На оборудовании под давлением на вывешенной таблички не нанесены надписи с указанием: - номера оборудования (по системе нумерации, принятой эксплуатирующей организацией);- дата истечения срока службы, установленного изготовителем или указанного в заключении экспертизы промышленной безопасности), чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 212, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Частично не проставлены номера на технических устройствах согласно технологической схеме, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Допущено применение манометров, у которых отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки, имеются повреждения, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 90, п. 101 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На шкале манометра отсутствует красная черта, указывающая рабочее давление. Взамен красной черты не прикреплена к корпусу манометра пластина (из металла или иного материала достаточной прочности), окрашенная в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 102 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от11.12.2014. № 559.

- На штуцерах не установлены заглушки, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 163, п. 186 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На рукаве топливораздаточной колонки отсутствуют обозначения с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год), чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 181 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

-  Не производится текущий ремонт запорной арматуры (очистка арматуры от грязи и ржавчины, окраска арматуры), чем нарушен п. 68 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют разработанные и утвержденные организацией, графики по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют паспорта на элементы автозаправочных станций (насос, топливозаправочная колонка, арматура), чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.21 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует проектная (исполнительная) и эксплуатационная документация на АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Эксплуатация электрооборудования и электроустановок осуществляется персоналом, не прошедшим проверку знаний и не имеющим группу по электробезопасности, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 88 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует перечень газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 117 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559; п. 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485.

- Отсутствуют производственные инструкции на периодически повторяющиеся газоопасные работы, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 118 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует список лиц ответственных за подготовку и проведение газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485, п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует руководство по эксплуатации насосов, в котором приведены сведения о технике безопасности, техническом обслуживании и ремонте, пуске, обкатке, ведомости запасных частей, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует принципиальная схема АГЗС с указанием мест размещения насосов, арматуры и КИП, направления движения потоков СУГ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует сменный журнал работы насосов, ремонтный формуляр, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

Нарушение по станции газозаправочной (автомобильной) Красногвардейское-3.

- Схема включения сосуда на рабочем месте не утверждена руководством эксплуатирующей организацией, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 304, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На шкале манометра отсутствует красная черта указывающая рабочее давление, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 308, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Отсутствует ограждение на станции газозаправочной (автомобильной), чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 64, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

-  На оборудовании под давлением на вывешенной таблички не нанесены надписи с указанием:- номера оборудования (по системе нумерации, принятой эксплуатирующей организацией);- дата истечения срока службы, установленного изготовителем или указанного в заключении экспертизы промышленной безопасности), чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 212, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На шкале манометра отсутствует красная черта, указывающая рабочее давление. Взамен красной черты не прикреплена к корпусу манометра пластина (из металла или иного материала достаточной прочности), окрашенная в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра, чем нарушен п. 102 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На рукаве топливораздаточной колонки отсутствуют обозначения с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год), чем нарушен п. 181 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

 - Отсутствуют разработанные и утвержденные организацией, графики по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют паспорта на элементы автозаправочных станций (насос, топливозаправочная колонка, арматура) , чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.21 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует проектная (исполнительная) и эксплуатационная документация на АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Эксплуатация электрооборудования и электроустановок осуществляется персоналом, не прошедшим проверку знаний и не имеющим группу по электробезопасности, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 88 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует перечень газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 117 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559; п. 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485.

- Отсутствуют производственные инструкции на периодически повторяющиеся газоопасные работы, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 118 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует список лиц ответственных за подготовку и проведение газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485, п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует руководство по эксплуатации насосов, в котором приведены сведения о технике безопасности, техническом обслуживании и ремонте, пуске, обкатке, ведомости запасных частей, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует принципиальная схема АГЗС с указанием мест размещения насосов, арматуры и КИП, направления движения потоков СУГ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует сменный журнал работы насосов, ремонтный формуляр п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

Нарушение по станции газозаправочной (автомобильной) Красногвардейское-1.

Допущено применение манометров на сосуде у которых:- отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки;- истек срок поверки манометра, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 312 а), б), Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На шкале манометра отсутствует красная черта указывающая рабочее давление, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 312 а), б), Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На оборудовании под давлением на вывешенной таблички не нанесены надписи с указанием:- номера оборудования (по системе нумерации, принятой эксплуатирующей организацией);- дата истечения срока службы, установленного изготовителем или указанного в заключении экспертизы промышленной безопасности, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 212, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

-Частично отсутствуют указания на маховиках запорной арматуры - направление вращения при открытии и закрытии, чем нарушен п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На штуцерах не установлены заглушки, чем нарушен п. 163, п. 186 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На рукаве топливораздаточной колонки отсутствуют обозначения с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год) , чем нарушен п. 181 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют разработанные и утвержденные организацией, графики по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют паспорта на элементы автозаправочных станций (насос, топливозаправочная колонка, арматура), чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.21 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует проектная (исполнительная) и эксплуатационная документация на АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Эксплуатация электрооборудования и электроустановок осуществляется персоналом, не прошедшим проверку знаний и не имеющим группу по электробезопасности, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 88 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует перечень газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 117 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559; п. 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485.

- Отсутствуют производственные инструкции на периодически повторяющиеся газоопасные работы, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 118 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует список лиц ответственных за подготовку и проведение газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485, п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует руководство по эксплуатации насосов, в котором приведены сведения о технике безопасности, техническом обслуживании и ремонте, пуске, обкатке, ведомости запасных частей, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует принципиальная схема АГЗС с указанием мест размещения насосов, арматуры и КИП, направления движения потоков СУГ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует сменный журнал работы насосов, ремонтный формуляр, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

Нарушения по станции газозаправочной (автомобильной) № 20.

- Схема включения сосуда  на рабочем месте не утверждена руководством эксплуатирующей организацией и не соответствует технологическому включению сосуда, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 304, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Допущено применение манометров на сосуде у которых:- отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки;- истек срок поверки манометра, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,312 а), б), Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На шкале манометра отсутствует красная черта указывающая рабочее давление, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 308, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На оборудовании под давлением на вывешенной таблички не нанесены надписи с указанием: - номера оборудования (по системе нумерации, принятой эксплуатирующей организацией);- дата истечения срока службы, установленного изготовителем или указанного в заключении экспертизы промышленной безопасности, чем нарушенп. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 212, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Не проставлены номера на технических устройствах согласно технологической схеме, чем нарушен п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Допущено применение манометров, у которых отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки, имеются повреждения, чем нарушен п. 90, п. 101 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На штуцерах не установлены заглушки, чем нарушен п. 163, п. 186 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На рукаве топливораздаточной колонки отсутствуют обозначения с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год), чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На рукаве топливораздаточной колонки имеются трещины, потертости, чем нарушен п. 179 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют разработанные и утвержденные организацией, графики по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту АГЗС, чем нарушен п. 67 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Не производится текущий ремонт газопроводов (окраска надземных газопроводов) , чем нарушен

- Не производится текущий ремонт запорной арматуры (очистка арматуры от грязи и ржавчины, окраска арматуры), чем нарушен п. 68 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют паспорта на элементы автозаправочных станций (насос, топливозаправочная колонка, арматура), чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.21 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует проектная (исполнительная) и эксплуатационная документация на АГЗС, чем нарушен  п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Эксплуатация электрооборудования и электроустановок осуществляется персоналом, не прошедшим проверку знаний и не имеющим группу по электробезопасности, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 88 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует перечень газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 117 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559; п. 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485.

- Отсутствуют производственные инструкции на периодически повторяющиеся газоопасные работы, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 118 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует список лиц ответственных за подготовку и проведение газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485, п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует руководство по эксплуатации насосов, в котором приведены сведения о технике безопасности, техническом обслуживании и ремонте, пуске, обкатке, ведомости запасных частей, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует принципиальная схема АГЗС с указанием мест размещения насосов, арматуры и КИП, направления движения потоков СУГ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует сменный журнал работы насосов, ремонтный формуляр, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

Нарушение по станции газозаправочной (автомобильной) № 17.

- Схема включения сосуда  на рабочем месте не утверждена руководством эксплуатирующей организацией, чем нарушенп. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 304, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Допущено применение манометров на сосуде у которых:- отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки;- истек срок поверки манометра, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 312, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На шкале манометра отсутствует красная черта указывающая рабочее давление, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 308, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На оборудовании под давлением на вывешенной таблички не нанесены надписи с указанием:- номера оборудования (по системе нумерации, принятой эксплуатирующей организацией);- дата истечения срока службы, установленного изготовителем или указанного в заключении экспертизы промышленной безопасности), чем нарушенп. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 212, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Не проставлены номера на технических устройствах согласно технологической схеме, чем нарушен п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Частично отсутствуют указания направления движения газа на газопроводах, а на маховиках запорной арматуры - отсутствуют указания направление вращения при открытии и закрытии, чем нарушен п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Допущено применение манометров, у которых отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки, имеются повреждения, чем нарушен п. 90, п. 101 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На шкале манометра отсутствует красная черта, указывающая рабочее давление. Взамен красной черты не прикреплена к корпусу манометра пластина (из металла или иного материала достаточной прочности), окрашенная в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра, чем нарушен п. 102 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На рукаве топливораздаточной колонки отсутствуют обозначения с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год), чем нарушен п. 181 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На рукаве топливораздаточной колонки имеются трещины, потертости, чем нарушен п. 179 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют разработанные и утвержденные организацией, графики по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют паспорта на элементы автозаправочных станций (насос, топливозаправочная колонка, арматура), чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.21 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует проектная (исполнительная) и эксплуатационная документация на АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Эксплуатация электрооборудования и электроустановок осуществляется персоналом, не прошедшим проверку знаний и не имеющим группу по электробезопасности, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 88 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует перечень газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 117 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559; п. 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485.

- Отсутствуют производственные инструкции на периодически повторяющиеся газоопасные работы, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 118 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует список лиц ответственных за подготовку и проведение газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485, п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует руководство по эксплуатации насосов, в котором приведены сведения о технике безопасности, техническом обслуживании и ремонте, пуске, обкатке, ведомости запасных частей, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует принципиальная схема АГЗС с указанием мест размещения насосов, арматуры и КИП, направления движения потоков СУГ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует сменный журнал работы насосов, ремонтный формуляр, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

Нарушение по станции газозаправочной (автомобильной) № 16.

- Схема включения сосуда  на рабочем месте не утверждена руководством эксплуатирующей организацией и не соответствует технологическому включению сосуда, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 212, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Допущено применение манометров на сосуде у которых:- отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки;- истек срок поверки манометра, чем нарушенп. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 212, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На шкале манометра отсутствует красная черта указывающая рабочее давление, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 212, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На оборудовании под давлением на вывешенной таблички не нанесены надписи с указанием:- номера оборудования (по системе нумерации, принятой эксплуатирующей организацией);- дата истечения срока службы, установленного изготовителем или указанного в заключении экспертизы промышленной безопасности, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 212, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На маховиках запорной арматуры отсутствуют указания направление вращения при открытии и закрытии, чем нарушен п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На рукаве топливораздаточной колонки отсутствуют обозначения с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год), чем нарушен п. 181 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют разработанные и утвержденные организацией, графики по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют паспорта на элементы автозаправочных станций (насос, топливозаправочная колонка, арматура), чем нарушен  п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.21 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует проектная (исполнительная) и эксплуатационная документация на АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Эксплуатация электрооборудования и электроустановок осуществляется персоналом, не прошедшим проверку знаний и не имеющим группу по электробезопасности, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 88 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует перечень газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 117 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559; п. 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485.

- Отсутствуют производственные инструкции на периодически повторяющиеся газоопасные работы, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 118 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует список лиц ответственных за подготовку и проведение газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485, п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует руководство по эксплуатации насосов, в котором приведены сведения о технике безопасности, техническом обслуживании и ремонте, пуске, обкатке, ведомости запасных частей, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует принципиальная схема АГЗС с указанием мест размещения насосов, арматуры и КИП, направления движения потоков СУГ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует сменный журнал работы насосов, ремонтный формуляр, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

Нарушение по станции газозаправочной (автомобильной) № 18.

- Схема включения сосуда  на рабочем месте не утверждена руководством эксплуатирующей организацией и не соответствует технологическому включению сосуда, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 304, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Допущено применение манометров на сосуде у которых:- отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки;- истек срок поверки манометра, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 312, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На шкале манометра отсутствует красная черта указывающая рабочее давление, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 308, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Отсутствует ограждение на станции газозаправочной (автомобильной), чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 64, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Отсутствует табличка или  надпись с указанием на сосуде: а) номера оборудования (по системе нумерации, принятой эксплуатирующей организацией); б) разрешенных параметров (давление, температура рабочей среды); в) даты следующего наружного и внутреннего осмотров (НВО) и гидравлического испытания (ГИ) котлов и сосудов, наружного осмотра (НО) трубопроводов; г) дата истечения срока службы, установленного изготовителем или указанного в заключении экспертизы промышленной безопасности, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 212, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Частично отсутствуют указания направления движения газа на газопроводах, чем нарушен п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На рукаве топливораздаточной колонки отсутствуют обозначения с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год), чем нарушен п. 181 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют разработанные и утвержденные организацией, графики по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют паспорта на элементы автозаправочных станций (насос, топливозаправочная колонка, арматура), чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.21 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует проектная (исполнительная) и эксплуатационная документация на АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Эксплуатация электрооборудования и электроустановок осуществляется персоналом, не прошедшим проверку знаний и не имеющим группу по электробезопасности, чем нарушен  п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 88 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует перечень газоопасных работ, чем нарушен  п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 117 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559; п. 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485.

- Отсутствуют производственные инструкции на периодически повторяющиеся газоопасные работы, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 118 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует список лиц ответственных за подготовку и проведение газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485, п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует руководство по эксплуатации насосов, в котором приведены сведения о технике безопасности, техническом обслуживании и ремонте, пуске, обкатке, ведомости запасных частей, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует принципиальная схема АГЗС с указанием мест размещения насосов, арматуры и КИП, направления движения потоков СУГ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует сменный журнал работы насосов, ремонтный формуляр, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

Нарушение по станции газозаправочной (автомобильной) № 19.

- Схема включения сосуда  на рабочем месте не утверждена руководством эксплуатирующей организацией, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 304, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Допущено применение манометров на сосуде у которых:- отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки;- истек срок поверки манометра, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 312, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На шкале манометра отсутствует красная черта указывающая рабочее давление, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 308, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Отсутствует ограждение на станции газозаправочной (автомобильной), чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 64, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На оборудовании под давлением на вывешенной таблички не нанесены надписи с указанием:- номера оборудования (по системе нумерации, принятой эксплуатирующей организацией);- дата истечения срока службы, установленного изготовителем или указанного в заключении экспертизы промышленной безопасности) , чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 212, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Не проставлены номера на технических устройствах согласно технологической схеме, чем нарушен п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют указания направления движения газа на газопроводах, а на маховиках запорной арматуры - направление вращения при открытии и закрытии, чем нарушен п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На рукаве топливораздаточной колонки отсутствуют обозначения с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год), чем нарушен п. 181 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют разработанные и утвержденные организацией, графики по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют паспорта на элементы автозаправочных станций (насос, топливозаправочная колонка, арматура) , чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.21 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует проектная (исполнительная) и эксплуатационная документация на АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Эксплуатация электрооборудования и электроустановок осуществляется персоналом, не прошедшим проверку знаний и не имеющим группу по электробезопасности, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 88 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует перечень газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 117 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559; п. 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485

- Отсутствуют производственные инструкции на периодически повторяющиеся газоопасные работы, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 118 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует список лиц ответственных за подготовку и проведение газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485, п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует руководство по эксплуатации насосов, в котором приведены сведения о технике безопасности, техническом обслуживании и ремонте, пуске, обкатке, ведомости запасных частей, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует принципиальная схема АГЗС с указанием мест размещения насосов, арматуры и КИП, направления движения потоков СУГ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует сменный журнал работы насосов, ремонтный формуляр, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

Нарушение по станции газозаправочной (автомобильной) Варваровка-2.

- Схема включения сосуда  на рабочем месте не утверждена руководством эксплуатирующей организацией, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 304, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Допущено применение манометров на сосуде у которых:- отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки;- истек срок поверки манометра, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 312 а), б), Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На шкале манометра отсутствует красная черта указывающая рабочее давление, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 308, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Отсутствует ограждение на станции газозаправочной (автомобильной), чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 64, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На оборудовании под давлением на вывешенной таблички не нанесены надписи с указанием:- номера оборудования (по системе нумерации, принятой эксплуатирующей организацией);- дата истечения срока службы, установленного изготовителем или указанного в заключении экспертизы промышленной безопасности, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 212, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Не проставлены номера на технических устройствах согласно технологической схеме, чем нарушен п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют указания направления движения газа на газопроводах, чем нарушен п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Допущено применение манометров, у которых отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки, имеются повреждения, чем нарушен п. 90, п. 101 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На одном штуцере не установлена заглушка, чем нарушен п. 163, п. 186 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На рукаве топливораздаточной колонки отсутствуют обозначения с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год), чем нарушен п. 181 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют разработанные и утвержденные организацией, графики по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют паспорта на элементы автозаправочных станций (насос, топливозаправочная колонка, арматура), чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.21 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует проектная (исполнительная) и эксплуатационная документация на АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Эксплуатация электрооборудования и электроустановок осуществляется персоналом, не прошедшим проверку знаний и не имеющим группу по электробезопасности, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 88 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует перечень газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 117 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559; п. 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485.

- Отсутствуют производственные инструкции на периодически повторяющиеся газоопасные работы, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 118 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует список лиц ответственных за подготовку и проведение газоопасных работ, чем нарушен. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485, п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует руководство по эксплуатации насосов, в котором приведены сведения о технике безопасности, техническом обслуживании и ремонте, пуске, обкатке, ведомости запасных частей, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует принципиальная схема АГЗС с указанием мест размещения насосов, арматуры и КИП, направления движения потоков СУГ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует сменный журнал работы насосов, ремонтный формуляр, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

Нарушение по станции газозаправочной (автомобильной) Варваровка-1.

- Схема включения сосуда  на рабочем месте не утверждена руководством эксплуатирующей организацией, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 304, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Допущено применение манометров на сосуде у которых:- отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки;- истек срок поверки манометра, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 312, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На шкале манометрах отсутствует красная черта указывающая рабочее давление, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 308, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Отсутствует ограждение на станции газозаправочной (автомобильной), чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 64, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На оборудовании под давлением на вывешенной таблички не нанесены надписи с указанием:- номера оборудования (по системе нумерации, принятой эксплуатирующей организацией);- дата истечения срока службы, установленного изготовителем или указанного в заключении экспертизы промышленной безопасности), чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 212, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Не проставлены номера на технических устройствах согласно технологической схеме, чем нарушен п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют указания направления движения газа на газопроводах, а на маховиках запорной арматуры - направление вращения при открытии и закрытии, чем нарушен п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Допущено применение манометров, у которых отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки, чем нарушен п. 90, п. 101 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На рукаве топливораздаточной колонки отсутствуют обозначения с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год), чем нарушен п. 181 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Не производится текущий ремонт запорной арматуры (очистка арматуры от грязи и ржавчины, окраска арматуры), чем нарушен п. 68 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют разработанные и утвержденные организацией, графики по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют паспорта на элементы автозаправочных станций (насос, топливозаправочная колонка, арматура), чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.21 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует проектная (исполнительная) и эксплуатационная документация на АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Эксплуатация электрооборудования и электроустановок осуществляется персоналом, не прошедшим проверку знаний и не имеющим группу по электробезопасности, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 88 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует перечень газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 117 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559; п. 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485.

- Отсутствуют производственные инструкции на периодически повторяющиеся газоопасные работы, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 118 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует список лиц ответственных за подготовку и проведение газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485, п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует руководство по эксплуатации насосов, в котором приведены сведения о технике безопасности, техническом обслуживании и ремонте, пуске, обкатке, ведомости запасных частей, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует принципиальная схема АГЗС с указанием мест размещения насосов, арматуры и КИП, направления движения потоков СУГ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует сменный журнал работы насосов, ремонтный формуляр, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

Нарушение по станции газозаправочной (автомобильной) Кировское-1.

- Отсутствует схема включения сосуда  на рабочем месте  утвержденная руководством эксплуатирующей организацией, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 304, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Допущено применение манометров на сосуде у которых:- отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки;- истек срок поверки манометра, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 312, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Отсутствует ограждение на станции газозаправочной (автомобильной), чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 64, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Отсутствует табличка или  надпись с указанием на сосуде:а) номера оборудования (по системе нумерации, принятой эксплуатирующей организацией); б) разрешенных параметров (давление, температура рабочей среды); в) даты следующего наружного и внутреннего осмотров (НВО) и гидравлического испытания (ГИ) котлов и сосудов, наружного осмотра (НО) трубопроводов; г) дата истечения срока службы, установленного изготовителем или указанного в заключении экспертизы промышленной безопасности), чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 212, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Не проставлены номера на технических устройствах согласно технологической схеме, чем нарушен п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют указания направления движения газа на газопроводах, а на маховиках запорной арматуры - направление вращения при открытии и закрытии, чем нарушен п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

-На шкале манометра отсутствует красная черта, указывающая рабочее давление. Взамен красной черты не прикреплена к корпусу манометра пластина (из металла или иного материала достаточной прочности), окрашенная в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра, чем нарушен п. 102 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Допущено применение манометров, у которых отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки, чем нарушен п. 90, п. 101 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На рабочем месте обслуживающего персонала не размещена технологическая схема автозаправочной станции, чем нарушен п. 12, п. 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На рукаве топливораздаточной колонки отсутствуют обозначения с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год), чем нарушен п. 181 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На рукаве топливораздаточной колонки имеются трещины, потертости, чем нарушен п. 179 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют разработанные и утвержденные организацией, графики по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют паспорта на элементы автозаправочных станций (насос, топливозаправочная колонка, арматура), чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.21 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует проектная (исполнительная) и эксплуатационная документация на АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

-Эксплуатация электрооборудования и электроустановок осуществляется персоналом, не прошедшим проверку знаний и не имеющим группу по электробезопасност, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 88 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

-Отсутствует перечень газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 117 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559; п. 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485

- Отсутствуют производственные инструкции на периодически повторяющиеся газоопасные работы, чем нарушен. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 118 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует список лиц ответственных за подготовку и проведение газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485, п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует руководство по эксплуатации насосов, в котором приведены сведения о технике безопасности, техническом обслуживании и ремонте, пуске, обкатке, ведомости запасных частей, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует принципиальная схема АГЗС с указанием мест размещения насосов, арматуры и КИП, направления движения потоков СУГ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует сменный журнал работы насосов, ремонтный формуляр, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

Нарушение по станции газозаправочной(автомобильной) Белогорск.

- Схема включения сосуда  на рабочем месте не утверждена руководством эксплуатирующей организацией и не соответствует технологическому включению сосуда, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 304, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 304, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Допущено применение манометров на сосуде у которых:- отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки;- истек срок поверки манометра, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 312, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На шкале манометра отсутствует красная черта указывающая рабочее давление, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 308, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Отсутствует ограждение на станции газозаправочной (автомобильной), чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 64, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На оборудовании под давлением на вывешенной таблички не нанесены надписи с указанием: - номера оборудования (по системе нумерации, принятой эксплуатирующей организацией);- дата истечения срока службы, установленного изготовителем или указанного в заключении экспертизы промышленной безопасности), чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 212, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Допущено применение манометров, у которых имеются повреждения, чем нарушен п. 90, п. 101 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На шкале манометра отсутствует красная черта, указывающая рабочее давление. Взамен красной черты не прикреплена к корпусу манометра пластина (из металла или иного материала достаточной прочности), окрашенная в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра, чем нарушен п. 102 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На рукаве топливораздаточной колонки отсутствуют обозначения с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год), чем нарушен п. 181 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют разработанные и утвержденные организацией, графики по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют паспорта на элементы автозаправочных станций (насос, топливозаправочная колонка, арматура), чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.21 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует проектная (исполнительная) и эксплуатационная документация на АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Эксплуатация электрооборудования и электроустановок осуществляется персоналом, не прошедшим проверку знаний и не имеющим группу по электробезопасности, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 88 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует перечень газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 117 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559; п. 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485.

- Отсутствуют производственные инструкции на периодически повторяющиеся газоопасные работы, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 118 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует список лиц ответственных за подготовку и проведение газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485, п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует руководство по эксплуатации насосов, в котором приведены сведения о технике безопасности, техническом обслуживании и ремонте, пуске, обкатке, ведомости запасных частей, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

-Отсутствует принципиальная схема АГЗС с указанием мест размещения насосов, арматуры и КИП, направления движения потоков СУГ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует сменный журнал работы насосов, ремонтный формуляр, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

Нарушение по станции газозаправочной (автомобильная) Керчь

- Отсутствует ограждение на станции газозаправочной (автомобильной), чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 64, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Отсутствует разработанная и утвержденная руководством эксплуатирующей организации производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 64, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Отсутствует разработанная и утвержденная руководством эксплуатирующей организации производственная инструкция по эксплуатации предохранительных устройств, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 326, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Отсутствуют сменный журнал оборудования работающего под давлением(сосуда) с записями проверки исправности предохранительных устройств и сведений их настройки, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 326, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Отсутствует разработанная и утвержденная руководством эксплуатирующей организации инструкция, устанавливающая действия работников в аварийных ситуациях, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 357, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

-Операторы не ведут наблюдение за оборудованием под давлением путём его осмотра, проверки действия арматуры, контрольно-измерительных приборов, предохранительных и блокировочных устройств, средств сигнализации и защиты. Не записывают результаты осмотров и проверки в сменный журнал, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 224, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На шкале манометра не нанесена красная черта, указывающая рабочее давление в сосуде, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 308, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На манометре отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 312, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Не проставлены номера на технических устройствах согласно технологической схеме, чем нарушен п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют указания направления движения газа на газопроводах, а на маховиках запорной арматуры - направление вращения при открытии и закрытии, чем нарушен п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На шкале манометра отсутствует красная черта, указывающая рабочее давление. Взамен красной черты не прикреплена к корпусу манометра пластина (из металла или иного материала достаточной прочности), окрашенная в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра, чем нарушен п. 102 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Допущено применение манометров, у которых отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки, имеются повреждения, чем нарушен п. 90, п. 101 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На рукаве топливораздаточной колонки (в количестве двух штук) отсутствуют обозначения с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год), чем нарушен п. 181 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На одном из рукавов топливораздаточной колонки имеются трещины, потертости, чем нарушен п. 179 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют разработанные и утвержденные организацией, графики по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют паспорта на элементы автозаправочных станций (насос, топливозаправочная колонка, арматура), чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.21 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует проектная (исполнительная) и эксплуатационная документация на АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Эксплуатация электрооборудования и электроустановок осуществляется персоналом, не прошедшим проверку знаний и не имеющим группу по электробезопасности, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 88 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует перечень газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 117 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559; п. 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485

-Отсутствуют производственные инструкции на периодически повторяющиеся газоопасные работы, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 118 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует список лиц ответственных за подготовку и проведение газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485, п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559

- Отсутствует руководство по эксплуатации насосов, в котором приведены сведения о технике безопасности, техническом обслуживании и ремонте, пуске, обкатке, ведомости запасных частей, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует принципиальная схема АГЗС с указанием мест размещения насосов, арматуры и КИП, направления движения потоков СУГ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует сменный журнал работы насосов, ремонтный формуляр, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

Нарушение по станции газозаправочной (автомобильной) Армянск.

- На шкале манометра отсутствует красная черта указывающая рабочее давление, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 308, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Отсутствует ограждение на станции газозаправочной (автомобильной), чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 64, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На оборудовании под давлением на вывешенной таблички не нанесены надписи с указанием:- номера оборудования (по системе нумерации, принятой эксплуатирующей организацией);- дата истечения срока службы, установленного изготовителем или указанного в заключении экспертизы промышленной безопасности), чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 212, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Не проставлены номера, согласно технологической схеме на насосах, запорной и предохранительной арматуре, технических устройствах согласно технологической схеме, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На рукаве топливораздаточной колонки отсутствуют обозначения с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год), чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 181 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На соединительном рукаве, применяемом при сливо-наливных операциях имеются трещины и потертости, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона         № 116-ФЗ; п. 179 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют, утвержденные руководителем, производственные инструкции, графики по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559

-Отсутствуют паспорта на элементы автозаправочных станций (насос, топливозаправочная колонка, арматура), чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.21 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

-Отсутствует проектная (исполнительная) и эксплуатационная документация на АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Эксплуатация электрооборудования и электроустановок осуществляется персоналом, не прошедшим проверку знаний и не имеющим группу по электробезопасности, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 88 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует перечень газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 117 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559; п. 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485

-Отсутствуют производственные инструкции на периодически повторяющиеся газоопасные работы, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 118 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует список лиц ответственных за подготовку и проведение газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485, п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует руководство по эксплуатации насосов, в котором приведены сведения о технике безопасности, техническом обслуживании и ремонте, пуске, обкатке, ведомости запасных частей, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует принципиальная схема АГЗС с указанием мест размещения насосов, арматуры и КИП, направления движения потоков СУГ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует сменный журнал работы насосов, ремонтный формуляр, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

Нарушение по станции газозаправочной (автомобильной) Воинка-1.

- Схема включения сосуда  на рабочем месте не утверждена руководством эксплуатирующей организацией и не соответствует технологическому включению сосуда, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 304, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Допущено применение манометров на сосуде у которых:- отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки;- истек срок поверки манометра, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 312, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На шкале манометра отсутствует красная черта указывающая рабочее давление., чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 308, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

-На оборудовании под давлением на вывешенной таблички не нанесены надписи с указанием:- номера оборудования (по системе нумерации, принятой эксплуатирующей организацией);- дата истечения срока службы, установленного изготовителем или указанного в заключении экспертизы промышленной безопасности, чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 212, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Отсутствует контроль за исправностью средств измерений и своевременным проведением метрологического контроля, чем нарушенп. 1 ст. 9 Федерального закона         № 116-ФЗ;  п. 89 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На шкале манометра отсутствует красная черта указывающая рабочее давление. Взамен красной черты не прикреплена к корпусу манометра пластина (из металла или иного материала достаточной прочности), окрашенная в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра, чем нарушенп. 1 ст. 9 Федерального закона         № 116-ФЗ;  п. 102 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Не проставлены номера, согласно технологической схеме на насосах, запорной и предохранительной арматуре, технических устройствах согласно технологической схеме, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона         № 116-ФЗ; п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют, утвержденные руководителем, производственные инструкции, графики по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;  п. 10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На рукаве топливораздаточной колонки отсутствуют обозначения с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год), чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 181 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют паспорта на элементы автозаправочных станций (насос, топливозаправочная колонка, арматура), чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.21 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует проектная (исполнительная) и эксплуатационная документация на АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Эксплуатация электрооборудования и электроустановок осуществляется персоналом, не прошедшим проверку знаний и не имеющим группу по электробезопасности, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 88 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует перечень газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 117 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559; п. 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485.

- Отсутствуют производственные инструкции на периодически повторяющиеся газоопасные работы, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 118 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует список лиц ответственных за подготовку и проведение газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485, п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

-Отсутствует руководство по эксплуатации насосов, в котором приведены сведения о технике безопасности, техническом обслуживании и ремонте, пуске, обкатке, ведомости запасных частей, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует принципиальная схема АГЗС с указанием мест размещения насосов, арматуры и КИП, направления движения потоков СУГ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует сменный журнал работы насосов, ремонтный формуляр, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

Нарушение по станции газозаправочной (автомобильной) Воинка-2.

-Отсутствует ограждение на станции газозаправочной (автомобильной), чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 64, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- На оборудовании под давлением на вывешенной таблички не нанесены надписи с указанием:- номера оборудования (по системе нумерации, принятой эксплуатирующей организацией);- дата истечения срока службы, установленного изготовителем или указанного в заключении экспертизы промышленной безопасности), чем нарушен п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 212, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, зарегистрированного в Минюсте России 19. 05. 2014 № 32326.

- Отсутствуют, утвержденные руководителем, производственные инструкции, графики по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;  п. 10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует контроль за исправностью средств измерений и своевременным проведением метрологического контроля, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; 

 п. 89 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559

- На шкале манометра отсутствует красная черта, указывающая рабочее давление. Взамен красной черты не прикреплена к корпусу манометра пластина (из металла или иного материала достаточной прочности), окрашенная в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;  п. 102 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Не указано направление движения газа на газопроводах, а на маховиках запорной арматуры - направление вращения при открытии и закрытии, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона         № 116-ФЗ;  п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Не проставлены номера, согласно технологической схеме на насосах, запорной и предохранительной арматуре, технических устройствах согласно технологической схеме, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- На рукаве топливораздаточной колонки отсутствуют обозначения с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год), чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 181 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствуют паспорта на элементы автозаправочных станций (насос, топливозаправочная колонка, арматура), чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.21 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует проектная (исполнительная) и эксплуатационная документация на АГЗС, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Эксплуатация электрооборудования и электроустановок осуществляется персоналом, не прошедшим проверку знаний и не имеющим группу по электробезопасности, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 88 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует перечень газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 117 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559; п. 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485.

- Отсутствуют производственные инструкции на периодически повторяющиеся газоопасные работы, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 118 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует список лиц ответственных за подготовку и проведение газоопасных работ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.20147 № 485, п. 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует руководство по эксплуатации насосов, в котором приведены сведения о технике безопасности, техническом обслуживании и ремонте, пуске, обкатке, ведомости запасных частей, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует принципиальная схема АГЗС с указанием мест размещения насосов, арматуры и КИП, направления движения потоков СУГ, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

- Отсутствует сменный журнал работы насосов, ремонтный формуляр, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014. № 559.

09.07.2019 должностным лицом Службы, в присутствии представителя Общества,  составлен протокол об административном правонарушении по делу № 11-13-35 в отношении ООО «Крым Ойл» по признакам состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ.

Постановлением от 19.07.2019 по делу № 11-13-35 (документ № 11-13-35/003) Службы по экологическому и технологическому надзору Республики Крым ООО «Крым Ойл» признано виновным и привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, выразившееся  в нарушении вышеуказанных требований  промышленной безопасности.  

Заявителю назначен административный штраф в сумме 210000,00 рублей.

Не оспаривая вмененное административное правонарушение, заявитель просит  уменьшить административный штраф.

Суд, соглашаясь с выводами административного органа о наличии вмененного состава административного правонарушения, поскольку заявителем не опровергнуты  выявленные нарушения и подтверждаются материалами дела об административном правонарушении,  при этом считает необходимым указать следующее. 

 Согласно ч.1 ст.2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Вместе с тем, федеральным законом от 31.12.2014 № 515-ФЗ "О внесении изменений в статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" реализовано Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25.02.2014 N 4-П, предусматривающее возможность назначения административного штрафа ниже низшего предела, установленного санкциями соответствующих норм КоАП РФ, статья 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  дополнена, в частности, частями  3.2 и 3.3.

 В соответствии с частью 3.2 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

Согласно части 3.3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса.

Принимая во внимание финансовое положение заявителя, а также то, он принял меры к устранению  выявленных нарушений, признал вину в содеянном, суд считает возможным назначить наказание ниже минимального предела, установленного санкцией ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ  КоАП РФ.

Таким образом, суд приходит к выводу, что оспариваемое постановление            подлежит признанию незаконным и отмене в части назначения ООО «Крым Ойл»  наказания   по ч. 1 ст. 9.1  КоАП РФ, снизив  размер административного штрафа  до 105 000,00 руб.

 Нарушений порядка и срока давности привлечения к административной ответственности  судом не установлено.

  В  силу части 2 статьи 211 АПК РФ  в случае,  если при рассмотрении заявления об оспаривании решения административного  органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд установит, что оспариваемое решение или порядок его принятия не соответствует закону, либо отсутствуют основания для привлечения к административной ответственности или применения конкретной меры ответственности, либо оспариваемое решение принято органом или должностным лицом с превышением их полномочий, суд принимает решение о признании незаконным и об отмене оспариваемого решения полностью или в части либо об изменении решения.

В соответствии с главой 25 АПК РФ заявление об оспаривании  привлечения к административной ответственности государственной пошлиной не оплачивается.

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Постановление о привлечении Общества с ограниченной ответственностью «КРЫМ ОЙЛ» к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ  по делу №11-13-35 (документ № 11-13-15/003) от 19.07.2019 Службы по экологическому и технологическому надзору Республики Крым признать незаконным и отменить в части назначенного административного наказания в виде штрафа в размере 210000,00 руб., снизив  размер административного штрафа  до 105000,00 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия через Арбитражный суд Республики Крым.

 Судья                                                                                                      М.И. Куртлушаев