100607_4706692 

 

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

город Пермь 

06.02.2024 года Дело № А50-14753/23  

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Р.В.Трубина при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Улитиной Е.В.  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению товарищества  собственников жилья «Макаренко, 26» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>, 614051, 

<

...>)  

к Публичному акционерному обществу «Ростелеком» (191167, г.Санкт- Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Смольнинское, Синопская наб.,  д. 14, литера А, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес Пермского  филиала ПАО «Ростелеком»: 614060, 

<

...>)  

 об обязании привести оборудование связи в многоквартирном доме в  надлежащее техническое состояние  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать Публичное акционерное общество «Ростелеком» в течение  30 календарных дней с момента вступления в законную силу настоящего  решения привести в надлежащее техническое состояние оборудование связи  в многоквартирном доме по адресу: 

<

...>, а именно:  

- устранить провисание проводов сетей связи с 1 по 9 этаж, включая  технический этаж в подъездах № 1-3 параллельно архитектурным линиям  проложить кабели в плинтусах и кабель-каналах (с числом каналов не менее  двух), закрепив скрепами на участках горизонтальной прокладки через 350  мм., на участках вертикальной прокладки - через 500 мм., при изменении  направления оси трассы - в 100 мм от центра поворота в обе стороны;  

- перенести проложенные кабели на высоту не менее 2,3 м от пола и 0,1  м от потолка с 1 по 9 этаж, включая технический этаж в подъездах № 1-3;  

- прокладку сетей от абонентских шкафов связи до квартир с 1 по 9  этаж, предусмотреть в электротехнических коробах, плинтусах или каналах  строительных конструкций, при этом число каналов в коробах и плинтусах  должно быть не менее двух. В случае если кабель на высоте до 2,3 м от пола  и в местах, где возможны нарушения исправности проводки предусмотреть  защиту от механических повреждений стальными желобами или  металлическим профилем углового сечения;  

- дверцы этажных щитков закрыть на замок с 1 по 9 этаж в подъездах   № 1-3;  

- промаркировать кабели в соответствии с п. 6.3.2.11 СП 76.13330.2016  с 1 по 9 этаж в подъездах № 1-3;  

- выполнить прокладку кабеля через железобетонную стену в трубе,  коробе, проеме. С целью предотвращения проникновения и скопления воды  и распространения пожара в месте прохода через стену заделать засор между  кабелем и трубой (коробом или проемом) легко удаляемой массой от  несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную  прокладку новых кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не  менее предела огнестойкости стены с 1 по 9 этаж в подъездах № 1-3.  

Взыскать с Публичного акционерного общества «Ростелеком» в  пользу товарищества собственников жилья «Макаренко, 26» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) компенсацию за неисполнение судебного  акта в размере 1 000 (одна тысяча) руб. 00 коп. за каждый день неисполнения  решения суда, начиная с момента истечения 30 дневного срока,  установленного для добровольного исполнения решения суда и до момента  его фактического исполнения.  

Взыскать с Публичного акционерного общества «Ростелеком» в  пользу товарищества собственников жилья «Макаренко, 26» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) 6 000 (шесть тысяч) руб. 00 коп. в  возмещение расходов по оплате государственной пошлины по иску.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в  Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд  Пермского края.  

Судья Р.В.Трубин