АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ (в порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-182368/2017-25-1078

г. Москва

10 сентября 2019 года

Арбитражный суд в составе: судьи Мороз К.Г. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании заявление 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное  объединение «Спутник» (дата регистрации – 30.06.2014; 141005, 

<

...>; ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Дом-Спецстрой» (дата регистрации –  10.04.2006; 107023, 

<

...>; ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

третье лицо: администрация городского округа Мытищи Московской области (141018,  

<

...>)  

об обязании в рамках гарантийных обязательств устранить дефекты и недостатки по  адресу: 

<

...>  

о взыскании денежных средств в размере 326 046,02 руб. при участии: согласно протоколу 

Руководствуясь ст. 4, 65, 68, 71, 102, 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать ООО «ДОМ-СПЕЦСТРОЙ» в рамках гарантийных обязательств  устранить дефекты и недостатки по адресу: 

<

...> а именно:  

- отремонтировать напольную плитку, в местах общего пользования дома №  42, подъезда № 1 (2,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,20,21,22,23,24 этажи);  

- отремонтировать плитку-плинтус на переходной лоджии в местах общего  пользования дома № 42, подъезда № 1  (2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24 этажи);  

- отремонтировать откосы дверей на выходе на переходную лоджию (3 этаж),  стену квартирного холла в месте крепления плитки плинтуса (4 этаж), отделку вокруг  вызывной панели лифта (5,25 этаж), а также выполнить отделочные работы вокруг  технологического люка в квартирном холле (2 этажа) в местах общего пользования  дома № 42, подъезда № 1;  

- установить световое табло системы пожарной сигнализации «ВЫХОД»  подъезда № 1 (5 этажа);  

-устранить отверстие в плите перекрытия переходной лоджии в местах общего  пользования (5,6,7,8,9,10,11,12, этажи), нарушение целостности отделочного материала  на стене квартирного холла в месте крепления плитки плинтуса (4 этажа) дома № 42,  подъезда № 1;  

- произвести ремонт восстановить лакокрасочное покрытие металлической  двери переходной лоджии (6,8 этажа), металлической облицовки оконного проема  переходной лоджии (6,19 этажа), 1 секции потолочной плитки подвесного потолка (7,15  этажа), отделки стены переходной лоджии (8,9, этажа) мест общего пользования дома   № 42, подъезда № 1;  

- произвести ремонт отделки стены квартирного холла (10,16,18,19 этажа) мест  общего пользования дома № 42, подъезда № 1;  

отремонтировать стены переходной лоджии (19 этажа), стены на лестничной  клетке (19 этаж), стены в лифтовом холле (19,20,21 этажа) мест общего пользования  дома № 42, подъезда № 1;  

- произвести ремонт отделки стен квартирного холла (2,11,16,18,24 этажа), стен  лестничной клетки (3 этажа), откосов дверей лестничной клетки (2 этажа), отделки  вокруг вызывной панели лифта (8 этажа) мест общего пользования дома № 42,  подъезда № 2;  

- отремонтировать плитку-плинтус в местах общего пользования дома № 42,  подъезда № 2 (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19,21,22,24,25 этажи);  

- отремонтировать напольную плитку в местах общего пользования дома № 42,  подъезда № 2 (3,5,6,9,12,14,18,22 этажи);  

- установить световое табло системы пожарной сигнализации «ВЫХОД»  подъезда № 2 (3 этажа);  

- произвести ремонт восстановить ЛКП металлической двери переходной  лоджии (3,9 этажа), металлической облицовки оконного проема переходной лоджии (3,  этажа), отделки стен и откосов переходной лоджии (3,4,5,6,15,22 этажа) мест общего  пользования дома № 42, подъезда № 2;  

- устранить нарушения прокладки трубопровода, а также вывода  коммуникаций из технического шкафа (18 этаж), произвести очистку напольного  покрытия переходной лоджии от строительных смесей (21 этаж) мест общего  пользования дома № 42, подъезда № 2;  

- произвести окраску стены в лифтовом холле (25 этажа), дверной коробки  лифтового холла (8 этажа) мест общего пользования дома № 42, подъезда № 2;  

- произвести ремонт отделки откосов и углов переходных лоджий (3 этажа),  стен на лестничной клетке (1 этажа), каркасной конструкции подвесного потолка  квартирного холла (12,16 этажа), откосов дверей квартирного холла (4 этажа) мест  общего пользования дома № 42, подъезда № 3;  

- произвести очистку напольного покрытия переходной лоджии от  строительных смесей (2,11 этаж) мест общего пользования дома № 42, подъезда № 3;  

- отремонтировать плитку-плинтус в местах общего пользования дома № 42,  подъезда № 3 (3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25 этажи);  

- отремонтировать напольную плитку, в местах общего пользования дома №  42, подъезда № 3 (7,8,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25 этажи);  

-- произвести замену двери на переходной лоджии (3 этажа) дома № 42,  подъезда № 3;  

- произвести ремонт отделки стен квартирного холла (4,10,12,15 этажа), стен в  тамбуре (24 этажа), откосов дверей переходной лоджии (3,6,9,13,18,19 этажа), откосов  лифтового холла (4 этаж), стен лифтового холла (6,8 этаж), стен квартирного холла (4  этаж) мест общего пользования дома № 42, подъезда № 3;  

- установить световое табло системы пожарной сигнализации «ВЫХОД»  подъезда № 3 (18 этажа);  

-- произвести окраску дверей переходной лоджии (25 этажа) дома № 42,  подъезда № 3;  

- произвести обследование и выполнить ремонт бетонной стяжки пола на  

техническом этаже многоквартирного дома № 42; 

- закрепить металлический провод молниезащиты (или контура заземления) на  

техническом этаже дома № 42; - закончить монтаж пассажирского лифта подъезда № 3 дома № 42; 

- смонтировать систему диспетчеризации лифтов дома № 42;  

- привести в соответствии с требованиями п. 9.4 ГОСТ Р 55964-2014 «Общих  

требований безопасности при эксплуатации» диспетчерскую голосовую связь с  

кабиной лифта в доме № 42; 

- произвести ремонт ступеней лестницы со стороны подъезда № 3;  - заменить плитку входной группы пожарного выхода дома № 42;  

- произвести ремонт отмостки и плитки пешеходной дорожки со стороны  

пожарных выходов дома № 42; 

-- произвести ремонт отмостки со стороны подъездов дома № 42;  

- восстановить кирпичную кладку у основания перил, облицовочной плитки  

пандусов дома № 42; 

- восстановить облицовочную плитку фасада, около лестничного марша на  

придомовой территории дома № 42; 

- устранить трещину в стене разделяющей многоквартирный дом № 42 и  

подземный паркинг; 

Провести работы по техническому обслуживанию баков системы  

обезжелезивания, запустить станцию обезжелезивания многоквартирного дома № 42; - произвести работы для запуска установки хлорирования воды дома № 42; 

- произвести замену дверей входных групп подъездов № 1, № 2, № 3 дома №  

42; 

- предоставить (определить) помещение для размещения оборудования  

лифтовой диспетчерской связи в соответствии с ГОСТ Р 55964-2014 «Общих  

требований безопасности при эксплуатации»; 

- установить освещение на переходных лоджиях дома № 42.  

- укомплектовать многоквартирный дом пожарными рукавами и  

огнетушителями. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДОМ-СПЕЦСТРОИ» в  

пользу общества с ограниченной ответственностью «ЖКО «Спутник» 326 046 (триста  

двадцать шесть тысяч сорок шесть рублей) 02 коп. за выполненные работы по  

устранению строительных недостатков. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДОМ-СПЕЦСТРОИ» в  

пользу общества с ограниченной ответственностью «ЖКО «Спутник» 168 464 (сто  

шестьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят четыре) руб. 38 коп. за выполнение  

работ по ремонту станции обезжелезивания. 

Взыскать расходы по оплате государственной пошлины в размере 18 890  

(восемнадцать тысяч восемьсот девяносто) руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем  

подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

Судья ___________________К.Г. Мороз