114/2014-1134(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-9372/2018

г. Астрахань

26 марта 2019 года

Арбитражный суд Астраханской области в составе: судьи: Шарипов Ю.Р. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 

Руководствуясь статьями 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Обязать ООО «Омега» устранить выявленные недостатки, допущенные в результате  

ненадлежащего выполнения условий договора подряда от 17.10.2014 № 49-СМР по  

выполнению работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома,  

расположенного по адресу: 

<

...>, безвозмездно, а именно,  

выполнить следующие виды работ: Кровля: 1) устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя - 84 кв.м.; 

2) устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам  высотой до 600 мм без фартуков - 300 м примыканий;  

3) устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой  оцинкованной стали (с использованием существующих отливов) - 58,4 кв.м.;  

4) будколаз: укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм (ремонт сколов будколаза -  до 12%)-3,4 кв.м.;  

5) будколаз: улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню  стен - 28,4 кв.м. оштукатуриваемой поверхности;  

6) будколаз: окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая - 28,4  кв.м. окрашиваемой поверхности;  

7) будколаз: окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая - 28,4  кв.м.;  

Вентиляционные каналы: 1) ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами - 1,2 куб.м. кладки; 

2) гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом  (отливы) - 44 кв.м. изолируемой поверхности;  

3) улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен –  384 кв.м. оштукатуриваемой поверхности;  

4) окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая - 384 кв.м. оштукатуриваемой поверхности; 

Парапет кровли: 

1) устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (30 мм) - 106  

кв.м.; 

2) устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой  

оцинкованной стали (с использованием существующих отливов) - 106,5 кв.м.;  

Водосточная система: 1) устройство желобов: подвесных - 164 кв.м.; 

2) желоб водосточный МП, диаметр 125*3000 мм, стандартный цвет - 55 шт.;  3) держатель желоба карнизный МП, диаметр 125*132 мм, стандартный цвет - 164 шт;  

4) соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет - 55 шт.; 

5) устройство желобов: подвесных (устройство водосточных труб) - 192 кв.м.;  6) воронка водосборная МП, диаметр 300/100 мм, стандартный цвет - 12 шт.;  7) труба водосточная МП, диаметр 100/3000 мм, стандартный цвет - 64 шт.;  

8) колено трубы МП, диаметр 100 (60 градусов), стандартный цвет - 24 шт.;  9) колено сливное МП, диаметр 100 (60 градусов), стандартный цвет - 12 шт.;  

10) держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет - 128 шт.;  

Ограждение кровли: 

1) грунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 - 18,96 кв.м.  

окрашиваемой поверхности; 

2) окраска металлических грунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 - 18,96 кв.м.;   Карниз кровли:  

1) устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой  

оцинкованной стали (с использованием существующих отливов) - 50 кв.м. 

Взыскать с ООО «Омега» в пользу ФКР МКД судебные расходы по оплате госпошлины  в размере 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через  Арбитражный суд Астраханской области.  

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте  Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»  

Судья Ю.Р. Шарипов