АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ улица А.Невского, дом 29/11, г. Симферополь, 

<

...>  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А83-5649/2023

г. Симферополь

03 сентября 2025 года

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ажищенковой П.Д., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление ООО «Крымтранзитэнерго» (ОГРН 

<

***>) к ГУП РК «Крымэнерго» (ОГРН 

<

***>)  

об урегулировании разногласий, При участии: от истца – ФИО1, представитель по доверенности; 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым,  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить. 

2. Урегулировать разногласия, возникшие при заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям между Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымэнерго» и Обществом с ограниченной ответственностью «Крымтранзитэнерго».  

3. Изложить спорные условия Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 460/015-4427-22 в следующей редакции:  

«п.1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по  

осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя  

(далее-технологическое присоединение) электроустановки ТП-1513 для электроснабжения  

энергопринимающих устройств ФИО2 Борисовича____________________________   

 (наименование энергопринимающих устройств) 

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства  

(включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению  

энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае  

необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им  

объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов  

электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 500 (кВт); категория надежности третья (500) кВт; 

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое  

присоединение 10 (кВ); 

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 368 кВт.  

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с  

условиями настоящего договора». ««п. 2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения: 

ТП-1513 для электроснабжения энергопринимающих устройств ФИО2  

Борисовича, 

(наименование объектов заявителя) 

расположенных (которые будут располагаться): 

в Республике Крым, г. Ялта, пгт. Симеиз, район санатория им ФИО3,» (место нахождения объектов заявителя)  

 «п 8.4. Осуществить уведомление федерального органа исполнительной власти по  

технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов.  

«п.10. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с  

приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым № 59/5 от  

23.12.2021 «Об установлении ставок и формулы платы за технологическое присоединение к  

электрическим сетям сетевых организаций Республики Крым» и составляет 27 036 (двадцать  

семь тысяч тридцать шесть) рублей 11 копеек, включая НДС 20% в размере 4 506 (четыре  

тысячи пятьсот шесть) рублей 02 копейки». 

«п. 11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в  

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета».  

4. Изложить спорные условия в Технических условиях № 460/015-4427-22 от 30.11.2022 в  

следующей редакции: 

«п.1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: ТП-1513.  

 «п.2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых  

осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя:  

ТП-1513, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Симеиз, район санатория им ФИО3. 

 «п.11.1. Реконструкцию ТП 10/0,4 кВ определить проектной (рабочей) документацией. 

 «п.12. Осуществить уведомление органа федерального государственного энергетического надзора в соответствии с требованием п.7 г, 18.1-18.4 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии Постановления Правительства РФ N 861 от 27.12.2004».  

5. Исключить из Технических условий № 460/015-4427-22 от 30.11.2022 следующие пункты:  

«п.11.2. В РУ-10 кВ ТП заявителя, обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения приборов учета и указанного оборудования для их установки».  

 «п.11.3. Разработать проектную (рабочую) документацию внешнего электроснабжения объекта на основании Градостроительного кодекса, ПУЭ, НТД».  

6. Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Крымтранзитэнерго» расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000,00 рублей.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

 Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.  

 Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья В.И. Гайворонский